## items
Ítems del llamado Construcción de Dispensario Médico - Plurianual con ID: 387941
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 82,8
3 | 72131601-003 | Relleno y compactación manual | Metros cúbicos | 25
4 | 72131601-003 | Zapata de H°A°. | Metros cúbicos | 2,13
5 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° | Metro lineal | 45
6 | 72101703-007 | Pilar de H°A°. | Metros cúbicos | 1,5
7 | 72131601-004 | Viga superior de H°A°. | Metros cúbicos | 2,23
8 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,30 cm. | Metros cuadrados | 15
9 | 72131601-006 | Mamposteria de nivelación de 0,30 cm. | Metro lineal | 45
10 | 72131601-005 | Elevación en mamposteria en ladrillo hueco de 0,15 cm. | Metros cuadrados | 118
11 | 72131601-005 | Elevación en mamposteria en ladrillo común de 0,30 cm. | Metros cuadrados | 16
12 | 72131601-005 | Elevación en mampostería de ladrillo visto laminado con brillo y tratamiento anti-humedad. | Metros cuadrados | 23
13 | 72131601-008 | Revoque interior una capa de 1,5 cm de espesor con hidrofugo. | Metros cuadrados | 118
14 | 72131601-008 | Revoque de paredes exterior una capa de 1,5 cm de espesor con hidrofugo. | Metros cuadrados | 111
15 | 72131601-012 | Pintura al latex interior con enduido. | Metros cuadrados | 118
16 | 72131601-012 | Pintura al latex exterior . | Metros cuadrados | 111
17 | 72131601-007 | Techo en termopanles con perfileria metálica en caño pintados de color blanco, | Metros cuadrados | 96
18 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigón y cascotes. | Metros cuadrados | 82,8
19 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion para piso | Metros cuadrados | 82,8
20 | 72131601-009 | Colocación de piso ceramico PI4 antidelizante. | Metros cuadrados | 82,8
21 | 72131601-009 | Zocalo de 10 cm. | Metro lineal | 45
22 | 72102602-008 | Puerta tipo blindex de 90x210. | Metros cuadrados | 1,89
23 | 72102602-008 | Puerta tipo placa pintado 70 cm. | Unidad | 1
24 | 72102602-008 | Puerta tipo placa de 80 cm. Pintado. | Unidad | 3
25 | 72102602-008 | Ventanas tipo blindex color gris, | Metros cuadrados | 9
26 | 72131601-011 | Instalación de equipo sanitario (inlcuye inodoro con sisterna baja, ducha, lavatorio con pedestal y accesorios) | Unidad Medida Global | 1
27 | 72131601-011 | Instalación de agua potable frio. | Unidad Medida Global | 1
28 | 72101510-007 | Desague cloacal no incluye camara seprtica. | Unidad Medida Global | 1
29 | 72102201-003 | Instalación electrica según normas de la ANDE. | Unidad Medida Global | 1
30 | 82101502-004 | Letra impresa en lona vinilica pleglada a moldura de chapa con luz tipo led. Altura de letras 70 cm. | Unidad Medida Global | 1
31 | 72101703-002 | Rampa de Horgimon simple. | Unidad Medida Global | 1
32 | 72131601-007 | Moldura para fachada frontal | Unidad Medida Global | 1
33 | 72102304-005 | Canaleta de acero con bajada | Metro lineal | 57
34 | 72102303-003 | Camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
35 | 72102508-003 | Revestido cerámico de 20x20 para baño. | Metros cuadrados | 25
36 | 72102201-003 | Equipo de Aire Acondicionado de 24.000 BTU. | Unidad | 1
37 | 72102201-003 | Equipo de Aire Acondicionado de 18.000 BTU. | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]