## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN EL GABIMIL con ID: 389887
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Obrador, deposito y ba?o. | Metros cuadrados | 20 |  | 0
1.2 |  | Vallado de obra / altura 2m. | Metros | 56 |  | 0
1.3 |  | Extension de alimentacion electrica hasta la zona de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.4 |  | Extension de alimentacion agua corriente hasta la zona de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.5 |  | Servicio de demolici?n de techo de teja sobre estructura de madera. | Metros cuadrados | 95 |  | 0
1.6 |  | Servicio de demolicion de mamposteria de elevacion de 0,15 m | Metros cuadrados | 48 |  | 0
1.7 |  | Servicio de demolicion de revoque de paredes | Metros cuadrados | 87,5 |  | #VALUE!
1.8 |  | Servicio de demolicion de piso existente | Metros cuadrados | 183 |  | 0
1.9 |  | Cartel de obra 2,50x1,50m | Unidad | 1 |  | 0
1.10 |  | Retiro de instalaciones electricas (Cableados y electroductos) | Unidad | 1 |  | 0
1.11 |  | Estudio de suelo | Unidad | 4 |  | 0
1.12 |  | C?lculo de Estructura de Hormig?n Armado | Unidad | 1 |  | 0
1.13 |  | C?lculo de Estructura Met?lica para Techo | Unidad | 1 |  | 0
1.14 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 51 |  | 0
1.15 |  | Replanteo y marcacion | Metros cúbicos | 533 |  | 0
2 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion | Metros cúbicos | 66,5 |  | #VALUE!
2.2 |  | Vigas de fundacion Hº Aº | Metros cúbicos | 12 |  | 0
2.3 |  | Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 16,5 |  | #VALUE!
2.4 |  | Vigas de Hº Aº | Metros cúbicos | 28,8 |  | #VALUE!
2.5 |  | Losas de Hº Aº -H:12+5 | Metros cuadrados | 305,7 |  | #VALUE!
2.6 |  | Escalera de Hº Aº | Unidad | 4 |  | 0
3 | 72131601-005 | TRABAJO DE ALBAÑILERIA | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com. | Metros cuadrados | 29,5 |  | #VALUE!
3.2 |  | Mamposteria de elavacion de 0,15 lad. Com. | Metros cuadrados | 815,5 |  | #VALUE!
3.3 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 lad. Prens. Rustico visto una cara | Metros cuadrados | 67,5 |  | #VALUE!
3.4 |  | Mamposteria de elevacion de 0,20 lad. Com. | Metros cuadrados | 318 |  | 0
3.5 |  | Mamposteria saliente en forma de sardinel borde aberturas | Metros | 164 |  | 0
3.6 |  | Envarillado de mampostería de 2Ø8mm | Metros | 335,5 |  | #VALUE!
4 | 72131601-006 | AISLACION | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Aislación horizontal de 0,15 | Metros | 74,5 |  | #VALUE!
4.2 |  | Aislación horizontal de 0,20 | Metros | 28,5 |  | #VALUE!
5 | 72131601-009 | CONTRAPISOS / PISOS / ZOCALOS | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Contrapiso de cascotes cerámicos apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm | Metros cuadrados | 533 |  | 0
5.2 |  | Carpeta base para piso porcelanato (incluye escalera) | Metros cuadrados | 533 |  | 0
5.3 |  | Piso porcelanato antideslizante alto trafico | Metros cuadrados | 533 |  | 0
5.4 |  | Zócalo Porcelanato | Metros | 443,5 |  | #VALUE!
5.5 |  | Provision y colocacion de guardacanto de aluminio en escaleras | Metros | 80 |  | 0
6 | 72152605-001 | CIELORRASO / MAMPARAS | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Cielorraso de placas de yeso junta tomada | Metros cuadrados | 476 |  | 0
6.2 |  | Junta perimetral en cielorraso | Metros | 481 |  | 0
6.3 |  | Provisión y colocación de rejillas, para ventilación de cielorraso | Unidad | 14 |  | 0
7 | 72152905-001 | TECHOS | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Provisión y colocación de estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termicos (conforme a las norma de viento N° 196 del INTN) | Metros cuadrados | 186 |  | 0
7.2 |  | Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico de chapas plegadas trapezoidales acanaladas en la cara superior y plano en la cara inferior con nucleo de poliuretano expandido de 3 cm de espesor sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 186 |  | 0
8 | 72101607-006 | REVOQUE / REVESTIMIENTOS | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Azotada impermeable de paredes | Metros cuadrados | 2.334,5 |  | #VALUE!
8.2 |  | Revoque interior y exterior de paredes | Metros cuadrados | 2.334,5 |  | #VALUE!
8.3 |  | Revoque de Mochetas y bordes de aberturas | Metros | 164 |  | 0
8.4 |  | Revestimiento de azulejos en baños. | Metros cuadrados | 393,5 |  | #VALUE!
9 | 72102304-002 | INSTALACION SANITARIA / HIDRAULICA / COLOCACION Y PROVISION DE ARTEFACTOS | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para conexión con red existente para alimentar el edificio) | Metros | 48 |  | 0
9.2 |  | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para distribuir de agua corriente en baños) | Metros | 93 |  | 0
9.3 |  | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, (para distribuir de agua corriente en baños) | Metros | 112 |  | 0
9.4 |  | Canilla de patio de 3/4" de bronce con pico. | Unidad | 3 |  | 0
9.5 |  | Desagüe cloacal para baños | Unidad | 4 |  | 0
9.6 |  | Provisión y colocación de artefactos y griferías (agua fria y caliente) para baños | Unidad | 4 |  | 0
9.7 |  | Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | Metros | 8,6 |  | #VALUE!
9.8 |  | Placas separadora de granito natural para mingitorio (1,00x0,45m) | Unidad | 2 |  | 0
9.9 |  | Cámara de inspección cloacal de 40x40cm. | Unidad | 6 |  | 0
9.10 |  | Cámara de inspección cloacal de 60x60cm. | Unidad | 2 |  | 0
9.11 |  | Cañería bajadas y subterránea PVC Ø100mm | Metros | 56 |  | 0
9.12 |  | Camara septica de 1,00x1,60x1,50m | Unidad | 2 |  | 0
9.13 |  | Pozo absorbente, d.1,70m., prof. 3,00 m. | Unidad | 1 |  | 0
9.14 |  | Ventilación del sistema | Unidad | 6 |  | 0
9.15 |  | Provision y colocacion de llave de paso de 1" (32mm) | Unidad | 2 |  | 0
9.16 |  | Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" (25mm) | Unidad | 8 |  | 0
9.17 |  | Provision y colocacion de llave de paso de 1/2" (20mm) | Unidad | 14 |  | 0
9.18 |  | Perforacion de pozo artesiano. | Metros | 120 |  | 0
9.19 |  | Provisión, montaje y colocación de un Tanque de agua Tipo Copa de 45.000 L, con sistema de bombeo. | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA / SEÑALES DEBILES | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3x160A | Unidad | 2 |  | 0
10.2 |  | Llave de corte general en tablero seccional de 3x25A a 3x63A | Unidad | 8 |  | 0
10.3 |  | Disyuntor diferencial en tablero general de 3x40A | Unidad | 5 |  | 0
10.4 |  | Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a 1x32A | Unidad | 31 |  | 0
10.5 |  | Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell | Unidad | 1 |  | 0
10.6 |  | Alimentaci?n trif?sica de tablero seccional / 4x16mm2 | Metros | 60 |  | 0
10.7 |  | Alimentaci?n trif?sica de tablero seccional / 4x25mm2 | Metros | 45 |  | 0
10.8 |  | Alimentaci?n trif?sica de tablero General / 4x70mm2 | Metros | 75 |  | 0
10.9 |  | Tablero de embutir de 24 modulos con barra RST + Neutro | Unidad | 4 |  | 0
10.10 |  | Tablero de embutir de 36 modulos con barra RST + Neutro | Unidad | 1 |  | 0
10.11 |  | Circuitos para luces y tomas | Unidad | 14 |  | 0
10.12 |  | Circuitos especiales para fuerza | Unidad | 12 |  | 0
10.13 |  | Circuitos monof?sicos para AA | Unidad | 13 |  | 0
10.14 |  | Bocas de luces | Unidad | 63 |  | 0
10.15 |  | Bocas de tomas | Unidad | 48 |  | 0
10.16 |  | Bocas para ventiladores de techo | Unidad | 17 |  | 0
10.17 |  | Provisi?n y colocaci?n de artefactos de adosar o embutir con lampara Led 18w. | Unidad | 60 |  | 0
10.18 |  | Provisi?n y colocaci?n de artefacto reflector con brazo de pared de 1x400w. | Unidad | 3 |  | 0
10.19 |  | Provision y colocacion de ca?erias de cobre para AA tipo split | Metros | 59 |  | 0
10.20 |  | Registro electrico de 0,40x0,40m. | Unidad | 6 |  | 0
10.21 |  | Registro electrico de 0,60x0,60m. | Unidad | 2 |  | 0
10.22 |  | Provision y montaje de aire acondicionado de 24000 BTU | Unidad | 9 |  | 0
10.23 |  | Provision y montaje de aire acondicionado de 18000 BTU | Unidad | 1 |  | 0
10.24 |  | Provision y montaje de aire acondicionado de 12000 BTU | Unidad | 3 |  | 0
10.25 |  | Provision y montaje de ventilador de techo | Unidad | 17 |  | 0
10.26 |  | Provision y colocacion de termocalefon de 120L | Unidad | 4 |  | 0
11 | 72102304-005 | INSTALACION PLUVIAL | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Ca?er?a de drenaje subterr?neo PVC ?150mm | Metros | 152 |  | 0
11.2 |  | Ca?os de bajada PVC ? 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N? 24 y soportes | Metros | 45 |  | 0
11.3 |  | Canaleta de alero de chapa galvanizada N? 24 desarrollo 60cm | Metros | 12 |  | 0
11.4 |  | Canaleta Limahoya de chapa galvanizada N? 24 desarrollo 60cm | Metros | 20 |  | 0
11.5 |  | Desague de equipos de AA de ca?os de PVC de 1/2", embutidos | Metros | 97 |  | 0
11.6 |  | Boca de desague abierta de 40x40cm. | Unidad | 4 |  | 0
12 | 92121702-002 | DETECCION Y COMBATE DE INCENDIO | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Extintores tipo ABC de 6kg | Unidad | 8 |  | 0
12.2 |  | Balizas para extintores | Unidad | 6 |  | 0
12.3 |  | Detectores de humo/calor | Unidad | 64 |  | 0
12.4 |  | Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | Unidad | 6 |  | 0
12.5 |  | Panel Central de Control | Unidad | 1 |  | 0
12.6 |  | Detector Termovelocimetrico | Unidad | 1 |  | 0
12.7 |  | Carteles luminosos indicadores de salidas | Unidad | 14 |  | 0
12.8 |  | Luces de emergencia aut?nomas | Unidad | 19 |  | 0
12.9 |  | Cartel Riesgo Electrico | Unidad | 4 |  | 0
12.10 |  | Sistema de bombeo, incluye: bomba centrifuga, bomba jockey, tanque hidroneumatico, tablero electrico y accesorios. | Unidad | 1 |  | 0
12.11 |  | Provision e instalacion de ca?eria h?g? de 2 1/2" | Metros | 68 |  | 0
12.12 |  | Provision e instalacion de ca?eria h?g? de 2" | Metros | 15 |  | 0
12.13 |  | Provision e instalacion de ca?eria h?g? de 1 1/2" | Metros | 15 |  | 0
12.14 |  | Provision e instalacion de ca?eria h?g? de 1" | Metros | 59 |  | 0
12.15 |  | Provision e instalacion de BIE con manguera de 20 mtrs. tipo 1 union storm en bronce | Unidad | 4 |  | 0
12.16 |  | Provision e instalacion de Sprinkler standar de 1/2" con ampollas de 68? | Unidad | 14 |  | 0
12.17 |  | Provision e instalacion de siamesa de 2 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
13 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Puerta placa de cedro de 1 ,20x2,10m, doble hoja, con marco. | Unidad | 5 |  | 0
13.2 |  | Puerta placa de cedro de 1,00x2,10m con marco | Unidad | 6 |  | 0
13.3 |  | Puerta placa de cedro de 0,70x1,80 con marco para box de ba?os | Unidad | 19 |  | 0
13.4 |  | Contramarcos de cedro | Metros | 70 |  | 0
14 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Pasamanos en escalera | Metros | 20 |  | 0
14.2 |  | Portón metálico reforzado de 2m | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72102602-004 | VIDRIOS / ESPEJOS | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x1,00 de una hoja corredizas y una hoja fijas y perfilería de aluminio anodizado | Unidad | 15 |  | 0
15.2 |  | Ventanas de cristal templado de 8mm 1,50x0,60 de una hoja corredizas y una hoja fijas y perfilería de aluminio anodizado | Unidad | 18 |  | 0
15.3 |  | Espejos de 4mm para Baños | Metros cuadrados | 10 |  | 0
16 | 72102401-001 | PINTURAS | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Al látex exterior de paredes con membrana líquida impermeable | Metros cuadrados | 478,5 |  | #VALUE!
16.2 |  | Al látex interior de paredes c/ enduido | Metros cuadrados | 1.623 |  | 0
16.3 |  | Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido | Metros cuadrados | 476 |  | 0
16.4 |  | Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metros | 57 |  | 0
16.5 |  | Al esmalte sintético de pasamanos y baranda | Metros | 20 |  | 0
16.6 |  | Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 100 |  | 0
17 | 72131601-013 | TRABAJOS EN EXTERIORES | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | Trabajos de jardineria en exteriores y otros trabajos. | Unidad | 1 |  | 0
18 | 72131601-013 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | 12 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]