## items
Ítems del llamado Construccion de Agencia Regional del INDERT en Santa Rosa del Aguaray y Terminacion de la Construccion de Agencia Regional del INDERT en Yaguarete Forest con ID: 396356
LOTE NRO: 1
Construcción de Agencias del INDERT - AGENCIA SANTA ROSA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra -Instalación de faena | Metros cuadrados | 16
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 120
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Replanteo | Metros cuadrados | 100
4 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Letrero Oficial | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131701-023 | Construccion de caminero - Empastado y Jardinería | Metros cuadrados | 300
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-005 | Mamposteria - Muro de nivelación de 0,30 m altura promedio 0,30 | Metros cuadrados | 20
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Vigas y dados de fundación 0,20*0,40 | Metros cúbicos | 8,5
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Pilares de Hº Aº incluye zapata de 0 ,45 x 0,45 | Metro lineal | 36
10 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,27 m en planta alta | Metro lineal | 70
11 | 72131601-009 | Contrapisos - Relleno y apisonado interior promedio 0,30 | Metros cúbicos | 30
12 | 72131601-009 | Contrapisos - Regularización relleno y apisonado exterior | Metros cuadrados | 25
13 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica en U | Metros cuadrados | 46
14 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevación de Ladrillo Común de 0,15 m. | Metros cuadrados | 183
15 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa termo acústica tipo sándwich sobre estructura metálica previo calculo estructural | Metros cuadrados | 105
16 | 72131601-005 | Mamposteria - Muralla lateral h= 2,00 m. (VER DETALLES EN PLANILLA EN EL PBC) | Metro lineal | 30
17 | 72131601-005 | Mamposteria - Cerramiento Frontal de H=2,40 (VER DETALLES EN PLANILLA EN EL PBC) | Metro lineal | 22
18 | 72131701-018 | Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Cerco perimetral. Incluye provisión y colocación de postes de HºAº de 1,80 m., con alambre tejido, | Metro lineal | 62
19 | 72154042-001 | Servicio de erección de mástiles de bandera - Provisión y colocación de mástiles conforme a especificación técnica | Unidad | 1
20 | 72131601-008 | Revoques - Revoque interior con hidrófugo | Metros cuadrados | 265
21 | 72131601-008 | Revoques - Revoque exterior con hidrófugo a dos capas | Metros cuadrados | 102
22 | 72131601-008 | Revoques - Revoque de vigas con malla de poliéster | Metro lineal | 100
23 | 72131601-008 | Revoques - Revoque de Mochetas en aberturas | Metro lineal | 37
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.) | Metros cuadrados | 85
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de porcelanato color beige , incluye alisada previa | Metros cuadrados | 85
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos -Piso patio y vereda en canto rodado | Metros cuadrados | 120
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalo porcelanato | Metros cuadrados | 72
28 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Azulejo 30x30 color p/ SS.HH y cocinas | Metros cuadrados | 36
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Construcción de Rampa para personas con capacidades diferentes incluye baranda en caño de 1"1/2" con pintura y señalización correspondiente | Unidad | 2
30 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta tablero principal 0,90 x 2,10 con manijon | Unidad | 2
31 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta placa 0,90 x 2,10 | Unidad | 2
32 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 2
33 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de cuatro hojas tipo persiana, deposito bajo mesada de kitchenette | Tonelada | 1
34 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana corrediza tipo blindex de color 8mm de espesor con sus perfiles correspondiente incluye cerraduras y rejas de caño cuadrado 20 x 20 mm de 2,00 m x 1,10m. | Unidad | 5
35 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana corrediza tipo blindex de color 8mm de espesor con sus perfiles correspondiente incluye cerraduras y rejas de caño cuadrado 20 x 20 mm de 1,00 mx 0,50m. | Unidad | 2
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Paredes interiores al látex con enduido | Metros cuadrados | 265
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura acrílica impermeabilizante para Paredes exteriores | Metros cuadrados | 105
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Techo estructura metálica | Metros cuadrados | 105
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Aberturas de madera al Barniz | Metros cuadrados | 23
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Aberturas de Rejas de ventana y del frente en sintético | Metros cuadrados | 106
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaletas y Caños de Bajada al sintético | Metro lineal | 44
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura -Pintura y Texturado en fachada | Metros cuadrados | 35
43 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Canaleta | Metro lineal | 24
44 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Caño de Bajada | Metro lineal | 20
45 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - R.P.A. De 0,30x0,30 m. | Unidad | 6
46 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Cañería exterior para red. Caño PVC (diám.= 4") | Metro lineal | 50
47 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Caño P.V.C. (diámetro=4") | Metro lineal | 20
48 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Desengrasador p/ cocina | Unidad | 2
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 4
50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara Séptica 2m. x 1m x 1,5 m | Unidad | 1
51 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente D= 2.00 m. Prof. 3,00 m. | Unidad | 1
52 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida, | Unidad Medida Global | 2
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en kitchenette | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en SSHH, incluye el desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 2
55 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en Kitchenette | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pago a ESSAP derechos de conexión a red | Unidad | 1
57 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable 0,30 x 0,30 para Kitchenette con canilla cromada | Unidad | 1
58 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo | Unidad | 2
59 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luz | Unidad | 20
61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Tomacorrientes | Unidad | 26
62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes LED 2x18 W completo | Unidad | 7
63 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de Equipos LED 1x18 W completo, con chapa p/exterior | Unidad | 6
64 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de Equipos LED 1x18 W completo | Unidad | 3
65 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo Split de 18,000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 3
66 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación Eléctrica para equipo de AA (tipo Split) con artefactos de 12,000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 2
67 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - instalación eléctrica para Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto | Unidad | 1
68 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación Eléctricas para Ventilador de Techo con llave de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 4
69 | 72131601-005 | Mamposteria - Pilar de mampostería para medidor | Unidad | 1
70 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Entrada para medidor trifásico con línea aérea | Unidad | 1
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos p/ Patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 artefactos, s/plano) | Unidad | 2
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación eléctrica: provisión y colocación completa de reflector tipo HPYT de 250 W incluye base | Unidad | 2
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) de acuerdo a cargas | Unidad | 1
74 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 4
75 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Pago de Derecho de ampliación y trifacicacion conexión ANDE | Unidad Medida Global | 1
76 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Artefactos Eléctricos para patio, que comprende columna de caño galvanizado mas artefacto de iluminación tipo alumbrado publico | Unidad | 2
77 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Cartel de obra en letra corpórea en fachada. Altura de la letra 40cm INDERT mas logo | Unidad Medida Global | 1
78 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo - Demolición de tejas del techo existente con retiro de escombro | Metros cuadrados | 104
79 | 72131601-008 | Revoques - Demolición de revoques existente con retiro de escombro | Metros cuadrados | 120
80 | 72131601-005 | Mamposteria - Demolición de muros de 0,15 con retiro de escombro | Metros cuadrados | 15
81 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Demolición del desagüe cloacal de baño y cocina | Unidad | 2
82 | 72131601-005 | Mamposteria - Demolición de muralla frontal | Metro lineal | 20
83 | 72131601-010 | Aberturas - Reparación de puertas existentes ajustes y colocación de cerraduras | Unidad | 5
84 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Demolición de piso Existente con retiro de escombro | Metros cuadrados | 85
85 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Demolición de azulejos con retiro de escombro | Metros cuadrados | 16
86 | 72131601-010 | Aberturas - Demolición de ventanas existentes | Unidad | 7
87 | 72131601-008 | Revoques - Revoque de vanos de las ventanas (alfeizar) | Unidad Medida Global | 1
88 | 72131601-008 | Revoques - Regularización de revoques interiores | Metros cuadrados | 120
89 | 72131601-008 | Revoques - Revoque exterior a 2 capas | Metros cuadrados | 65
90 | 72131601-005 | Mamposteria - Cerrar vanos de ventanas y luego revocar 1,20x 1,10 | Unidad | 2
91 | 72131601-005 | Mamposteria - Abrir vano para ventana de 1,20 m. x 1,10 m.y terminar con revoque para instalar nueva ventana | Unidad | 1
92 | 72131601-010 | Aberturas - Provision y colocación de ventana corrediza blindex en color, con rejas de 1,20 x 1,20 m. | Unidad | 6
93 | 72131601-006 | Aislacion - Aislación de techos con membrana asfáltica de 3mm | Metros cuadrados | 105
94 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo - Provisión y colocación de tejas prensadas con su correspondiente terminación de cumbrera y boca teja | Metros cuadrados | 105
95 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos - Contrapiso de cascote de 7 cm | Metros cuadrados | 90
96 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -Piso, Colocación y provisión de piso tipo cerámico PEI4 | Metros cuadrados | 90
97 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Piso, Zócalo ceramico7,5 cm de altura | Metro lineal | 65
98 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Piso Borde de obra en canto rodado | Metros cuadrados | 18
99 | 72131601-009 | Colocacion de piso - Azulejo 30x30 color p/ SS.HH y cocinas | Metros cuadrados | 20
100 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Enduido interior cementicio | Metros cuadrados | 160
101 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura látex interior | Metros cuadrados | 160
102 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura acrílica impermeabilizante para Paredes exteriores | Metros cuadrados | 65
103 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de techo ,incluye tejuelones y maderas | Metros cuadrados | 105
104 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pinturas de aberturas de maderas | Metros cuadrados | 17
105 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de rejas | Metros cuadrados | 9,64
106 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de canaleta y caños de bajada | Metro lineal | 36
107 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida, | Unidad Medida Global | 1
108 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en cocina | Unidad Medida Global | 1
109 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en SSHH, incluye el desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
110 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en cocina | Unidad Medida Global | 1
111 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo | Unidad | 1
112 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Caño P.V.C. Diám.=4" | Metro lineal | 10
113 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 2
114 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
115 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., Prof.= 3,00 m.) | Unidad | 1
116 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación | Unidad | 2
117 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m., con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
118 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Remoción ,ampliación , adecuación de tablero seccional con cambios de llaves TM y tablero de 12 llaves | Unidad Medida Global | 1
119 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Acometida subterránea desde la obra ampliada al tablero | Unidad Medida Global | 1
120 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos - Plataforma alrededor del árbol ,incluye muro de nivelacion,relleno y compactación contrapiso y piso de canto rodado | Metros cuadrados | 45
121 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Provisión y colocación de canaletas de 40 cm desarrollo | Metro lineal | 20
122 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial -Provisión y colocación de Bajadas en pvc de 100 mm diámetro | Metro lineal | 16
123 | 72131701-007 | Construccion de desague pluvial - Desagüe pluvial en caño de 100 mm. | Metro lineal | 20
124 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara de registro pluvial con rejilla abierta 0,30 x0,30 | Unidad | 4
125 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Construcción de mesada de kitchenet en material de mamposteria y y granito natural colocacion de puertas de melamina y estante divisor en madera enchapada parte inferior (interior azulejado en su totalidad) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Construcción de Agencias del INDERT - TERMINACIÓN DE LA AGENCIA EN YAGUARETÉ FOREST., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Instalación de faena | Metros cuadrados | 23
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Letrero Oficial | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Demolición de vivienda de madera con techo de chapa de Zinc de 100 m2. con retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-009 | Contrapisos - Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud | Metros cúbicos | 20
5 | 72131701-023 | Construccion de caminero - Empastado y Jardinería patio del frente | Metros cuadrados | 255
6 | 72131601-013 | Limpieza Final de obra | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-005 | Mamposteria - Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común H = 0,60m de promedio | Metros cuadrados | 20,4
8 | 72131601-006 | Aislacion - Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m.y 0,30m. común | Metros cuadrados | 3,4
9 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m. | Metros cuadrados | 14,01
10 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de elevación de ladrillo común de 0,15m. | Metros cuadrados | 12,43
11 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de elevación de ladrillo común de 0,30m. | Metros cuadrados | 24
12 | 72131601-005 | Mamposteria - Pilar de mamposteria con disposición de 0,45 x 0,45 x 2,30 con nivelación y aislación | Unidad | 1
13 | 72131601-005 | Mamposteria - Muralla perimetral H=2,00m (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30m. visto | Metro lineal | 10
14 | 72131601-007 | Construccion de techo - Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H°A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislación tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo | Metros cuadrados | 12
15 | 72131701-018 | Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Cerco perimetral H=1,80 m. de acuerdo a especificaciones técnicas ítems 33 Esp. Tecnicas | Metro lineal | 290
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Construcción de estructura de H°A°, tipo viga "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada | Metro lineal | 1,4
17 | 72131601-005 | Mamposteria - Pilar de mamposteria para medidor de ANDE incluye caños y accesorios | Unidad | 1
18 | 72131601-005 | Mamposteria - Construcción de canteros con ladrillos vistos terminación en sardinel curvo con desague y asilacion | Unidad | 2
19 | 72131601-005 | Mamposteria - Construcción de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalización. | Unidad | 1
20 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 27
21 | 72131601-008 | Revoques - Revoque interior a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 80
22 | 72131601-008 | Revoques - Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 30
23 | 72131601-008 | Revoques - Revoque de Vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo | Metro lineal | 25
24 | 72131601-009 | Contrapisos - Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y exterior | Metros cuadrados | 134,9
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Piso de ceramica esmaltada PEI 4 0,30x 0,30m | Metros cuadrados | 125
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Zócalo cerámico | Metro lineal | 75
27 | 72131601-009 | Contrapiso - Contrapiso de cascotes (espesor=0,10m.) p/area de estacionamiento | Metros cuadrados | 153
28 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -Piso de canto rodado para Vereda y camineros | Metros cuadrados | 153
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Azulejos de 30 x 30 color para SS.HH. | Metros cuadrados | 34
30 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Azulejos de 30 x 30 color para Cocina | Metros cuadrados | 5
31 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 4
32 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Placa 0,90x2,10 | Unidad | 2
33 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Placa 0,70x2,10 | Unidad | 1
34 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SSHH, incluye rejas | Unidad | 4
35 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana tipo blindex corredisa de 8mm. color c/rejas 1,10x1,10 | Unidad | 3
36 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color c/rejas 0,70x1,50 | Unidad | 4
37 | 72131601-010 | Aberturas - Ventana tipo blindex de 8mmcolor en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola incluye provisión y colocación de rejas | Unidad | 7
38 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm Color incluye cerraduras de 1,60x2,10 | Unidad | 1
39 | 72131601-010 | Aberturas - Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30x30 caños horizontales de 15x20mm de 3,50m x 2,40m, Incluye automatización con motor y control | Unidad | 1
40 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metalica p/cocina y acceso 0,80x2,10 incluye vidrios | Unidad | 2
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de paredes interiores, al latex con enduido | Metros cuadrados | 454
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de paredes exteriores | Metros cuadrados | 162
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de maderamen de techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 amnos de flexo) | Metros cuadrados | 168
44 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido | Metro lineal | 28
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura -Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 39
47 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de portones | Metros cuadrados | 28
48 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de rejas | Metros cuadrados | 55
49 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura textuada para fachada | Metros cuadrados | 37
50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Canaleta de chapa N° 26, de 0,33m. de desarrollo | Metro lineal | 18
51 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Canaleta de chapa N° 24 en limahoya , de 0,80m. de desarrollo | Metro lineal | 14
52 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Caño de bajada de 0,33m. de desarrollo | Metro lineal | 15
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - R.P.A. de 0,30x0,30m. | Unidad | 12
54 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cañería exterior para red pluvial Caño PVC d´iám. 4" | Metro lineal | 80
55 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en SSHH (segun Plano), incluye alimentación desde la acometida | Unidad Medida Global | 2
56 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en cocina y Kichenette | Unidad Medida Global | 2
57 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría en lavadero | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta ek 1er. registro | Unidad Medida Global | 2
59 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en cocina Kichenete | Unidad Medida Global | 2
60 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Instalación Sanitaria en lavadero | Unidad Medida Global | 1
61 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Caño P.V.C. Diám. =4" para red cloacal | Metro lineal | 15
62 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 3
63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
64 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 0,5
65 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pozo ciego (diámetro=2,00., prof.=3,00m.) | Unidad | 0,5
66 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico movil y accesorios para instalación | Unidad | 2
67 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m. con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
68 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapacitado en el sector público | Unidad | 2
69 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Pago de derecho de conexión de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
70 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 50
71 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 3
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz (BOCAS) | Unidad | 28
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 19
74 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Equipo fluorescente 3x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 10
75 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Equipo fluorescente 1x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 9
76 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Equipo fluorescente 2x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 2
77 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesoris completo (provisión y colocación) | Unidad | 3
78 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Equipo de fluorescente 2x40w completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 4
79 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto. | Unidad | 1
80 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 6
81 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 4
82 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Acometida con accesorios y cable acorde a la carga con coexion hasta tablero | Unidad | 1
83 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 1
84 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Toma para teléfono (hasta 10m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 3
85 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Pago derecho de conexión de ANDE | Unidad Medida Global | 1
86 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación eléctrica y artefactos eléctricos p/patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80m | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de mueble de kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
88 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]