## items
Ítems del llamado Construcción de 8 aulas en 2 niveles en la Esc. Básica Joaquín Gómez del Distrito de Yatytay- Plurianual con ID: 402927
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
1.2 |  | Vallado de obra | Metros cuadrados | 180
1.3 |  | Placa de inauguración | Metros cuadrados | 1
1.4 |  | Limpieza inicial de obra | Metros cuadrados | 350
1.5 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Enmarcación y replanteo | Unidad Medida Global | 208
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 1
2.1 |  | Demolicion de techo de tejas y estructura de madera | Metros cuadrados | 288
2.2 |  | Demolicion de pared de ladrillo comun, sin recuperación | Metros cuadrados | 310
2.3 |  | Demolicion de Pico, carpeta, contrapiso | Metros cuadrados | 288
2.4 |  | Retiro de aberturas | Metros cuadrados | 15
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Excvación - PLANTA BAJA | Unidad | 1
3.1 |  | Excvación para zapatas | Metros cúbicos | 21
3.2 |  | Excvación para cimientos de PBC | Metros cúbicos | 38,5
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Zapatas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 17,5
4.2 |  | Columnas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 5
4.3 |  | Vigas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 22
4.4 |  | Losas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 22,5
4.5 |  | Escaleras de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 2,5
4.6 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 38,5
5 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
5.1 |  | Mamp de Ladrillo común Esp 0,30 | Metros cuadrados | 31,46
6 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
6.1 |  | Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,15 m | Metro lineal | 61
6.2 |  | Aislación horizontal en U, sobre mamp de 0,30 m | Metro lineal | 29
7 | 72131601-005 | Mamposteria - MUROS DE ELEVACIÓN : | Unidad | 1
7.1 |  | Mamp de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,15 | Metros cuadrados | 183
7.2 |  | Mamp de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,30 - (doble 0,15) | Metros cuadrados | 87,75
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
8.1 |  | Revoques Exteriores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo de masa (inlcuye revoque de vigas, paredes y pilares) | Metros cuadrados | 303
8.2 |  | Revoque de cielo raso a dos manos, dosaje 1:4:16. | Metros cuadrados | 255
9 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
9.1 |  | Contrapiso tipo empatonado de 10 cm | Metros cuadrados | 270
9.2 |  | Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos | Metros cuadrados | 270
9.3 |  | Piso cerámica esmaltada PI-V - antideslizante | Metros cuadrados | 270
9.4 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 175
10 | 72131601-010 | Aberturas - CARPINTERÍA METÁLICA | Unidad | 1
10.1 |  | Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m | Unidad | 4
11 | 72131601-010 | Aberturas - CARPINTERÍA DE ALUMINIO- TIPO BLINDEX | Unidad | 1
11.1 |  | Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,00 | Unidad | 16
12 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
12.1 |  | Pintura Interior / exterior látex, con enduido | Metros cuadrados | 303
12.2 |  | Pintura de estructuras metálicas | Metros cuadrados | 20
12.3 |  | Tratamiento para ladrillo visto con resina | Metros cuadrados | 358,5
13 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - INSTALACION DE AGUA CORRIENTE | Unidad | 1
13.1 |  | Caño PVC rigido de 1" - conexión a la red existente | Metro lineal | 15
13.2 |  | Caño PVC rigido de 3/4" | Metro lineal | 32
13.3 |  | Caño PVC rigido de1/2" | Metro lineal | 6
13.4 |  | Llave de paso de 3/4" cromado con campana | Unidad | 2
13.5 |  | Llave de paso de 1/2" cromado con campana | Unidad | 4
13.6 |  | Canilla de servicio, cromado de 1/2" | Unidad | 1
13.7 |  | Lavatorio tipo pedestal , color blanco - inlcuye kit de instalacion y mano de obra | Unidad | 4
13.8 |  | Canilla pico bajo | Unidad | 4
14 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1
14.1 |  | Rejilla de piso Sifonada de PVC, diametro 15 cm | Metro lineal | 3
14.2 |  | Caño PVC de 40 mm | Metro lineal | 6
14.3 |  | Caño PVC de 50 mm | Metro lineal | 72
14.4 |  | Caño PVC de 100 mm | Metro lineal | 12
14.5 |  | Registro 60x60x30 a con tapa ciega de H°A° | Unidad | 2
15 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad | 1
15.1 |  | Caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial | Metro lineal | 126
15.2 |  | Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla | Unidad | 12
16 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
16.1 |  | Alimentación principal desde punto de distribución primario hasta punto de distribución secundario con conductores aereos tipo pre ensamblados de aluminio 4x16mm2 | Metro lineal | 20
16.2 |  | Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero GENERAL con conductores subterráneos tipo NYY 4x10mm2 en electroducto tipo conduit o corrugado segun corresponda | Metro lineal | 7,5
16.3 |  | Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero SECCIONAL 1 con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm2 en electroducto tipo conduit o corrugado segun corresponda | Metro lineal | 25
16.4 |  | Suministro e instalación de tablero gabinete metalico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 24 modulos. | Unidad | 1
16.5 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x50A 10kA | Unidad | 1
16.6 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA | Unidad | 2
16.7 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x25A 10kA | Unidad | 2
16.8 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA | Unidad | 13
16.9 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA | Unidad | 4
16.10 |  | Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA) | Unidad | 2
16.11 |  | Circuito de toma corriente común y tomacorrientes tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2 | Unidad | 4
16.12 |  | Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2 | Unidad | 5
16.13 |  | Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2 | Unidad | 4
16.14 |  | Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2 | Unidad | 4
16.15 |  | Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra | Metro lineal | 7,5
16.16 |  | Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura | Unidad | 1
16.17 |  | Construcción de registro electrico 30x30x40cm, con paredes internas revocadas | Unidad | 1
16.18 |  | Suministro e instalacion de luminaria tipo AP con lampara de 70W luz fría, incluye soporte metalico para sujeccion de luminaria. | Unidad | 2
16.19 |  | Suministro e instalacion de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorecentes luz fria, y en plafon acanadalito, incluye soporte metalico para sujeccion de luminaria. | Unidad | 25
16.20 |  | Suministro e instalacion de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorecentes luz fria, y en plafon acanadalito. | Unidad | 9
16.21 |  | Luz de emergencia 30 LEDs, incluye instalación | Unidad | 2
16.22 |  | Luz de emergencia 60 LEDs, incluye instalación | Unidad | 1
16.23 |  | Fotocelula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación | Unidad | 1
16.24 |  | Toma corriente comun, incluye placas y colocación | Unidad | 28
16.25 |  | Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación | Unidad | 16
16.26 |  | Llave de un punto, incluye placas y colocación | Unidad | 8
16.27 |  | Llave combinación escalera, incluye placas y colocación | Unidad | 1
16.28 |  | Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metalicos | Unidad | 16
16.29 |  | Equipo de aire acondicionado tipo splip de 18.000 BTU incluye instalación | Unidad | 4
17 | 72131601-010 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | Unidad | 1
17.1 |  | Pizarrón acrílico, con borde de madera - ver detalle | Unidad | 4
18 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
19.1 |  | Columnas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 5
19.2 |  | Vigas de HºAº fck=210Kg/cm2 | Metros cúbicos | 8,5
20 | 72131601-005 | Mamposteria - MUROS DE ELEVACIÓN : | Unidad | 1
20.1 |  | Mamp de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,15 | Metros cuadrados | 222
20.2 |  | Mamp de Ladrillo común semi-prensado visto una cara - Esp 0,30 - (doble 0,15) | Metros cuadrados | 103
21 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
21.1 |  | Techo de estructura metalica techadas con chapas zincalum N° 27, trapezoidal. prepintada (color cerámico arriba), con membrana termoacustica de 10 mm doble aluminio | Metros cuadrados | 292
21.2 |  | Cielo raso de machimbre de pino, suspendido - ver detalles | Metros cuadrados | 285
22 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
22.1 |  | Revoques Exteriores a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo de masa (inlcuye revoque de vigas, paredes y pilares) | Metros cuadrados | 340
23 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
23.1 |  | Contrapiso tipo empatonado de 7 cm | Metros cuadrados | 250
23.2 |  | Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos | Metros cuadrados | 275
23.3 |  | Piso cerámica esmaltada PI-V antideslizante - incluye huella y contra huella de la escalera | Metros cuadrados | 275
23.4 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 128
24 | 72131601-010 | Aberturas - CARPINTERÍA METÁLICA | Unidad | 1
24.1 |  | Puerta de 2 hojas batientes, 1,20x2,10 m | Unidad | 4
24.2 |  | Baranda de caño - para balcón y escalera - ver detalles | Metro lineal | 54,6
24.3 |  | Pasamanos de caño rectangular | Metro lineal | 7,4
25 | 72131601-010 | Abertura - CARPINTERÍA DE ALUMINIO- TIPO BLINDEXs - | Unidad | 1
25.1 |  | Ventana corrediza tipo blindex de 8 mm de 2 hojas, gris, med - 1,50x1,00 | Unidad | 16
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
26.1 |  | Pintura Interior / exterior látex, con enduido | Metros cuadrados | 340
26.2 |  | Pintura de estructuras metálicas | Metros cuadrados | 20
26.3 |  | Pintura de canaletas y bajadas | Metro lineal | 148
26.4 |  | Tratamiento para ladrillo visto con resina | Metros cuadrados | 428
26.5 |  | Pintura tipo barniz para cielo raso de madera | Metros cuadrados | 285
27 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
27.1 |  | Caño PVC rigido de 1" - conexión a la red existente | Metro lineal | 6
27.2 |  | Caño PVC rigido de 3/4" | Metro lineal | 32
27.3 |  | Caño PVC rigido de1/2" | Unidad | 6
27.4 |  | Llave de paso de 3/4" cromado con campana | Unidad | 2
27.5 |  | Llave de paso de 1/2" cromado con campana | Unidad | 4
27.6 |  | Canilla de servicio, cromado de 1/2" | Unidad | 1
27.7 |  | Lavatorio tipo pedestal , color blanco - inlcuye kit de instalacion y mano de obra | Unidad | 4
27.8 |  | Canilla pico bajo | Unidad | 4
28 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad | 1
28.1 |  | Rejilla de piso Sifonada de PVC, diametro 15 cm | Metro lineal | 4
28.2 |  | Caño PVC de 40 mm | Metro lineal | 6
28.3 |  | Caño PVC de 50 mm | Metro lineal | 72
29 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1
29.1 |  | Canaleta de Chapa Galvanizada numero 24, desarrollo 50 cm | Metro lineal | 64
29.2 |  | Desagüe pluvial - Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 50 cm | Metro lineal | 84
30 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
30.1 |  | Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero GENERAL con conductores subterráneos tipo NYY 4x10mm2 en electroducto tipo conduit o corrugado segun corresponda | Unidad | 7,5
30.2 |  | Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero SECCIONAL 2 con conductores subterráneos tipo NYY 4x6mm2 en electroducto tipo conduit o corrugado segun corresponda | Unidad | 30
30.3 |  | Suministro e instalación de tablero gabinete metalico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 18 modulos. | Unidad | 1
30.4 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x50A 10kA | Unidad | 1
30.5 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x32A 10kA | Unidad | 2
30.6 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 3x25A 10kA | Unidad | 1
30.7 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A 6kA | Unidad | 13
30.8 |  | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A 6kA | Unidad | 4
30.9 |  | Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x25A (30mA) | Metro lineal | 2
30.10 |  | Circuito de toma corriente común y tomacorrientes tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2 | Unidad | 4
30.11 |  | Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2 | Unidad | 5
30.12 |  | Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2 | Unidad | 4
30.13 |  | Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2 | Unidad | 4
30.14 |  | Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra | Unidad | 7,5
30.15 |  | Suministro e instalacion de luminaria led 2x18W tipo tubos fluorecentes luz fria, y en plafon acanadalito, incluye soporte metalico para sujeccion de luminaria. | Unidad | 26
30.16 |  | Suministro e instalacion de luminaria led 1x18W tipo tubos fluorecentes luz fria, y en plafon acanadalito. | Unidad | 9
30.17 |  | Luz de emergencia 30 LEDs, incluye instalación | Unidad | 2
30.18 |  | Fotocelula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación | Unidad | 1
30.19 |  | Toma corriente comun, incluye placas y colocación | Unidad | 28
30.20 |  | Toma corriente tipo PC, incluye placas y colocación | Unidad | 16
30.21 |  | Llave de un punto, incluye placas y colocación | Unidad | 8
30.22 |  | Llave combinación escalera, incluye placas y colocación | Unidad | 1
30.23 |  | Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metalicos | Unidad | 16
30.24 |  | Equipo de aire acondicionado tipo splip de 18.000 BTU incluye instalación | Unidad | 4
31 | 72131601-010 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | Unidad | 1
31.1 |  | Pizarrón acrílico, con borde de madera - ver detalle | Unidad | 4
32 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]