## items
Ítems del llamado Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica. con ID: 407395
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Casilla de obrador, armado y desarmado incluye sanitarios, dep?sitos y servicios sanitarios y vestuario del personal | Unidad | 1
1.2 |  | Confecci?n y colocaci?n de Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Vallado de Obra armado y desarmado | Metros cuadrados | 125
1.4 |  | Demolicion de arbol mediano | Unidad | 1
1.5 |  | Demolicion de gradas de acceso | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Demolicion de mamposteria de ladrillo | Metros cuadrados | 82,75
1.7 |  | Demolicion de abertura, puerta doble de madera de 0.90 x 2.20, con marco | Unidad | 9
1.8 |  | Demolicion de abertura, puerta de madera de 0.80 x 2.10, con marco | Unidad | 3
1.9 |  | Demolicion de abertura, puerta de madera de 0.70 x 2.10 - ba?o vivienda, con marco | Unidad | 1
1.10 |  | Demolicion de revoque interior, hasta 3 m de altura | Metros cuadrados | 327,3
1.11 |  | Demolicion de revoque exterior | Metros cuadrados | 169,45
1.12 |  | Demolicion de Piso ceramico completo de la oficina y la vivienda | Metros cuadrados | 259
1.13 |  | Demolicion de Piso canto rodado de patio exterior | Metros cuadrados | 77,14
1.14 |  | Demolicion de piso de piedra calcarea patio posterior | Metros cuadrados | 37,35
1.15 |  | Demolicion de vereda de piso de piedra calcarea | Metros cuadrados | 139
1.16 |  | Demolicion de artefactos sanitario completo de los ba?os sexados y la vivienda (inodoro, lavatorio, mingitorio, bidet, ducha, pileta de cocina) | Unidad Medida Global | 1
1.17 |  | Demolicion de ca?erias de desague clocal e instalacion de agua coriente en ba?os y cocina | Unidad Medida Global | 1
1.18 |  | Demolicion de azulejos en todos los ba?os y cocina | Metros cuadrados | 64,18
1.19 |  | Demolicion de mamparas en ba?o (completo incluye puertas y herrajes) | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Demolicion de abertura, ventana balancin en oficina de 0.90 x 0.60 | Unidad | 1
1.21 |  | Demolicion de abertura, ventana balancin en ba?os hombres, 0.80 x 0.60 | Unidad | 1
1.22 |  | Demolicion de abertura, ventana balancin en ba?os mujeres, 0.60 x 0.60, | Unidad | 1
1.23 |  | Demolicion de aberturas, ventana balancin en cocina, 1.50x0.50 | Unidad | 2
1.24 |  | Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera de 1.80 m x 1.10 m | Unidad | 1
1.25 |  | Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera 1.40x1.20 con marco | Unidad | 2
1.26 |  | Demolicion de aberturas, ventana blindex, 1.30 x 2.40 con abertura de vidrio fijo de 0.40x1.30 en cuadrille de madera , sobre ventana de blindex, con marco | Unidad | 2
1.27 |  | Demolicion de aberturas, puerta de acceso principal de blindex, 1.32 x 2.40, con abertura de vidrio fijo de 0.40x1.32 en cuadrille de madera , sobre puerta de blindex, com marco | Unidad | 1
1.28 |  | Demolicion de porton vehicular | Unidad | 1
1.29 |  | Demolicion de artefactos electricos, equipos de Aire Acondicionado, de ventana, de 12.000 BTU | Unidad | 2
1.30 |  | Demolicion de artefactos electricos, equipos de Aire Acondicionado, tipo Split de 24.000 BTU, con reutilizacion, para su posterior reubicacion | Unidad | 2
1.31 |  | Demolicion de artefactos electricos, equipos de Aire Acondicionado, tipo Split de 18.000 BTU de la vivienda, con reutilizacion, para su posterior reubicacion | Unidad | 1
1.32 |  | Demolicion de ventiladores de techo, con reutilizacion para su posterior ubicaci?n | Unidad | 6
1.33 |  | Demolicion de artefactos electricos, artefactos luminicos, flourescentes 2x40 | Unidad Medida Global | 1
1.34 |  | Demolicion de estantes de madera empotrados en la pared, en las oficinas | Unidad Medida Global | 1
1.35 |  | Demolicion de techo de teja, tejuelita en oficina | Metros cuadrados | 169,89
1.36 |  | Demolicion de techo, tirantes y vigas de madera en galeria | Metros cuadrados | 57,12
1.37 |  | Demolicion de techo, tirantes y vigas de madera en vivienda | Metros cuadrados | 33,2
1.38 |  | Demolicion de canaletas y bajadas de chapa | Unidad Medida Global | 1
1.39 |  | Demolicion de tanque elevado de agua, con reutilizacion, para su posterior reubicacion | Unidad Medida Global | 1
1.40 |  | Demolicion de pileta de patio exterior | Unidad Medida Global | 1
1.41 |  | Retiro de basuras y escombros provenientes de la demolicion y la limpieza | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-001 | MOVIMIENTO DE SUELO | Unidad | 1
2.1 |  | Desmonte de suelo y retiro de tierra vegetal, tierra sobrante y acarreo hasta el camion y retiro | Metros cúbicos | 18,28
2.2 |  | Relleno y compactacion total del terreno | Metros cúbicos | 40
2.3 |  | Zanja para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 22,6
2.4 |  | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 22,6
3 | 72102802-001 | INSTALACION DE MAMPOSTERIA | Unidad | 1
3.1 |  | Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun esp. 0.30m, altura 40 cm | Metros cuadrados | 18,6
3.2 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m | Metros cuadrados | 23
3.3 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m | Metros cuadrados | 26,37
3.4 |  | Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.45m | Metros cuadrados | 45
3.5 |  | Pilar de mamposteria de 0.40x0.40x2.8 de alto | Unidad | 3
3.6 |  | Pilar de mamposteria de 0.30x0.30x2.8 de alto | Unidad | 2
4 | 72102802-001 | AISLACION HORIZONTAL | Unidad | 1
4.1 |  | Aislacion Horizontal asf?ltica 3 caras, con aditivo hidr?fugo inorg?nico para pared de 0,15 de 0.30 y de 0.45 | Metro lineal | 59,28
5 | 72102802-001 | ENVARILLADO | Unidad | 1
5.1 |  | Envarillado sobre todas las aberturas (ventanas y puertas) de 2x8 mm | Metro lineal | 32,7
6 | 72102802-001 | REVOQUE | Unidad | 1
6.1 |  | Revoque fino de pared interior y exterior, a dos capas con hidrofugo y terminacion al fieltro (incluye parapetos y mochetas) | Metros cuadrados | 696,75
6.2 |  | Azotada impermeable para base de azulejos y pastillas | Metros cuadrados | 56,16
6.3 |  | Revoque de borde de guarda obra | Metros cuadrados | 12
7 | 72102802-001 | COLOCACION DE TECHO | Unidad | 1
7.1 |  | Provision y colocacion de estructura metalica para techo de chapa, incluye correas, insertos, arriostramientos. Terminaci?n anti?xido gris. | Metros cuadrados | 342,28
7.2 |  | Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 tipo sandwich | Metros cuadrados | 342,28
7.3 |  | Provisi?n y colocaci?n de cielo raso de placas de durlock junta tomada | Metros cuadrados | 340
7.4 |  | Provision y colocacion de viga de lapacho de 4x10 | Metro lineal | 9,2
7.5 |  | Provision y colocacion de tirante de madera de lapacho de 2x6 | Metro lineal | 155
7.6 |  | Provision y colocacion de tirante falso de madera de lapacho de 2x6 | Metro lineal | 13,86
8 | 72102802-001 | REVESTIMIENTO | Unidad | 1
8.1 |  | Azulejo porcelanato pulido en ba?os y kichinette - 0,30 x 0,60 m | Metros cuadrados | 56,16
9 | 72102802-001 | PISO | Unidad | 1
9.1 |  | Contrapiso de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 78,35
9.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 237,06
9.3 |  | Piso porcelanato antideslizante simil madera | Metros cuadrados | 237,06
9.4 |  | Piso porcelanato antideslizante en ba?os | Metros cuadrados | 12,6
9.5 |  | Zocalo de porcelanato, simil madera | Metro lineal | 196,45
10 | 72102802-001 | PROVISION Y COLOCACION | Unidad | 1
10.1 |  | Provision y colocacion de cortinas verticales | Metros cuadrados | 17,54
10.2 |  | Provision y colocacion de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito con zocalo para el kichinet de oficina | Metro lineal | 9,86
10.3 |  | Provision y colocacion de mesada de granito natural con zocalo (Ba?os sexados) | Metros cuadrados | 0,84
10.4 |  | Provision y colocacion de panel divisorio de granito entre el mingitorio y el inodoro (ba?o hombres) | Metros cuadrados | 0,6
10.5 |  | Provision y colocacion de Mueble fijo. Mueble mostrador para atenci?n al publico | Unidad | 2
11 | 72102802-001 | INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA | Unidad | 1
11.1 |  | Construcci?n de registro 50x50 para alojamiento de llave de paso principal, con tapa met?lica, conforme a plano de detalle. Incluye la la llave de paso principal. | Unidad | 1
11.2 |  | Ca?eria de1 ", termofusion, incluye los accesorios | Metro lineal | 56
11.3 |  | Ca?eria de 3/4", termofusion, incluye los accesorios | Metro lineal | 4
11.4 |  | Ca?eria de 1/2", termofusion | Metro lineal | 48
11.5 |  | Canilla para patio de 1/2 cromada | Unidad | 2
11.6 |  | Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para ba?os sexados, con tecnica termofusion, sus materiales y accesorios. Incluye llave de paso para el ambiente. | Unidad | 2
11.7 |  | Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para ba?o vivienda,con tecnica termofusion, sus materiales y accesorios | Unidad | 1
11.8 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina, con tecnica termofusion, sus materiales y accesorios | Unidad | 1
11.9 |  | Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta exterior de patio, con tecnica termofusion, sus materiales y accesorios | Unidad | 1
11.10 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de ba?os sexados | Unidad | 2
11.11 |  | Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de ba?o vivienda | Unidad | 1
11.12 |  | Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador) | Unidad | 1
11.13 |  | Desague cloacal completo de pileta de exterior hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador) | Unidad | 1
11.14 |  | Alimentacion de agua y desague de lavamanos portatil (tambor lavamanos modo covid, incluye ca?eria y griferia) | Unidad | 1
11.15 |  | Ca?o PVC ? 40 mm, serie normal, incluye movimiento de suelo y colch?n de arena para la colocaci?n. | Metro lineal | 11
11.16 |  | Ca?o PVC ? 50 mm, serie normal, incluye movimiento de suelo y colch?n de arena para la colocaci?n. | Metro lineal | 24
11.17 |  | Ca?o de ventilacion PVC ? 75 mm, serie reforzada. | Metro lineal | 18
11.18 |  | Ca?o PVC ?100, serie reforzada, incluye movimiento de suelo y colch?n de arena para la colocaci?n. | Metro lineal | 60
11.19 |  | Canaleta de chapas galvanizadas D=40 cm | Metro lineal | 51,4
11.20 |  | Canaleta embutida y limahoya de chapas galvanizada D=60 cm | Metro lineal | 28,81
11.21 |  | Tuber?a de Bajadas de 100mm de PVC r?gido Serie Reforzada, junta el?stica con anillo de goma. Incluye accesorios. | Metro lineal | 36
12 | 72102802-001 | ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS | Unidad | 1
12.1 |  | Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable dos bacha de embutir en mesada de granito | Unidad | 1
12.2 |  | Provision y colocacion de Grifer?a cromada para mesada, con pico m?vil alto, de la l?nea cl?sica, para agua fr?a. | Unidad | 1
12.3 |  | Provision y colocacion de pileta de lavar de material granitico de una bacha con mesada del mismo material para pileta exteror | Unidad | 1
12.4 |  | Provision y colocacion de Grifer?a cromada de pared, con pico m?vil alto, de la l?nea cl?sica, para agua fr?a. | Unidad | 1
12.5 |  | Inodoro con mochila incorporada, de doble accionamiento, de losa esmaltada color blanco hielo y accesorios de sujeci?n.Medidas:36 cm x 0,615cm x 0,40 cm. Tapa y asiento de poli?ster para inodoro, color blanco. | Unidad | 3
12.6 |  | Lavatorio con pedestal para ba?o de vivienda | Unidad | 1
12.7 |  | Lavatorio embutido oval para mesada de granito, ba?os sexados | Unidad | 2
12.8 |  | Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm de 0.80 m de ancho x 1,20 m de alto, enmarcado en marco de madera ba?o sexado y ba?o vivienda | Unidad | 3
12.9 |  | Jabonera de embutir | Unidad | 3
12.10 |  | Toallera | Unidad | 3
12.11 |  | Portarrollo | Unidad | 3
12.12 |  | Canilla autom?tica a presi?n cromada, para agua fr?a, para lavatorio. | Unidad | 3
12.13 |  | Mingitorio de losa esmaltada, color blanco hielo, con sif?n integrado y todos sus accesorios | Unidad | 1
12.14 |  | Grifer?a automatica cromada para mingitorio, para agua fr?a, con todos sus accesorios. | Unidad | 1
12.15 |  | Juego de Monocomando para ducha con lavapie, para agua fria y caliente. | Unidad | 2
12.16 |  | Llave de paso cromado con campana ? 1/2" | Unidad | 3
12.17 |  | Termocalef?n de 50 litros VERTICAL, incluye llave de paso de entrada de agua y de salida. | Unidad | 3
13 | 72102802-001 | INSTALACION DE SEÑALES DEBILES | Unidad | 1
13.1 |  | Boca de Red, Toma para red tipo hembra cat 6A | Unidad | 20
13.2 |  | Switch de 32 puertos 10/100/1000 Administrable | Unidad | 1
13.3 |  | RACK de 6U para resguardo de los Switches y UPS | Unidad | 1
13.4 |  | PACHERA cat 6A para el correspondiente SWITCH | Unidad | 1
13.5 |  | PATCH CORD cat. 6A correspondiente a la Parhera | Unidad | 1
13.6 |  | Identificaci?n y Rotulaci?n de los Puertos del Switch con las bocas de RED y pachera por cada punto | Unidad | 20
13.7 |  | Certificaciones de buen funcionamiento por punto | Unidad | 20
13.8 |  | Cable UTP cat. 6A x caja | Unidad | 1
13.9 |  | UPS de 1200 VA | Unidad | 1
14 | 72102802-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
14.1 |  | Acometida desde el preensamblado existente hasta el medidor | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Tableros Met?licos. Tablero 36 llaves | Unidad | 1
14.3 |  | Tableros Met?licos. Tablero 12 llaves | Unidad | 1
14.4 |  | Interruptor Autom?tico. TM 3x50 A | Unidad | 2
14.5 |  | Interruptor Autom?tico. TM 1x32 A | Unidad | 1
14.6 |  | Interruptor Autom?tico. TM 1x25 A | Unidad | 10
14.7 |  | Interruptor Autom?tico. TM 1x20 A | Unidad | 3
14.8 |  | Interruptor Autom?tico. TM 1x10 A | Unidad | 4
14.9 |  | Interruptor Autom?tico. TM 1x16 A | Unidad | 4
14.10 |  | Alimentaci?n a llaves de luces, tomas, circuito de AA y derivaci?n a Tableros Seccionales | Unidad | 120
14.11 |  | Tomas tipo schuko | Unidad | 4
14.12 |  | Interruptor unipolar | Unidad | 3
14.13 |  | Artefacto de adosar LED 60X60 | Unidad | 32
14.14 |  | Artefacto de adosar LED 25X25 | Unidad | 6
14.15 |  | Artefactos de adosar bidireccional, LED, para patio interior | Unidad | 10
14.16 |  | Artefactos de adosar unidireccional, LED, en fachada | Unidad | 6
14.17 |  | Artefacto de adosar, florescente de 1x40 LED | Unidad | 4
14.18 |  | Alumbrado P?blico, LED | Unidad | 1
14.19 |  | Provisi?n y colocaci?n de fotoc?lula | Unidad | 3
14.20 |  | Alimentaci?n El?ctrica de porton electrico | Unidad Medida Global | 1
14.21 |  | Extractor Axial Q= 100 m3/h | Unidad | 4
15 | 72102802-001 | PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION | Unidad | 1
15.1 |  | Reubicaci?n y puesta en funcionamiento de AA de 24000 BTU Frio/Caliente (Reutilizacion de los equipos de AA existentes que fueron desmontados) | Unidad | 2
15.2 |  | Reubicaci?n y puesta en funcionamiento de AA de 18000 BTU Frio/Caliente (Reutilizacion del equipo de AA existente de la vivienda que fue desmontado) | Unidad | 1
15.3 |  | Provision y puesta en funcionamiento de la bocas y tomas para Equipos de AA de 18.000 y 24.000 BTU, preparados para su posterior instalacion | Unidad | 5
15.4 |  | Provison y colocacion de extension de Ca?eria de cobre para AA | Metro lineal | 87,36
15.5 |  | Reubicaci?n y puesta en funcionamiento Ventiladores de techo de 56" (Reutilizacion de los equipos de ventiladores de techo existentes que fueron desmontados) | Unidad | 6
15.6 |  | Provision y puesta en funcionamiento de la boca y toma para Ventiladores de techo de 56", preparados para su posterior instalacion | Unidad | 4
16 | 72102802-001 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | Unidad | 1
16.1 |  | Registro 40cmx40cm para desague cloacal, con tapa y contratapa de H?A?, incluye excavaci?n. | Unidad | 4
16.2 |  | Registro el?ctrico 30x30x70 con doble tapa | Unidad | 2
16.3 |  | Registro pluvial con tapa met?lica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A? de 0,40 m x 0,40 m, incluye excavaci?n. | Unidad | 9
16.4 |  | Conexi?n a la red de servicio cloacal (pago en la Municipalidad, previo tramite a cargo de la Empresa Contratista) | Metro lineal | 25
17 | 72102802-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.90 x 2.10 mts. | Unidad | 8
17.2 |  | Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts. | Unidad | 3
17.3 |  | Contramarco de cedro | Metro lineal | 55,8
17.4 |  | Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.90m | Unidad | 8
17.5 |  | Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.80m | Unidad | 3
18 | 72102802-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA | Unidad | 1
18.1 |  | Provision y colocacion de Port?n corredizo met?lico de 3x2m con motor automatizado | Unidad | 1
18.2 |  | Provision y Colocacion de rejas en ventanas | Metros cuadrados | 22,03
19 | 72102802-001 | SERVICIO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO | Unidad | 1
19.1 |  | Provision y colocacion de puerta de acceso principal | Unidad | 1
19.2 |  | Provision y colocacion de ventana | Unidad | 2
19.3 |  | Provision y colocacion de ventana | Unidad | 1
19.4 |  | Provision y colocacion de ventana | Unidad | 1
19.5 |  | Provision y colocacion de ventana | Unidad | 6
19.6 |  | Provision y colocacion de ventana | Unidad | 3
20 | 72102802-001 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
20.1 |  | Enduido en paredes de mamposter?a interior y exterior (incluido pilares mochetas, etc) | Metros cuadrados | 890
20.2 |  | Al latex acrilico en paredes de mamposter?a interior y exterior (incluido pilares mochetas, etc) | Metros cuadrados | 890
20.3 |  | Al esmalte sintetico previo anti?xido en rejas de ventanas, porton vehicular. | Metros cuadrados | 56
20.4 |  | Al barniz de estructura de madera, tirantes y vigas de madera | Metros cuadrados | 150
20.5 |  | Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva | Metro lineal | 113,21
20.6 |  | Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 51,58
20.7 |  | Pintura cielorrado de durlock | Metros cuadrados | 237
20.8 |  | Pintura texturable en fachadas | Metros cuadrados | 224,15
21 | 72102802-001 | SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO | Unidad | 1
21.1 |  | Cartel indicador de Salida de emergencia | Unidad | 2
21.2 |  | Extintores P.Q.S | Unidad | 5
22 | 72102802-001 | EXTERIORES | Unidad | 1
22.1 |  | Piso patio exterior de pavers | Metros cuadrados | 173,54
22.2 |  | Revoque interior y exterior para muralla perimetral | Metros cúbicos | 125,4
22.3 |  | Pintura interior y exterior para muralla perimetral | Metros cuadrados | 125,4
22.4 |  | Piso Granito Antideslizante 40x40 Pulido | Metros cuadrados | 139,65
22.5 |  | Reubicaci?n y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio existente. | Unidad | 1
22.6 |  | Provisi?n, colocaci?n y puesta en marcha de Bomba Centrifuga monof?sica | Unidad | 1
22.7 |  | Techo alero listo en policarbonato alveolar y compacto,color bronce, con soporte de estructura metalica y pernos de anclaje | Metros cuadrados | 13
22.8 |  | Estructura de reja met?lica, para protecci?n exterior de equipo condensador | Unidad Medida Global | 3
22.9 |  | Caseta met?lica para Sistema de Presurizaci?n de Agua de Consumo | Unidad | 1
23 | 72102802-001 | LIMPIEZA GENERAL | Unidad | 1
23.1 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]