## items
Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SNC con ID: 414618
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111501-009 | EQUIPOS DE COMUNICACION (Switch de Acceso)+SFP+12Meses de soporte | Unidad |  | 1
2 | 72102203-002 | Cable UPT Cat 6 | Unidad |  | 24
3 | 72102203-002 | Conector Jack RJ45 Categoria6 | Unidad |  | 140
4 | 72102203-002 | Pach Panel 24 puertos Cat6 | Unidad |  | 8
5 | 72102203-002 | Pach cord de 1 Metro Cat6 | Unidad |  | 150
6 | 72102203-002 | Pach cord de 3 Metros Cat6/Tapa Ciega Blanca | Unidad |  | 145
7 | 72102203-002 | Face Plate Cat6 (4x2) | Unidad |  | 133
8 | 72102203-002 | Organizadores de Cable 1U | Unidad |  | 6
9 | 72102203-002 | Rack Cerrado de 22U | Unidad |  | 1
10 | 72102203-002 | Rack Cerrado de Pared 12U | Unidad |  | 1
11 | 72102203-002 | Canaleta blanca PVC 100 x50x2m | Unidad |  | 125
12 | 72102203-002 | HT Canal p/Cable de Piso 52x14MM x2m | Unidad |  | 30
13 | 72102203-002 | HT ACC 100x50 Separador -x 1m | Unidad |  | 250
14 | 72102203-002 | Canaleta blanca PVC 30x40x 2m | Unidad |  | 40
15 | 72102203-002 | Caja aparente para espejo 4x2 | Unidad |  | 140
16 | 72102203-002 | Cordon Duplex conectorizado MM (50.0)OM4 LC-UPC/LC-UPC 3.0M | Unidad |  | 2
17 | 72102203-002 | Extencion Duplex Conectorizada MM(50.0)OM4 LC-UPC 1.5M | Unidad |  | 2
18 | 39121004-016 | UPS de 3 KVA | Unidad |  | 2
19 | 72102203-002 | Tablero electrico rodeo para equipo de UPS, con circuito de salida para toma de rack de piso | Unidad |  | 1
20 | 72102203-002 | Tablero electrico metalico externo 60*40 cm c/ accesorios (Barras, riel din, entre otros) | Unidad |  | 1
21 | 72102203-002 | Tablero electrico metalico externo 60*80 cm c/ accesorios (Barras, riel din, entre otros) | Unidad |  | 1
22 | 72102203-002 | Llave TM de 3*100 AMP | Unidad |  | 2
23 | 72102203-002 | Llave TM de 1*10 AMP | Unidad |  | 28
24 | 72102203-002 | Llave TM de 3*63 AMP | Unidad |  | 2
25 | 72102203-002 | Caja Electrica Externa tipo Kalop Alta | Unidad |  | 140
26 | 72102203-002 | Placa para 3 modulos electricos | Unidad |  | 140
27 | 72102203-002 | Pico Electrico Americano/universal con tierra | Unidad |  | 280
28 | 72102203-002 | Cable Electrico 25 mm multifilar | Unidad |  | 420
29 | 72102203-002 | Cable Electrico 16 mm multifilar | Unidad |  | 380
30 | 72102203-002 | Cable electrico tipo taller 3*4 mm (puestos ande) | Unidad |  | 17
31 | 72102203-002 | Cable verde-amarillo 16 mm | Unidad |  | 2
32 | 72102203-002 | Caño PVC de 1 1/2 antillamas | Unidad |  | 18
33 | 72102203-002 | Canaleta plastica 100*50*2 metros | Unidad |  | 140
34 | 72102203-002 | Separador para caneleta plastica 100*50*2metros | Unidad |  | 140
35 | 72102203-002 | Canaletas plasticas gris de piso | Unidad |  | 50
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]