## items
Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS con ID: 420901
Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 39.000.000 Máximo: 78.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Servicio de mantenimiento preventivo de las UPS: | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Verificación general del equipo, conexiones, cableado, accesorios, ajustes, prueba, control, limpieza general (interruptores, gabinete). Otros servicios requeridos para su correcto funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Verificación de parámetros, revisión del estado de las baterías y chequeo de configuraciones. | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Verificación de tensión de entrada de la UPS, verificación de balance de carga, esta verificación se debe realizar en el momento de la máxima utilización estimada de carga de la UPS. | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Lectura de la frecuencia de entrada y salida. | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Lectura de la intensidad (amperaje) de la salida de todas las fase. | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Verificación del tablero de la UPS. | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Ajuste general de los contactos eléctricos. | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Accionar el interruptor. | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Revisión del sistema de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Revisión de los niveles de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Chequeo de todo el sistema eléctrico del equipo (potencia y electrónica). | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Verificación y programación del tablero de transferencia automática. | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Verificación y puesta en funcionamiento una vez terminado los ajustes. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 81111812-008 | Servicio de reparación correctivo de las UPS: | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Ejecución de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema en todos los modos de operación. | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Verificación y corrección de sistema de monitoreo remoto. | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Cambio de 16 baterías 12V-17AH VLRA y reposición de banco de baterías que permitan autonomía máxima. | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Mano de obra cambio de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Cambio de fusiles en caso de fallas. | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Cambio de placas en caso de fallas. | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Instalación y programación del sistema SMNP para monitoreo remoto en la UPS marca NETION. | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Placa de control. | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Placa SMNP. | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Fusible. | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Placa cargador de batería. | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Placa de inversor potencia. | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Cambio de ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Cambio de PDU. | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Cambio de alimentación. | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Placa rectificador. | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Cambio de display. | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Cambio de toma de salida. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]