## items
Ítems del llamado Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 856
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación.- | Metros cuadrados | 218,95
3 | 83101504-995 | Vallado de obra.- | Unidad Medida Global | 1
4 | 82101502-004 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.- | Unidad | 1
5 | 72103004-001 | Excavación para fundación y muro de nivelación.- | Metros cúbicos | 14,25
6 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores.- | Metros cúbicos | 43,8
7 | 72131601-004 | Zapata de Hº Aº. | Metros cúbicos | 3,6
8 | 72131601-004 | Fuste de H°A° | Metros cúbicos | 0,72
9 | 72131601-004 | Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm | Metros cúbicos | 2,25
10 | 72131601-9973 | Pilar de HºAº | Metros cúbicos | 1,28
11 | 72131601-004 | Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm | Metros cúbicos | 2,25
12 | 72131601-9976 | Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano) | Metros cúbicos | 259
13 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.- | Metro lineal | 63,5
14 | 72131701-9997 | Fundación de Piedra Bruta Colocada | Metros cúbicos | 4,56
15 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,30 | Metros cuadrados | 11,2
16 | 72131601-005 | Mamposteria ladrillo común 0,15 cm | Metros cuadrados | 4,35
17 | 72131601-005 | Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco | Metros cuadrados | 32,9
18 | 72131601-005 | Mampostería ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.- | Metros cuadrados | 69
19 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.- | Metros cuadrados | 135,7
20 | 72131601-008 | Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).- | Metros cuadrados | 281,4
21 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.- | Metros cuadrados | 218,95
22 | 72131601-009 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.- | Metros cuadrados | 218,95
23 | 72131601-009 | Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.- | Metros cuadrados | 218,95
24 | 72102503-001 | Revestimiento ceramico para baño | Metros cuadrados | 13,5
25 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra línea. | Unidad | 2
26 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura | Unidad | 2
27 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,70x210.- Incluye cerradura | Unidad | 1
28 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventana metálica batetiente de 1.50x1,10. | Unidad | 2
29 | 72102602-005 | Ventana metalica tipo balancín 1,20x1,00 | Unidad | 4
30 | 72102602-005 | Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40 | Unidad | 1
31 | 72102201-003 | Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metalica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, llaves de punto y toma, tomas schuko ver detalles en plano. | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102201-9998 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w. | Unidad | 16
33 | 72102201-9998 | Base y foco de bajo consumo de 60 w | Unidad | 12
34 | 72102201-003 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro. | Unidad | 1
35 | 72102201-9998 | Reflector LED de 30W en fachada de acceso. | Unidad | 2
36 | 72101510-002 | Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso. | Unidad Medida Global | 1
37 | 72101510-002 | Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con canilla pico móvil para agua fría | Unidad | 10
38 | 72101510-002 | Instalacion de desague cloacal de mesadas | Unidad | 1
39 | 72131601-004 | Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y: 3,00m con tapa de H°A° y calce de ladrillo común. | Unidad | 1
40 | 72131601-004 | Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°. | Unidad | 1
41 | 72131601-004 | Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°. | Unidad | 4
42 | 72101510-9998 | Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios. | Unidad | 2
43 | 11111604-001 | Mesada de granito con bacha Incluye griferías de 1ra calidad. | Unidad | 1
44 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.- | Metros cuadrados | 138
45 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.- | Metros cuadrados | 271,4
46 | 72131601-012 | Pintura de nivelación al látex color marrón.- | Metros cuadrados | 4,5
47 | 72102503-001 | Revestimiento cerámico para baño | Metros cuadrados | 13,5
48 | 72102503-001 | Revestimiento cerámico de mesadas | Metros cuadrados | 31,49
49 | 72151909-001 | Revestimiento de pared con piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.- | Metros cuadrados | 28
50 | 72131701-023 | Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado | Metros cuadrados | 20
51 | 72102201-9998 | Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes. | Unidad | 1
52 | 72131601-004 | Mesada de Hormigón e: 10 cm.- | Metros cuadrados | 18,04
53 | 72102602-011 | Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.- | Unidad | 20
54 | 72101703-007 | Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de ladrillo Común | Metro lineal | 101,4
55 | 72131601-005 | Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas | Metro lineal | 21,4
56 | 72101703-002 | Vereda contrapiso con Baldosas de cemento | Metros cuadrados | 96,4
57 | 72131601-013 | Limpieza final de obra y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]