## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA AUTOCLAVES MARCA BAUMER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 con ID: 425508
LOTE NRO: 1
Mantenimiento preventivo para Autoclaves marca: Baumer modelo Hi Vac II, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo semestral, para tres (3) Autoclaves marca: Baumer modelo Hi Vac II | Unidad | EVENTO | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
Asistencia técnica a demanda para Autoclaves marca: Baumer modelo Hi Vac II, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Asistencia técnica a demanda semestral, para tres (3) Autoclaves marca: Baumer modelo Hi Vac II | Unidad | EVENTO | 2
Precio Total
LOTE NRO: 3
Provisión de repuestos para Autoclaves marca: Baumer modelo Hi Vac II, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | IHM Touch Screen Colorida 3,5 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Procesador CLP P7C | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Modulo de Entrada Digital CLP P7C | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Modulo de Salida Digital CLP P7C | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-001 | Modulo Analógico CLP P7C | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-001 | Bastidor Principal 4 SLOTS P7C | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-001 | Válvula de retención de 1/2 BSP Latón | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-001 | Válvula de seguridad | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-001 | Válvula Neumática 1/2 BSP Latón | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-001 | Bomba de diafragma H6 | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-001 | Carcasa de filtro 20 | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-001 | Manómetro de glicerina | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-001 | Membrana de osmosis | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-001 | Presostato de entrada de agua | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-001 | Transformador H6 | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-001 | Unidad de mando con display | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-001 | Válvula de restricción H6 | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-001 | Válvula solenoide de entrada de agua 3/8 | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-001 | Bomba de Vacío 4,0 CV - 50Hz | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-001 | Cilindro Neumático 40x720 (370, 418, 542, 716 y | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-001 | Contactor 24 VVC 18 A | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-001 | Interruptor Mono polar 4A | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-001 | Interruptor Motor 13 a 18A | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-001 | Interruptor Motor 9 a 14A | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-001 | Impresora Térmica | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-001 | Manguera de vapor 3/4 (1m) | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-001 | Presostato 1 a 10 bar NA | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-001 | Presostato 0,1 a 1,0 bar NA | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-001 | Purgador Termodinámico | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-001 | Sensor de Temperatura tipo PT-100 | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-001 | Sensor Magnético | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-001 | Sensor PT-100 con mango móvil | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-001 | Válvula Solenoide para bloque 2/2 NF | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-001 | Válvula Solenoide para bloque 3/2 NF | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-001 | Carcasa para membrana | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-001 | Mano de obra técnica | Unidad | EVENTO | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]