## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS CON PROVISIÓN DE BATERIA con ID: 428313
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Provisión e Instalación de 36 baterías 12V 40Ah - vida útil de las baterías de 4 - 5 años a 25°c., Según EETT del PBC | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 81111812-008 | Reparación y Mantenimiento del cargador de baterías, calibración, ajustes y puesta en marcha de la UPS APC 80KVA. Según EETT del PBC | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]