## items
Ítems del llamado Puesta en Valor de las Bibliotecas Públicas de Pilar y Paso Barreto - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 430902
LOTE NRO: 1
PILAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra 0,80 x 1,20 m | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos con madera terciada en Sala de lectura | Metros cuadrados | 60
3 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS: Fumigación contra termitas | Unidad Medida Global | 1
4 | 72153901-001 | APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN. Apuntalamiento y contención (permanente) del SECTOR C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas.(superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo) | Metros cuadrados | 75
5 | 72101603-9999 | Desmonte de cubierta y todos sus componentes com recuperación, en el sector de la sala de lectura. Incluye desmonte de canaletas. | Metros cuadrados | 67
6 | 72101601-002 | Desmonte de Cielorraso existente en Sala de Lectura | Metros cuadrados | 67
7 | 72131601-008 | Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte. | Metros cuadrados | 240
8 | 72103003-001 | Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de Lectura Biblioteca (pieza donde está el baño actual a demoler) | Metros cuadrados | 31
9 | 72103003-001 | Demolicion de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura | Unidad Medida Global | 1
10 | 72103003-001 | Demolición de baño existente, incluye el desmonte de todos los componentes. | Unidad Medida Global | 1
11 | 70111503-002 | Desmonte de arbol existente en sector de construccion del baño (incluye desmontar la raiz) | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-003 | CONSOLIDACION DE CIMIENTO. Submuración de muro en Sala de Lectura según especificaciones técnicas. | Metro lineal | 12
13 | 72101703-011 | Restauración de lesiones en el soporte murario según modalidades de intervención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios. | Metros cuadrados | 60
14 | 72131601-006 | Aislacion horizontal de muro (sector de submuración) | Metro lineal | 12
15 | 72131601-006 | Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada) | Metro lineal | 34
16 | 72131601-006 | Aislacion de muro en union de techos/canaletas con parapetos con impactl y tramafix | Metros cuadrados | 27,6
17 | 72131601-008 | Reconstrucción de Revoque exterior fachada simil existente, incluye la reconstrucción de buñas y salpicado | Metros cuadrados | 102
18 | 72131601-005 | Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales en fachada | Metro lineal | 34
19 | 72131601-005 | Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler | Unidad Medida Global | 1
20 | 72131601-008 | Revoque interior simil existente | Metros cuadrados | 95
21 | 72131601-008 | Revoque exterior simil existente | Metros cuadrados | 62
22 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P1. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc. | Metros cuadrados | 4,6
23 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P2. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc. | Metros cuadrados | 2
24 | 72131601-010 | ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P3. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc. | Metros cuadrados | 3,5
25 | 72131601-010 | Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m | Metros cuadrados | 1,08
26 | 72131601-010 | Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico | Unidad | 1
27 | 72131601-009 | Reconstrucción de los pisos y zocalos de layota nacional, en los sitios afectados y sectores dañados de la Sala de lectura, con piezas idénticas a las existentes. Inclye preparación de base, provisión, colocación, terminaciones | Metros cuadrados | 20
28 | 72131601-009 | Contrapiso y piso cerámico tipo layota nacional idem existente al piso en sala de lectura (incluye zócalos) | Metros cuadrados | 31
29 | 72101601-001 | Cubierta nueva. Restauración para su reutilización del maderamen existente; Introducción de nuevos componentes (tirantes, contravigas y refuerzos que sean necesarios, de madera, hierro u otros); cubierta de chapa metálica termoacustica con alma de isopor 5 mm | Metros cuadrados | 70
30 | 72101601-001 | Reparación de cubierta de tejas españolas | Metros cuadrados | 33
31 | 72102201-002 | Tablero general. Incluye Provisión, colocación y conexión de todos los componentes | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102201-002 | Bocas de Luces y Ventiladores de techo (por bocas) | Unidad | 33
33 | 72102201-002 | Tomas (por bocas) | Unidad | 12
34 | 72101903-001 | Adecuación de estructura metálica, soporte de guías de luminaria, incluyendo refuerzo estructural del soporte, para su reutilización en la sala de lectura | Unidad Medida Global | 1
35 | 72102201-9998 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interiores del tipo fluorescentes 2 tubos LED 18 W | Unidad | 14
36 | 72102201-9998 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores adosado a la pared con lamparas led 15 w. Sector patio | Unidad | 6
37 | 72102201-9998 | Provisión, colocación e instalación de artefactos de iluminación exteriores. Proyector led 30 W Sector fachada | Unidad | 10
38 | 72102201-9997 | Desmonte y recolocacion de ventiladores de techo existentes | Unidad | 3
39 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Canaleta embutida; según planos y Especificaciones Técnicas | Metro lineal | 17
40 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Caños de bajada de 100mm | Metro lineal | 9
41 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Registros de 50x50, con tapa bandeja revestida c/piso | Unidad | 2
42 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños | Metro lineal | 8
43 | 72101510-005 | Sector sala de Lectura - Ducto de mampostería, incluye revoque c/aislación | Metros cuadrados | 4,8
44 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Canaleta de borde | Metro lineal | 7
45 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Caño de bajada de PVC 100 | Metro lineal | 3
46 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Registros 30 x 30 cm tapa de rejilla metálica | Unidad | 1
47 | 72101510-005 | Sector sala posterior a sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños | Metro lineal | 4
48 | 72131601-012 | Pintura de paredes a la cal con fijador interior/exterior | Metros cuadrados | 230
49 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex interior/exterior | Metros cuadrados | 125
50 | 72131601-012 | Pintura sintetica satinol de aberturas de madera | Metros cuadrados | 149
51 | 72131601-012 | Pintura al sintético, satinado, color a definir, en rejas y porton | Metros cuadrados | 42
52 | 72131601-012 | Pintura sintetica de estructura de techo (satinol) | Metros cuadrados | 60
53 | 72131601-012 | Pintura sintetica (satinol) de techo | Metros cuadrados | 33
54 | 72131601-012 | Pintura al sintetico satinado de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 27
55 | 72131601-012 | Pintura impermeabilizante en paredes exteriores internas de parapetos | Metro lineal | 45
56 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 1,75
57 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1,85
58 | 72131601-006 | Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras | Metro lineal | 8,05
59 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 21
60 | 72131601-005 | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos | Metro lineal | 8,05
61 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo | Metros cuadrados | 42
62 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | Metros cuadrados | 10
63 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado para piso ceramico | Metros cuadrados | 10
64 | 72131601-009 | Piso cerámico de alto transito PI4 30 x 30 blanco | Metros cuadrados | 7
65 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado con endurecedor superficial | Metros cuadrados | 3
66 | 72102508-003 | Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | 7,5
67 | 72131601-007 | Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica | Metros cuadrados | 7
68 | 72101601-002 | Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada | Metros cuadrados | 7
69 | 72102508-003 | Azulejo 20 x 30 calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | 19,5
70 | 72131601-012 | Pintura: exterior Latex color a definir | Metros cuadrados | 16
71 | 72131601-012 | Pintura: interior Latex color blanco | Metros cuadrados | 3,5
72 | 72131601-012 | Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido | Metros cuadrados | 7
73 | 72131601-012 | Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro | Metro lineal | 3,5
74 | 72131601-012 | Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color beige | Metros cuadrados | 5,5
75 | 72101510-005 | Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m | Metro lineal | 7
76 | 72101510-007 | Desague cloacal interior Baño | Unidad Medida Global | 1
77 | 72101510-007 | Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías | Unidad Medida Global | 1
78 | 72131601-011 | Agua corriente agua fría interior y exterior en baño | Unidad Medida Global | 1
79 | 72101510-9998 | - Inodoro con cisterna baja color blanco con tapa de plastico acolchada | Unidad | 1
80 | 72101510-9998 | - Lavatorio mediano de colgar color blanco (sin pedestal) | Unidad | 1
81 | 72101510-9998 | - Espejos en baños 0,40 m x 0, 60 m | Unidad | 1
82 | 72101510-9998 | - Dispensadores: 1 de Jabon Liquido, 1 de toalla de papel, 1 de rollo de papel y 1 percha simple de acero inox | Unidad Medida Global | 1
83 | 72101510-9998 | - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible) | Unidad Medida Global | 1
84 | 72101510-9998 | - Canilla cromada para lavatorio pico alto 1/2" | Unidad | 1
85 | 72101510-9998 | - Canilla cromada para patio con pico manguera | Unidad | 1
86 | 72102201-002 | Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas Interior baño (por bocas) | Unidad | 3
87 | 72102201-002 | Instalación Luminarias: Spot simples embutidos c/lámparas a rosca LED 15 w Interior Baño | Unidad | 2
88 | 72102601-001 | Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerradura para interior | Unidad | 1
89 | 72101903-001 | Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido | Unidad | 1
90 | 72101903-001 | Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido | Unidad | 1
91 | 72131601-013 | Limpieza y Retiro de escombros durante los trabajos | Unidad Medida Global | 1
92 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (incluye retiro de yuyos en piso alisado de cemento del patio ) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
PASO BARRETO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y carteles) | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario | Metros cuadrados | 16,8
3 | 72103003-001 | Demolición de piso en sanitario | Metros cuadrados | 3,9
4 | 72103003-001 | Demolición de artefactos sanitarios - mano de obra (lavatorio, inodoro y ducha) | Unidad | 3
5 | 72101903-001 | Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - mano de obra | Unidad | 3
6 | 72101903-001 | Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - materiales | Unidad | 3
7 | 72154011-001 | Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra | Metros cuadrados | 57,75
8 | 72154011-001 | Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales | Metros cuadrados | 57,75
9 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 mano de obra | Metros cuadrados | 3,9
10 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 - material | Metros cuadrados | 3,9
11 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4 - material | Metros cuadrados | 16,8
12 | 72101607-002 | Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60 cm PEI4 - mano de obra | Metros cuadrados | 16,8
13 | 72101607-005 | Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra | Metro lineal | 22,8
14 | 72101607-005 | Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales | Metro lineal | 22,8
15 | 72131601-012 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra | Metros cuadrados | 34,15
16 | 72131601-012 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales | Metros cuadrados | 34,15
17 | 72131601-012 | Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra | Metros cuadrados | 51,65
18 | 72131601-012 | Pintura de mampostería a la silicona - materiales | Metros cuadrados | 51,65
19 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz satinado - mano de obra | Metros cuadrados | 54,4
20 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz satinado - materiales | Metros cuadrados | 54,4
21 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra | Metros cuadrados | 35,1
22 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales | Metros cuadrados | 35,1
23 | 72131601-012 | Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - mano de obra | Metros cuadrados | 14,2
24 | 72131601-012 | Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - materiales | Metros cuadrados | 14,2
25 | 72101607-001 | Arreglo revoque en sector demolición de azulejos - material | Metros cuadrados | 4
26 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - mano de obra | Metros cuadrados | 3,9
27 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - materiales | Metros cuadrados | 3,9
28 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - mano de obra | Metros cuadrados | 3,9
29 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - materales | Metros cuadrados | 3,9
30 | 72131601-006 | Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - mano de obra | Metros cuadrados | 3,9
31 | 72131601-006 | Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - materiales | Metros cuadrados | 3,9
32 | 72101601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra | Metros cuadrados | 38
33 | 72101601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales | Metros cuadrados | 38
34 | 72131601-011 | Agua corriente en sanitario - mano de obra y materiales | Unidad Medida Global | 1
35 | 72101510-007 | Desague cloacal en sanitario - mano de obra y materiales | Unidad Medida Global | 1
36 | 72101510-9998 | Inodoro con cisterna baja de losa color blanco | Unidad | 1
37 | 72101510-9998 | Lavatorio con pedestal de losa color blanco | Unidad | 1
38 | 72101510-9998 | Espejo en baño 0,40 m x 0, 60 m | Unidad | 1
39 | 72101510-9998 | Dispensador de jabón líquido. | Unidad | 1
40 | 72101510-9998 | Dispensador de toalla de papel. | Unidad | 1
41 | 72101510-9998 | Dispensador de rollo de papel. | Unidad | 1
42 | 72101510-9998 | Percha simple de acero inoxidable. | Unidad | 1
43 | 72101510-9998 | Grifería para lavatorio pico alto | Unidad | 1
44 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - mano de obra | Unidad | 2
45 | 72102201-9998 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - materiales | Unidad | 2
46 | 72102201-9998 | Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra | Unidad | 2
47 | 72102201-9998 | Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales | Unidad | 2
48 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra | Unidad | 2
49 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales | Unidad | 2
50 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra | Unidad | 6
51 | 72102201-002 | Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra | Unidad | 6
52 | 72102201-002 | Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - mano de obra | Unidad | 7
53 | 72102201-002 | Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - material | Unidad | 7
54 | 72102201-002 | Provision y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales | Unidad | 6
55 | 72102201-9998 | "Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - materiales " | Unidad | 6
56 | 72102201-9998 | Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - mano de obra | Unidad | 6
57 | 72102201-002 | Ampliacion de llaves termomagnéticas en tablero - mano de obra y materiales | Unidad Medida Global | 1
58 | 72102201-002 | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra | Unidad | 2
59 | 72102201-002 | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales | Unidad | 2
60 | 72102602-001 | Cambio y colocación de cerraduras de puertas - mano de obra | Unidad | 4
61 | 72102602-001 | Cambio y colocación de cerraduras de puertas - materiales | Unidad | 4
62 | 72102702-9999 | Colocación de cinta reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior. | Metro lineal | 13,02
63 | 72152605-001 | Cielorraso de yeso acartonado (junta tomada) con terminación de enduido y pintura PVA Latex color Blanco (incluye buñas perimetrales) | Metros cuadrados | 3,85
64 | 72131601-013 | Retiro de Escombros y Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]