## items
Ítems del llamado Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del edificio del CONACYT con ID: 433453
LOTE NRO: 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | PISO HORMIGÓN ARMADO | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Perfilado de suelo natural a la cota de proyecto (extracción y relleno 20cm espesor promedio) | Metros cuadrados | 515,9
1.2 |  | Membrana aislapol 200micras | Metros cuadrados | 567,05
1.3 |  | Piso hormigón armado espesor 12cm | Metros cúbicos | 62,15
1.4 |  | Viga de Fundación 20x30cm | Metros cúbicos | 3,85
1.5 |  | Juntas de Contracción | Metro lineal | 343,75
1.6 |  | Sellado de juntas de contracción con masilla acrílica elástica | Metros cúbicos | 363
1.7 |  | Alisado mecánico con endurecedor superficial (color a definir) | Metros cuadrados | 515,9
1.8 |  | Topes de estacionamiento (Dimensiones del Paquete: 50.00cm x 15.00cm x 10.00cm Color Negro con Amarillo) | Unidad | 28
1.9 |  | Piso de porcelanato, masa única, 60 x 60 cm, color Gris | Metros cuadrados | 43,2
2 | 72131601-9995 | CASETA DE SEGURIDAD EN FACHADA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Muro de ladrillo laminado, visto una cara | Metros cuadrados | 11,4
2.2 |  | Revoque interior de paredes, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 11,4
2.3 |  | Pintura interior, paredes, al látex, previo enduido | Metros cuadrados | 11,4
2.4 |  | Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 11,4
2.5 |  | Carpeta de regularización | Centimetros cuadrados | 8
2.6 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 0,10m | Milímetros cuadrados | 8
2.7 |  | Piso de porcelanato, masa única, 60 x 60 cm, color Gris | Metros cuadrados | 8
2.8 |  | Puerta placa, 0,8 x 2,10 m, marco de lapacho, contramarco de cedro. Terminación lustrado. Incluye: cerraduras, herrajes y accesorios. | Unidad | 1
2.9 |  | Ventanas de vidrio templado, color bronce, de 10mm de espesor, Perfileria de Aluminio Tipo Innova - 3 Ventanas (Medidas: Una 120x200 y Dos 120x150) | Metros cuadrados | 6
2.10 |  | Correas Metálicas C120x40x17x2.50mm | Metro lineal | 12,8
2.11 |  | Enchapado de techo, chapas termo acústicas con alma de poliuretano 38mm y Chapa superior trapezoidal color cerámica y chapa inferior blanca lisa | Metros cuadrados | 11,4
2.12 |  | Instalación Eléctrica (3 Tomacorriente, 1 Llave de un Punto y Tomacorriente, 2 Toma de Señales Débiles, 2 Equipo fluorescente 1x40 (Completo) | Unidad | 1
3 | 72131601-011 | BAÑO EN SECRETARIA GENERAL (PRIMER PISO) | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Muro de ladrillo hueco 0,12 | Metros cuadrados | 7,2
3.2 |  | Revoque interior de paredes, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 7,2
3.3 |  | Pintura interior, paredes, al látex, previo enduido | Metros cuadrados | 7,2
3.4 |  | Puerta placa, 0,7 x 2,10 m, marco de lapacho, contramarco de cedro. Terminación lustrado. Incluye: cerraduras, herrajes y accesorios. | Unidad | 1
3.5 |  | Inodoros, tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 1
3.6 |  | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 1
3.7 |  | Canillas, agua fría, para lavatorio, pico alto | Unidad | 1
3.8 |  | Portarrollos cerámico | Unidad | 1
3.9 |  | Jabonera cerámica | Unidad | 1
3.10 |  | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 2
3.11 |  | Revestimiento de azulejos, hasta 2,40m de altura | Metros cuadrados | 12,96
3.12 |  | Listelo cerámico colocado a 2,40m de altura en baños y cocina | Metro lineal | 5,4
4 | 72102304-999 | KITCHENETTE PLANTA BAJA (MESADA CON PILETA Y CANILLA | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Mesada de granito natural color verde ubatuba | Metros cuadrados | 0,98
4.2 |  | Canilla, para cocina, agua fría, pico móvil | Unidad | 1
4.3 |  | Pileta de acero inoxidable, bacha, para cocina | Unidad | 1
5 | 72131601-011 | BAÑO EN EDIFICIO EXISTENTE, ACTUAL DEPOSITO (PRIMER PISO) | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Revoque interior de paredes, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 22,56
5.2 |  | Inodoros, tapa y cisterna baja con mochila | Unidad | 1
5.3 |  | Pileta lavamanos con pedestal | Unidad | 1
5.4 |  | Canillas, agua fría, para lavatorio, pico alto | Unidad | 1
5.5 |  | Portarrollos cerámico | Unidad | 1
5.6 |  | Jabonera cerámica | Unidad | 1
5.7 |  | Espejo Float 4mm | Metros cuadrados | 2
5.8 |  | Revestimiento de azulejos, hasta 2,40m de altura | Metros cuadrados | 22,56
5.9 |  | Listelo cerámico colocado a 2,40m de altura en baños y cocina | Metro lineal | 9,4
6 | 72131601-999 | TRABAJOS ADICIONALES | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Colocación de ventana existente (Segundo Piso) | Unidad | 3
6.2 |  | Dinteles para Ventanas | Unidad | 3
6.3 |  | Piso de porcelanato, masa única, 60 x 60 cm, color Gris (Recepción) | Metros cuadrados | 35
6.4 |  | Huellas y contra huellas de Granito Natural Verde Ubatuba | Metros cuadrados | 20,8
6.5 |  | Zócalos de Granito Natural Verde Ubatuba | Metro lineal | 24
Precio Total
LOTE NRO: 2
TANQUE SUBTERRÁNEO E INSTALACIONES BOMBAS PCI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-998 | TANQUE INFERIOR | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Excavación de suelo natural | Metros cúbicos | 73
1.2 |  | Retiro de material excavado | Metros cúbicos | 94
1.3 |  | Estructura de Hormigón Armado Tanque inferior | Metros cúbicos | 17,3
1.4 |  | Aislación con revestimiento impermeable cementicio semiflexible dos componentes | Metros cuadrados | 84
2 | 92121702-002 | INSTALACIONES BOMBAS PCI | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Caños galvanizados 3", codos, conexiones y accesorios | Metro lineal | 20
2.2 |  | Caños galvanizados 2", codos, conexiones y accesorios | Metro lineal | 2
2.3 |  | Caños galvanizados 1 1/2", codos, conexiones y accesorios | Metro lineal | 10
2.4 |  | Válvulas, acoples, Manómetros, Preostatos, etc., según plano | Unidad Medida Global | 1
2.5 |  | Bomba presurizadora de la red "Jockey", trifásica de 2 HP; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas - Caudal mínimo 30 lt/min., para H=60m.c.a. | Unidad | 1
2.6 |  | KIT Prevención de incendio de bombas, 30m3/hora - 60mca, 20HP + 2HP Trif. 380V RESA, con Tanque Hidroneumático Cap mínima 200l, Pmax = 10bar | Unidad | 1
2.7 |  | Tablero de arranque Y-A 20HP + 2HP 380V | Unidad | 1
2.8 |  | Alimentación eléctrica de tablero eléctrico y bombas | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-005 | SALA DE MAQUINAS PCI | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Muro de ladrillo hueco 0,12 | Metros cuadrados | 2,97
3.2 |  | Revoque interior de paredes, en dos capas, terminación fratachado y fieltrado | Metros cuadrados | 2,97
3.3 |  | Pintura interior, paredes, al látex, previo enduido | Metros cuadrados | 2,97
3.4 |  | Puerta placa, 1,20 x 2,10 m, marco de lapacho, contramarco de cedro. Terminación lustrado. Incluye: cerraduras, herrajes y accesorios. | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]