## items
Ítems del llamado REPARACION Y MANTENIMIENTO TOTAL DE 1 AULA PRE-ESCOLAR - ESC. BAS. Nº 576 GREGORIA DE SALDIVAR con ID: 433631
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-015 | Servicio desmontaje de instalacion Sistemas electricos | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de techo de tejas y tejuelones | Metros cuadrados | 105,16
3 | 72141503-001 | Servicio de remoción de viga cumbrera existente, de viga de madera de galeria y pilares de galeria. | Unidad Medida Global | 1
4 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de pared de 0,15 sanitario | Metros cuadrados | 20,6
5 | 72141503-001 | Servicio de remoción de artefacto sanitario | Unidad Medida Global | 1
6 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructura, de cimiento de pbc | Metros cúbicos | 7
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado, vigas cumbrera, viga de galeria, y dados de hº a º | Metros cúbicos | 1,29
8 | 72131601-9973 | Construcción de Columna de Hormigón Armado (Zapata y Pilares de HºAº) | Metros cúbicos | 2,28
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado, (Encadenado superior de HºAº) | Metros cúbicos | 0,65
10 | 72101703-003 | Construcción de muro de nivelacion de 0,60 cm para pilares | Metros cuadrados | 0,72
11 | 72101703-003 | Construcción de muro de nivelacion de 0,45 pared 0,30 | Metros cuadrados | 3,37
12 | 72101703-003 | Construcción de muro de nivelacion de 0,30, pared 0,15 | Metros cuadrados | 3,24
13 | 72102507-003 | Servicio de aislacion asfaltica horizontal de pared | Metros cuadrados | 1,62
14 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente | Metros cuadrados | 3,54
15 | 72102504-001 | Construcción de muro perimetral de elevacion de 0,15 revoques ambas caras | Metros cuadrados | 36,48
16 | 72102504-001 | Construcción de muro perimetral de elevacion de 0,30 visto una cara con ladrillo comun prensado | Metros cuadrados | 30,75
17 | 72102504-002 | Construccion de muro de contencion de sardinel en cantero con ladrillo comun prensado | Metro lineal | 4
18 | 73121602-007 | Servicio de Herreria, envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 3,9
19 | 72131601-015 | Pilar, de 0,40 x 0,40 revocado | Metro lineal | 9,2
20 | 72131601-015 | capitel de Pilar de Hº Aº | Unidad | 4
21 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo de tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca | Metros cuadrados | 111,54
22 | 72101607-006 | Revoque de pared interior, exterior con hidrofugo una capa | Metros cuadrados | 18,8
23 | 72131601-008 | Revoques de pilares de galeria con hidrofugo 0,40x0,40 | Metros cuadrados | 14,72
24 | 72131601-008 | Revoques de cantero con hidrofugo - exterior | Metros cuadrados | 7,84
25 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera + viga de galeria y voladizo | Metros cuadrados | 22,8
26 | 72131601-008 | Revoques d nivelacion | Metros cuadrados | 4,56
27 | 72131601-008 | Revoques de molduras 1:3 moldura de ventana 10 cm de espesor | Metro lineal | 10
28 | 72131601-008 | Revoques de mochetas | Metro lineal | 10
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos ceramico (alto transito) | Metros cuadrados | 79,37
30 | 72101607-005 | colocacion de zocalo ceramico | Metro lineal | 40,3
31 | 72102602-005 | Colocacion de puertas placa 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1
32 | 72102602-005 | Colocacion de puertas placa 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
33 | 72102602-005 | Colocacion de puertas de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco, contra marco y herrajes, inclusivo | Unidad | 1
34 | 72102602-999 | Colocacion de ventana balancin de 1,50 x 1,00 cms | Metros cuadrados | 3
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura interior de paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 162,57
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura de pilares y paredes revocadas exterior al latex | Metros cuadrados | 85,24
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura con latex en mamposteria vista color ceramico | Metros cuadrados | 75,31
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura de aberturas metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 19,16
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura de madera al barniz con marco y contra marcos | Metros cuadrados | 13,42
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techo tirantes de hº al agua y tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 111,54
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura de viga cumbrera y viga de galeria | Metros cuadrados | 22,08
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica | Metro lineal | 36,9
43 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios de 4 mm | Metros cuadrados | 8
44 | 72101510-007 | Construccion e instalacion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
45 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal, registro de 40x40 | Unidad | 1
46 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal registro de 60x60 | Unidad | 1
47 | 72102303-003 | Construccion de camara septica 1,90x 1,15 x 1,20 | Unidad | 1
48 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego 2,00 x 2,50 | Unidad | 1
49 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial, canaleta y bajada | Metro lineal | 36,9
50 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS (instalacion completa de agua corriente) | Unidad Medida Global | 1
51 | 72101510-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria, artefacto segun plano, pueden ser reutilizados los artefacto existente en buenas condiciones, instalacion de artefactos, griferia, duchas electricas, mesadas de hº, revestidos en azulejos y barras de asimientos | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared 0,40 x 1,75 en baño incluisivo de 0,50 x 0,50 | Metros cuadrados | 0,8
53 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos en baño | Metros cuadrados | 34,02
54 | 72131601-014 | Escalera de acceso | Unidad | 1
55 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad | 1
56 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas, tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 6
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas del tablero comando de ventiladore TCV | Unidad | 1
58 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de alimentacion de los circuitos de luces | Unidad | 15
59 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad | 4
60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas alimentacion de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4
61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas alimentacion de los circuitos de aire acondicionados | Unidad | 4
62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricasalimentacion de los circuitos de ducha electrica | Unidad | 4
63 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, flourescentes de 3 x 40w | Unidad | 4
64 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescente de 1 x 40 w | Unidad | 6
65 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
66 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica tablero TCV de 2 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
67 | 72102201-9997 | Instalacion Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2
68 | 72101703-007 | provision de Cerco perimetral (para que no ingrese persona ajena a la obra) | Unidad Medida Global | 1
69 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES (obrador para guardia de seguridad) | Unidad | 1
70 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
71 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]