## items
Ítems del llamado MEJORAMIENTO EN HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO con ID: 435682
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N°: 31/2023 - MEJORAMIENTO EN HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO - ID N°: 435682, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101601-001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION: REMOCION DE TECHO DE CHAPA EXISTENTE AREA ADMINISTRATIVA Y CONSULTORIOS | Metros cuadrados | 136 |  | 0
2 | 72102508-002 | REMOCION DE AZULEJOS EXISTENTES EN AREA DE URGENCIAS Y PASILLOS | Metros cuadrados | 183 |  | 0
3 | 72102508-002 | REMOCION DE AZULEJOS Y ARTEFACTOS EXISTENTES EN AREA DE BAÑOS | Metros cuadrados | 6 |  | 0
4 | 72102508-001 | REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS EXISTENTES | Metros cuadrados | 290 |  | 0
5 | 72131601-010 | REMOCION DE ABERTURAS PUERTAS EXISTENTES | Unidad | 29 |  | 0
6 | 72131601-010 | REMOCION DE ABERTURAS VENTANAS EXISTENTES | Unidad | 13 |  | 0
7 | 72102201-002 | REMOCION DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72103003-001 | REMOCION Y REPOSICION DE TUBERIAS DE OXIGENO AREA DE URGENCIAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 72131601-007 | TECHO CON CHAPA ONDULADA TIPO CINC SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE | Metros cuadrados | 136 |  | 0
10 | 72131601-009 | REGULARIZACION DE CONTRAPISOS | Metros cuadrados | 186 |  | 0
11 | 72131601-009 | CARPETA DE CEMENTO Y ARENA | Metros cuadrados | 290 |  | 0
12 | 72131601-009 | PISO CERAMICO DE ALTO TRAFICO | Metros cuadrados | 290 |  | 0
13 | 72131601-009 | ZOCALO | Metro lineal | 136 |  | 0
14 | 72152605-001 | CIELORRASO DE YESO SUSPENDIDO | Metros cuadrados | 285 |  | 0
15 | 72131601-010 | ABERTURAS: MARCO, PUERTA PLACA DE 0,70 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO | Unidad | 8 |  | 0
16 | 72131601-010 | MARCO, PUERTA PLACA DE 0,90 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO | Unidad | 13 |  | 0
17 | 72131601-010 | MARCO, PUERTA PLACA DE 1,30 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO | Unidad | 3 |  | 0
18 | 72131601-010 | MARCO, PUERTA PLACA DE 1,60 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO | Unidad | 5 |  | 0
19 | 72131601-010 | ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS | Metros cuadrados | 26 |  | 0
20 | 72131601-011 | BAÑOS COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS: INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EXTERIOR | Unidad | 1 |  | 0
21 | 72101510-9998 | ACCESORIOS CROMADOS | Unidad | 7 |  | 0
22 | 72102303-003 | CAMARA SEPTICA 1,20X2 CON TAPA DE HoAo | Unidad | 2 |  | 0
23 | 72131601-011 | POSO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50x3,00 con tapa de HoAo | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72131601-011 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION | Unidad | 8 |  | 0
25 | 72101510-9998 | ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA | Unidad | 8 |  | 0
26 | 72101510-9998 | ARTEFACTOS LABATORIO | Unidad | 8 |  | 0
27 | 72131601-001 | DUCHAS ELECTRICAS | Unidad | 6 |  | 0
28 | 72101510-9998 | GRIFERIAS CROMADAS | Unidad | 8 |  | 0
29 | 72101510-9998 | PASAMANOS CROMADOS ACERO INOXIDABLE | Unidad | 4 |  | 0
30 | 72101510-9998 | ACCESORIOS CROMADOS | Unidad | 8 |  | 0
31 | 72102508-999 | MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX | Metro lineal | 13,5 |  | #VALUE!
32 | 72102508-003 | REVESTIDO DE AZULEJOS AREA URGENCIA Y PASILLO | Metros cuadrados | 236 |  | 0
33 | 72131601-011 | LAVATORIOS CON PEDESTAL PARA CONSULTORIOS CON DESAGUE | Unidad | 9 |  | 0
34 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO PRINCIPAL | Unidad | 1 |  | 0
35 | 72131601-001 | TABLERO SECCIONAL | Unidad | 2 |  | 0
36 | 72131601-001 | BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON | Unidad | 80 |  | 0
37 | 72131601-001 | PUNTO Y TOMAS | Unidad | 48 |  | 0
38 | 72131601-001 | TOMAS | Unidad | 24 |  | 0
39 | 72131601-001 | INSTALACION PARA AA | Unidad | 9 |  | 0
40 | 72131601-001 | PUNTO Y TOMAS PARA AIRE | Unidad | 9 |  | 0
41 | 72131601-001 | TOMAS CHUSCO | Unidad | 12 |  | 0
42 | 72131601-012 | PINTURAS: A- DE PAREDES ENDUIDO | Metros cuadrados | 950 |  | 0
43 | 72131601-012 | B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO | Metros cuadrados | 950 |  | 0
44 | 72131601-012 | C- DE CIELORASO CON ENDUIDO | Metros cuadrados | 285 |  | 0
45 | 72131601-012 | D- DE CIELORASO AL LATEX ACRILICO | Metros cuadrados | 285 |  | 0
46 | 72131601-012 | E- DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO | Metros cuadrados | 58 |  | 0
47 | 72151903-001 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: LADRILLO COMBOCO DE CEMENTO 40X40 | Metros cuadrados | 12 |  | 0
48 | 72131601-004 | CERRAMIENTO DE ESPACIO TECHO Y CANALETA DE HoAo | Metro lineal | 46 |  | 0
49 | 72102601-001 | SENEFA DE ACM CON LETRAS CORPOREAS altura 1,50 metros | Metro lineal | 34,35 |  | #VALUE!
50 | 72101703-002 | VEREDA DE BALDOZAS CALCAREAS TIPO GRANITICO CON RANURAS | Metros cuadrados | 246 |  | 0
51 | 70111713-001 | JARDINERIA-PLAMERAS-CROTOS Y PIEDRAS | Unidad | 1 |  | 0
52 | 82101502-004 | CARTEL DE OBRAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
53 | 72131601-013 | LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBRO | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
54 | 72102508-001 | Demolición de Piso de Baños | Metros cuadrados | 34 |  | 0
55 | 72101601-001 | Reparación de Techo de Chapas de Zinc | Metros cuadrados | 80 |  | 0
56 | 72101510-005 | Rufos de Parapeto - Techo | Metro lineal | 22 |  | 0
57 | 72102507-001 | Membrana Asfáltica aislacion parapetos de Techo | Metros cuadrados | 22 |  | 0
58 | 72101603-002 | Canaletas Molduradas | Metro lineal | 70 |  | 0
59 | 72101603-002 | Bajadas de canaleta Caño PVC 100 | Metro lineal | 42 |  | 0
60 | 72101510-005 | Desague de ducha Clocal de Baños | Unidad | 8 |  | 0
61 | 72131601-009 | Piso Cerámico de Baños | Metros cuadrados | 34 |  | 0
62 | 72153605-001 | Mantenimiento de Baños | Unidad | 8 |  | 0
63 | 72131601-011 | Soporte Metálico de Lavadero de granito | Unidad | 6 |  | 0
64 | 72131601-011 | Lavadero de manos de Acero iInoxidable Quirofano con pedal- 1,80x0,50 | Unidad | 1 |  | 0
65 | 72131601-011 | Pileta lavatorio con 2 bachas profunda de acero inoxidable y mesada de granito | Unidad | 3 |  | 0
66 | 72152605-001 | Cielorraso de Yeso | Metros cuadrados | 80 |  | 0
67 | 72131601-010 | Reparacion de Puertas de 2 hojas | Unidad | 7 |  | 0
68 | 72131601-010 | Reparación de Puerta | Unidad | 14 |  | 0
69 | 72131601-010 | Reparación de Puerta vidrios Templados | Unidad | 1 |  | 0
70 | 72131601-012 | Pinturas de Paredes exterior e interior Latex Acrílico | Unidad | 752 |  | 0
71 | 72131601-012 | Pintura Epoxi de Quirófano y Area de Influencia | Metros cuadrados | 263 |  | 0
72 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 330 |  | 0
73 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas | Metros cuadrados | 98 |  | 0
74 | 72131601-001 | Colocacion de Tablero General | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72131601-001 | Colocacion de Tomas corrientes | Unidad | 52 |  | 0
76 | 72131601-001 | Artefactos de Iluminación lampara de bajo consumo | Unidad | 25 |  | 0
77 | 72131601-001 | Tomas de aire Acondicionado | Unidad | 7 |  | 0
78 | 72131601-001 | Calefón Ducha | Unidad | 7 |  | 0
79 | 82101502-004 | Cartel de Obras | Unidad | 1 |  | 0
80 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obras | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]