## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANIUAL) con ID: 439727
LOTE NRO: 1
Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra y plancha de granito natural con letras en bajo relieve | Unidad | 1
2 | 82101502-004 | Carteles de seguridad de obra, de 0,60 x 0,8 | Unidad | 3
3 | 72131601-002 | Obrador / Deposito- sanitario- oficina- taller para el personal técnico y de obra | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Obrador / Deposito- sanitario- laboratorio para personal de arqueología. Con servicio de WIFI. | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-013 | Limpieza del templo y su entorno inmediato, retiro de escombros, maleza, limpieza con herbicida, retiro, inicio de obra | Metros cuadrados | 1.059,44
6 | 72131601-013 | Limpieza periódica de la obra, su entorno inmediato y alquiler de contenedores. | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-013 | Limpieza de Eliminación de microflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida), incluye biocidas | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-013 | Barrera química para xilófagos | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-002 | Vallado de Obra, estructura de madera con chapas prepintadas incluirá el atrio de la Iglesia, a 1 metro de los muros laterales., y posterior del templo a tres metros del muro., 2 m. de altura | Metros cuadrados | 217,01
10 | 72131601-002 | Apuntalamiento de muros laterales antes del desmonte de techo. Puntales con tirantes de 4x8¨y tirantes de 2x 6¨ como vigas entre puntales. | Pulgadas | 3.185,28
11 | 72102802-001 | Apuntalamiento de las demás cabriadas en cada extremo con Puntales con tirantes de 4x8¨ | Pulgadas | 1.992,96
12 | 72103003-001 | Demolición de piso de granito reconstituido, retiro y desalijo | Metros cuadrados | 11,52
13 | 72131601-013 | Limpieza de zona de trincheras, incluye retiro y desalijo | Metros cúbicos | 5,58
14 | 72141505-001 | Excavación de trincheras(base de zapatas y registros de desagüe), por capas | Unidad Medida Global | 1
15 | 72141505-001 | Nivelación de trincheras, una vez concluidos los cateos exploratorios | Metros cúbicos | 5,58
16 | 72131601-002 | Vallado de seguridad en zona de cateos exploratorios con estacas, cintas reflectivas, y piolas con colores vivos fosforescentes, carteles | Unidad | 1
17 | 72131601-013 | Limpieza de piezas encontradas, registro y catalogación, cuatro profesionales | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-002 | Trabajos relaionados a Informe técnico de exploración, por unidad de excavación | Unidad | 1
19 | 72131601-002 | Trabajos relacionados a Informe técnico de excavación de trincheras | Unidad | 1
20 | 72131601-002 | Trabajos relacionados a Informe técnico final | Unidad | 1
21 | 72131601-002 | Oficina y vivienda para técnicos. Pago Alquiler | Unidad | 1
22 | 72131601-002 | a. Liberación de muralla y retiro de la reja de la casa parroquial al costado del templo. | Metros cuadrados | 4
23 | 72131601-002 | b. Liberación de muro para ampliar la capilla proyectada, incluye el apuntalamiento | Metros cuadrados | 6
24 | 72131601-002 | c./ Liberación de muro de 0,45 para colocar ladrillos de vidrio, por módulos | Metros cuadrados | 15,68
25 | 72131601-002 | d./ Liberación del piso del altar, retiro y desalijo | Metros cuadrados | 16,42
26 | 72131601-002 | e./ Liberación de las ventanas balancín | Unidad | 8
27 | 72131601-002 | f./ Liberación de mesada base de altar, incluye retiro y desalijo | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-002 | g./ Liberación horizontal superior para ventanas proyectantes, mampostería de 0,45 | Metros cuadrados | 55,55
29 | 72131601-002 | h./ Liberación del piso de piedra del atrio, incluye retiro y desalijo | Metros cuadrados | 82,85
30 | 72131601-002 | i./ Liberación del techo cerámico y estructura de madera, incluye recuperación, retiro y desalijo | Metros cuadrados | 597,3
31 | 72131601-005 | Envarillado de mampostería con varillas de 10mm doble hilada, altura mínima de 2,20 | Metro lineal | 4,5
32 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | Metro lineal | 8,2
33 | 72131601-012 | Pintura como acabado | Metros cuadrados | 4,1
34 | 72131601-005 | Provisión y colocación de viga metálica doble C, con sujeción al pilar de mampostería | Metro lineal | 62,98
35 | 72131601-001 | Terminación de mocheta y alfeizar de ventana | Metro lineal | 125,96
36 | 72131601-001 | Revestido de alfeizar con porcelanato. Ver plano de detalle. | Metros cuadrados | 37,79
37 | 72131601-005 | Cierre de vanos con mampostería de 0,45 | Metros cuadrados | 19,67
38 | 72131601-005 | Cierre de vanos con mampostería de 0,15 para nichos | Metros cuadrados | 4,6
39 | 72131601-008 | Revoque de nichos | Metros cuadrados | 16
40 | 72131601-005 | Provisión y colocación de ladrillos de vidrio | Metros cuadrados | 15,68
41 | 72131601-008 | Revoque de mochetas | Metro lineal | 84
42 | 72131601-005 | Refuerzo de muro con envarillado cuidadosamente ejecutado con varilla de 10mm. | Metro lineal | 63
43 | 72131601-002 | Trabajos de Estratigrafías, incluye la documentación fotográfica y una memoria técnica ilustrativa | Unidad | 1
44 | 72131601-002 | trabajos relacionadas a Muestras laboratoriales de mortero y análisis, resultados INTN | Unidad | 1
45 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 639,61
46 | 72102905-001 | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio, acarreo | Metros cúbicos | 6,55
47 | 72131601-004 | Zapatas de Ho. Ao. Base de pilares, 1mx1mx0,12m con anclaje soldado al pilar reticulado de metal, reforzado con una plancha de base metálica de acero de 1m x 1m x 0.02mm de espesor | Metros cúbicos | 6,34
48 | 72131601-004 | viga cadena de fundación para sanitario incluye dado de hormigón de 0,50 x 0,50 | Metros cúbicos | 0,45
49 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con ladrillo común en ampliación de presbiterio | Metros cuadrados | 22,5
50 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo común sobre dintel metálico perfil C para viga doble T. | Metros cuadrados | 230
51 | 72131601-005 | Elevación de 0,15 con ladrillo común integración en vanos para nichos | Metros cuadrados | 4
52 | 72131601-005 | Escalones interiores de mampostería 0,30 ladrillo común con varillas del 10mm, revocado con mortero hidrófugo. | Metro lineal | 7
53 | 72131601-006 | Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente, en sanitario. - | Metro lineal | 54
54 | 72131601-999 | Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. En sanitario | Metro lineal | 8
55 | 72131601-999 | Envarillado a la altura del arco de nichos - con dos varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. | Metro lineal | 9
56 | 72131601-999 | Envarillado cada 1,5 metro sobre ladrillos de vidrio para cocer muros abiertos con dos varillas del 10mm | Metro lineal | 42
57 | 72131601-009 | De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en área de presbiterio | Metros cuadrados | 16,42
58 | 72131601-009 | De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en área de atrio | Metros cuadrados | 82,85
59 | 72131601-008 | De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. | Metros cuadrados | 150
60 | 72131601-008 | De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos. | Metros cuadrados | 60
61 | 72131601-008 | De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras) | Metros cuadrados | 130
62 | 72131601-007 | Estructura metálica - pórticos y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi conforme al punto N° 62 de las especificaciones técnicas | Metros cuadrados | 597,3
63 | 72131601-007 | Babeta con corte acanalado trapezoidal de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada | Metro lineal | 70,54
64 | 72131601-007 | Pórtico y pilares reticulados según detalle | Metros cuadrados | 68,4
65 | 72152605-001 | En placas de yeso acartonado, estructura perfilería aluminio anodizado natural, con lana poliéster acústica y térmica de 70mm. Inclinado | Metros cuadrados | 154,67
66 | 72152605-001 | En placas de yeso acartonado, estructura perfilería aluminio anodizado natural, con lana poliéster acústica y térmica de 70mm. Plano | Metros cuadrados | 210,04
67 | 72131601-001 | De muro con ripado de madera | Metros cuadrados | 314,91
68 | 72131601-001 | Revestido de piedra en alto relieve en fachada, diseño alegórico | Metros cuadrados | 1
69 | 72131601-001 | De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero. | Metros cuadrados | 55
70 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento piso porcelanato en atrio | Metros cuadrados | 120
71 | 72131601-009 | De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir para presbiterio | Metros cuadrados | 120
72 | 72131601-009 | De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir para nave, de piso sobre piso | Metros cuadrados | 341,57
73 | 72131601-009 | Piso cerámico esmaltado de 40x40 para sanitario | Metros cuadrados | 4
74 | 72131601-009 | Piedras nuevas con cortes regulares tipo lajas a reponer 5% | Metros cuadrados | 4,14
75 | 72131601-009 | Colocación de pisos recuperados de piedra roja | Metros cuadrados | 82,85
76 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotillos cerámico empastonado con hidrófugo | Metros cuadrados | 82,85
77 | 72131601-009 | Consolidación de escalones | Metro lineal | 40,8
78 | 72101607-005 | De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir. | Metro lineal | 112,2
79 | 72101607-005 | De aluminio d e10cm, para tabiques. | Metro lineal | 55
80 | 72102601-001 | Puerta P1, tablero de acceso principal de 2x 3.26 marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas. Diseño en relieve. Ver plano de detalle | Unidad | 1
81 | 72102601-001 | Puerta P2 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas ripadas | Unidad | 2
82 | 72102601-001 | Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas. | Unidad | 1
83 | 72101903-001 | Puerta de capilla con reja - ver detalle | Metros cuadrados | 4,29
84 | 72101903-001 | Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 3,60, tres paños fijos y tres móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Ocho tiras | Metros cuadrados | 11,52
85 | 72101903-001 | Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 4,80 cuatro paños fijos y cuatro móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Dos tiras | Metros cuadrados | 3,84
86 | 72101903-001 | Portón de hierro peatonal. 2x 2. cerraduras | Metros cuadrados | 4
87 | 72101903-001 | Pórtico de acceso vidriado en arco con vidrios templados | Unidad | 26,75
88 | 72102601-001 | Puerta de acceso interior de vidrios templados de dos hojas de abrir, ver detalle en plano, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. ( Ver detalle P2). | Unidad | 7,81
89 | 72102601-001 | Paño fijo en arco en el pórtico de acceso | Unidad | 2,2
90 | 72102601-001 | Paño fijo más una puerta de 0,90 x 2,10; carpintería de aluminio con manijon, cerraduras, vidrios templados de 10mm, freno hidráulico en área de capilla. | Unidad | 11,59
91 | 72102602-007 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con membranas térmicas y acústicas en el interior- zona presbiterio. Presbiterio | Metros cuadrados | 45,63
92 | 72102602-007 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acústicas en el interior de capilla | Metros cuadrados | 7
93 | 72102602-007 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acústicas en sacristía | Metros cuadrados | 6,94
94 | 72131601-012 | De pared revocada interior, previa base a la cal | Metros cuadrados | 291,14
95 | 72131601-012 | De pared revocada exterior, previa base a la cal | Metros cuadrados | 511,7
96 | 72131601-012 | De pared exterior revocado, pintura al látex al agua. | Metros cuadrados | 291,14
97 | 72131601-012 | De pared interior revocado, pintura al látex al agua. | Metros cuadrados | 511,7
98 | 72131601-012 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático disuelto en agua, lavado con agua | Metros cuadrados | 15,04
99 | 72131601-012 | Enduído y pintura de cielo raso a látex | Metros cuadrados | 364,71
100 | 72131601-012 | Barniz marino, previo tratamiento para xilófagos al revestido ripado de madera | Metros cuadrados | 314,91
101 | 72131601-012 | De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos. | Metros cuadrados | 4
102 | 72131601-012 | Pintura al sintético de aberturas y rejas metálicas | Metros cuadrados | 100,8
103 | 72131601-012 | Pintura al sintético, previo antióxido de viga metálica superior | Metros cuadrados | 56,43
104 | 72131601-012 | Pintura al sintético, canaletas, previo antióxido | Metro lineal | 70,54
105 | 72102602-004 | Puerta de capilla con reja - ver detalle | Metros cuadrados | 4,29
106 | 72102602-004 | Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 3,60, tres paños fijos y tres móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Ocho tiras | Metros cuadrados | 11,52
107 | 72102602-004 | Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 4,80 cuatro paños fijos y cuatro móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Dos tiras | Metros cuadrados | 3,84
108 | 72102602-004 | Pórtico de acceso vidriado en arco con vidrios multilaminados | Metros cuadrados | 26,75
109 | 72101510-006 | Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1
110 | 72101510-006 | Construcción de cámara séptica | Unidad | 1
111 | 72101510-006 | Construcción de registro cloacal 40x40 doble tapa y caño de ventilación de 50mm | Unidad | 2
112 | 72131601-011 | En sanitario, incluye acometida | Unidad | 1
113 | 72131601-011 | Baño Sacristía: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm. | Unidad | 1
114 | 72102304-005 | Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 24 - desarrollo 0.70mm- . | Metro lineal | 70,54
115 | 72102304-005 | Bajadas caño PVC de 100mm. | Metro lineal | 32
116 | 72102304-005 | Mantenimiento de registros con rejillas existentes lado este | Unidad | 4
117 | 72102304-005 | Lado oeste guarda obra tipo baden para encausar el agua de hormigón | Metros cúbicos | 0,95
118 | 72131601-001 | Readecuación de pilastra 60x45x180cm | Unidad Medida Global | 1
119 | 72131601-001 | Construcción de registros eléctricos 40x40x50cm | Unidad | 1
120 | 72131601-001 | Puesto de Medición definitivo trifásico | Unidad | 20
121 | 72131601-001 | Mallado de puesta a tierra con soldadura exotérmica | Unidad Medida Global | 1
122 | 72131601-001 | Provisión de materiales e instalación de Línea Principal 4x(1x16 mm2)+1x6T | Metro lineal | 50
123 | 72131601-001 | Provisión de materiales e instalación de Tablero General, metálico DIN 36TM; protecciones con 1 llave de corte seccional tripolar, 1 disyuntor diferencial y 20 circuitos unipolares | Unidad | 55
124 | 72131601-001 | Provisión de materiales e instalación de caja de embutir metálico 280x420x140 para control de luces | Unidad | 6
125 | 72131601-001 | Provisión y colocación embutida en pared y sobre cielorraso de caños corrugados flexibles antillama y electroductos subterráneos 4P | Metro lineal | 255
126 | 72131601-001 | Provisión y colocación de bandeja metálica ranurada de 200x50mm con curvas y accesorios de sujeción | Metro lineal | 80
127 | 72131601-001 | Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales | Unidad | 63
128 | 72131601-001 | Provisión de materiales y cableado de circuitos independientes en cañerías ya instaladas | Unidad | 40
129 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | Unidad | 105
130 | 72131601-001 | Instalación de Aire Acondicionados tipo cassette de 24000 BTU | Unidad | 10
131 | 72131601-001 | Aplique de adosar led 10W | Unidad | 5
132 | 72131601-001 | Lampara Led de adosar hasta 10W | Unidad | 10
133 | 72131601-001 | Artefacto circular led de embutir 12W | Unidad | 19
134 | 72131601-001 | Cabezal de adosar con lampara PAR30 10W | Unidad | 16
135 | 72131601-001 | Aplique de embutir led rectangular 1W | Unidad | 18
136 | 72131601-001 | Artefacto led de embutir 2x8W | Unidad | 3
137 | 72131601-001 | Artefacto estanco con lampara fluorescente 36W | Unidad | 12
138 | 72131601-001 | Artefacto de embutir led dirigible 2x12W | Unidad | 3
139 | 72131601-001 | Artefacto de embutir de piso led 5W | Unidad | 8
140 | 72131601-001 | Proyector led de 36W 8° | Unidad | 1
141 | 72131601-001 | Perfil de aluminio con cinta led | Metro lineal | 10
142 | 82101502-004 | Manijones para acceso principal - según diseño. | Unidad | 2
143 | 82101502-004 | Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 5
144 | 82101502-004 | Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1
145 | 82101502-004 | Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1
146 | 82101502-004 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 9
147 | 82101502-004 | Cartel 1,50mx0,25m interior colgante | Unidad | 1
148 | 72131601-001 | Repisa de piedra natural base de nichos, en bajo relieve manos | Unidad | 8
149 | 72131601-001 | Altar bloque de piedra pulido y fijo en el presbiterio | Unidad | 1
150 | 72131601-001 | Ambon bloque de piedra pulido fijo en presbiterio | Unidad | 1
151 | 72131601-001 | Sede bloque de piedra pulido fijo en presbiterio | Unidad | 1
152 | 72131601-001 | Fuente de agua de piedra natural, bloque fijo con instalación de desagüe pluvial incorporada a la masa piedra | Unidad | 1
153 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Retiro de Escombros. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | Instalación Eléctrica Provisoria. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Consumo de Agua. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Consumo de Energía Eléctrica. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Caseta de Materiales. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
7 | 82101502-004 | Cartel de Obra. TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-002 | Cerco de protección. TRABAJOS PRELIMINARES | Metros cuadrados | 250
9 | 72131601-008 | Retiro de Revoque con humedad. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 117,5
10 | 72131601-008 | Reposición de revoque con hidrofugo. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 117,5
11 | 72131601-012 | Pintura interior con enduido. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 235
12 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 10 cm. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 204
13 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 204
14 | 72131601-009 | Piso ceramico. NIVEL SUB SUELO | Metros cuadrados | 204
15 | 72101510-003 | Revision de cañerias de drenaje con salida a la calle y reposición de las mimas por sectores. NIVEL SUB SUELO | Metro lineal | 45
16 | 72101510-005 | Sumidero funcionando con bomba de impulsion de 2hp, instalacion completa, generador y registros terminados. NIVEL SUB SUELO | Unidad | 1
17 | 72131601-001 | Artefacto tipo industrial, de adosar al techo-pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO | Unidad | 11
18 | 72131601-001 | Artefacto tipo industrial, de adosar a la pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO | Unidad | 6
19 | 72131601-001 | Lámpara de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO | Unidad | 2
20 | 72131601-001 | Salida de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO | Unidad | 2
21 | 72131601-012 | Restitución de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 17
22 | 72131601-012 | Restitución de Planchas de piso Porcelanato, color negro brillante , base carpeta hidrófuga, plastificante y pastina del mismo color en gradas. Cantidad: 3 escalones. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 10
23 | 72131601-012 | Terminacion de vereda con piso de piedra roja cuadrada, y contrapiso de cascotillos con juntas cada tres metros. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 80
24 | 82101502-004 | Instalación y provisión de cartel con letras corporeas de aluminio doradas, con la descripción AUDITORIO AGUSTIN BARRIOS, con luces led por debajo. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA | Unidad | 2
25 | 82101502-004 | Extracción de Cielo Raso tipo Durlok existente. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 46
26 | 72152605-001 | Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 46
27 | 72131601-009 | Reposición de Piso Porcelanato, color negro brillante de 60x60 ctms. Base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Unidad | 1
28 | 72131601-009 | Mantenimiento de Piso Porcelanato existente ( Incluye limpieza profunda con máquina ). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 90
29 | 72131601-009 | Mantenimiento del Revestido Porcelanato existente ( Incluye limpiezaprofunda con máquinas ). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 28
30 | 72131601-001 | Mantenimiento del Revestido en Pilares ( Incluye reparaciones varias, limpieza ). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Unidad | 6
31 | 72131601-005 | Mantenimiento de Paños fijos de Vidrios templados ( Incluye reparaciones y limpieza ). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 60
32 | 72131601-005 | Reposicion de puerta principal de dos hojas de vidrios templados, manijones, cerraduras, freno hidrulico, carpointeria de aluminio. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 5
33 | 72131601-008 | Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 6
34 | 72131601-009 | Incorporación de piso alfombrado de 10 mm en sector de Boleteria y antesalas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 35
35 | 72102602-004 | Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med: 1,50 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Unidad | 2
36 | 72102602-004 | Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med:(0,90 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Unidad | 2
37 | 72102602-004 | Incorporación Paño fijo de Vidrios Templados - color bronce ahumado en Sector de Boletería - espesor: 10 mm. Med:(6,80 x 1,50). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 10,2
38 | 72152605-001 | Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 87,4
39 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 83
40 | 72131601-008 | Mochetas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 12
41 | 72131601-004 | Vigas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 18
42 | 72131601-001 | Artefacto de adosar al techo con 2 fluorescentes de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 3
43 | 72131601-001 | Artefacto de adosar al techo con 1 fluorescente de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 7
45 | 72131601-001 | Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámpara dicroica de 50W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 5
46 | 72131601-001 | Artefacto de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 5
47 | 72131601-001 | Artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de iodo de cuarzo de 100W, a baja altura. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 25
48 | 72131601-001 | Artefacto de adosar al techo con 1 lámpara de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 43
49 | 72131601-001 | Artefacto de embutir en el piso con 1 lámpara LED de 220V. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 16
50 | 72131601-002 | Artefacto reflector para exterior con 1 lámpara HPIT de 150W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 16
51 | 72131601-001 | Lámpara de emergencia a bateria.SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 20
52 | 72131601-001 | Salida de emergencia a bateria. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA | Unidad | 13
53 | 72131601-012 | Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 24
54 | 72102601-001 | Reposición de Puerta placa de Cedro ( 0,90x2,00 ) incluyendo cerraduras y contramarcos ( sin marcos ). SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Unidad | 3
55 | 72131601-005 | Mantenimiento de Escaleras ( planchas de granito en escalones ). Incluye limpieza sin pulir- Ancho:1,05 -Huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant.: 14 escalones. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Unidad | 2
56 | 72131601-005 | Incorporación de Barandas metálicas de protección en escaleras. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metro lineal | 42
57 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 20,7
58 | 72131601-002 | Muros Interiores. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 262
59 | 72131601-004 | Vigas. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 13,1
60 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 20
61 | 72131601-012 | Pintura de Barandas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 42
62 | 72102304-003 | Desmonte de lavatorio. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 5
63 | 72131601-011 | Retiro de inodoros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 3
64 | 72131601-011 | Retiro de marmol para minguitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 2
65 | 72101510-006 | Retiro de instalación de desague cloacal, incluye baños de damas y caballeros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
66 | 72101510-006 | Retiro de instalación de istalación hidraulica, incluye baños de damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
67 | 72131601-008 | Demolición de revoque baño damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 40
68 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes a dos capas filtrado. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 50
69 | 72131601-008 | Demolición de mámposteria. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 7
70 | 72131601-001 | Retiro de marco y puerta del baño de caballero. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
71 | 72131601-005 | Colocación de mamposteria 0.15. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 7
72 | 72131601-008 | Demolición de piso ceramico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 35
73 | 72131601-008 | Demolición de revoque. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 50
74 | 72131601-008 | Revestido de azulejo. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 50
75 | 72102304-006 | Instalación de desague cloacal para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
76 | 72101510-006 | Instalación hidraulica para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
77 | 72131601-009 | Carpeta para piso porcelanato. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 35
78 | 72131601-009 | Piso porcelanato en baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 35
79 | 72131601-011 | Inodoros, linea superior. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 5
80 | 72131601-011 | Bachas de granito. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 5
81 | 72131601-002 | Mingitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 3
82 | 72131601-002 | Mesada de granito para las bachas de los baños de damas, caballeros, minusvalidos y divisorias de mingitorios.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 5
83 | 72131601-002 | Espejo float de 1.5 x 1 m en baños de damas, caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 4,5
84 | 72131601-011 | Mamparas divisorias para baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 10
85 | 72131601-011 | Puertas de mamparas, incluye cerraduras. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 4
86 | 72102601-001 | Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baño de minusvalido. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 1
87 | 72102601-001 | Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baños damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad | 2
88 | 72131601-011 | Instalación completa y puesta en funcionamiento, tanque de H°A° ubicado en la azotea.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Unidad Medida Global | 1
89 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 25
90 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 50
91 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS ( SEXADOS ) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 13
92 | 72131601-009 | Incorporación de Piso de Alfombra en área de circulación con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 36
93 | 72131601-009 | Revestimiento de Alfombra en escalones, base carpeta de regularización 1:6 mas plastificante de 2 ctms. Dimenciones Ancho:2,00 - huella:0,50 - contra huella:0,18 - Cant. : 18 escal. más un descanso ( 1,55x2,15 ) - 2 unidades de 60,00 m2. cada una. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 120
94 | 72102602-010 | Incorporación de Barandas metálicas de protección en gradas - un lado, adyacente a las placas de madera - Sector de Platea. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metro lineal | 24
95 | 72102601-9998 | Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de machimbre en sector de Butacas ( Platea ) - Long: 15,20 mts. - Ancho:1,10 - Alto:0,40 - Cant Escal: 9 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 208
96 | 72102802-001 | Reparaciones de gradas en acceso al escenario - Ancho:1,00 - h:0,25 - ch:0,20 - Cant Escal: 3 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Unidad | 2
97 | 72102802-001 | Reparaciones varias del piso del escenario de madera ( tablones 1 1/2" sobre estructura metálica ) y mantenimiento del revestido de Parquet. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 135,3
98 | 72102601-001 | Mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros - ( Sectores de Platea y Escenario ) SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 423
99 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 97
100 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 125
101 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 18,5
102 | 72131601-008 | Extracción de Revoque en Muros, sectores con problema de fisuras y humedad. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 173
103 | 72102602-9997 | Revestimiento de Alfombra en Escalera, sector pasillo técnico - Ancho:1,30 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 16 escalones. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 11
104 | 72102602-9997 | Revestimiento de Escalera con material antideslizante en escalones; Ancho:0,90 - huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant Escal: 26 und.- Descanso: 1,30 m2., ubicado en la parte trasera del escenario - 15,00m2. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA - ( Revestimiento de puertas y ventanas ) | Metros cuadrados | 15
105 | 72131601-009 | Incorporación de alfombra vinílica en pasillo técnico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 60
106 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 87,8
107 | 72131601-005 | Muros Interiores.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 523,3
108 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 9
109 | 72131601-012 | Pintura de Barandas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 33,65
110 | 72131601-008 | Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 65
111 | 72131601-009 | Incorporación de Piso de Alfombra con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 5,05
112 | 72102602-9997 | Revestimiento de Escalera, con material antideslizante en escalones - Ancho:1,40 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 14 escalones - 10,00 m2. 2 unidades. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 22
113 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 40
114 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 65
115 | 72131601-012 | Pintura de Abertura Metálica al sintetico. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA | Metros cuadrados | 10,1
116 | 72152605-001 | Extracción de Cielo Raso existente, sector entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 66,05
117 | 72131601-008 | Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 185
118 | 72131601-009 | Mantenimiento de Piso Porcelanato existente ( Limpieza profunda )- area de Entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 90
119 | 72131601-009 | Provision de Mano de Obra y adherente para colocacion de Marmol Travertino (desmontado de las Fachadas) - Area Foyer y Pasillo. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 260
120 | 72102602-004 | Incorporación de Panel fijo de Vidrios templados con Perfilería de aluminio - Area de Cabina de luces y Sonido. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 10,8
121 | 72102602-001 | Reposición de Puerta tipo placa (0,80x2,00) - s/ marcos. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 2
122 | 72102602-001 | Reposición de Puerta tipo placa ( 1,20x2,00 ). SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 2
123 | 72131601-009 | Incorporación de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color en sector de Cabina de luces y sonido.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 13
124 | 72102602-9997 | Mantenimiento y reparación del revestimiento en escalones. Incluye limpieza - Ancho:1,20 -Huella:0,30 - contrahuella:0,20 - Cant Escal: 4 und.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 2
125 | 72102602-9997 | Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 66,05
126 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 66,05
127 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 185
128 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 16,8
129 | 72102602-9997 | Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura ( Platea ).SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 13,4
130 | 72102602-9997 | Restitución del Revestido de Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura ( Platea ). SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 6,1
131 | 72102602-9997 | Incorporación del Revestido de machimbre en sector de gradas y escalones ( Platea ) - Ancho:1,25 - h:0,75 -Long: 25,00 mts. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 50
132 | 72101903-001 | Extracción de Baranda metálica existente en sector de Platea. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 10
133 | 72101903-001 | Restitución de Baranda metálica ( Acero Inoxidable brillante ) con nuevo diseño. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA | Metro lineal | 10
134 | 72152605-001 | Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 96
135 | 72152605-001 | Restitución de cielo Raso tipo Durlop. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 96
136 | 72131601-009 | Incorporación de piso de Alfombra vinílica. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 145
137 | 72152605-001 | Reposición Puertas de Madera ( Cedro), tipo Placas ( 0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 6
138 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 96
139 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 291
140 | 72131601-009 | Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 45,35
141 | 72152605-001 | Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 84
142 | 72102601-001 | Reposición Puertas de Madera ( Cedro), tipo Placas ( 0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 4
143 | 72131601-009 | Piso tipo parquet de 1"x4"x1,20m en sector butacas. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 43,25
144 | 72131601-009 | Restitución de Zócalo tipo parquet 1". SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metro lineal | 18,6
145 | 72152605-001 | Restitucion de Cielo Raso tipo Durlop. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 84
146 | 72131601-011 | Restitucion de Griferías en Baños. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 2
147 | 72102602-004 | Restitucion de Ventana tipo blindex en Sanitario. Medidas 0,60 x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Unidad | 1
148 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 84
149 | 72131601-005 | Muros Interiores. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 120
150 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 16,8
151 | 72131601-011 | Mesada de granito con mueble inferior, de 1,60 de largo x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA | Metros cuadrados | 1,92
152 | 72131601-001 | Retiro de material impermeabilizante (tejuelitas y aislación de la azotea ). NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 784
153 | 72103003-001 | Demolición de Revoques en Muros y Parapetos. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 405
154 | 72102601-001 | Extracción de chapas Metálicas en Techo de Vigas Inclinadas y esquinero entre Techos Auditorio y Cabina de sonido. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 141
155 | 72101510-005 | Extracción de caños PVC y cubetas metálicas de recepción pluvial. NIVEL AZOTEA | Unidad Medida Global | 1
156 | 72131601-001 | Incorporación de Material Impermeabilizante en Techo losa - Tanque Superior. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 72
157 | 72131601-006 | Provisión y colocación de aislación , sistema propaco, incluye terminación con tejuelita. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 784
158 | 72101903-001 | Provisión y Colocación de Canaleta de chapa N°24 de 50 cm, en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA | Metro lineal | 110
159 | 72101903-001 | Provisión y Colocación de Canaleta Embutida de chapa N°24 en la Azotea.NIVEL AZOTEA | Metro lineal | 10
160 | 72101903-001 | Provisión y Colocación de Covertor de Aluminio N° 24 en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 230
161 | 72101510-005 | Provisión y Colocación de caños de 150 mm para desague pluvial del Covertor de Aluminio. NIVEL AZOTEA | Metro lineal | 110
162 | 72131601-004 | Provisión y Colocación de Canalón de H°A° en la Azotea. NIVEL AZOTEA | Metros cúbicos | 10
163 | 72131601-004 | Provisión y Colocación de caños de 100 mm que van del canalón de H°A° al aire y luz. NIVEL AZOTEA | Metro lineal | 140
164 | 72131601-008 | Reposición de Revoques exterior con hidrófugo en Muros, parapetos y estruct H°A°. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 652,3
165 | 72131601-012 | Pintura Gral. al latex de Muros, parapetos, pilares vigas y losas. NIVEL AZOTEA | Metros cuadrados | 652,3
166 | 72131601-009 | Retiro de Marmol Traventino en todas las Fachadas Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 456
167 | 72131601-008 | Colocación de Revoque en Fachada Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 456
168 | 72131601-012 | Provisión de material y mano de obra de Pintura Texturada. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 456
169 | 72131601-008 | Extracción de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 60,5
170 | 72131601-008 | Reposición de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 60,5
171 | 72102602-004 | Mantenimiento de paneles de vidrios templados, tipo blindex transparentes estructurado con perfilería de aluminio anodizado. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 175
172 | 72131601-012 | Enduido y Pintura al látex de: Muros Exteriores.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 60,5
173 | 72131601-009 | Extracción de piso exterior de piedra roja ( 30x30), en sector adyacente al Auditorium y zona de vereda. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 400
174 | 72131601-009 | Reposición de piso exterior de piedra roja de,30x30 ctm., rellenas con morterio 1:3. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 400
175 | 72131601-009 | Incorporación de revestimiento antideslizante en Rampas de Acceso frontales y posterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 80
176 | 72131601-001 | Reposición de Jardinería.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Metros cuadrados | 120
177 | 72103003-001 | Demolicion de Estructura de HoAo entre Auditorio Agustin Barrios y Auditorio Monseñor Rojas. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Unidad Medida Global | 1
178 | 72131601-001 | Limpieza final y Retiro de Escombros. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Unidad | 1
179 | 72131601-001 | Artefactos de Iluminación, VER PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS | Unidad Medida Global | 1
180 | 72131601-001 | Bocas de Instalación Eléctrica. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS | Unidad Medida Global | 1
181 | 72131601-001 | Tableros.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS | Unidad Medida Global | 1
182 | 72131601-001 | Alimentadores de Tableros y P.T.A.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS | Unidad Medida Global | 1
183 | 72131601-001 | Instlaciones de Aire central e Individuales. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS | Unidad Medida Global | 1
184 | 72131601-001 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300KVA CON TM DE CORTE TOTAL DE 3x500A Y 3x25A PARA LA BOMBA DE INCENDIO.ACOMETIDA-EQUIPOS | Unidad Medida Global | 1
185 | 72131601-001 | BANCO DE CAPACITORES DE 80KVAR. ACOMETIDA-EQUIPOS | Unidad Medida Global | 1
186 | 72131601-001 | ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y MEDICION BT. ACOMETIDA-EQUIPOS | Unidad Medida Global | 1
187 | 72131601-001 | PUESTO DE ENTREGA EN MEDIA TENSION. ACOMETIDA-EQUIPOS | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]