## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER con ID: 251800
Mantenimiento de Aire Acondicionado y Sistema de Control de Aire Acondicionado del DATACENTER, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo split de 24.000 BTU | Unidad |  | 0,00 | 1
2 | 72102305-001 | Provisión y colocación de contactares eléctricos, incluye mano de obra y repuestos | Unidad |  | 0,00 | 1
3 | 72102305-001 | Provisión y colocación de capacitores, incluye mano de obra y repuestos | Unidad |  | 0,00 | 1
4 | 72102305-001 | Provisión y carga de GAS refrigerante (gas adecuado para los equipos existentes) incluye gas y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
5 | 72102305-001 | Provisión y cambio de placa de control de los equipos de AA (placa adecuada para los existentes) , incluye mano de obra y repuestos | Unidad |  | 0,00 | 1
6 | 72102305-001 | Mantenimiento preventivo de tablero electronico de control de humedad y temperatura | Unidad |  | 0,00 | 1
7 | 72102305-001 | Soporte al dispositivo de control (PLC) del tablero de control de humedad y temperatura | Unidad |  | 0,00 | 1
8 | 72102305-001 | Reparación de fuga de gas refrigerante | Unidad |  | 0,00 | 1
9 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de secador, incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
10 | 72102305-001 | Rebobinado del motor del expansor | Unidad |  | 0,00 | 1
11 | 72102305-001 | Reposición del ruleman del motor del expansor | Unidad |  | 0,00 | 1
12 | 72102305-001 | Reposición del ruleman de turbina del compresor | Unidad |  | 0,00 | 1
13 | 72102305-001 | Rebobinado del motor del condensador | Unidad |  | 0,00 | 1
14 | 72102305-001 | Reposición del ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 0,00 | 1
15 | 72102305-001 | Provisión y cambio de aleta del ventilador, incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
16 | 72102305-001 | Adaptación de rulemanes de la turbina del condensador | Unidad |  | 0,00 | 1
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio del transformador de mando, incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
18 | 72102305-001 | Provisión y cambio del compresor, incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de aire, incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato (equipo), incluye repuesto y mano de obra | Unidad |  | 0,00 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]