## items
Ítems del llamado Adquisicion de Materiales Electricos con ID: 354679
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - COMREGAER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 50
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 50
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 50
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 50
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 50
6 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x20 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 50
7 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 50
8 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 50
9 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 10
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 20
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 20
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 20
13 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 20
14 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 20
15 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 20
16 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 20
17 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 20
18 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 20
19 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 20
20 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 20
21 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 20
22 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 10
23 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 10
24 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 10
25 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 10
26 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 10
27 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 10
28 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 10
29 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 10
30 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 11
31 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 10
32 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 10
33 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 10
34 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 10
35 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 10
36 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 10
37 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 10
38 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 10
39 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 10
40 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 10
41 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 10
42 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 10
43 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 10
44 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 10
45 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | UNIDAD | 10
46 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | UNIDAD | 10
47 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 10
48 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 50
49 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 50
50 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 50
51 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 50
52 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 50
53 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | CAJA | 10
54 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 10
55 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 5
56 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 5
57 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100 | Unidad | ROLLO | 1
58 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 5
59 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 5
60 | 39121402-007 | Prolongador de 100mts | Unidad | ROLLO | 5
61 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | CAJA | 10
62 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 - CIAERE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 300
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 20
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 100
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 5
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 30
6 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 150
7 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 250
8 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 5
9 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 30
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 50
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 20
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 50
13 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 15
14 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
15 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
16 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
17 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (E40) 105 W | Unidad | CAJA | 15
18 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 5
19 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 5
20 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 10
21 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 5
22 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 5
23 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 5
24 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 5
25 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 5
26 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 5
27 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 3
28 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 3
29 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 30
30 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 20
31 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 20
32 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 20
33 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 21
34 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 20
35 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 20
36 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 15
37 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 15
38 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 5
39 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 5
40 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 5
41 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 10
42 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | UNIDAD | 10
43 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | UNIDAD | 20
44 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 20
45 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
46 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
47 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
48 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
49 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
50 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | CAJA | 2
51 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
52 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
53 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
54 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100 | Unidad | ROLLO | 1
55 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 1
56 | 39121402-007 | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | Unidad | UNIDAD | 5
57 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | Unidad | UNIDAD | 30
58 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts Nº 1222 | Unidad | UNIDAD | 30
59 | 26111702-001 | Pilas alcalina tipo D | Unidad | UNIDAD | 30
60 | 41102604-001 | Trampas para insectos: potencia mínima de 300 W de potencia, tensión 220 V, con tres o más tubos o filamentos ultravioletas | Unidad | UNIDAD | 5
61 | 39121402-006 | Toma corriente tipo industrial macho | Unidad | UNIDAD | 5
62 | 39101601-9998 | Foco LED de 20w | Unidad | UNIDAD | 6
63 | 46171507-004 | Baliza luminosa recargable | Unidad | UNIDAD | 5
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 - SETAM, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 50
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 25
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 50
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 25
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 30
6 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x20 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 25
7 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 100
8 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 300
9 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 10
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 150
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 150
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 150
13 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 150
14 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 150
15 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 50
16 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 30
17 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 30
18 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 50
19 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 50
20 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 50
21 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 35
22 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 25
23 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 100
24 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 10
25 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 10
26 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 20
27 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 50
28 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 10
29 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 10
30 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 20
31 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 20
32 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 30
33 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 30
34 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 30
35 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 50
36 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 50
37 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 50
38 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 50
39 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 50
40 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 50
41 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 500
42 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 10
43 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 10
44 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 15
45 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | UNIDAD | 10
46 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 10
47 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
48 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
49 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
50 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
51 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
52 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | CAJA | 7
53 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 7
54 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 7
55 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 7
56 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 1
57 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 5
58 | 39121402-007 | Prolongador de 100mts | Unidad | ROLLO | 2
59 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | CAJA | 5
60 | 39121402-007 | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | Unidad | UNIDAD | 5
61 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | Unidad | UNIDAD | 30
62 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts Nº 1222 | Unidad | UNIDAD | 40
63 | 26111702-001 | Pilas alcalina tipo D | Unidad | UNIDAD | 31
64 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo | Unidad | UNIDAD | 3
65 | 39121402-006 | Toma corriente tipo industrial macho | Unidad | UNIDAD | 5
66 | 39121402-006 | Toma corriente tipo industrial hembra | Unidad | UNIDAD | 5
67 | 39101601-9998 | Foco LED de 20w | Unidad | UNIDAD | 10
68 | 46171507-004 | Baliza luminosa recargable | Unidad | UNIDAD | 5
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4 - BRIGADA LOGISTICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 300
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 300
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 50
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 60
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 60
6 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x20 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 50
7 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 100
8 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 220
9 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 10
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 60
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 60
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 60
13 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 60
14 | 39101601-002 | Foco de Bajo Consumo de 32 W: luz calidad espiralado de 220/240 voltios, 400 horas | Unidad | CAJA | 100
15 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 5
16 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 5
17 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 5
18 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 7
19 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 7
20 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 17
21 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 5
22 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 5
23 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 25
24 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 1
26 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 3
27 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 100
28 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 5
29 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 10
30 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 10
31 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 30
32 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 50
33 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 50
34 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 10
35 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 30
36 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 31
37 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 100
38 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 22
39 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 25
40 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 20
41 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 15
42 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 15
43 | 39121718-015 | Tubo para empalme de 35 ml2 | Unidad | UNIDAD | 20
44 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 50
45 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 25
46 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 50
47 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 50
48 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 25
49 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 25
50 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 25
51 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 25
52 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 25
53 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 8
54 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 6
55 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 6
56 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 10
57 | 26121635-006 | Cable multifilar: Rollo de cable de cobre aislado multifil. De 4 mm | Unidad | ROLLO | 10
58 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 1
59 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 20
60 | 39121402-007 | Prolongador de 100mts | Unidad | ROLLO | 10
61 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | UNIDAD | 10
62 | 39121303-001 | Caja tablero electrico rectangular de lata | Unidad | UNIDAD | 10
63 | 39121303-001 | Caja tablero electrico circular de lata | Unidad | UNIDAD | 12
64 | 39121402-007 | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | Unidad | UNIDAD | 35
65 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | Unidad | UNIDAD | 20
66 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts Nº 1222 | Unidad | UNIDAD | 20
67 | 41102604-001 | Trampas para insectos: potencia mínima de 300 W de potencia, tensión 220 V, con tres o más tubos o filamentos ultravioletas | Unidad | UNIDAD | 10
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE 5 - COMFAER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 200
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 100
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 100
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 100
5 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 100
6 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 100
7 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 20
8 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 20
9 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 50
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 50
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 50
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 50
13 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 50
14 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 50
15 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 50
16 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 50
17 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 50
18 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 50
19 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 30
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE 6 - CUARTEL GENERAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 10
2 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 30
3 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 5
4 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 10
5 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 30
6 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 5
7 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 10
8 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 10
9 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 10
10 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 20
11 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 10
12 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 20
13 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 15
14 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 15
15 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 20
16 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 25
17 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 20
18 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
19 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
20 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
21 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 10
22 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | CAJA | 2
23 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
24 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
25 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 2
26 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 10
27 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | CAJA | 10
28 | 39121402-007 | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | Unidad | UNIDAD | 10
29 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | Unidad | UNIDAD | 10
30 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts Nº 1222 | Unidad | UNIDAD | 10
31 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo | Unidad | UNIDAD | 5
32 | 39101601-9998 | Foco LED de 20w | Unidad | UNIDAD | 31
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE 7 - BAT, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 70
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 40
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 30
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 20
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 11
6 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x20 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 9
7 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 60
8 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 100
9 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 4
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 10
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 10
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 10
13 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 10
14 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 72
15 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 5
16 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 4
17 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 4
18 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 10
19 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 10
20 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 50
21 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 5
22 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 3
23 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 11
24 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 3
25 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 2
26 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 3
27 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 10
28 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 5
29 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 10
30 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 10
31 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 10
32 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 12
33 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 15
34 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 15
35 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 15
36 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 20
37 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 20
38 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 10
39 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 15
40 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 20
41 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 1
42 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 50
43 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 20
44 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 22
45 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | UNIDAD | 20
46 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | UNIDAD | 20
47 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 20
48 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 20
49 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 20
50 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 20
51 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 20
52 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 20
53 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | CAJA | 20
54 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 10
55 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
56 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 2
57 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100 | Unidad | ROLLO | 1
58 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 1
59 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 2
60 | 39121402-007 | Prolongador de 100mts | Unidad | ROLLO | 1
61 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | CAJA | 3
62 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
LOTE 8 - IBA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente DE 40W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 40 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs. | Unidad | CAJA | 300
2 | 39111501-001 | Tubo Fluorescente de 20W: Diámetro: 32 mm. Potencia: 20 watts. Flujo luminoso: 2500 lúmenes. Eficiencia: 93 lúmenes/watts. Vida útil: 10.000 hs | Unidad | CAJA | 300
3 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 40W: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 100
4 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente 20w: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH | Unidad | UNIDAD | 100
5 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x40 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 50
6 | 39111501-008 | Reactancia electrónica: lámpara 1x20 watts, voltaje 220V, Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red 0,21A. Potencia total 47W. Factor de potencia 0,95. Factor de flujo de luminosidad 0,03-1,00. Distorsión armónica 10% THD | Unidad | UNIDAD | 50
7 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente : con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. | Unidad | UNIDAD | 50
8 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos. | Unidad | UNIDAD | 300
9 | 39111706-001 | Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico autosoportable, accesorios. Con batería de 12 volt recargable | Unidad | UNIDAD | 30
10 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 65W | Unidad | CAJA | 50
11 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 15W | Unidad | CAJA | 50
12 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 20W | Unidad | CAJA | 50
13 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 45W | Unidad | CAJA | 50
14 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 32W | Unidad | CAJA | 50
15 | 39101601-003 | Foco reflector o tipo spots 30 w | Unidad | CAJA | 66
16 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande | Unidad | CAJA | 15
17 | 39101601-021 | Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
18 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
19 | 39101601-015 | Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina | Unidad | CAJA | 15
20 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W | Unidad | CAJA | 15
21 | 39121551-001 | Reflector de 1000w | Unidad | UNIDAD | 15
22 | 25172906-003 | Equipo Reflector de 500 watts | Unidad | UNIDAD | 30
23 | 25172907-006 | Filamento para Reflector de 500w | Unidad | UNIDAD | 50
24 | 25172906-005 | Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza | Unidad | UNIDAD | 15
25 | 25172906-004 | Reflector de 400 watts HPIT | Unidad | UNIDAD | 15
26 | 42152303-003 | Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w | Unidad | UNIDAD | 15
27 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 MF | Unidad | UNIDAD | 50
28 | 39121015-002 | Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT | Unidad | UNIDAD | 15
29 | 31162504-006 | Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt | Unidad | UNIDAD | 15
30 | 31162504-001 | Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1) | Unidad | UNIDAD | 15
31 | 31162504-008 | Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo | Unidad | UNIDAD | 15
32 | 30181503-002 | Resistencia para ducha lorenzetti | Unidad | UNIDAD | 50
33 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | UNIDAD | 30
34 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | CAJA | 30
35 | 39121402-001 | Enchufe triple color blanco, de plástico para todo tipo de conexión | Unidad | UNIDAD | 100
36 | 39121402-005 | Ficha hembra | Unidad | UNIDAD | 100
37 | 39121402-004 | Ficha macho | Unidad | UNIDAD | 100
38 | 32121502-001 | Capacitor | Unidad | UNIDAD | 50
39 | 32111701-001 | Fotocelula con base | Unidad | UNIDAD | 30
40 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana para foco de rosca grande | Unidad | UNIDAD | 30
41 | 24141511-001 | Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades | Unidad | UNIDAD | 50
42 | 25131709-993 | Aislador para pimentón | Unidad | UNIDAD | 10
43 | 32101522-001 | Aislador de porcelana | Unidad | UNIDAD | 30
44 | 39111803-002 | Portafoco de porcelana rosca chica | Unidad | UNIDAD | 30
45 | 39121402-006 | Toma corriente embutida ensamblable | Unidad | UNIDAD | 20
46 | 39111812-001 | Llave de 2 punto y toma x unidad | Unidad | UNIDAD | 20
47 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma x unidad | Unidad | CAJA | 20
48 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 30
49 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 30
50 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 30
51 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 30
52 | 39121602-009 | Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para ríel DIN | Unidad | CAJA | 30
53 | 26121635-001 | Rollo de cable de 2X2 MM: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 15
54 | 26121635-006 | Cable multifilar Rollo de cable multifilar de 6 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 15
55 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 15
56 | 26121635-001 | Cable cordon Rollo de cable tipo taller de 2 mm, conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts | Unidad | ROLLO | 15
57 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado de 4x35 ml2 de 100 | Unidad | ROLLO | 5
58 | 26121609-002 | Cable UTP CAT 5e para redes en rollos de 300 mts | Unidad | ROLLO | 5
59 | 39121715-001 | Caño Corrugado en Rollo de 100m | Unidad | ROLLO | 10
60 | 39121402-007 | Prolongador de 100mts | Unidad | ROLLO | 10
61 | 39121303-001 | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm. | Unidad | CAJA | 10
62 | 39121402-007 | Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo | Unidad | UNIDAD | 50
63 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | Unidad | UNIDAD | 30
64 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts Nº 1222 | Unidad | UNIDAD | 30
65 | 26111702-001 | Pilas alcalina tipo D | Unidad | UNIDAD | 30
66 | 41102604-001 | Trampas para insectos: potencia mínima de 300 W de potencia, tensión 220 V, con tres o más tubos o filamentos ultravioletas | Unidad | UNIDAD | 10
67 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo | Unidad | UNIDAD | 20
68 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 160 Amp 12 volt. | Unidad | UNIDAD | 10
69 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 120 Amp 12 volt. | Unidad | UNIDAD | 10
70 | 39121402-006 | Toma corriente tipo industrial macho | Unidad | UNIDAD | 10
71 | 39121402-006 | Toma corriente tipo industrial hembra | Unidad | UNIDAD | 10
72 | 39101601-9998 | Foco LED de 20w | Unidad | UNIDAD | 20
73 | 46171507-004 | Baliza luminosa recargable | Unidad | UNIDAD | 50
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]