## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Generadores con Provisión de Repuestos para la DNCP con ID: 376732
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-004 | Mantenimiento Preventivo (Revisión Técnica) | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento Preventivo SEMESTRAL de los GENERADORES | Unidad | EVENTO | 20
1.2 |  | Mantenimiento Preventivo ANUAL de los GENERADORES | Unidad | EVENTO | 10
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 66.250.000 Máximo: 132.500.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81141804-004 | Repuestos y Mano de Obra del Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n Aceite 15 W40 | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Calentador de Camisa | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Medidor de Nivel de Combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de kit de Gomas, abrazadera y elementos menores (tornillos, tuercas, arandelas planas, arandelas de presi?n, remache, cintillo, pegamento, etc.) | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Kit de materiales y reparaci?n de aislaci?n ac?stica. | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Reparaci?n y/o Mantenimiento de alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Traslado e instalaci?n de generador provisorio (por d?a) | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Mantenimiento de motor el?ctrico de forzador | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Limpieza y Mantenimiento de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Provisi?n y cambio de mangueras del sistema de alimentaci?n de combustible - incluido abrazaderas | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Provisi?n y cambio de mangueras del sistema de refrigeraci?n - incluido abrazaderas | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bater?a 12 VCC 150 A/h | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bater?a 12 VCC 90 A/h | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Reparaci?n de Motor El?ctrico de forzador | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Cargador de Bater?a 24 VCC | Unidad | EVENTO | 1
2 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 350 Kva : RESA - GRCLI 350-313 KVA NTA855-G1B | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Aceite - c?digo: BD 103 | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n Filtro Trampa de Agua - c?digo: PSA 331 | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de aire - c?digo: WIX 42225 071514N3 | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: BF 1259 | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa de Distribuci?n | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Solenoide de arranque-parada | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Pickup Magnetic | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Provisi?n y colocaci?n de solenoide de combustible | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Reparaci?n y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
3 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 230/250 Kva: CUD250KVA 230/250 | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Aceite - c?digo: | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n Filtro Trampa de Agua - c?digo: | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de aire - c?digo: | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa de Distribuci?n - c?digo: | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Mantenimiento del conjunto picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
3.13 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
3.14 |  | Reparaci?n y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
3.15 |  | Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
4 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 200 Kva: RESA  GD83886-02 | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Aceite - c?digo: BD 103 | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n Filtro Trampa de Agua - c?digo: PSA 331 | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de aire - c?digo: DC 217 D A | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: PSC 410 | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: WF 33358 | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa ?nica de distribuci?n, incluyendo polea loca y tensor - c?digo: 8PK 1500 RNH | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | Reparaci?n y/o Mantenimiento de alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
4.14 |  | Provisi?n y colocaci?n de bomb?n de combustible | Unidad | EVENTO | 1
4.15 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
4.16 |  | Cambio de radiador de radiador | Unidad | EVENTO | 1
4.17 |  | Reparaci?n y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
4.18 |  | Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
5 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 137 Kva: CAMDA - KDG110S | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Aceite - c?digo: WL 51820 | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de aire - c?digo: HS 382 A | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: WF 33472 | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa de Distribuci?n | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
5.8 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
5.9 |  | Mantenimiento de alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
5.10 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
5.11 |  | Mantenimiento de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
5.12 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
5.13 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
5.14 |  | Reparaci?n y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
5.15 |  | Reparaci?n de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1
6 | 81141804-004 | Mantenimiento de GENERADOR DE 500 Kva: CATERPILLAR C15 | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Aceite - c?digo: 1R0716 | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de aire - c?digo: 7C-1571 EUNKUO | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Filtro de Combustible - c?digo: BF 1374-SP | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Correa de Distribuci?n | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Calentador de Camisa - c?digo: 3845289 - 3000 Watts | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Bulbo de presi?n de Aceite | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Provisi?n y Colocaci?n de Electrov?lvula para estrangulaci?n de paso de combustible | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Mantenimiento de alternador cargador de bater?a | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Provisi?n y Cambio de Bomb?n de combustible | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Mantenimiento del conjunto de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | Provisi?n y colocaci?n de ventilador motor | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | Cambio de radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | Escaneo computarizado de motor | Unidad | EVENTO | 1
6.16 |  | Reparaci?n y/o mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]