## items
Ítems del llamado Construccion de un bloque de sanitarios, portico de acceso y sustitucion de techo en la Esc. Bas. N° 1.542 Prof. Sabina Gonzalez de Cuenca, Ad referendum con ID: 404909
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). | Unidad | 1
1.2 |  | Demolición de techo de tejas con recuperación. | Metros cuadrados | 189
1.3 |  | Demolición con recuperación de cielorraso de madera machihembrada existente. | Metros cuadrados | 98
1.4 |  | Demolición de mampostería de ladrillos de 0,15 de sanitario existente. Incluye piso | Metros cuadrados | 62
2 | 72131601-007 | TECHO DE CHAPA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Techo chapa N° 26 sobre estructura de madera existente, según especificaciones. | Metros cuadrados | 189
3 | 72131601-007 | CIELORRASO | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas. | Metros cuadrados | 107
3.2 |  | Cielorraso de machimbre de PVC en galería | Metros cuadrados | 47
4 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Tableros Seccionales | Unidad | 1
4.2 |  | Bocas de tomas y luces. | Unidad | 29
4.3 |  | Artefacto de luz tipo doble tubo Led de adosar de 2x18 Wts | Unidad | 18
4.4 |  | artefacto electrico colocado, según especificaciones. | Unidad | 9
4.5 |  | Extensión de línea monofásica desde tablero seccional. | Metro lineal | 1
5 | 72102401-001 | PINTURAS | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Pintura Látex interior / exterior. | Metros cuadrados | 300
5.2 |  | Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera | Metros cuadrados | 107
5.3 |  | Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz. | Metros cuadrados | 12
6 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Sustitución de marcos de madera para puertas de aulas | Unidad | 3
6.2 |  | Sustitución de herrajes en puertas de aulas | Unidad | 3
7 | 72153002-001 | VIDRIOS | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Sustitución de vidrios de 3 mm. Colocados | Metros cuadrados | 2
8 | 72131601-002 | PREPARACION DE OBRA | Metros cuadrados | 1
8.1 |  | Limpieza y preparacion el terreno | Metros cuadrados | 85
8.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 85
9 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELO | Metros cúbicos | 1
9.1 |  | Excavación para zapata aislada en pórtico de acceso | Metros cúbicos | 0,7
9.2 |  | Excavación para cimientos de Piedra bruta, y nivelaciones (Incluye galería). | Metros cúbicos | 16
9.3 |  | Relleno interior compactado | Metros cúbicos | 64
10 | 72131601-004 | CIMIENTO | Metros cúbicos | 1
10.1 |  | Cimiento de Piedra bruta colocada en paredes (0,50x0,60) y pilares (0,60x0,60x0,60) | Metros cúbicos | 20
11 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Encadenado inferior de Hº Aº de 13 x 20 cm. | Metro lineal | 1,7
11.2 |  | Encadenado superior de Hº Aº de 13 x 20 cm. | Metro lineal | 1,7
11.3 |  | Losa de H°A° en portico de acceso | Metros cúbicos | 1,36
11.4 |  | Columna de H°A° en portico de acceso | Metros cúbicos | 0,5
11.5 |  | Zapata de H°A° en pórtico de acceso | Metros cúbicos | 0,65
12 | 72131601-005 | MURO DE NIVELACION | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. | Metros cuadrados | 20
13 | 72131601-006 | AISLACION HIDROFUGA | Metro lineal | 1
13.1 |  | Aislación hidrófuga horizontal en paredes de 15 cm | Metro lineal | 64
14 | 72131601-005 | MURO DE ELEVACION | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Elevación de 0,15 de ladrillos comunes prensados para revocar sanitario y pórtico de acceso | Metros cuadrados | 112
14.2 |  | Elevación de ladrillo convoco en pórtico de acceso | Metros cuadrados | 5,5
14.3 |  | Pilares de mampostería de ladrillos prensados a la vista en pórtico de acceso | Metro lineal | 10,3
14.4 |  | Pilares de mampostería de ladrillos a revocar de 0,25 x 0,25 m en galería | Metro lineal | 7,5
15 | 72131601-008 | REVOQUES | Metros cuadrados | 1
15.1 |  | Revoque de paredes a una capa, fratazado y filtrado, espesor de 1,5 cm. | Metros cuadrados | 180
16 | 72131601-007 | TECHO | Metros cuadrados | 1
16.1 |  | Techo chapa N° 26 sobre estructura metálica, según especificaciones. | Metros cuadrados | 72
17 | 72131601-007 | CIELORRASO | Metros cuadrados | 1
17.1 |  | Cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas. | Metros cuadrados | 43
17.2 |  | Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios sexados y en galería frente a los sanitarios | Metros cuadrados | 18,5
18 | 72131601-009 | CONTRAPISO, PISOS Y ZOCALOS | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Contrapiso de Hormigón de cascotes. Incluye galería, pórtico de acceso y patio frente a sanitarios. | Metros cuadrados | 197
18.2 |  | Piso de baldosas de granito reconstituido. Sanitario, galería frontal. | Metros cuadrados | 56
18.3 |  | Zócalo calcáreo granítico base gris en galería. (Incluye pilares) | Metro lineal | 65
19 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Ventana tipo balancín colocada. De 1.50 x 0,60 m. | Metros cuadrados | 4
19.2 |  | Ventana tipo balancín colocada. De 0,60 x 0,40 m. | Metros cuadrados | 2
19.3 |  | Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 57
19.4 |  | Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 12
19.5 |  | Viga metálica (15x50) para cumbrera | Metro lineal | 8
20 | 72101510-9998 | EQUIPAMIENTO SANITARIO | Unidad | 1
20.1 |  | Artefactos sanitarios colocados en bloque de baño damas, según planos y especificaciones. | Unidad | 1
20.2 |  | Artefactos sanitarios colocados en bloque de baño caballeros, según planos y especificaciones. | Unidad | 1
20.3 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño discapacitado | Unidad | 1
20.4 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño de profesores. | Unidad | 1
20.5 |  | Pozo ciego de 1,50 x 3,00 m | Unidad | 1
20.6 |  | Cámara séptica de 1.00 x 1.60 x 1.20 m | Unidad | 1
21 | 72101510-9998 | INSTALACION DE AGUA FRIA | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Instalación completa de agua fría en baño para discapacitados | Unidad Medida Global | 1
21.2 |  | Instalación completa de agua fría en baños sexados | Unidad Medida Global | 1
21.3 |  | Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨ | Metro lineal | 5
22 | 72131601-010 | ABERTURAS | Unidad | 1
22.1 |  | Puerta tablero de Cedro 5 cm- 0,80 x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 1
22.2 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- 1,00x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 3
22.3 |  | Puerta placa vaivén hoja (0,70 x 1,60 m. cada hoja), (P4), según especificaciones. | Unidad | 5
23 | 72131601-009 | REVESTIMIENTOS | Metros cuadrados | 1
23.1 |  | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios | Metros cuadrados | 118
24 | 72131601-012 | PINTURAS | Metros cuadrados | 1
24.1 |  | Pintura Látex interior / exterior en pilares y paredes revocadas (incluye pórtico de acceso) | Metros cuadrados | 180
24.2 |  | Pintura de balancines metálicos con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 4
24.3 |  | Pintura de canaletas aéreas, bajadas. | Metro lineal | 70
24.4 |  | Tratamiento de ladrillo visto con pintura siliconada trasparente brillante para exterior. (Pórtico de acceso) | Metros cuadrados | 16
24.5 |  | Pintura de abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 15
25 | 72153002-001 | VIDRIOS | Metros cuadrados | 1
25.1 |  | Vidrios de 3 mm colocados | Metros cuadrados | 4,5
26 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICAS | Unidad | 1
26.1 |  | Artefacto de luz tipo LED de 30x30 | Unidad | 8
26.2 |  | Bocas de tomas y luces en sanitarios | Unidad | 4
27 | 55121701-001 | Placa | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve. | Unidad | 1
28 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
28.1 |  | Letra corpórea polifan según especificaciones y planos | Unidad | 46
28.2 |  | Portón metálico corredizo | Metros cuadrados | 6,5
29 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 1
29.1 |  | Limpieza Final | Metros cuadrados | 90
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]