## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022 con ID: 405014
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - MANTENIMIENTO PARA 2 (DOS) DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS , PERTENENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTOS. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Mes | EVENTO | 12
1.1 |  | TEST DE CLORO Y CALCIO | Mes | EVENTO | 12
1.2 |  | MANTENIMIENTO DE FILTRO ABLANDADOR ,CONSISTENTE EN LA REGENERACION DEL MISMO CON PROVISION DE SAL GRUESA. | Mes | EVENTO | 12
1.3 |  | RETROLAVADO DE FILTROS DE ARENA ,CARBON Y ABLANDADOR DE AGUA . | Mes | EVENTO | 12
1.4 |  | MANTENIMIENTO DEL MODULO DE OSMOSIS INVERSA ,CONSISTENTE EN DESINFECCION CON PROVISION DE BACTERICIDA | Mes | EVENTO | 12
1.5 |  | VERIFICACION DE PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO | Mes | EVENTO | 12
1.6 |  | CONTROL DE CONDUCTIVIDAD DE AGUA PRODUCTO | Mes | EVENTO | 12
1.7 |  | LIMPIEZA DE TANQUE EXTERNO DE RESERVA DE AGUA CRUDA | Mes | EVENTO | 12
1.8 |  | MANTENIMIENTO CON PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS DE 5 A 20 MICRONES DE LOS MODULOS DE OSMOSIS INVERSA . | Mes | EVENTO | 12
1.9 |  | MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DESINCRUTACION DE LAS MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA CON PROVISION DE ACIDO | Mes | EVENTO | 12
1.10 |  | ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA PRODUCTO | Mes | EVENTO | 12
1.11 |  | VERIFICACION DE BOMBAS HIDRAULICAS DEL SISTEMA | Mes | EVENTO | 12
1.12 |  | MANTENIMIENTO CON PROVISION Y CAMBIO DE MANTO DE CARBON ACTIVADO . | Mes | EVENTO | 12
1.13 |  | ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA PRODUCTO . | Mes | EVENTO | 12
1.14 |  | MANTENIMIENTO CON PORVISION Y CAMBIO DE MANTO DE RESINA DEL FILTRO ABLANDADOR. | Mes | EVENTO | 12
1.15 |  | MANO DE OBRA | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA MOVIL DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS , UBICADOS EN UTI-ADULTOS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
2 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Mes | EVENTO | 12
2.1 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO HIDRAULICO | Mes | EVENTO | 12
2.2 |  | MANTENIMIENTO DE FILTRO DESCARTABLE DE AGUA DE 20 MICRONES CON PROVISION Y CAMBIO DEL MISMO | Mes | EVENTO | 12
2.3 |  | MANTENIMIENTO DE FILTRO DESCARTABLE DE CARBON ACTIVADO CON PROVISION Y CAMBIO DEL MISMO . | Mes | EVENTO | 12
2.4 |  | MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 5 MICRONES, PARA AGUA CON PROVISION Y CAMBIO DEL MISMO . | Mes | EVENTO | 12
2.5 |  | MANO DE OBRA | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 - MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA PEDIATRICA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
3 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Mes | EVENTO | 12
3.1 |  | MANTENIMIENTO CON PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS DESCARTABLES | Mes | EVENTO | 12
3.2 |  | MANTENIMIENTO CON PROVISION Y CAMBIO DE MANTO DE CARBON ACTIVADO . | Mes | EVENTO | 12
3.3 |  | DESINFECCION MENSUAL DEL SISTEMA | Mes | EVENTO | 12
3.4 |  | MANTENIMIENTO SISTEMA DE FILTRADO ,CON PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS. | Mes | EVENTO | 12
3.5 |  | MANO DE OBRA | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]