## items
Ítems del llamado SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS -AD REFERÉNDUM 2022 con ID: 405428
LOTE NRO: 1
LOTE 1 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL PARA 4 AUTOCLAVES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TOCO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Mes | EVENTO | 12
1.1 |  | Limpieza exterior del equipo y sala de máquinas | Mes | EVENTO | 12
1.2 |  | Limpieza de linea hidraulica | Mes | EVENTO | 12
1.3 |  | Limpieza de linea de vacio | Mes | EVENTO | 12
1.4 |  | limpieza de linea de vapor | Mes | EVENTO | 12
1.5 |  | limpieza de caldera | Mes | EVENTO | 12
1.6 |  | limpieza de cámara de esterilización | Mes | EVENTO | 12
1.7 |  | Mantenimiento de bomba de vacio | Mes | EVENTO | 12
1.8 |  | Mantenimiento de bomba de agua | Mes | EVENTO | 12
1.9 |  | Limpieza, ajuste y calibración a válvula motorizada de entrada de agua. | Mes | EVENTO | 12
1.10 |  | Limpieza, ajuste y calibraciones de válvulas motorizadas de vapor | Mes | EVENTO | 12
1.11 |  | Limpieza, ajustey calibraciones de válvulas motorizadas de secado | Mes | EVENTO | 12
1.12 |  | Limpieza y verificación de válvula de seguridad | Mes | EVENTO | 12
1.13 |  | Asignación de un personal tecnico calificado, durante el año de mantenimiento, incluido mano de obra | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVE A III S B09E CON SERIAL 07099930, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TOCO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
2 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE DOS (2) BURLETE DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | SERIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DOS (2) RESISTENCIAS ELECTRICAS 3X380 VAC , 12000 W , 2 PULGADAS . | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVE IHM CON SERIAL 125451, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TOCO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
3 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE BURLETE DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE (2) RESISTENCIA ELECTRICA 3X380 VAC , 1200 W , 2 PULGADAS . | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4 - Servicio de mantenimiento mensual para Autoclave A III con serial 99096494, perteneciente al Departamento de TOCO Quirurgico del Hospital de Clinicas. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
4 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE BURLETE DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE (2) RESISTENCIA ELECTRICA 3X380 VAC , 1200 W , 2 PULGADAS . | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE 5 - Servicio de mantenimiento mensual para Autoclave A III S B09E con serial 07099932 , perteneciente al Departamento de TOCO Quirurgico del Hospital de Clinicas. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
5 | 73171602-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE BURLETE DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA 3X380 VAC , 1200 W , 2 PULGADAS . | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]