## items
Ítems del llamado EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I con ID: 405747
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Montaje y retiro de Obrador - segun Especificaciones Tecnicas | Metros cuadrados | 25
2 | 72131601-002 | Cartel de obra, con iluminación. | Metros cuadrados | 6
3 | 76111702-003 | Montaje y retiro de vallado metálico perimetral de obra | Metros cuadrados | 40
4 | 72131601-002 | Destronque de arboles incluye desraizamiento. | Unidad | 2
5 | 72131601-002 | Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal | Metros cuadrados | 270
6 | 72131601-002 | Estudio de suelo, como minimo en 3 puntos de sondeos en el terreno. | Metro lineal | 15
7 | 72131601-002 | Replanteo de obra (patio,accesos, camineros, estacionamientos) | Metros cuadrados | 355
8 | 72103001-001 | Desmonte,incluye excavaciòn y nivelaciòn general | Metros cúbicos | 135
9 | 72103001-001 | Relleno con tierra del desmonte,incluye compactaciòn y nivelaciòn. | Metros cúbicos | 203
10 | 72103001-001 | Provision de tierra faltante,desde fuera de la obra, incluye compactacion. | Metros cúbicos | 262
11 | 72103001-001 | Retiro de tierra sobrante, fuera de la obra (incluye fundación) | Metros cúbicos | 100
12 | 72102003-001 | Excavación para fundacion - zapatas, sin acarreo. | Metros cúbicos | 62
13 | 72103004-001 | Excavación para vigas de fundacion, sin acarreo. | Metros cúbicos | 34
14 | 72101704-001 | Fundación de H°A° | Metros cúbicos | 17
15 | 72101704-001 | Fustes de H°A° | Metros cúbicos | 3
16 | 72102003-001 | Vigas de fundación. | Metros cúbicos | 23
17 | 72102003-001 | Pilares | Metros cúbicos | 18
18 | 72102003-001 | Vigas superiores. | Metros cúbicos | 45
19 | 72102003-001 | Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 175
20 | 72101704-001 | Provisión y Colocación de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-antihumedad con estructura metalica de soporte incluida | Metros cuadrados | 37
21 | 72101704-001 | Rampa peatonal de H°A°, con terminación ranurada | Metros cúbicos | 3
22 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica horizontal de 0,30m | Metro lineal | 105
23 | 72102507-003 | Aislacion Asfáltica horizontal en losas de baños. | Metros cuadrados | 10
24 | 72102507-003 | Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa | Metros cuadrados | 200
25 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación en Edificio planta baja y cantero | Metros cuadrados | 30
26 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de espesor 0,15 m. | Metros cuadrados | 160
27 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m. | Metros cuadrados | 100
28 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,20m de espesor. | Metros cuadrados | 100
29 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de canteros en acceso al Edificio. | Metros cuadrados | 4
30 | 73121602-007 | Envarillado sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm | Metro lineal | 25
31 | 72101601-001 | Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final, (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica) | Metros cuadrados | 200
32 | 72101601-002 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas | Metros cuadrados | 330
33 | 72131601-009 | Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,10m | Metros cuadrados | 174
34 | 72131601-009 | Contrapiso en guarda obra, camineros y rampas. | Metros cuadrados | 50
35 | 72102702-002 | Contrapiso sobre losa de HºAº con espesor de 5 cm. | Metros cuadrados | 150
36 | 72131601-009 | Pisos Baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Pulido - Alto Brillo,color beige. | Metros cuadrados | 330
37 | 72131601-009 | Pisos de granito natural de 0,30m de ancho, color a definir, para escalones de escaleras. | Metros cuadrados | 8
38 | 72131601-009 | Baldosas ceramicas para alto transito (incluye carpeta de asiento) en escalones en Acceso principal ( al Edificio). | Metros cuadrados | 12
39 | 72131601-009 | Baldosones de granito reconstituído de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilataciòn en guarda obra y caminero | Metros cuadrados | 45
40 | 72102702-002 | Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra y caminero | Metro lineal | 40
41 | 72102702-002 | Topes y separadores para estacionamiento. | Metro lineal | 30
42 | 72131601-009 | Empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de funcionarios. | Metros cuadrados | 400
43 | 72131601-009 | Zocalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido - alto brillo de 10 cm de altura, color beige | Metro lineal | 200
44 | 72131601-009 | Zocalos cerámicos , de 10cm de altura. | Metro lineal | 20
45 | 72131601-008 | Revoques de losa de Hormigón Armado, con hidrófugo (incluye vigas y pilares) | Metros cuadrados | 518
46 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidròfugo | Metros cuadrados | 540
47 | 72131601-008 | Revoque de Mochetas en vanos | Metro lineal | 115
48 | 72102508-003 | Azulejos de 0,60x0,60m tipo piso pared (podra ser considerada otras medidas a ser definida por la fiscalizaciòn en obra) ,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios. | Metros cuadrados | 69
49 | 72102508-003 | Guardas decorativas en SS.HH y cocina. | Metro lineal | 36
50 | 72102601-001 | Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce,vidriadas,de altura variable, con puerta de 0,80 m incluye cerraduras, herrajes, y zòcalos de 0,40 m x 0,40 m para cableado. | Metros cuadrados | 150
51 | 72102601-001 | Mostrador para cajas de cobranza de altura variable -según diseño | Metro lineal | 3,6
52 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,80X2,10m) | Unidad | 3
53 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,60X2,10m) | Unidad | 7
54 | 72101903-001 | Carpintería metalica de hierro (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,90X2,10m) incluye acabado final de pintura color a definir en obra | Unidad | 3
55 | 72102601-001 | Provisiòn y colocaciòn de Pasamanos de madera en Baranda metalica, incluye lustre natural de terminaciòn | Metro lineal | 20
56 | 72102601-001 | Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminaciòn). Bajo mesada con granito natural. | Metro lineal | 6
57 | 72102601-001 | Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre natural de terminaciòn). Alacena de colgar. | Metro lineal | 6
58 | 72102601-001 | Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm en acceso principal, con paños de vidrios fijos laterales y superiores, color a definir en obra. Con carpinteria de aluminio y barra antipanico interna. | Metros cuadrados | 11
59 | 72102601-001 | Puerta de placa melaminica | Metros cuadrados | 10
60 | 72102602-004 | Paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio - Planta Baja y Planta Alta | Metros cuadrados | 130
61 | 72101903-001 | Ventanas vidriadas , tipo basculante en P.B y P.A | Metros cuadrados | 18
62 | 72101903-001 | Ventanas vidriadas, tipo corrediza en P.A y P.B | Metros cuadrados | 18
63 | 72153608-001 | Cortinas Verticales en Planta Baja y Planta Alta | Metros cuadrados | 140
64 | 72131601-012 | Enduido interior y exterior de paredes. | Metros cuadrados | 540
65 | 72131601-012 | Enduido interior de cielo raso. | Metros cuadrados | 330
66 | 72131601-012 | Pintura al latex interior (pilares y vigas) | Metros cuadrados | 190
67 | 72131601-012 | Pintura al latex interior en mamposteria | Metros cuadrados | 360
68 | 72131601-012 | Pintura al latex interior, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado | Metros cuadrados | 330
69 | 72131601-012 | Pintura al latex exterior en pilares y vigas | Metros cuadrados | 100
70 | 72131601-012 | Pintura al latex exterior en mamposteria | Metros cuadrados | 180
71 | 72131601-012 | Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio) | Metros cuadrados | 90
72 | 72131601-012 | Pintura al latex exterior cenefa | Metros cuadrados | 37
73 | 72101510-002 | Bajadas pluviales pintura al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca- rapido. | Metro lineal | 30
74 | 72101510-002 | Canaletas pluviales pintura al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido. | Metro lineal | 40
75 | 72131601-012 | Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido, portón tipo verja para acceso vehicular y peatonal. | Metros cuadrados | 40
76 | 72131601-012 | Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro) en acceso principal. | Metros cuadrados | 45
77 | 72131601-012 | Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta). | Metro lineal | 16
78 | 72131601-012 | Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal. | Metro lineal | 10
79 | 72131601-012 | Pintura sintetica en rejillas metàlicas para protecciòn de reflectores. | Unidad | 6
80 | 72131601-012 | Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicación a definir en obra) | Metro lineal | 60
81 | 72131601-012 | Pintura Sintetica en rejillas metàlicas para protecciòn arborea y equipos compresores de aires acondicionados | Unidad | 6
82 | 72131601-012 | Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,80x2,10m) | Metros cuadrados | 12
83 | 72131601-012 | Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de (0,60x2,10m) | Metros cuadrados | 17
84 | 72131601-012 | Pintura para puertas de hierro , puertas de (0,90x2,10m) | Metros cuadrados | 12
85 | 72131601-012 | Pintura reflectante señalizadora para estacionamiento Cordòn separador de estacionamiento. | Metro lineal | 30
86 | 72102602-004 | Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio. | Metros cuadrados | 20
87 | 72102602-004 | Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio. | Metros cuadrados | 10
88 | 72102602-004 | Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños planta baja y alta | Metros cuadrados | 12
89 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones flexibles. | Unidad | 6
90 | 72131601-011 | Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para limpiadoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles. | Unidad | 2
91 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles. | Unidad | 6
92 | 72131601-011 | Provisión y colocación de mingitorios color y ubicación a definir en obra, incluye conexiones flexibles | Unidad | 2
93 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable,rìgida, para Kichinete. | Unidad | 2
94 | 72131601-011 | Provisión y colocación de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm. | Unidad | 6
95 | 72131601-011 | Provisión y colocación de portarrollos de losa, con eje plàstico. | Unidad | 6
96 | 72131601-011 | Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra. | Unidad | 6
97 | 72131601-011 | Provisión y colocación de dispensador de plàstico para toallas desechables. | Unidad | 6
98 | 72131601-011 | Provisión y colocación de dispensador de plàstico para jabòn liquido. | Unidad | 6
99 | 72131601-011 | Provisión y colocación de dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higiènico, tipo industrial. | Unidad | 6
100 | 72131601-011 | Griferías de cierre automático con temporizador en lavatorios | Unidad | 6
101 | 72131601-011 | Griferías de cierre automático con temporizador en mingitorios | Unidad | 3
102 | 72131601-011 | Canilla para cocina de 1/2, con pico mòvil y mezcladora. | Unidad | 2
103 | 72131601-011 | Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera. | Unidad | 3
104 | 72101510-002 | Desagûe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta baja | Unidad | 4
105 | 72101510-002 | Desagûe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios) baño para damas y caballeros en planta alta | Unidad | 2
106 | 72101510-002 | Desagûe para Bebedero, pileta de cocina y Kichinete, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios).Planta Baja y Planta Alta | Unidad | 2
107 | 72101510-002 | Caño de PVC incluye accesorios de 50mm. | Metro lineal | 40
108 | 72101510-002 | Caño de PVC incluye accesorios de 75mm. | Metro lineal | 40
109 | 72101510-002 | Caño de PVC incluye accesorios de 100mm. | Metro lineal | 30
110 | 72101510-002 | Caño de PVC de 150mm. | Metro lineal | 30
111 | 72101510-002 | Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador) | Unidad | 2
112 | 72101510-002 | Camara de inspeccion de 30x30. | Unidad | 6
113 | 72101510-002 | Camara de inspeccion de 40x40. | Unidad | 4
114 | 72101510-002 | Camara de inspeccion de 60x60. | Unidad | 6
115 | 72101510-002 | Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo) | Unidad | 1
116 | 72101510-002 | Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo) | Unidad | 1
117 | 72101510-002 | Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) en planta baja y planta alta | Unidad | 6
118 | 72101510-002 | Instalaciòn de agua fria para pileta de Kichinete (incluye caños, accesorios y llaves de paso). | Unidad | 2
119 | 72101510-002 | Instalaciòn de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso). | Unidad | 3
120 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2. | Metro lineal | 20
121 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4. | Metro lineal | 20
122 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1. | Metro lineal | 30
123 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 2. | Metro lineal | 30
124 | 72101510-002 | Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,. | Unidad | 2
125 | 72101510-002 | Acometida ESSAP de 1 | Unidad | 1
126 | 72101510-002 | Ampliación, extensión de red de agua | Metro lineal | 30
127 | 72101510-002 | Rejilla pluvial 0.60m x0.60m | Unidad | 6
128 | 72101510-002 | Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m. | Metro lineal | 40
129 | 72101510-002 | Bajada para desagüe pluvial, de chapa Nº 24 y desarrollo de 0,70m. | Metro lineal | 30
130 | 72101510-002 | Caño de PVC con accesorios De 100mm. | Metro lineal | 50
131 | 72101510-002 | Caño de PVC con accesorios De 150mm. | Metro lineal | 50
132 | 72131601-001 | Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 225kVA-diseño final de la Inst. Eléctrica | Unidad | 1
133 | 72131601-001 | Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 225 kVA (con accesorios de protección y medición) | Unidad | 1
134 | 72131601-001 | Provisión y montaje de un Grupo Generador trifásico de emergencia de 225 kVA (diesel) con tablero de transferencia automática y todos los accesorios necesarios. | Unidad | 1
135 | 72131601-001 | Tablero transferidor de emergencia para 100Kva | Unidad | 1
136 | 72131601-001 | Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.) | Unidad | 1
137 | 72131601-001 | Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, incluye pararrayos | Metro lineal | 30
138 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50 mm2 | Metro lineal | 30
139 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de Jabalinas de cobre de 3/4x3,00 ml (incluye soldadura exotérmica) para PD y Transformador | Unidad | 3
140 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2) | Unidad | 1
141 | 72131601-001 | Registros de inspección para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm. | Unidad | 4
142 | 72131601-001 | Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado | Metro lineal | 50
143 | 72131601-001 | Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentación trifásica al TG | Metro lineal | 50
144 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con barra de fase, neutro y P.A.T./con rielera | Unidad | 1
145 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T./con rielera | Unidad | 1
146 | 72131601-001 | Provisión e instalación de antena/mastil pararrayos. | Unidad | 1
147 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C | Unidad | 1
148 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T | Unidad | 1
149 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B. | Unidad | 1
150 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A. | Unidad | 1
151 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes | Unidad | 10
152 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes | Unidad | 10
153 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes | Unidad | 5
154 | 72131601-001 | Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x10 amperes | Unidad | 10
155 | 72131601-001 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta | Unidad | 50
156 | 72131601-001 | Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) planta baja y planta alta | Unidad | 50
157 | 72131601-001 | Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) planta baja y planta alta | Unidad | 50
158 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipos Reflectores con lámparas de bajo consumo de 125 w. Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta | Unidad | 10
159 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta | Unidad | 30
160 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diámetro) planta baja y planta alta | Unidad | 30
161 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta baja y planta alta | Unidad | 14
162 | 72131601-001 | Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior | Unidad | 4
163 | 72131601-001 | Circuito con fotocélulas para iluminación externa | Unidad | 2
164 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta | Metro lineal | 100
165 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta | Metro lineal | 100
166 | 72131601-001 | Tapas ciegas rectangulares plásticas | Unidad | 20
167 | 72131601-001 | Registros eléctricos e informáticos c/tapas metálicas para piso de 0.40mx0.40m. | Unidad | 6
168 | 72131601-001 | Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 1
169 | 72131601-001 | Circuito para Extractor de Aire (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 2
170 | 72131601-001 | Provisión y colocación de extractores para kichinette con sensores de llave de luz | Unidad | 2
171 | 72131601-001 | Provisión de Cañerías de 3/4 de reserva | Metro lineal | 30
172 | 72131601-001 | Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Acometida Telefónica hasta la caja de paso de Planta Baja y Planta Alta | Unidad | 2
173 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Tablero telefónico gral. | Unidad | 1
174 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. Planta baja y planta alta | Metro lineal | 100
175 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm. Planta baja y planta alta | Metro lineal | 100
176 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta baja y planta alta | Unidad | 20
177 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) planta baja y planta alta | Unidad | 20
178 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Montante para Swich de computadora con regleta para 24 bocas (en Sala Técnica de P.B) | Unidad | 1
179 | 92101603-001 | Sistema de prevención de incendios (Provisión y colocación) - Panel de Control Central - Presentar proyecto ejecutivo de Sistemas de prevención de incendios (memoria de cálculos y planos ejecutivos) | Unidad | 1
180 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta | Unidad | 1
181 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Detector Humo-Calor | Unidad | 15
182 | 92101603-001 | Provisión y colocación de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta | Unidad | 3
183 | 92101603-001 | Provisión y colocación de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta | Unidad | 3
184 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Cartel Señalizador de Salida de Emergencia | Unidad | 10
185 | 92101603-001 | Provisión y colocación de luz de emergencia planta baja y planta alta | Unidad | 15
186 | 92101603-001 | Provisión y colocación de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta | Unidad | 8
187 | 92101603-001 | Provisión y colocación de B.I.E. (Incluye alimentación del reservorio de agua y la red interna de distribución) | Unidad | 1
188 | 92101603-001 | Provisión y colocación de B.I.S. (Incluye 1 B.I.S. con su alimentación desde el reservorio hasta la calle) | Unidad | 1
189 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 4 con accesorios. | Metro lineal | 30
190 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 2 1/2 con accesorios | Metro lineal | 30
191 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Cañerías de HºGº DN 1 1/2 con accesorios. | Metro lineal | 30
192 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua corriente y prevención de incendios (Hm = 20 maca - Kb = 2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios | Unidad | 1
193 | 92101603-001 | Provisión y colocación de Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios) | Unidad | 1
194 | 72102305-9999 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 60.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Unidad | 3
195 | 92101603-001 | Ductos de chapa Galvanizada Nº 26 de 30x50, con aislaciòn. | Metro lineal | 100
196 | 72102305-9999 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de 24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Unidad | 3
197 | 72102305-9999 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Unidad | 7
198 | 72102305-9999 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° PVC Ø 25mm. | Metro lineal | 100
199 | 72131601-011 | Provisión y colocación -Mesada de granito natural para baños, kichenette y otros, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) | Metros cuadrados | 12
200 | 72131601-011 | Provisión y colocación -Pollera de granito natural para baños, kichenette y otros color miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos | Metro lineal | 10
201 | 72131601-011 | Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para baños, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos | Metro lineal | 10
202 | 72131601-011 | Provisión y colocación -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con molduras pecho paloma | Metros cuadrados | 12
203 | 72131601-011 | Provisión y colocación -Zócalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10 cm, en todos los lados requeridos | Metro lineal | 10
204 | 82101502-006 | Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales-Planta Baja y Planta Alta | Unidad | 15
205 | 82101502-006 | Provisión y colocación de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo | Unidad | 8
206 | 77101504-001 | Poda de ramas de árboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas. | Unidad | 4
207 | 77101504-001 | Provisión y colocación de tierra abonada. | Metros cúbicos | 200
208 | 77101504-001 | Provisiòn y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludes y patio. | Metros cuadrados | 200
209 | 77101504-001 | Cultivo de especies arbóreas : Sivipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, frutales, etc. (incluir la provisión y colocación de abono) | Unidad | 50
210 | 77101504-001 | Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono) | Unidad | 50
211 | 77101504-001 | Provisiòn y colocaciòn de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura. | Unidad | 4
212 | 77101504-001 | Provisiòn y colocaciòn de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas. | Unidad | 3
213 | 77101504-001 | Provisión y colocación de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas. | Unidad | 20
214 | 72131601-002 | Replanteo general de obra - Deposito a construir | Metros cuadrados | 206
215 | 72131601-002 | Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir - niveles finales a determinar | Metros cuadrados | 200
216 | 72131601-002 | Estudio de suelo con 2 puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de Hº Aº | Metro lineal | 20
217 | 72103001-001 | Desmonte, relleno y compactación | Metros cúbicos | 200
218 | 72103004-001 | Excavación para fundación de Deposito | Metros cúbicos | 48
219 | 72103004-001 | Relleno de fundación - Deposito | Metros cúbicos | 44
220 | 72103004-001 | Fundación de Hº Aº | Metros cúbicos | 13
221 | 72103004-001 | Fustes de H°A° | Metros cúbicos | 2
222 | 72103004-001 | Vigas de fundación | Metros cúbicos | 16
223 | 72103004-001 | Vigas superiores | Metros cúbicos | 8
224 | 72103004-001 | Pilares | Metros cúbicos | 5
225 | 72102507-003 | Aislaciòn Asfáltica Horizontal en muros de elevación | Metros cuadrados | 20
226 | 72102507-003 | Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa | Metros cuadrados | 250
227 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m. | Metros cuadrados | 20
228 | 72131601-005 | Mamposteria De elevación de ladrillos comunes de 0.15m. | Metros cuadrados | 90
229 | 72131601-005 | Mamposteria De elevacion de ladrillos comunes, de 0.20m. | Metros cuadrados | 220
230 | 72131601-005 | Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m. | Metros cuadrados | 60
231 | 72131601-005 | Mamposteria De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m. | Metros cuadrados | 80
232 | 72101601-002 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas | Metros cuadrados | 50
233 | 73121602-007 | Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm. | Metro lineal | 20
234 | 72101601-001 | Deposito: Techo de chapa acanalada trapezoidal, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa (item 233) y tratam. anticorrosivo con pintura sintética final. (con verific. de cálculos y diseño final de estr. metálica). Incluye prov. y coloc. de 3 un. de Extract. Eólicos | Metros cuadrados | 250
235 | 72101601-001 | Estacionamiento para móviles: Estructura metálica de perfiles y ángulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final. (con verificacion de cálculos y diseño final de estruc. metálica) | Metros cuadrados | 220
236 | 72102702-002 | Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. | Metros cuadrados | 190
237 | 72102702-002 | Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento en Oficina y Baño | Metros cuadrados | 53
238 | 72102702-002 | Piso de H° A° con alisado mecanizado en el interior del deposito - e = 12cm | Metros cuadrados | 180
239 | 72102702-002 | Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e = 12cm | Metros cuadrados | 50
240 | 72102702-002 | Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y empedrado | Metro lineal | 120
241 | 72102702-002 | Empedrado | Metros cuadrados | 100
242 | 72102702-002 | Enripiado en área de almacenamiento externo | Metros cuadrados | 50
243 | 72131601-008 | Zócalo ceramico - h = 10 cm. | Metro lineal | 60
244 | 72101607-001 | Revoque de paredes interiores, a dos capas, con hidrófugo | Metros cuadrados | 360
245 | 72101607-001 | Revoque de paredes exteriores, vigas, pilares de H° A° y remates superiores de fachadas. A dos capas, con hidrófugo | Metros cuadrados | 250
246 | 72101607-001 | Revoque de mochetas | Metros cuadrados | 50
247 | 72102508-003 | Azulejos en SS.HH. De 0,60x0,60m tipo piso pared, color a definir (podra ser considerada otras medidas a ser definidas por la fiscalización en obra) | Metros cuadrados | 36
248 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.80x2.10m | Unidad | 4
249 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.60x2.10m | Unidad | 3
250 | 72101903-001 | Ventanas metálicas tipo balancín de 4.80x0.60m | Metros cuadrados | 18
251 | 72101903-001 | Provisión y colocación de ventanas corredizas de 1.60mx1.10m | Metros cuadrados | 4
252 | 72101903-001 | Ventanas metálicas tipo balancín de 0.30x0.30m | Metros cuadrados | 3
253 | 72101903-001 | Portón corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios | Metros cuadrados | 40
254 | 72101903-001 | Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2 y calibre 12 (incluye postes de hormigon prefabricados y base (dados de H°)) | Metros cuadrados | 20
255 | 72101903-001 | Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes | Metro lineal | 15
256 | 72101903-001 | Pilar y zapata de H°A° para soporte de portón | Metros cúbicos | 2
257 | 72131601-012 | Enduido interior de paredes | Metros cuadrados | 310
258 | 72131601-012 | Enduido interior de cielorraso | Metros cuadrados | 50
259 | 72131601-012 | Enduido exterior de paredes | Metros cuadrados | 200
260 | 72131601-012 | Pintura al Látex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°) | Metros cuadrados | 310
261 | 72131601-012 | Pintura Látex interior en cielo raso | Metros cuadrados | 50
262 | 72131601-012 | Pintura Látex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas | Metros cuadrados | 200
263 | 72131601-012 | Pintura acrilica de paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista | Metros cuadrados | 80
264 | 72131601-012 | Pintura para aberturas de madera al barniz sintético brillante | Metros cuadrados | 18
265 | 72131601-012 | Pintura sintetica de aberturas metálicas tipo balancín | Metros cuadrados | 15
266 | 72131601-012 | Pintura sintetica para portón corredizo de chapa de hierro | Metros cuadrados | 80
267 | 72131601-012 | Pintura sintetica de canaletas y caños de bajada pluvial | Metro lineal | 45
268 | 72102602-004 | Vidrios de 4mm en ventanas | Metros cuadrados | 20
269 | 72102602-004 | Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio | Unidad | 2
270 | 72131601-011 | Inodoros con cisterna baja, color blanco. Incluye conexiones flexibles | Unidad | 3
271 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles. | Unidad | 3
272 | 72131601-011 | Lavatorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles (ubicación a ser definida en obra) | Unidad | 1
273 | 72131601-011 | Pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexiónes (ubicación a definir, para limpieza de equipos - Centro Tecnico) | Unidad | 1
274 | 72131601-011 | Jabonera de losa | Unidad | 3
275 | 72131601-011 | Portarrollos de losa con eje plástico | Unidad | 3
276 | 72131601-011 | Toalleros de losa con barra plástica | Unidad | 3
277 | 72131601-011 | Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado color a definir en obra | Unidad | 3
278 | 72131601-011 | Ducha eléctrica | Unidad | 1
279 | 72131601-011 | Grifería para lavatorios | Unidad | 3
280 | 72131601-011 | Grifería para ducha | Unidad | 1
281 | 72131601-011 | Grifería para pileta de lavar (ubicación a definir en obra - C. Tecnico) | Unidad | 1
282 | 72131601-011 | Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera | Unidad | 2
283 | 72101510-002 | Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente | Metro lineal | 30
284 | 72101510-002 | Desagüe cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios) | Unidad | 3
285 | 72101510-002 | Desagüe cloacal de pileta de lavar (ubicación C. Tecnico) | Unidad | 1
286 | 72101510-002 | Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables) | Unidad | 4
287 | 72101510-002 | Cámara Séptica | Unidad | 1
288 | 72101510-002 | Pozo Absorbente | Unidad | 1
289 | 72101510-002 | Instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada de abastecimiento) | Metro lineal | 60
290 | 72101510-002 | Cañería PVC dn 3/4 rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica | Metro lineal | 15
291 | 72101510-002 | Instalación de agua fría en SS.HH. (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) | Unidad | 3
292 | 72101510-002 | Instalación de agua fría para pileta de lavar (con llave de paso) (ubicación a definir - C.Tecnico) | Unidad | 1
293 | 72101510-002 | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, llave de paso y accesorios) | Unidad | 2
294 | 72101510-002 | Rejilla pluvial 0,60m x 0,60m | Unidad | 4
295 | 72101510-002 | Caños de PVC de 100mm, rígido | Metro lineal | 50
296 | 72101510-002 | Canaletas molduradas para desague pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m | Metro lineal | 25
297 | 72101510-002 | Caños de bajada pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m | Metro lineal | 30
298 | 72131601-001 | Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.).- Diseño final de la Instalacion Eléctrica | Unidad | 1
299 | 72131601-001 | Provisión e instalación de una jabalina para Tierra con conexión al Tablero Principal. (Incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2) | Unidad | 1
300 | 72131601-001 | Alimentación subterránea y embutida desde la acometida de ANDE al Tablero General con cable NYY de 4 x 35mm2 | Metro lineal | 80
301 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios | Unidad | 1
302 | 72131601-001 | Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc) | Unidad | 20
303 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tomacorrientes simples | Unidad | 20
304 | 72131601-001 | Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora | Unidad | 4
305 | 72131601-001 | Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica (ubicación a definir en obra) | Unidad | 1
306 | 72131601-001 | Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes) | Unidad | 6
307 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta | Unidad | 11
308 | 72131601-001 | Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior | Unidad | 5
309 | 72131601-001 | Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para alumbrado público | Unidad | 4
310 | 72131601-001 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts | Unidad | 4
311 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas | Unidad | 10
312 | 72131601-001 | Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4 de reserva | Metro lineal | 20
313 | 72131601-001 | Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la red existente | Unidad | 4
314 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc. | Unidad | 4
315 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) | Unidad | 4
316 | 92101603-001 | Disyuntor Diferencial | Unidad | 1
317 | 92101603-001 | Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego | Unidad | 6
318 | 92101603-001 | Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split | Unidad | 4
319 | 92101603-001 | Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU | Unidad | 4
320 | 92101603-001 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm. | Metro lineal | 40
321 | 72153608-001 | Cortina verticales en oficina | Metros cuadrados | 6
322 | 72101510-002 | Prov. de tanques de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), de 500 litros (1 un.) salida de 1, con sus accesorios: llave de paso entrada y salida, conexiones, flotador, etc. Según necesidad para deposito o reservorio para reemplazo de tanque inferior cuando este en situacion de mantenimiento. | Unidad | 1
323 | 72101510-002 | Construcción de caseta para motobomba - costado de Depósito. De mampostería revocada, techo de H°, piso sobre-elevado y puerta de rejas metálicas con pasa candado | Unidad | 1
324 | 72101510-002 | Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1.0 HP - Caudal: 1.000L/H | Unidad | 1
325 | 77101504-001 | Cultivo de árboles y plantas ornamentales | Unidad | 30
326 | 77101504-001 | Replanteo de obra - Porteria | Metros cuadrados | 11
327 | 77101504-001 | Provisión de tierra faltante | Metros cuadrados | 20
328 | 72102003-001 | Excavación para fundacion - Porteria, cimiento de P.B.C | Metros cúbicos | 12
329 | 72101704-001 | Cimentación de Piedra bruta colocada - Porteria | Metros cúbicos | 10
330 | 72102507-003 | Aislacion Horizontal asfáltica, en muros de elevacion - Porteria | Metros cuadrados | 10
331 | 72102507-003 | Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa - Porteria | Metros cuadrados | 15
332 | 72102508-003 | Mamposteria de nivelación de 0,30 m. - Porteria | Metros cuadrados | 7
333 | 72102508-003 | Mamposteria De elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m. | Metros cuadrados | 60
334 | 73121602-007 | Envarillados sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm | Metro lineal | 4
335 | 72101601-001 | Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica) | Metros cuadrados | 15
336 | 72101601-002 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio - Porteria | Metros cuadrados | 10
337 | 72131601-008 | Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. -Porteria | Metros cuadrados | 9
338 | 72131601-009 | Baldosones de granito reconstituído de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilataciòn en guarda obra y caminero | Metros cuadrados | 18
339 | 72102702-002 | Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra | Metro lineal | 20
340 | 72131601-009 | Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento. Porteria | Metros cuadrados | 9
341 | 72131601-009 | Zocalos cerámicos , 7 cm de altura. - Porteria | Metro lineal | 14
342 | 72101607-001 | Reboque de mamposteria interior, con hidròfugo - Porteria | Metros cuadrados | 35
343 | 72102508-003 | Azulejos de 20x30 o 20x25 cm,en SS.HH, color a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios - Porteria | Metros cuadrados | 8
344 | 72102508-003 | Guardas decorativas en SS.HH - Porteria. | Metro lineal | 4
345 | 72102508-003 | Listeles decorativos en SS.HH - Porteria. | Metro lineal | 4
346 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,8x2,10m) | Unidad | 1
347 | 72102601-001 | Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,6x2,10m) | Unidad | 1
348 | 72101903-001 | Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación). Ventana vidriada de 6mm tipo corrediza - Porteria | Metros cuadrados | 4
349 | 72153608-001 | Cortinas Verticales. - Porteria | Metros cuadrados | 5
350 | 72131601-012 | Enduido interior de paredes. - Porteria | Metros cuadrados | 35
351 | 72131601-012 | Pintura al látex interior - Porteria | Metros cuadrados | 35
352 | 72101601-002 | Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, al látex interior | Metros cuadrados | 10
353 | 72131601-012 | Canaletas y bajadas pluviales al làtex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-rapido. | Metro lineal | 11
354 | 72131601-012 | Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera: Puertas - Porteria | Metros cuadrados | 8
355 | 72102602-004 | Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños. | Metros cuadrados | 1
356 | 72131601-011 | Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Inodoros c/cisterna alta, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles. | Unidad | 1
357 | 72131601-011 | Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Lavatorio c/ pedestal, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles. | Unidad | 1
358 | 72131601-011 | Media jabonera de losa, sobre pedestal | Unidad | 1
359 | 72131601-011 | Portarrollos de losa, con eje plàstico. | Unidad | 1
360 | 72131601-011 | Tapa de asiento para inodoro de plástico acolchado, color a definir en obra. | Unidad | 1
361 | 72131601-011 | Cisterna plàstica alta, color a definir en obra. | Unidad | 1
362 | 72131601-011 | Dispensador de plàstico para toallas desechables. | Unidad | 1
363 | 72131601-011 | Griferías de cierre automático con temporizador en lavatorios - Porteria | Unidad | 1
364 | 72131601-011 | Canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera. | Unidad | 1
365 | 72101510-002 | Desagûe Cloacal en baños,hasta el primer registro (incluye caños y accesorios). Porteria | Unidad | 1
366 | 72101510-002 | Caño de PVC de 100mm, incluye accesorios - Porteria | Metro lineal | 10
367 | 72101510-002 | Caño de PVC de 50mm, incluye accesorios - Porteria | Unidad | 10
368 | 72101510-002 | Cámara de Inspección, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos): de 60x60cm - Porteria | Unidad | 2
369 | 72101510-002 | Cámara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recálculo) | Unidad | 1
370 | 72101510-002 | Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo) | Unidad | 1
371 | 72101510-002 | Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) | Unidad | 1
372 | 72101510-002 | Instalaciòn de agua para canillas de patio, (incluye caño de subida, accesorios y llaves de paso). | Unidad | 1
373 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2. | Metro lineal | 10
374 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4. | Metro lineal | 10
375 | 72101510-002 | Caño de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1. | Metro lineal | 10
376 | 72101510-002 | Ampliación, extensión de red de agua | Metro lineal | 40
377 | 72101510-002 | Desague pluvial - Canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m. | Metro lineal | 5
378 | 72101510-002 | Desague pluvial - bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m. | Metro lineal | 6
379 | 72131601-001 | Ampliación, extensión de red electrica, Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutro y P.A.T./con rielera | Unidad | 1
380 | 72131601-001 | Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo- 1x25 amperes | Unidad | 3
381 | 72131601-001 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) Porteria | Unidad | 3
382 | 72131601-001 | Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 1
383 | 72131601-001 | Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) | Unidad | 3
384 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 2
385 | 72131601-001 | Provisión e Instalación: Equipos fluorescentes de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 2
386 | 72131601-001 | Circuito con fotocélulas para iluminación externa | Unidad | 1
387 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm. | Metro lineal | 10
388 | 72131601-001 | Instalación de señales débiles (telefonía e informática) Incluye tablero y conexiones | Unidad | 1
389 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) | Unidad | 1
390 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado) | Unidad | 1
391 | 92101603-001 | Sistema de prevención de incendios (Provisión y colocación) Cartel señalizador / salida emergencia | Unidad | 1
392 | 92101603-001 | Luz de Emergencia | Unidad | 1
393 | 92101603-001 | Extinguidores de Incendios, PQS-ABC. 6Kg | Unidad | 1
394 | 72102305-9999 | Provisión e Instalación de equipo para aire acondicionado (frio-calor), tipo Split de 18000 BTU para porteria (incluye todos los accesorios, cañerias de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento). | Unidad | 1
395 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas. | Metros cúbicos | 15
396 | 73121602-007 | Provisión y colocación de rejas metálicas (verja) para cerramiento perimetral, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos) de altura variable (minimo 2,20m ) y escalera marinera (la ubicación de la escalera sera definida en obra) | Metros cuadrados | 50
397 | 73121602-007 | Provisión y colocación de portón metálico de acceso peatonal para el público, con soportes de caños de Fe (ver detalle en planos). | Metros cuadrados | 3
398 | 73121602-007 | Provisión y colocación de portón metálico batiente para acceso vehicular secundario, de dos hojas, con pilares de H°A° incluidos (ver detalle en planos) | Metros cuadrados | 15
399 | 72101903-001 | Provisión y colocación de baranda metálica | Metro lineal | 25
400 | 72131601-004 | Construcción de zapata de H°A° para fundación de muralla perimetral | Metros cúbicos | 15
401 | 72131601-004 | Construcción de fuste de H°A° para fundación de muralla perimetral | Metros cúbicos | 2
402 | 72102003-001 | Construcción de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral | Metros cúbicos | 8
403 | 72102003-001 | Construcción de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral | Metros cúbicos | 8
404 | 73121602-007 | Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla Ø 8mm | Metro lineal | 200
405 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m de espesor, una cara vista | Metros cuadrados | 100
406 | 72102507-003 | Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho | Metros cuadrados | 180
407 | 72102003-001 | Escalera de Hormigon Armado y baranda de H°A° a la vista | Metros cúbicos | 8
408 | 72131601-011 | Construccion de reservorio o tanque para PCI de hormigon armado. Incluye excavacion, zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua, impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros de capacidad | Litros | 20.000
409 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]