## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL con ID: 406023
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | GALPON - Limpieza y preparación de terreno. | Metros cuadrados | 650
3 | 70111503-002 | GALPON - Poda, destronque y desraizado de árboles | Unidad | 5
4 | 72131601-9974 | GALPON - Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 650
5 | 72131601-004 | GALPON - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT. | Metros cúbicos | 19
6 | 72131601-004 | GALPON - Estructura de H° A°-Pilares de H° A° Según EE.TT. | Metros cúbicos | 5
7 | 72131601-004 | GALPON - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT. (0.20mx0.35m) | Metros cúbicos | 2,75
8 | 72131601-004 | GALPON - Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT. (0.20mx0.35m) | Metros cúbicos | 3,795
9 | 72101703-003 | GALPON - Muro de nivelación de 0,30. | Metros cuadrados | 37,65
10 | 72131601-006 | GALPON - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 9
11 | 72131601-005 | GALPON - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. | Metros cuadrados | 150
12 | 72131601-008 | GALPON - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 200
13 | 72101607-006 | GALPON - Revoques de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 231
14 | 72102905-001 | GALPON - Relleno y compactación. | Metros cúbicos | 195
15 | 72131601-009 | GALPON - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (para fosa de mantenimiento) | Metros cuadrados | 10
16 | 72131601-009 | GALPON - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | Metros cuadrados | 10
17 | 72131601-012 | GALPON - Pintura de paredes. Según EE.TT. (Incluye pilares) | Metros cuadrados | 250
18 | 72131601-012 | GALPON - Pintura de canaletas. Según EE.TT. | Metro lineal | 33,9
19 | 72101603-002 | GALPON - Provisión y colocación de Canaleta con desarrollo 120 cms. Según EE.TT. | Metro lineal | 52,4
20 | 72131601-9976 | GALPON - Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada ondulada n°26. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 388,8
21 | 72131601-007 | GALPON - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 388,8
22 | 72102201-9996 | GALPON - Provisión e Instalación de Puesto de Distribución en Media Tensión con Transformador Tipo PDLS de 200 KVA | Unidad | 1
23 | 72102201-004 | GALPON - Provision e Instalacion de GRUPO GENERADOR CABINADO INSONORO DE 150KVA | Unidad | 1
24 | 72102201-003 | GALPON - Provision e Instalacion tablero General de Distribucion en Baja Tension, con Banco de Capacitor Automático. | Unidad | 1
25 | 72131701-019 | GALPON - Baranda de protección con Tejido Artístico Metálico para caseta de transformador | Metros cuadrados | 9
26 | 72102201-003 | GALPON - Provision e Instalacion tablero de Medicion General ANDE, según Norma ANDE | Unidad | 1
27 | 72102201-003 | GALPON - Acometida Subterranea en 23KV, Cable 35mm 25KV, Zanja 1,40mt profundidad, Cañeria PEAD 160mm, Colchon de Arena, Proteccion Mecanica HoAo para alimentar Transformador | Metro lineal | 10
28 | 72103004-001 | GALPON - Excavacion de Zanja en Suelo Normal 35cm de Ancho y 60cm de profundidad para tramo de alimentacion Tablero Planta Asfaltica. | Metro lineal | 70
29 | 72131601-001 | GALPON - Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de2 pulg. para tramo de alimentacion Tablero Planta Asfaltica. | Metro lineal | 70
30 | 72131601-001 | GALPON - Provision y Colocacion de cableado NYY 1x4x35mm , Colchon de Arena y Proteccion.Mecanica HoAo | Metro lineal | 70
31 | 72131601-004 | GALPON - Provision y Colocacion de Registro de HºAº Pre Fabricados de 30cmx30cmx60cm, Tapa de HoAo. | Unidad | 17
32 | 72131601-001 | GALPON - Provision y Colocacion de Cable NYY 1x10mm, 1KV para circuito alumbrado 3x1x100W | Metro lineal | 258
33 | 72131601-001 | GALPON - Provision y Colocacion de Cable NYY 3x2.5mm, 1KV | Metro lineal | 105
34 | 72131601-001 | GALPON - Provision y Colocacion de Cable Cobre desnudo 1x16mm. | Metro lineal | 258
35 | 72102201-003 | GALPON - Provision y Colocacion Luminarias LED 3x1x100 Watts, Poste Metalico 5mt, Base de HºAº. | Unidad | 14
36 | 72102201-003 | GALPON - Provision y colocacion de artefacto LED industrial 100 W luz fria para tinglado | Unidad | 2
37 | 72141511-005 | GARITA - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. | Metros cúbicos | 1,65
38 | 72131601-004 | GARITA - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT. | Metros cúbicos | 0,15
39 | 72101703-003 | GARITA - Muro de nivelación de 0,30. | Metros cuadrados | 3,6
40 | 72102905-001 | GARITA - Relleno y compactación. | Metros cúbicos | 6,75
41 | 72131601-006 | GARITA - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 2,4
42 | 72131601-005 | GARITA - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. | Metros cuadrados | 37
43 | 72131601-008 | GARITA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 72
44 | 72131601-008 | GARITA - Revoques de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 76
45 | 72131601-012 | GARITA - Pintura de paredes. Según EE.TT. (Incluye pilares) | Metros cuadrados | 76
46 | 72131601-009 | GARITA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | 13,5
47 | 72131601-009 | GARITA - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | Metros cuadrados | 13,5
48 | 72131601-009 | GARITA - Provisión y colocación de pisos cermico. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 13,5
49 | 72101607-005 | GARITA - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT. | Metro lineal | 12
50 | 72102503-001 | GARITA - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 13,65
51 | 72152504-001 | GARITA - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 4,5
52 | 72102602-005 | GARITA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT. | Unidad | 2
53 | 72154032-001 | GARITA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 7
54 | 73121602-004 | GARITA - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 7
55 | 72131601-012 | GARITA - Pintura de rejas. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 14
56 | 72131601-012 | GARITA - Pintura de canaletas. Según EE.TT. | Metro lineal | 8
57 | 72101603-002 | GARITA - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT. | Metro lineal | 8
58 | 72131601-011 | GARITA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT. | Unidad | 1
59 | 72131601-011 | GARITA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT. | Unidad | 1
60 | 72131601-011 | GARITA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT. | Unidad | 1
61 | 72101510-9998 | GARITA - Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 0,36
62 | 72131601-007 | GARITA - Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada ondulada n°26. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 10
63 | 72131601-007 | GARITA - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 10
64 | 72102201-003 | GARITA - Provision e Instalación de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca. | Unidad | 4
65 | 72102201-003 | GARITA - Provision e Instalación de Linea para tomacorriente monofasico e Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de encedido. | Metro lineal | 10
66 | 72102201-003 | GARITA - Provision y Colocacion de Tomas Monofasicas. | Unidad | 4
67 | 72131601-001 | GARITA - Provision y Colocacion de Cable NYY 2x6mm, 1KV para alimentacion tablero Garita | Metro lineal | 40
68 | 72102201-003 | GARITA - Provision e Instalación de Tablero Electrico Metlalico Embutido para 3 Llaves seccionales, con Llave General según EE.TT, Cableado y Llave de Corte Seccionales | Unidad | 1
69 | 72101511-9999 | GARITA - Provision e Instalación de Aire Split 12.000 BTU | Unidad | 1
70 | 72102201-003 | GARITA - Provision e Instalación de tubo fluorescente LED 18W con fotocelula | Unidad | 3
71 | 72141511-005 | OFICINA - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. | Metros cúbicos | 9,65
72 | 72131601-004 | OFICINA - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT. (0.20mx0.35m) | Metros cúbicos | 4,57
73 | 72131601-004 | OFICINA - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT. | Metros cúbicos | 1,42
74 | 72101703-003 | OFICINA - Muro de nivelación de 0,30. | Metros cuadrados | 19,28
75 | 72102905-001 | OFICINA - Relleno y compactación. | Metros cúbicos | 50
76 | 72131601-006 | OFICINA - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 9,64
77 | 72131601-005 | OFICINA - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. | Metros cuadrados | 117,67
78 | 72131601-008 | OFICINA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 179
79 | 72131601-008 | OFICINA - Revoques de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 182
80 | 72131601-012 | OFICINA - Pintura de paredes. Según EE.TT. (Incluye pilares) | Metros cuadrados | 182
81 | 72131601-009 | OFICINA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 100
82 | 72131601-009 | OFICINA - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | Metros cuadrados | 100
83 | 72131601-009 | OFICINA - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 100
84 | 72101607-005 | OFICINA - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT. | Metro lineal | 65
85 | 72102503-001 | OFICINA - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 55
86 | 72152504-001 | OFICINA - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 47
87 | 72102602-005 | OFICINA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT. | Unidad | 4
88 | 72102602-005 | OFICINA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT. | Unidad | 3
89 | 72154032-001 | OFICINA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 7
90 | 73121602-004 | OFICINA - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 7
91 | 72131601-012 | OFICINA - Pintura de rejas. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 14
92 | 72131601-012 | OFICINA - Pintura de canaletas. Según EE.TT. | Metro lineal | 4
93 | 72131601-011 | OFICINA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT. | Unidad | 3
94 | 72131601-011 | OFICINA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT. | Unidad | 3
95 | 72131601-011 | OFICINA - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT. | Unidad | 3
96 | 72101510-9998 | OFICINA - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT. | Unidad | 3
97 | 72101510-9998 | OFICINA - Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 1,08
98 | 72141213-001 | OFICINA - Provisión e instalación del sistema de cañerias para agua corriente. Según EE.TT. | Unidad Medida Global | 1
99 | 72102304-006 | OFICINA - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT. | Unidad Medida Global | 1
100 | 72102303-003 | OFICINA - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT. | Unidad | 1
101 | 72131601-011 | OFICINA - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT. | Unidad | 1
102 | 72102303-002 | OFICINA - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT. | Unidad | 1
103 | 72131601-007 | OFICINA - Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada ondulada n°26. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 91
104 | 72131601-007 | OFICINA -Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 91
105 | 72101603-002 | OFICINA - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT. | Metro lineal | 17
106 | 72102201-003 | OFICINA - Provision e Instalación de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca. | Unidad | 18
107 | 72102201-003 | OFICINA - Provision e Instalación de tubo fluorescente LED 18W con fotocelula | Unidad | 6
108 | 72102201-003 | OFICINA - Provision e Instalación de Linea para tomacorriente monofasico e Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de encedido. | Metro lineal | 55
109 | 72102201-003 | OFICINA - Provision y Colocacion de Tomas Monofasicas. | Unidad | 28
110 | 72102201-003 | OFICINA - Provision e Instalación de Tablero Electrico Metalico Embutido para 12 Llaves seccionales, con Llave General según EE.TT, Cableado y Llave de Corte Seccionales | Unidad | 1
111 | 72102201-003 | OFICINA - Provision y Colocacion de Cable NYY 4x6mm, 1KV para alimentacion de tablero Oficinas | Metro lineal | 20
112 | 72101511-9999 | OFICINA - Provision e Instalación de Aire Split 18.000 BTU | Unidad | 2
113 | 72101511-9999 | OFICINA - Provision e Instalación de Aire Split 12.000 BTU | Unidad | 2
114 | 72102303-006 | PERFORACION DE POZO - Perforación de Pozo hasta 250ml. Según E.E.T.T. | Unidad Medida Global | 1
115 | 72102303-006 | PERFORACION DE POZO - Equipamiento de Bombeo y Accesorios Según E.E.T.T. | Unidad Medida Global | 1
116 | 83101504-987 | PERFORACION DE POZO - Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución | Unidad | 1
117 | 72131601-9974 | PERFORACION DE POZO - Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 20
118 | 83101504-995 | PERFORACION DE POZO - Cercado perimetral de tejido de alambres Según E.E.T.T. | Metro lineal | 18
119 | 73121602-002 | PERFORACION DE POZO - Provisión y colocación de portón metalico Según E.E.T.T. | Unidad | 1
120 | 72102905-001 | PERFORACION DE POZO - Relleno y compactación. | Metros cúbicos | 1,15
121 | 72141511-005 | PERFORACION DE POZO - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. | Metros cúbicos | 1,3
122 | 72101703-003 | PERFORACION DE POZO - Muro de nivelación de 0,45. | Metros cuadrados | 1,8
123 | 72131601-006 | PERFORACION DE POZO - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 5,4
124 | 72131601-005 | PERFORACION DE POZO - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (Confección de registro para bomba) | Metros cuadrados | 10,4
125 | 72131601-005 | PERFORACION DE POZO - Envarillado con varilla Ø8. Según EE.TT. | Metro lineal | 6,5
126 | 72131601-004 | PERFORACION DE POZO - Estructura de H° A° - Losa. Según EE.TT. | Metros cúbicos | 0,12
127 | 72131601-009 | PERFORACION DE POZO - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (para fosa de mantenimiento) | Metros cuadrados | 2,25
128 | 72131601-009 | PERFORACION DE POZO - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | Metros cuadrados | 2,25
129 | 72131601-009 | PERFORACION DE POZO - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 2,25
130 | 72131601-008 | PERFORACION DE POZO - Revoques de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 20,4
131 | 72131601-008 | PERFORACION DE POZO - Revoque de losa interior. | Metros cuadrados | 2,25
132 | 72131601-012 | PERFORACION DE POZO - Pintura de paredes. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 20,4
133 | 72131601-012 | PERFORACION DE POZO - Pintura de losa. Según EE.TT. | Metros cuadrados | 20,4
134 | 72154032-001 | PERFORACION DE POZO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT. | Unidad | 1
135 | 39131702-001 | PERFORACION DE POZO - Instalación de electroducto de 2´´ HG. | Unidad Medida Global | 1
136 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]