## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POST GRADO, GRADO, PREGRADO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL. con ID: 406085
LOTE NRO: 1
LOTE Nº 1 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POST GRADO, GRADO, PREGRADO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cartel de obra / chapa metálica 2,50x1,50 m | Unidad | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Oficina técnica para el residente y fiscal de obra incluye baño | Metros cuadrados | 20
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | 20
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños | Metros cuadrados | 30
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | 30
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Vallado de Obra | Metro lineal | 70
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 70
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
11 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
13 | 81151703-002 | Estudio de Suelo-Estudio de Suelo: Una vez que en la perforación del sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se ha de realizar la prueba | Unidad Medida Global | 1
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
15 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Calculo de estructura de hormigón armado | Unidad | 1
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
17 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Calculo de estructura de Techo Metálico | Unidad | 1
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
19 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Calculo del proyecto de iluminación y electrico en general | Unidad | 1
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
21 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y compactación | Metros cúbicos | 133
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 133
23 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 378
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 378
25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación | Metros cúbicos | 10,08
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 10,08
27 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas inferior de Hº Aº | Metros cúbicos | 5,27
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5,27
29 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 5,92
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5,92
31 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas de Hº Aº | Metros cúbicos | 10,54
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 10,54
33 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Losa Rápida H (12+5) | Metros cuadrados | 187,38
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 187,38
35 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Loseta de H°A° en voladizos con aislación posterior | Metros cuadrados | 53,38
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 53,38
37 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A° | Unidad | 1
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
39 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación a la vista de ladrillo cerámico laminado de 0,20m | Metros cuadrados | 312
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 312
41 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 278,4
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 278,4
43 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 33,76
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 33,76
45 | 72131601-006 | Aislacion-Aislación horizontal de 0,30 con asfalto | Metro lineal | 196,8
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 196,8
47 | 72101607-007 | Construcción de Pared-Envarillado con 2 varillas de 8 mm sobre aberturas | Metro lineal | 18,1
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 18,1
49 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes | Metros cuadrados | 150,35
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150,35
51 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior filtrado a dos capas de paredes | Metros cuadrados | 775,38
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 775,38
53 | 72131601-008 | Revoques-Revoque de mochetas y encuadres de aberturas | Metro lineal | 35,08
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 35,08
55 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 191,58
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 191,58
57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable de regularización de piso | Metros cuadrados | 384,95
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 384,95
59 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de Piso CERÁMICO de alta resistencia | Metros cuadrados | 384,95
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 384,95
61 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo CERÁMICO | Metro lineal | 204,6
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 204,6
63 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Provisión y colocación de Guarda canto de aluminio en escalera | Metro lineal | 35
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 35
65 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos-Revestimiento con Azulejo cerámico en baño y kitchenette | Metros cuadrados | 213,68
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 213,68
67 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal-Rampa y Guarda obra perimetral del Edificio | Metros cuadrados | 45,32
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 45,32
69 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior | Metros cuadrados | 222,02
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 222,02
71 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Provision de Pasamanos en escalera y barandas de protección en galería | Metros cuadrados | 27,8
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 23,8
73 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Cartel de Acceso c/ letras corpóreas | Unidad | 1
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
75 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de cielorraso de yeso de placas de durlock | Metros cuadrados | 191,58
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 191,58
77 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso | Metros cuadrados | 169,36
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 169,36
79 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Rejillas para ventilación de cielorraso | Unidad | 8
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
81 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisón y colocación de mámpara divisorias de eucatex en baños | Metros cuadrados | 33,6
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 33,6
83 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de puertas de 0,70x1,80 de eucatex | Metros cuadrados | 12,6
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 12,6
85 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión, colocación y montaje de tablero | Unidad | 3
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3
87 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte general en puesto de distribución y tablero general de 3x160A | Unidad | 1
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
89 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte general en tablero seccional de 3x63A | Unidad | 1
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
91 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Disyuntor diferencial en tablero general de 3x40A | Unidad | 1
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
93 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a 1x32A | Unidad | 8
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
95 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
97 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Alimentación trifásica de tablero seccional | Unidad | 150
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150
99 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte para circuitos independientes 3x10A a 3x32A | Unidad | 2
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
101 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Alimentación trifásica de tablero General | Unidad | 50
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 50
103 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuitos para luces y tomas | Unidad | 8
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
105 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuitos para AA | Unidad | 5
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
107 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces | Unidad | 65
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 65
109 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de tomas | Unidad | 52
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 52
111 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventiladores de techo | Unidad | 9
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 9
113 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos de adosar o embutir Led 18w o 24w. | Unidad | 30
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 30
115 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos de adosar o embutir Led 36w. | Unidad | 35
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 35
117 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Registro eléctrico de 0,40x0,40m. | Unidad | 3
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3
119 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Registro eléctrico de 0,60x0,60m. | Unidad | 2
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
121 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos fluorescentes Led | Unidad | 65
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 65
123 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provision de cableado de 10mm. | Unidad | 110
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 110
125 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 6mm. | Unidad | 110
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 110
127 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 4mm. | Unidad | 100
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 100
129 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 150
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150
131 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula con base y soporte | Unidad | 2
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
133 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 16mm. | Unidad | 150
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150
135 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para telefono | Unidad | 3
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3
137 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para TV | Unidad | 6
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
139 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para internet | Unidad | 5
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
141 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 1,20m | Metro lineal | 36,88
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 36,88
143 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm. | Metro lineal | 48
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 48
145 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm | Metro lineal | 36
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 36
147 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Desagüe de equipos de AA de caños de PVC de 1/2, embutidos | Metro lineal | 34
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 34
149 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Construcción de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metálica | Unidad | 8
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
151 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1 | Metro lineal | 22
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 22
153 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4 (25MM) | Metro lineal | 58
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 58
155 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2 (20MM) | Metro lineal | 65
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 65
157 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Provisión y colocación de desagüe cloacal para baños | Metro lineal | 53
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 53
159 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de inodoro de color blanco con sisterna baja | Unidad | 10
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 10
161 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de inodoro de color blanco con sisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desagüe(sshh capacidades especiales) | Unidad | 1
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
163 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de mingitorio. | Unidad | 4
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
165 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | Metro lineal | 7,2
166 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 7,2
167 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de bachas para cocina con mesada de granito natural en kitchenette | Metro lineal | 3,3
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3,3
169 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m) | Unidad | 4
170 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
171 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de lavatorio con pedestal baño capacidades especiales | Unidad | 1
172 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
173 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Soportes para baño discapacitado | Unidad | 1
174 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
175 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera) | Unidad | 9
176 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 9
177 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir | Unidad | 11
178 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 11
179 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | Unidad | 9
180 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 9
181 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para bacha en cocina cromado | Unidad | 1
182 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
183 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de canilla de patio 3/4 de bronce con pico | Unidad | 1
184 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
185 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1(32mm) | Unidad | 10
186 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 10
187 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 3/4(25mm) | Unidad | 5
188 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
189 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1/2(20mm) | Unidad | 1
190 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
191 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A° | Unidad | 4
192 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
193 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción de cámara séptica | Unidad | 1
194 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
195 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción de pozo ciego | Unidad | 1
196 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
197 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | Metros cuadrados | 10
198 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 9
199 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Ventilación del sistema de desagüe cloacal | Metro lineal | 24
200 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 24
201 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puertas doble hoja tipo placa con marco y contramarco 1,60x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 5
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
203 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puertas tipo placa con marco y contramarco 1,00x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 5
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
205 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.90x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 3
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3
207 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,60x 2,20m | Unidad | 1
208 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
209 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,50x0,50 cm corrediza | Unidad | 5
210 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
211 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,60x1,20 cm corrediza | Unidad | 11
212 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 11
213 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante. | Metros cuadrados | 522
214 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 522
215 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido. | Metros cuadrados | 810,46
216 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 810,46
217 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Servicio de pintura al látex de cielo raso con enduido. | Metros cuadrados | 191,58
218 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 191,58
219 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 270
220 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 270
221 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metro lineal | 84,88
222 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 84,88
223 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | 8
224 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE Nº 2 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRE GRADO DEL COLEGIO DE POLICIA ( 1RA ETAPA), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cartel de obra / chapa metálica 2,50x1,50 m | Unidad | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños | Metros cuadrados | 30
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | 30
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Vallado de Obra | Metro lineal | 70
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 70
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
11 | 81151703-002 | Estudio de Suelo-Una vez que en la perforación del sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se ha de realizar la prueba | Unidad Medida Global | 1
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
13 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Calculo de estructura de hormigón armado | Unidad | 1
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
15 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cúbicos | 207,5
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 207,5
17 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 231
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 231
19 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación | Metros cúbicos | 11,98
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 11,98
21 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas inferior de Hº Aº | Metros cúbicos | 8,69
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8,69
23 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 3,07
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 3,07
25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas de Hº Aº | Metros cúbicos | 6,52
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6,52
27 | 72131601-005 | Mamposteria-Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 30
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 30
29 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de ladrillo hueco de 0,15m | Metros cuadrados | 384,77
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 384,77
31 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de ladrillo común de 0,30 m (nivelación) | Metros cuadrados | 37,24
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 37,24
33 | 72131601-006 | Aislacion-Aislación horizontal de 0,30 con asfalto | Metro lineal | 124,12
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 124,12
35 | 72101607-007 | Construcción de Pared-Envarillado con 2 varillas de 8 mm sobre aberturas | Metro lineal | 80
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 80
37 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo | Metros cuadrados | 308,3
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 308,3
39 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior filtrado a dos capas de paredes | Metros cuadrados | 515,72
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 515,72
41 | 72131601-008 | Revoques-Revoque de mochetas y encuadres de aberturas | Metro lineal | 67,6
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 67,6
43 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 205,94
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 205,94
45 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable de regularización de piso | Metros cuadrados | 205,94
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 205,94
47 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de Piso CERÁMICO de alta resistencia | Metros cuadrados | 205,94
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 205,94
49 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo CERÁMICO | Metro lineal | 150
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150
51 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos-Revestimiento con Azulejo cerámico en baño y kitchenette | Metros cuadrados | 96,1
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 96,1
53 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal-Rampa,escalera y Guarda obra perimetral del Edificio | Metros cuadrados | 60
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 60
55 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Cobertura de techo con Chapas termo acústicas | Metros cuadrados | 240
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 240
57 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Provision de Pasamanos | Metro lineal | 20
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 20
59 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Cartel de Acceso c/ letras corpóreas | Unidad | 1
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
61 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisón y colocación de mámpara divisorias | Metros cuadrados | 17,22
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 17,22
63 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Metros cuadrados | 6,3
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6,3
65 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión, colocación y montaje de tablero | Unidad | 2
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
67 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte general en puesto de distribución | Unidad | 1
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
69 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte general en tablero seccional de 3x63A | Unidad | 2
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Disyuntor diferencial en tablero general de 3x40A | Unidad | 1
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 8
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
75 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
77 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Alimentación trifásica de tablero seccional | Unidad | 10
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 10
79 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llave de corte para circuitos independientes 3x10A | Unidad | 1
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
81 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Alimentación trifásica de tablero General | Unidad | 180
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 180
83 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuitos para luces y tomas | Unidad | 8
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
85 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuitos para AA | Unidad | 4
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces | Unidad | 30
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 30
89 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de tomas | Unidad | 25
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 25
91 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventiladores de techo | Unidad | 8
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 8
93 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos de adosar | Unidad | 5
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
95 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos de adosar o embutir Led 36w. | Unidad | 5
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
97 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 2
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
99 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Registro eléctrico de 0,60x0,60m. | Unidad | 1
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
101 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de artefactos fluorescentes Led | Unidad | 20
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 20
103 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provision de cableado de 10mm. | Unidad | 70
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 70
105 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 6mm. | Unidad | 74
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 74
107 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 4mm. | Unidad | 60
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 60
109 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 2mm. | Unidad | 150
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 150
111 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula con base y soporte | Unidad | 2
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
113 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de cableado de 16mm. | Unidad | 100
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 100
115 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para telefono | Unidad | 2
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
117 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para TV | Unidad | 2
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
119 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para internet | Unidad | 4
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
121 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 1,20m de chapa galvanizada Nº 24. | Metro lineal | 17,34
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 17,34
123 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm. | Metro lineal | 18
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 18
125 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm | Metro lineal | 42
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 42
127 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Desagüe de equipos de AA de caños de PVC de 1/2, embutidos | Metro lineal | 18
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 18
129 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial-Construcción de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metálica | Unidad | 6
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
131 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1 (32MM) | Metro lineal | 75
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 75
133 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4 (25MM) | Metro lineal | 30
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 30
135 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2 (20MM). | Metro lineal | 58
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 58
137 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Provisión y colocación de desagüe cloacal para baños | Metro lineal | 52
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 52
139 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de inodoro de color blanco con sisterna baja | Unidad | 6
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
141 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de inodoro de color blanco con sisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desagüe(sshh capacidades especiales) | Unidad | 1
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
143 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de mingitorio. | Unidad | 2
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
145 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | Metro lineal | 4,6
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4,6
147 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de bachas para cocina con mesada de granito natural en kitchenette | Metro lineal | 2,1
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2,1
149 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m) | Unidad | 1
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
151 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de lavatorio con pedestal baño capacidades especiales | Unidad | 1
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
153 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Soportes para baño discapacitado | Unidad | 1
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
155 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera) | Unidad | 6
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
157 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (portarrollo con portarodillo) | Unidad | 6
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
159 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | Unidad | 6
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
161 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para bacha en cocina cromado | Unidad | 1
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
163 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
165 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1(32mm) | Unidad | 1
166 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
167 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 3/4(25mm) | Unidad | 1
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
169 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de llave de paso de 1/2(20mm) | Unidad | 7
170 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 7
171 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A° | Unidad | 4
172 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
173 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción de cámara séptica | Unidad | 1
174 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
175 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Construcción de pozo ciego | Unidad | 1
176 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
177 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | Metros cuadrados | 5
178 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 5
179 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal-Ventilación del sistema de desagüe cloacal | Metro lineal | 6
180 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
181 | 72131601-010 | Aberturas-Puertas doble hoja tipo placa con marco y contramarco 1,60x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 2
182 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
183 | 72131601-010 | Aberturas-Puertas tipo placa con marco y contramarco 1,00x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 4
184 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
185 | 72131601-010 | Aberturas-Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.90x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 1
186 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
187 | 72131601-010 | Aberturas-Puerta de vidrio templado de 10mm, de 2,80 x 2,20m incluye freno, herrajes y manijón | Unidad | 1
188 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
189 | 72131601-010 | Aberturas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,60 x 1,10 m. corrediza | Unidad | 4
190 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 4
191 | 72131601-010 | Aberturas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,50x0,50 m. corrediza | Unidad | 2
192 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
193 | 72131601-010 | Aberturas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,00 x 0,50 m corrediza | Unidad | 1
194 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 1
195 | 72131601-010 | Aberturas-Ventana de vidrios templados de 8mm, 0,50 x 0,50 m. corrediza doble hoja | Unidad | 2
196 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 2
197 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante. | Metros cuadrados | 308,3
198 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 308,3
199 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 465,72
200 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 465,72
201 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 40
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 40
203 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metro lineal | 35,34
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 35,34
205 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | 6
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]