## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO Y ASUNCIÓN - AD REFERENDUM 2022 con ID: 406257
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 1 -Sector CMI - 200 KVA - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Provisión de baterías | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102201-006 | Provisión de contactores | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102201-006 | Provisión de filtros | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102201-006 | Provisión de aceite | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-006 | Cambio Refrigerante para radiador | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72102201-006 | Provisión de todas las correas y mangueras de combustible y agua | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72102201-006 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 2 -Sector UPA - 140 KVA - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Provisión de baterías | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102201-006 | Provisión de contactores | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102201-006 | Provisión de filtros | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102201-006 | Provisión de aceite | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-006 | Cambio Refrigerante para radiador | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72102201-006 | Provisión de todas las correas y mangueras de combustible y agua | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72102201-006 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 3 -Sector UCIP TOMOGRAFIA - 60 KVA - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Provisión de baterías | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102201-006 | Provisión de contactores | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102201-006 | Provisión de filtros | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102201-006 | Provisión de aceite | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-006 | Cambio Refrigerante para radiador | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72102201-006 | Provisión de todas las correas y mangueras de combustible y agua | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72102201-006 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 4 -Sector FORTALECIMIENTO - 350 KVA - San Lorenzo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Provisión de baterías | Unidad | UNIDAD | 2
2 | 72102201-006 | Provisión de contactores | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102201-006 | Provisión de filtros | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102201-006 | Provisión de aceite | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-006 | Cambio Refrigerante para radiador | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72102201-006 | Provisión de todas las correas y mangueras de combustible y agua | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72102201-006 | Provisión de Módulo (cerebro) | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 72102201-006 | MANO DE OBRA | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 5 -Sector Sajonia - 219 KVA - Asunción, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Provisión de baterías | Unidad | UNIDAD | 2
2 | 72102201-006 | Provisión de contactores | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102201-006 | Provisión de filtros | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102201-006 | Provisión de aceite | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72102201-006 | Cambio Refrigerante para radiador | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72102201-006 | Provisión de todas las correas y mangueras de combustible y agua | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72102201-006 | Provisión de Módulo (cerebro) | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 72102201-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]