## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN con ID: 407189
CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y PLATAFORMA PARA ESCÁNER MÓVIL Y MANTENIMIENTOS, MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA ENCARNACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Obrador deposito | Unidad | 1
2 | 82101502-004 | Cartel de obra 2 00m x1 40 m ver detalle | Unidad | 1
3 | 72131601-013 | Limpieza del area a construir | Metros cuadrados | 1
4 | 72131601-9974 | Trabajos preliminares estudio de suelo con puntos de sondeo en terreno y calculo estructural de hormigon armado estructura metalica e instalaciones | Unidad | 1
5 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 253
6 | 72131601-002 | Exacavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 54
7 | 72131601-003 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 28,72
8 | 72131601-003 | Zapata de HA | Metros cúbicos | 12,5
9 | 72131601-002 | Viga de fundacion de H A de 40 x 60 cm | Metro lineal | 124
10 | 72131601-002 | Columna de H A de 30 x 40 cm | Metros cúbicos | 11,5
11 | 72131601-002 | Columna de H A de 15 x 30 cm | Metros cúbicos | 0,6
12 | 72131601-002 | Encadenado intermedio de 20 x 40 cm de H A | Metro lineal | 66
13 | 72131601-002 | Encadenado intermedio de 20 x 40 cm de H A | Metro lineal | 80
14 | 72131601-002 | Losa de H A de oficina | Metros cúbicos | 2,7
15 | 72131601-002 | Escalera de H A de oficina | Unidad | 1
16 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion 0 30m de ladrillo comun | Metros cuadrados | 26,72
17 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion 0 20m ladrillo comun | Metros cuadrados | 91
18 | 72131601-002 | Muro de Nivelacion 0 30m ladrillo hueco 6 tubos | Metros cuadrados | 318
19 | 72131601-002 | Aislacion horizontal 0 30m con asfalto | Metro lineal | 74,4
20 | 72131601-999 | dintel sobre aberturas | Metro lineal | 14,5
21 | 72131601-005 | Envarillado de mamposteria | Metro lineal | 263
22 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm | Metros cuadrados | 274
23 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramco | Metros cuadrados | 274
24 | 72131601-009 | Piso ceramico para bano | Metros cuadrados | 5
25 | 72131601-009 | Piso de hormigon armado de 12cm | Metros cuadrados | 269
26 | 72131601-002 | azulejo 15x15 cm | Metros cuadrados | 12
27 | 72131601-002 | Zocalo calcareo base gris | Metro lineal | 110
28 | 72131601-002 | Azotada impermeable 0 5cm | Metros cuadrados | 409
29 | 72131601-008 | Revoque exterior a dos capas 1 5 cm con hidrofugo | Metros cuadrados | 409
30 | 72131601-008 | Revoque interior a dos capas 1 5 cm | Metros cuadrados | 409
31 | 72131601-007 | Provision y colocacion de techo de chapa zinc con estructura reticulada de perfiles de U y correas con perfiles del tipo C para tinglado | Metros cuadrados | 309
32 | 40101501-002 | Extractor eolico mas sombrero | Unidad | 4
33 | 72102303-003 | Camara septica 1 50 x 1 20 x 1 80 m | Unidad | 1
34 | 72102303-001 | Pozo Absorbente diametro 1 50 m profundidad 3 00 m | Unidad | 1
35 | 72102303-003 | Camara de inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble | Unidad | 3
36 | 72101510-006 | Desague cloacal pvc de 100 mm | Metro lineal | 15
37 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal del baño | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | Instalacion de agua caneria de alimentacion de ! Pulgada | Metro lineal | 80
39 | 72131601-011 | Instalacion de agua en sanitarios | Unidad | 1
40 | 72131601-011 | Inodoro de losa sanitaria incluye cisterna alta y tapa de inodoro | Unidad | 1
41 | 72131601-011 | Lavatorio de losa sanitaria | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Provision y colocacion de jabonera | Unidad | 1
43 | 72131601-011 | Provision y colocacion de toallero | Unidad | 1
44 | 72131601-011 | Provision y colocacion de perchero | Unidad | 1
45 | 72131601-011 | Provision y colocacion de Portarrollo | Unidad | 1
46 | 72131601-011 | Provision y colocacion de Botiquin de plastico con espejo | Unidad | 1
47 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canilla para lavatorio | Unidad | 1
48 | 72131601-011 | Provision y colocacion de canilla para patio de 3 4 pulgadas con manguera de 30 metros con todos los accesorios ver especificaciones | Unidad | 2
49 | 72131601-001 | Ducha electrica | Unidad | 1
50 | 72102303-002 | Instalacion de desague pluvial incluye canaletas bocas de desague babetas y bocas de bajada | Unidad | 1
51 | 72101510-002 | Rejilla pluvial de 40 x 40 cm | Unidad | 3
52 | 72101510-002 | Rejilla pluvial de 50 x 50 cm | Unidad | 2
53 | 72101510-002 | Rejilla pluvial de 60 x 60 cm | Unidad | 2
54 | 72101510-002 | Rejilla pluvial de 70 x 70 cm | Unidad | 9
55 | 72101510-002 | Rejilla pluvial 70 x 100 cm | Unidad | 1
56 | 72101510-002 | Provision y colocacion de canos horizontales de 150 de sague pluvial | Metro lineal | 320
57 | 72101510-002 | Provision y colocacion de canos de salida de 100 de desague pluvial | Metro lineal | 60
58 | 72101510-002 | Rejilla pluvial en vereda con canal | Unidad | 1
59 | 72131601-001 | Alimentacion electrica desde el punto de consumo hasta el deposito | Unidad | 1
60 | 72131601-001 | Tablero general metalico de embutir con barras de cu para T G conectado a toda la enstalacion electrica | Unidad | 1
61 | 72131601-001 | Tablero seccional con barras de Cu para T G | Unidad | 1
62 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar rpar calefon ducha 250v 1000v | Unidad | 1
63 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para a a 250v 1000v | Unidad | 2
64 | 72131601-001 | Llave de 1 punto pico llave simple 10 A 250V 1000V SL mas placa marfil | Unidad | 6
65 | 72131601-001 | Llave de 2 puntos pico llave simple 10 A 250V 1000V SL mas placa marfil | Unidad | 6
66 | 72131601-001 | Llave de 3 puntos pico llave simple 10 A 250V 1000V SL mas placa marfil | Unidad | 3
67 | 72131601-001 | Toma corriente SL pico toma 2 x 10 15 a universal | Unidad | 22
68 | 72131601-001 | Disyuntor Diferencial 3 x 45 A | Unidad | 1
69 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cableado de 2mm | Metros | 200
70 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cableado de 4mm | Metros | 400
71 | 72131601-001 | Provision y colocacion de cableado de 6mm | Metros | 400
72 | 72131601-001 | Artefacto luminico con lamb}para tubo led de 3 x 40 W de adosar | Unidad | 9
73 | 72131601-001 | Artefacto con farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w | Unidad | 12
74 | 72131601-001 | Equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250 400 w tipo AP4 VIP65 con lampara vapor de mercurio y poste de metal de sujecion macizado al suelo | Unidad | 6
75 | 72131601-001 | Registros electricos 30 x 30 cm | Unidad | 6
76 | 40101701-002 | Equipos de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU incluyeb desagues kits completos de instalacion soportes | Unidad | 1
77 | 46171623-001 | Alarma acustica visual AAV | Unidad | 2
78 | 46171623-001 | Pulsador Manual PMC | Unidad | 1
79 | 46191501-001 | Detector humo calor H C | Unidad | 8
80 | 72131601-001 | Iluminacion de emergencia IE | Unidad | 5
81 | 46191601-001 | Extintor tipo ABC de 6 kg EI | Unidad | 8
82 | 72131601-001 | Panel central tipo 12 48 Z lic americana con todas las conexiones al sistema PCI | Unidad | 1
83 | 82101502-001 | Senalizaciones Cartel indicador de no fumar | Unidad | 7
84 | 82101502-001 | Carteles de senalizacion de via de evacuacion | Unidad | 1
85 | 72102602-001 | Puerta placa de cedro 0 80 x 2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro incluyen cerraduras y herrajes | Unidad | 2
86 | 72102602-001 | Puerta placa de cedro 0 70 x 2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro incluyen cerraduras y herrajes | Unidad | 1
87 | 72101510-002 | Porton corredizo para acceso principal con puerta peatonal en na de las hojas | Unidad | 1
88 | 72102602-001 | Ventanas tipo balancin de 2 x 1m | Unidad | 6
89 | 72102602-001 | Ventanas tipo balancin de 1 20 X 1m | Unidad | 1
90 | 72102602-001 | Ventana tipo balancin de 0 50 x 0 40 m para bano | Unidad | 1
91 | 72102602-001 | Ventana con visor de vidrio 1 20 x 1 00m para interior | Unidad | 1
92 | 72131601-012 | Pintura de latex interior con enduido | Metros cuadrados | 409
93 | 72131601-012 | Pintura de latex exterior con enduido y texturado | Metros cuadrados | 409
94 | 72131601-012 | Pintura acrilica con tela bidim en todo elperimetro del parapeto del techo y canaletas embutidas | Metros cuadrados | 165
95 | 72131601-012 | Pintura epoxi para piso | Metros cuadrados | 274
96 | 72131601-001 | Pintura sintetica para aberturas de metal | Metros cuadrados | 165
97 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1
98 | 72102802-001 | Mantenimiento cielorraso arreglo de fisuras | Unidad | 1
99 | 72102802-001 | Mantenimiento cielorraso tratamiento hidrofugo cielorraso | Metros cuadrados | 250
100 | 72102802-001 | Mantenimiento cielorraso enduido de cielorraso | Metros cuadrados | 150
101 | 72102802-001 | Mantenimiento cielorraso pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 450
102 | 72102802-001 | Mantenimiento filtracion de techo desmonte | Metros cuadrados | 150
103 | 72102802-001 | Mantenimiento filtracion de techo aislacion provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 3mm | Metros cuadrados | 130
104 | 72102802-001 | Mantenimiento filtracion de techo techo provision y colocacion de tejas | Metros cuadrados | 150
105 | 72102802-001 | Mantenimiento pintura latex interior | Metros cuadrados | 1.776,6
106 | 72102802-001 | Mantenimiento pintura latex exterior | Metros cuadrados | 1.776,6
107 | 72102802-001 | Mantenimiento pintura abertura al barniz | Metros cuadrados | 150
108 | 72102802-001 | Mantenimiento instalacion electrica iluminacion artefacto luminico del tipo led en tubo | Unidad | 80
109 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette instalacion sanitaria provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha sopapa | Unidad | 1
110 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette mesada de H A revestido con piso porcelanato tipo marmol | Metros cuadrados | 8
111 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette provision y tendido de caneria de 50 mm | Metros cuadrados | 8
112 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette INSTALACION DE AGUA DE KITCHENETTE | Unidad | 1
113 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette instalacion cloacal de kitchenette | Unidad | 1
114 | 72102802-001 | Mantenimiento rehabilitacion del kitchenette Mueble inferior y superior de formica | Metro lineal | 6
115 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios herrajes provision y colocacion de cerradura de puestas | Unidad | 55
116 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios envarillado en 2 para reparacion de fisuras | Metro lineal | 150
117 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios revoque a dos capas con hidrofugo | Metro lineal | 150
118 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios revestimiento azulejo piso pared 20 x 30 | Metro lineal | 60
119 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla frio solo | Unidad | 8
120 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion cloacal provision y tendido de cano de 100 mm | Metro lineal | 50
121 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion cloacal provision y tendido de cano de 50 mm | Metro lineal | 50
122 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion cloacal provision y tendido de cano de 40 mm | Metro lineal | 50
123 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion cloacal provision y colocacion de caja sifonada | Unidad | 6
124 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion sanitaria provision y colocacion de inodoro con tapa y cisterna alta incluye accesorios | Unidad | 5
125 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios instalacion sanitaria provision y colocacion de migitorio incluye accesorios | Unidad | 5
126 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de puerta placa de 0 70 incluye colocacion cerraduras y fichas | Unidad | 5
127 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de puerta placa de 0 80 incluye colocacion cerraduras y fichas | Unidad | 8
128 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios limpieza periodica y final de obras | Unidad | 2
129 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios retiro de escombros | Unidad | 1
130 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de cableado de 2 mm | Metros | 200
131 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de cableado de 4 mm | Metros | 400
132 | 72102802-001 | Mantenimiento arreglos varios provision y colocacion de cableado de 6 mm | Metros | 400
133 | 72131601-002 | Trabajos preliminares obrador deposito | Unidad | 1
134 | 82101502-004 | Trabajos preliminares cartel de obras 2 50 m x 1 50 m ver detalle | Unidad | 1
135 | 72131601-013 | Trabajos preliminares limpieza y desmonte de predio | Metros cuadrados | 645
136 | 72131601-9974 | Trabajos preliminares estudio de suelo con puntos de sondeo en terreno y calculo estructural de hormigon armado estructura metalica e instalaciones | Unidad | 1
137 | 72131601-9974 | Plataforma trabajos preliminares replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 530
138 | 72131601-002 | Plataforma Trabajos preliminares excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 74
139 | 72131601-001 | Plataforma estructura fundaciones tipo tubulones de hormigon armado | Metros cúbicos | 62
140 | 72131601-001 | Plataforma estructura viga de fundacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 12
141 | 72131601-001 | Plataforma estructura cabezal de hormigon armado | Metros cúbicos | 9
142 | 72131601-002 | Plataforma estrucura metalica placas de anclaje entre cabezal de hormigon armado y pilar metalico | Unidad | 18
143 | 72131601-002 | Plataforma estructura metalica pilares metalicos terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 126
144 | 72131601-002 | Plataforma estructura metalica cercha metalica curvo terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 138
145 | 72131601-004 | Plataforma estructura metalica vigas metalicas terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 80
146 | 72131601-002 | Plataforma estructura metalica correas con perfiles metalicos terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 536
147 | 72131601-002 | estructura metalica enchapado de techo chapas zincalum numero 24 | Metros cuadrados | 587
148 | 72131601-002 | Plataforma estructura metalica tensores de varillas lisas | Metro lineal | 285
149 | 72101510-002 | Plataforma desague pluvial canaleta de chapa galvanizada doblada desarrollo 85cm terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 82,4
150 | 72101510-002 | Plataforma desague pluvial boca para bajada de chapa galvanizada | Unidad | 18
151 | 72101510-002 | Plataforma desague pluvial bajada de cano pvc de 150 mm con abrazadera metalico separado de la pared 5cm terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 138
152 | 72101510-002 | Plataforma desague pluvial registro pluvial con rejilla metalica 40x 40 cm | Unidad | 18
153 | 72101510-002 | Plataforma desague pluvial canos de PVC 150 mm pluvial | Metro lineal | 150
154 | 72131601-002 | Plataforma piso relleno y compactacion del suelo | Metro lineal | 265
155 | 72131601-001 | Plataforma piso losa de hormigon armado de 25 cm de espesor para transito pesado incluye juntas de contraccion y dilatacion terminacion con alisado mecanico | Metros cúbicos | 132
156 | 72131601-011 | Plataforma instalacion de agua canilla para patio pico manguera | Unidad | 1
157 | 72101510-002 | Plataforma instalacion de agua caneria PVC rigida de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta la plataforma de escaner | Metro lineal | 50
158 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica tablero metalico de adosar con barras de cobre R S T Y N | Unidad | 1
159 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica alimentacion electrica desde acometida hasta tablero principal | Metro lineal | 50
160 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu de 4 a 10 milimetros cuadrados | Metro lineal | 700
161 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica llave interruptor T M monofasica 6kA 1x16A | Unidad | 4
162 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica llave interruptor T M trifasica 6kA 3X40A | Unidad | 1
163 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica desyuntor diferencial 4x40A | Unidad | 1
164 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica tama de corriente SL pico toma 2x10 15 A universal | Unidad | 2
165 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica artefacto luminico tipo reflector de 400 w con lampara roscable bajo consumo | Unidad | 18
166 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica regsitros electricos 30x30cm | Unidad | 11
167 | 72131601-001 | Plataforma instalacion electrica equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250 400 x tipo AP4 VIP656 con lampara vapor de mercurio | Unidad | 10
168 | 46191601-001 | Plataforma PCI extintor de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras | Unidad | 4
169 | 46191601-001 | Plataforma PCI extintor de incendio con arena con balizas indicadoras | Unidad | 4
170 | 72131601-002 | Plataforma carteleria carteles acrilicos de senalizacion e imagen corporatia según detalle | Unidad | 2
171 | 72131601-013 | Plataforma limpieza periodica y final de obras | Unidad | 530
172 | 72131601-9974 | Caseta control trabajos preliminares replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 91
173 | 72131601-002 | Caseta control trabajos preliminares excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 19
174 | 72131601-003 | Caseta control cimiento piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 19
175 | 72131601-002 | Caseta control mamposteria muro de nivelacion de 30cm de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 21
176 | 72131601-002 | Caseta control mamposteria muro de elevacion de 15cm ladrillos presnsados rojo a la vista una cara | Metros cuadrados | 85
177 | 72131601-002 | Caseta control mamposteria muro de elevacion de 15cm ladrillos comunes en interiores | Metros cuadrados | 25
178 | 72131601-005 | Caseta control mamposteria pilar de bloquies de cemento de 30 cm de diametro | Metro lineal | 28
179 | 72131601-005 | Caseta control mamposteria zardinel en ventanas con ladrillos prensados rojo a la vista | Metro lineal | 2,5
180 | 72101510-005 | Caseta control mamposteria base para mueble de cocina revocado | Metro lineal | 4
181 | 72101510-002 | Caseta control mamposteria base de H A para reservorio de agua de 1000 litros conladrillos comunes de 30cm revocados con hidrofugos altura 50cm | Unidad | 1
182 | 72131601-006 | Caseta control aislacion horizontal de 15cm con asfalto derretido | Metro lineal | 33
183 | 72131601-006 | Caseta control aislacion membrana asfaltica con aluminio numero 4 para techo | Metros cuadrados | 150
184 | 72131601-999 | Caseta control dintel envarillado sobre aberturas y bajo ventanas con 2 varillas de 8mm | Metro lineal | 43
185 | 72131601-008 | Caseta control revoque interior a una capa 1 5 cm de espesor | Metros cuadrados | 95
186 | 72131601-008 | Caseta control revoque con hidrofugo a dos capas 2cm de espesor | Metros cuadrados | 23
187 | 72131601-008 | Caseta control revoque mochetas | Metro lineal | 36
188 | 72131601-008 | Caseta control revoque pilares | Metro lineal | 28
189 | 72131601-009 | Caseta control piso relleno y compactacion del suelo | Metros cúbicos | 91
190 | 72131601-009 | Caseta control pisos contrapisos de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | 91
191 | 72131601-009 | Caseta control piso carpeta de 2cm de espesor con hidrofugo | Metros cuadrados | 91
192 | 72131601-009 | Caseta control pisos ceramico PEI 5 color a elegir in situ | Metros cuadrados | 91
193 | 72131601-009 | Caseta control pisos umbral de ceramico en aberturas y borde de corredor antideslizante | Metro lineal | 44
194 | 72131601-009 | Caseta control pisos zocalo de 8cm | Metro lineal | 27
195 | 72131601-002 | Caseta control revestimiento azulejo 30 x 30 cm color a elegir | Metros cuadrados | 14
196 | 72101510-002 | Caseta control revestimiento mesada de granito para la cocina con regrueso perforacion para pileta | Metros cuadrados | 2,1
197 | 72131601-007 | Caseta control techo teja espanola sobre tejuelon con maderamen de yvyrapyta | Metros cuadrados | 150
198 | 72131601-012 | Caseta control pintura enduido a dos manos | Metros cuadrados | 95
199 | 72131601-012 | Caseta control pintura al latex interior a dos manos | Metros cuadrados | 95
200 | 72131601-012 | Caseta control pintura al latex exterior a dos manos en pilares | Metro lineal | 28
201 | 72131601-012 | Caseta control pintura al barniz maderamen | Metros cuadrados | 150
202 | 72131601-012 | Caseta control pintura al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 4
203 | 72131601-012 | Caseta control pintura limpieza de ladrillos visto con acido | Metros cuadrados | 85
204 | 72131601-002 | Caseta control muebles armarios en cocina bajo mesada y alacena según detalle | Metro lineal | 6,5
205 | 72131601-002 | Caseta control aberturas puerta placa de cedro 0 70 x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro incluyen cerraduras y herrajes | Unidad | 1
206 | 72131601-002 | Caseta control aberturas puerta de acceso de vidrio templado de 10mm con herrajes y freno | Metros cuadrados | 3,5
207 | 72131601-002 | Caseta control abereturas ventana de vidrio templado 8mm con herrajes | Metros cuadrados | 7,5
208 | 72101510-002 | Caseta control desague pluvial canaleta de chapa galvanizada desarrollo 65cm | Metro lineal | 45
209 | 72101510-002 | Caseta control desague pluvial boca para bajada de chapa galvanizada | Unidad | 8
210 | 72101510-002 | Caseta control desague pluvial bajada de cano PVC de 100 mm con abrazadera metalico separado de la pared 5cm terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica | Metro lineal | 25
211 | 72101510-002 | Caseta control desague pluvial registro pluvial con rejilla metalica 30x30cm | Unidad | 8
212 | 72101510-002 | Caseta control desague pluvial canos de PVC 100mm | Metro lineal | 45
213 | 72101510-002 | Caseta control instalacion de agua alimentacion con cano pvc fusion de 3 4 pulgadas desde red principal hasta reservorio | Metro lineal | 30
214 | 72131601-011 | Caseta control instalacion de agua instalacion de agua en bano con caneria pvc fusion | Unidad | 1
215 | 72131601-011 | Caseta control instalacion de agua instalacion de agua en cocina con caneria pvc fusion | Unidad | 1
216 | 72131601-011 | Caseta control instalacion de agua reservorio de agua de pvc de 1000 litros | Unidad | 1
217 | 72131601-011 | Caseta control instalacion de agua motobomba centrifuga de 1hp funcionando | Unidad | 1
218 | 72131601-011 | Caseta control instalacion de agua caseta para motobomba | Unidad | 1
219 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal desague cloacal de bano | Unidad | 1
220 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal desague cloacal en cocina | Unidad | 1
221 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal canos de pvc 100mm | Metro lineal | 10
222 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal canos de pvc 50mm | Metro lineal | 20
223 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal canos de pvc 50mm para ventilacion | Metro lineal | 12
224 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal registro cloacal 40x40cm con doble tapa de H A | Unidad | 1
225 | 72131601-006 | Caseta control desague claocal registro cloacal 30x30cm con doble tapa de H A | Unidad | 1
226 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal camara septica 1 50 x 1 20 x 1 80 | Unidad | 1
227 | 72131601-006 | Caseta control desague cloacal pozo absorbente diametro 2 60m profundidad 3 50 | Unidad | 1
228 | 72131601-011 | Caseta control artefacto sanitario inodoro de losa sanitaria incluye cisterna alta y tapa de inodoro | Unidad | 1
229 | 72131601-011 | Caseta control artefacto sanitario lavatorio con pedestal de losa sanitaria | Unidad | 1
230 | 72131601-011 | Caseta control artefacto sanitario pileta para cocina de acero inoxidable doble bacha | Unidad | 1
231 | 72131601-011 | Caseta control griferia canilla pico alto movil sobre mesada | Unidad | 1
232 | 72131601-011 | Caseta control griferia canill para lavatorio | Unidad | 1
233 | 72131601-011 | Caseta control accesorio sanitario papelero jabonero y toalleto de losa sanitaria | Unidad | 1
234 | 72131601-011 | Caseta control accesorio sanitario botiquin de plastico con espejo | Unidad | 1
235 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica acometida trifasica en media tension incluye aisladores fusibles seccionadores cable Al de 35mm ver especificaicones tecnicas | Unidad | 1
236 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica transformador MT 23KV trifasica de 25 kva incluye poste de H A | Unidad | 1
237 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica sistema de puesto a tierra ver especificaciones | Unidad | 2
238 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica tablero metalico de embutir con barras de cu para T G | Unidad | 1
239 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica llave interruptor bipolar para a a 25v 1000v | Unidad | 1
240 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica llave interruptor T M monofasica 6kA 1x16A | Unidad | 3
241 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica llave interruptor T M trifasica 6kA 1x16A | Unidad | 1
242 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica disyuntor diferencial 3x45A | Unidad | 1
243 | 72131601-001 | Cable multifilar atoxico Cu de 2 a 6 milimetros cuadrados | Metro lineal | 300
244 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica llave 2 puntos pico llave simple 10 A 250 v 1000sl mas placa marfil | Unidad | 1
245 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica llave 1 puntos pico llave simple 10 A 250 v 1000sl mas placa marfil | Unidad | 3
246 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica toma corriente sl pico toma 2x 10 15 a universal | Unidad | 9
247 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica toma corriente especial tipo shuko | Unidad | 3
248 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica equipo fluorescente led 2x40w de adosar | Unidad | 8
249 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w | Unidad | 5
250 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica cinta led 12 vol debajo de alacena | Metro lineal | 2,4
251 | 72131601-001 | Caseta control instalacion electrica artefacto luminico de adosar con lampara bajo consumo | Unidad | 1
252 | 40101701-002 | Caseta control instalacion AA aire acondicionado 36000 BTU TIPO SPLIT INCLUIDO KITS DE INSTALACION | Unidad | 1
253 | 72131601-001 | Caseta control datos sistema informatico sofia puestos de datos 5 unidades ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1
254 | 72131601-001 | Caseta control datos sistema informatico sofia equipos de comunicación y accesorios ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1
255 | 72131601-001 | Caseta control datos sistema informatico sofia puestos electricos estabilizados 4 unidades ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1
256 | 72131601-001 | Caseta control datos sistema informatico sofia equipos de energia estabilizados ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1
257 | 72131601-001 | Caseta control PCI extintor de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoas | Unidad | 1
258 | 72131601-001 | Caseta control PCI extintor de incendio con arena con balizas indicadoras | Unidad | 2
259 | 82101502-004 | Caseta control carteleria carteles acrilicos de senalizacion e imagen corporativa según detalle | Unidad | 1
260 | 72131601-013 | Caseta control limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]