## items
Ítems del llamado LPN SBE N° 16/2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM con ID: 407749
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Demolicion de placas de yeso acartonado | Metros cuadrados | 5
1.2 |  | Demolicion de mamposteria sin recuperacion | Metros cuadrados | 31,7
1.3 |  | Demolicion de cielorraso | Metros cuadrados | 50
1.4 |  | Demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | 4
1.5 |  | Excavacion con acarreo | Metros cúbicos | 7
1.6 |  | Desmonte de baranda | Metro lineal | 4
1.7 |  | Desmonte y reubicacion de abertura de vidrio | Unidad | 1
2 | 72131601-004 | HORMIGÓN ARMADO | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Fundación de hormigon armado | Metros cúbicos | 5,04
2.2 |  | Estructura de ascensor | Unidad | 1
2.3 |  | Losa Rap o similar | Metros cuadrados | 59
3 | 72131601-9976 | ESTRUCTURA METALICA | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Pasamanos metalico en rampas | Metro lineal | 125
3.2 |  | Baranda metalica | Metro lineal | 36
3.3 |  | Rampa metalica | Metro lineal | 15
3.4 |  | Escalera metalica de doble tramo con dos descansos | Metro lineal | 7,8
4 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Mamposteria de elevacion de ladrillo hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 16,8
4.2 |  | Revoque interior fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 152
4.3 |  | Revoque exterior hidrofugo | Metros cuadrados | 86
5 | 72131601-009 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes | Metros cuadrados | 74,4
5.2 |  | Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 74,4
5.3 |  | Reparacion de granito en escalera de acceso principal | Metro lineal | 12
5.4 |  | Reparacion de piso de canto rodado in situ | Metros cuadrados | 15
5.5 |  | Piso porcelanato 60x60 simil cemento | Unidad | 16
5.6 |  | Cambio de placas ACM | Metros cuadrados | 16
5.7 |  | Revestimiento con ceramica rectificada | Metros cuadrados | 564
5.8 |  | Perfil de aluminio | Metro lineal | 400
5.9 |  | Provision y colocacion de alfombra roja alto transito | Metros cuadrados | 22,4
6 | 72131601-010 | ABERTURAS | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Portones corredizos | Unidad | 2
6.2 |  | Porton de acceso en graderias | Unidad | 12
6.3 |  | Puerta metalica de 0,85 con marco cajon | Unidad | 2
6.4 |  | Puerta metalica corrediza de 0,90 con marco cajon | Unidad | 2
6.5 |  | Cambio de cerradura | Unidad | 4
6.6 |  | Abertura de vidrio templado de 8mm | Metros cuadrados | 14,6
7 | 72131601-012 | PINTURA Y TERMINACIONES | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Pintura acrilica para pisos | Metros cuadrados | 2.808
7.2 |  | Pintura al latex interior | Metros cuadrados | 4.173
7.3 |  | Pintura al latex exterior | Metros cuadrados | 1.955
7.4 |  | Pintura al latex de cielorraso | Metros cuadrados | 856
7.5 |  | Esmalte sintetico en portones metálicos | Metros cuadrados | 66,4
7.6 |  | Esmalte sintetico en barandas y pasamanos | Metro lineal | 385
7.7 |  | Texturado exterior | Metros cuadrados | 102
7.8 |  | Enduido cementicio | Metros cuadrados | 250
7.9 |  | Enduido | Metros cuadrados | 60
7.10 |  | Cielorraso de placas desmontables 60x60 | Metros cuadrados | 16,2
7.11 |  | Divisorias de yeso acartonado | Metros cuadrados | 138,5
7.12 |  | Cielorraso a junta tomada | Metros cuadrados | 144,4
8 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES, SEÑALES DEBILES Y SEÑALIZACIÓN | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Provisión y colocación de extintor 6 kg tipo ABC | Unidad | 50
8.2 |  | Modificacion de cañerias de PCI | Unidad Medida Global | 1
8.3 |  | Provisión y colocación de camara de seguridad | Unidad | 8
8.4 |  | Cartel indicador de pendiente | Unidad | 8
8.5 |  | Cartel acrilico, mapa de ubicación | Unidad | 36
9 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA Y CLIMATIZACION | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 17
9.2 |  | Provision e instalacion de artefacto tipo guia de sendero, de adosar, fijo de 2w | Unidad | 10
9.3 |  | Provision de artefactos de iluminacion colgante proyector fijo LED de 5000k, de 170w | Unidad | 14
9.4 |  | Provision e instalacion de artefacto tipo panel led | Unidad | 5
9.5 |  | Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado split de 12.000 BTU | Unidad | 2
9.6 |  | Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado split de 18.000 BTU | Unidad | 6
9.7 |  | Reubicacion de ductos de Aire acondicionado | Metro lineal | 6
9.8 |  | Reubicacion de equipos de aire acondicionado | Unidad | 3
10 | 72131601-998 | EQUIPAMIENTO | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Provision y montaje de equipo ascensor con capacidad para 6 personas, 3 paradas, terminación en acero inoxidable | Unidad | 1
10.2 |  | Polarizado espejado sobre vidrio en sector VIP | Metros cuadrados | 79,5
10.3 |  | Basureros metalicos con soporte | Unidad | 12
10.4 |  | Reubicacion del sistema de audio existente | Unidad | 1
11 | 72131601-013 | VARIOS | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]