## items
Ítems del llamado ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA con ID: 408123
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | Cambio de ventana tipo balancín a ventanas tipo blindex selladas del Laboratorio de Dosimetría Termoluminiscente (LDT) cada ventana de vidrio templado = 1,50 x 0,90 m. | Unidad | UNIDAD | 2
2 | 72101507-001 | Cambio de ventana tipo balancín a ventanas de blindex tipo turnero (corredizas). | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102602-007 | Cambio de mamparas del LDT: Recambio de las mamparas utilizadas para la divisoria del laboratorio de dosimetría externa, espectrometría gamma | Metros cuadrados | UNIDAD | 40
4 | 72102602-007 | Divisoria del laboratorio de dosimetría termoluminiscente (LDT) en sala 1 y 2 mediante mamparas, vidrios y puerta con cerradura. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5 | 72102602-001 | Cambio de cerradura de la puerta del LDT y ajuste de puerta. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6 | 72102508-999 | Mesada de granito en forma de U para el LDT. | Metro lineal | UNIDAD | 8
7 | 72101507-001 | Adecuación de la conexión eléctrica del LDT | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
8 | 72101507-001 | Mejora del sistema de iluminación del LDT: Aparatos p/ fluorescentes: 8 unidades y fluorescentes tipo LED: 16 unid. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9 | 92121702-001 | Mantenimiento y/o reparación del panel contra incendio. Panel de Control contra Incendio A2K4 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
10 | 72101507-001 | Instalación de tuberías para provisión de nitrógeno industrial súper seco con 99,99% de pureza en el LDT. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
11 | 10131601-001 | Jaula de metal para balones de nitrógeno | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]