## items
Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | DESPEJE DE MOBILIARIOS Y TRASLADOS A DEP?SITOS DENTRO DE LA UNIDAD | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.2 |  | VALLADO DE OBRA. ALTURA 2,50 M | Metro lineal | EVENTO | 110
1.3 |  | MANO DE OBRA DE ARMADO DE VALLADO DE OBRA | Metro lineal | EVENTO | 110
1.4 |  | PROVISION DE OBRADORES (INCLUYE OFICINAS, SSHH, OBRADOR/ DEPOSITO) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.5 |  | MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI?N PROVISIONAL DE OBRADOR | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.6 |  | PROVISION DE CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.7 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.8 |  | REPLANTEO Y MARCACI?N DE OBRA | Metros cuadrados | EVENTO | 655
2 | 72103003-001 | DEMOLICIONES Y DESMONTES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.1 |  | LIBERACI?N DE MAMPOSTER?A | Metros cuadrados | EVENTO | 130
2.2 |  | LIBERACI?N DE MAMPARA DE MADERA | Metros cuadrados | EVENTO | 8
2.3 |  | LIBERACI?N DE AZULEJOS | Metros cuadrados | EVENTO | 42
2.4 |  | LIBERACI?N DE CIELO RASO | Metros cuadrados | EVENTO | 535
2.5 |  | LIBERACI?N DE MURO DE PIEDRA Y BALAUSTRE | Metro lineal | EVENTO | 31
2.6 |  | LIBERACI?N DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 5
2.7 |  | LIBERACI?N DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | EVENTO | 16
2.8 |  | LIBERACI?N DE INSTALACI?N SANITARIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.9 |  | LIBERACI?N DE VENTANAS EXISTENTES | Unidad | EVENTO | 25
2.10 |  | RETIRO DE MATERIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3 | 72131601-005 | REPARACION DE MAMPOSTERIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3.1 |  | MAMPOSTER?A DE NIVELACI?N | Metros cuadrados | EVENTO | 2
3.2 |  | MANO DE OBRA DE MAMPOSTER?A DE NIVELACI?N | Metros cuadrados | EVENTO | 2
3.3 |  | CIMENTACI?N DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | EVENTO | 2
3.4 |  | MANO DE OBRA DE CIMENTACI?N DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | EVENTO | 2
3.5 |  | MAMPOSTER?A DE DIVISORIA DE LADRILLO COM?N DE 0,15 | Metros cuadrados | EVENTO | 33
3.6 |  | MANO DE OBRA DE MAMPOSTER?A DE DIVISORIA DE LADRILLO COM?N 0,15 | Metros cuadrados | EVENTO | 33
3.7 |  | REPARACI?N DE MURO TIPO CONVOCO EN COCHERA | Metros cuadrados | EVENTO | 12
3.8 |  | MANO DE OBRA DE REPARACI?N DE MURO TIPO CONVOCO EN COCHERA | Metros cuadrados | EVENTO | 12
3.9 |  | ENVARILLADO DE MAMPOSTER?A | Metro lineal | EVENTO | 16
3.10 |  | MANO DE OBRA DE ENVARILLADO DE MAMPOSTER?A | Metro lineal | EVENTO | 16
4 | 72131701-029 | REPARACION DE PORTON | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.1 |  | REPARACI?N DE P?RTICO DE ACCESO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.2 |  | MANO DE OBRA DE REPARACI?N P?RTICO DE ACCESO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5 | 72101607-003 | REPARACION DE AISLACION Y REVOQUE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.1 |  | AISLACI?N HORIZONTAL | Metro lineal | EVENTO | 5
5.2 |  | MANO DE OBRA DE AISLACI?N HORIZONTAL | Metro lineal | EVENTO | 5
5.3 |  | REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPA GRUESO CON HIDR?FUGO | Metros cuadrados | EVENTO | 38
5.4 |  | MANO DE OBRA DE REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES | Metros cuadrados | EVENTO | 38
6 | 72102702-9999 | REPARACION DE ESCALERA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6.1 |  | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE ACCESO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6.2 |  | MANO DE OBRA DE ESCALERA DE ACCESO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7 | 72101601-002 | OBRA SECA- TABIQUE Y CIELORRASO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7.1 |  | TABIQUE CON PLACAS DE YESO CIEGO. PLACA EST?NDAR, PARED SIMPLE CON BASTIDOR MET?LICO | Metros cuadrados | EVENTO | 61
7.2 |  | MANO DE OBRA DE TABIQUE DE PLACAS DE YESO CIEGO | Metros cuadrados | EVENTO | 61
7.3 |  | CIELORRASO DE YESO A JUNTA TOMADA | Metros cuadrados | EVENTO | 535
7.4 |  | MANO DE OBRA DE CIELORRASO DE YESO A JUNTA TOMADA | Metros cuadrados | EVENTO | 535
8 | 72101607-002 | REVESTIMIENTO DE PAREDES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
8.1 |  | REVESTIMIENTO CER?MICO DE PAREDES | Metros cuadrados | EVENTO | 50
8.2 |  | MANO DE OBRA DE REVESTIMIENTO CER?MICO DE PAREDES | Metros cuadrados | EVENTO | 50
9 | 72131601-009 | REPARACION DE PISO PORCELANATO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9.1 |  | PROVISI?N DE PISO DE PORCELANATO | Metros cuadrados | EVENTO | 535
9.2 |  | MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE PISO DE PORCELANATO | Metros cuadrados | EVENTO | 534
10 | 72101607-004 | REAPARACION DE ZOCALO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
10.1 |  | PROVISI?N DE Z?CALO | Metros cuadrados | EVENTO | 352
10.2 |  | MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE Z?CALO | Metros cuadrados | EVENTO | 352
11 | 72131601-009 | REPARACION DE PISO CERAMICO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
11.1 |  | CONTRAPISO DE CASCOTE | Metros cuadrados | EVENTO | 6
11.2 |  | MANO DE OBRA DE CONTRAPISO DE CASCOTE | Metros cuadrados | EVENTO | 6
11.3 |  | CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO | Metros cuadrados | EVENTO | 6
11.4 |  | MANO DE OBRA DE CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO | Metros cuadrados | EVENTO | 6
11.5 |  | PROVISI?N DE PISO CER?MICO | Metros cuadrados | EVENTO | 53
11.6 |  | MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE PISO CER?MICO | Metros cuadrados | EVENTO | 53
12 | 72102508-999 | REPARACION DE MESADA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
12.1 |  | PROVISI?N DE MESADA DE GRANITO | Metros cuadrados | EVENTO | 7
12.2 |  | MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE MESADA DE GRANITO | Metros cuadrados | EVENTO | 7
13 | 72102601-001 | CARPINTERÍA MADERA Y METAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
13.1 |  | PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO. CON HERRAJES, CERRADURAS. CON CONTRAMARCO Y MARCO MET?LICO, DE CHAPA DOBLADA DE O,90X210 | Unidad | EVENTO | 2
13.2 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO DE 0,90X2,10 | Unidad | EVENTO | 2
13.3 |  | PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO. CON HERRAJES, CERRADURAS. CON CONTRAMARCO Y MARCO MET?LICO, DE CHAPA DOBLADA DE O,80X210 | Unidad | EVENTO | 2
13.4 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO 0,80X2,10 | Unidad | EVENTO | 2
13.5 |  | REUBICACI?N DE MARCO DE PUERTA EXISTENTE | Unidad | EVENTO | 2
13.6 |  | MANO DE OBRA DE REUBICACI?N DE MARCO DE PUERTA EXISTENTE, INCLUYE COLOCACI?N DE HOJA | Unidad | EVENTO | 2
14 | 72102601-001 | CARPINTERÍA METÁLICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
14.1 |  | PROVISI?N DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINCALUN TIPO TRAPEZOIDAL N?28 CON AISLACI?N DE ISOLAN 5 MM | Metros cuadrados | EVENTO | 670
14.2 |  | MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINCALUN CON AISLACI?N | Metros cuadrados | EVENTO | 670
14.3 |  | PROVISI?N DE CUBIERTA DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA MET?LICA | Metros cuadrados | EVENTO | 15
14.4 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CUBIERTA DE CHAPA LISA SOBRE ESTRUCTURA MET?LICA | Metros cuadrados | EVENTO | 15
14.5 |  | PROVISI?N DE CANALETA DE CHAPA DOBLADA, TERMINACI?N PINTURA SINT?TICA PREVIO ANTIOXIDO | Metro lineal | EVENTO | 113
14.6 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CANALETA DE CHAPA DOBLADA | Metro lineal | EVENTO | 113
14.7 |  | PROVISI?N DE PARASOLES SEG?N DISE?O | Metros cuadrados | EVENTO | 108
14.8 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PARASOLES | Metros cuadrados | EVENTO | 108
15 | 72102802-005 | CARPINTERIA DE ALUMINIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
15.1 |  | PROVISI?N DE MAMPARAS DE BA?OS DE ALUMINIO ANONIZADO | Metros cuadrados | EVENTO | 15
15.2 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE MAMPARAS DE BA?OS DE ALUMINIO ANONIZADO | Metros cuadrados | EVENTO | 15
15.3 |  | PROVISI?N DE PUERTA DE BA?O ANONIZADO DE 60X210 INCLUYE HERRAJES Y PASADORES | Unidad | EVENTO | 7
15.4 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA DE BA?O ANONIZADO DE 0,60X2,10 | Unidad | EVENTO | 7
16 | 72102602-004 | CARPINTERÍA DE VIDRIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16.1 |  | PROVISI?N DE VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM | Metros cuadrados | EVENTO | 50
16.2 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM | Metros cuadrados | EVENTO | 50
16.3 |  | PROVISI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 0,80X2,10 M DE 10 MM | Unidad | EVENTO | 2
16.4 |  | COLOCACI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 0,90X2,10 M DE 10 MM | Unidad | EVENTO | 2
16.5 |  | PROVISI?N DE ESPEJOS TIPO FLOAT EN SSHH ESPESOR 4 MM | Metros cuadrados | EVENTO | 7
16.6 |  | COLOCACI?N DE ESPEJOS TIPO FLOAT EN SSHH ESPESOR 4 MM | Metros cuadrados | EVENTO | 7
17 | 72131601-012 | PINTURA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17.1 |  | PROVISI?N DE PINTURA DE PAREDES AL L?TEX EXTERIOR E INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | EVENTO | 1.914
17.2 |  | MANO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES AL L?TEX EXTERIOR E INTERIOR CON ENDUIDO | Metros cuadrados | EVENTO | 1.914
17.3 |  | PROVISI?N DE PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINT?TICO | Metros cuadrados | EVENTO | 150
17.4 |  | MANO DE OBRA DE PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINT?TICO | Metros cuadrados | EVENTO | 150
17.5 |  | PROVISI?N DE PINTURA DE CIELORRASO AL L?TEX CON ENDUIDO | Metros cuadrados | EVENTO | 535
17.6 |  | MANO DE OBRA DE PINTURA DE CIELORRASO AL L?TEX CON ENDUIDO | Metros cuadrados | EVENTO | 535
17.7 |  | PROVISI?N DE PINTURA DE PISO EXTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 200
17.8 |  | MANO DE OBRA DE PINTURA DE PISO EXTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 200
18 | 83101504-990 | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
18.1 |  | PROVISI?N DE TUBO FUSION 25 MM | Metro lineal | EVENTO | 28
18.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO FUSION 25 MM | Metro lineal | EVENTO | 28
18.3 |  | PROVISI?N DE TEE FUSION 25 MM | Unidad | EVENTO | 16
18.4 |  | CODO FUSION 25 MM | Unidad | EVENTO | 32
18.5 |  | PROVISI?N DE TUBO DE PVC DN 1/2" | Metro lineal | EVENTO | 80
18.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO DE PVC DN 1/2" | Metro lineal | EVENTO | 80
18.7 |  | PROVISI?N DE TUBO DE PVC DN 3/4" | Metro lineal | EVENTO | 52
18.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO DE PVC DN 3/4" | Metro lineal | EVENTO | 52
18.9 |  | PROVISI?N DE LLP CROMADA DN (1/2") | Unidad | EVENTO | 9
18.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE LLP CROMADA DN 1/2" | Unidad | EVENTO | 12
18.11 |  | PROVISI?N DE TEE PVC -1/2" | Unidad | EVENTO | 46
18.12 |  | PROVISI?N DE TEE PVC- 3/4" | Unidad | EVENTO | 12
18.13 |  | PROVISI?N DE CODO 90?-?1/2" | Unidad | EVENTO | 36
18.14 |  | PROVISI?N DE CODO 90?-?3/4" | Unidad | EVENTO | 6
18.15 |  | PROVISI?N DE BUJE PVC 3/4"X1/2" | Unidad | EVENTO | 10
18.16 |  | PROVISI?N DE UNI?N SENCILLA DN 3/4" | Unidad | EVENTO | 12
19 | 72101510-006 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
19.1 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 40 MM | Metro lineal | EVENTO | 5
19.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC D40 MM | Metro lineal | EVENTO | 5
19.3 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 50 MM | Metro lineal | EVENTO | 23
19.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 50 MM | Metro lineal | EVENTO | 23
19.5 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 75 MM | Metro lineal | EVENTO | 20
19.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 75 MM | Metro lineal | EVENTO | 20
19.7 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM | Metro lineal | EVENTO | 70
19.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM | Metro lineal | EVENTO | 70
19.9 |  | PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 100X50 MM | Unidad | EVENTO | 7
19.10 |  | PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 75X50 MM | Unidad | EVENTO | 5
19.11 |  | PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 100X100 MM | Unidad | EVENTO | 8
19.12 |  | PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 50X50 MM | Unidad | EVENTO | 4
19.13 |  | PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 40X40 MM | Unidad | EVENTO | 4
19.14 |  | PROVISI?N DE CODO 90? PVC 40 MM | Unidad | EVENTO | 11
19.15 |  | PROVISI?N DE CODO 90? PVC 50 MM | Unidad | EVENTO | 4
19.16 |  | PROVISI?N DE CODO 90? PVC 75 MM | Unidad | EVENTO | 5
19.17 |  | PROVISI?N DE CODO 90? PVC 100 MM | Unidad | EVENTO | 10
19.18 |  | PROVISI?N DE CODO 45? PVC 40 MM | Unidad | EVENTO | 7
19.19 |  | PROVISI?N DE CODO 45? PVC 50 MM | Unidad | EVENTO | 7
19.20 |  | PROVISI?N DE CODO 45? PVC 75 MM | Unidad | EVENTO | 4
19.21 |  | PROVISI?N DE CODO 45? PVC 100 MM | Unidad | EVENTO | 10
19.22 |  | PROVISI?N DE REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | EVENTO | 5
19.23 |  | MANO DE OBRA DE REJILLA DE PISO SIFONADA | Unidad | EVENTO | 5
19.24 |  | REJILLA DE PISO DE 100X100 MM | Unidad | EVENTO | 2
19.25 |  | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCI?N DE REJILLA DE PISO | Unidad | EVENTO | 2
19.26 |  | PROVISI?N DE REGISTRO 60X60 MM | Unidad | EVENTO | 7
19.27 |  | MANO DE OBRA DE REGISTRO DE 60X60 MM | Unidad | EVENTO | 7
19.28 |  | PROVISI?N DE DESENGRASADOR 150 MM Y SIF?N PARA COCINAS | Unidad | EVENTO | 2
19.29 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE DESENGRASADOR | Unidad | EVENTO | 2
20 | 72101510-006 | INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
20.1 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM | Metro lineal | EVENTO | 80
20.2 |  | MANO DE OBRA INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM | Metro lineal | EVENTO | 80
20.3 |  | PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 150 MM | Metro lineal | EVENTO | 130
20.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 150 MM | Metro lineal | EVENTO | 130
20.5 |  | PROVISI?N DE CODO 45? PVC 100 MM | Unidad | EVENTO | 22
20.6 |  | PROVISI?N DE CODO 90? PVC 100 MM | Unidad | EVENTO | 44
20.7 |  | PROVISI?N DE REGISTRO 40X40 | Unidad | EVENTO | 5
20.8 |  | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCI?N DE REGISTRO DE 40X40 | Unidad | EVENTO | 5
20.9 |  | PROVISI?N DE REGISTRO PLUVIAL 30X30 CON TAPA MET?LICA | Unidad | EVENTO | 22
20.10 |  | MANO DE OBRA DE REGISTRO DE 30X30 | Unidad | EVENTO | 22
21 | 72101510-9998 | ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SANITARIOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
21.1 |  | PROVISI?N DE LAVATORIO DE EMBUTIR DE LOZA ESMALTADA CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECI?N | Unidad | EVENTO | 9
21.2 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE LAVATORIO DE EMBUTIR | Unidad | EVENTO | 9
21.3 |  | PROVISI?N DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECI?N | Unidad | EVENTO | 10
21.4 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA | Unidad | EVENTO | 10
21.5 |  | PROVISI?N DE MINGITORIO DE LOZA ESMALTADA | Unidad | EVENTO | 4
21.6 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE MINGITORIO | Unidad | EVENTO | 4
21.7 |  | PROVISI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 23
21.8 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 23
21.9 |  | PROVISI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE DE ACERO INOX | Unidad | EVENTO | 3
21.10 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE DE ACERO INOX | Unidad | EVENTO | 3
21.11 |  | PROVISI?N DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 3
21.12 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | EVENTO | 3
21.13 |  | PROVISI?N DE CANILLA AUTOM?TICA CROMADA PARA LAVATORIO CON ACCESORIOS - AGUA FRIA - SSHH SERVICIO | Unidad | EVENTO | 9
21.14 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CANILLA AUTOM?TICA | Unidad | EVENTO | 9
21.15 |  | PROVISI?N DE GRIFER?A CROMADA PARA MESADA CON PICO M?VIL DE L?NEA CL?SICA CON ACCESORIOS - AGUA FR?A | Unidad | EVENTO | 3
21.16 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE GRIFER?A | Unidad | EVENTO | 3
21.17 |  | PROVISI?N E INSTALACI?N DE DUCHA MEZCLADORA | Unidad | EVENTO | 2
21.18 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE DUCHA MEZCLADORA | Unidad | EVENTO | 2
21.19 |  | PROVISI?N DE TAPA ACR?LICA DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL | Unidad | EVENTO | 10
21.20 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE TAPA ACR?LICA DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL | Unidad | EVENTO | 10
21.21 |  | PROVISI?N DE SECAMANOS EL?CTRICO EN SSHH | Unidad | EVENTO | 5
21.22 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE SECAMANOS EL?CTRICO | Unidad | EVENTO | 5
21.23 |  | PROVISI?N DE PERCHA SIMPLE CROMADA | Unidad | EVENTO | 7
21.24 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PERCHA | Unidad | EVENTO | 7
21.25 |  | PROVISI?N DE DISPENSER DE PAPEL HIGI?NICO EN ROLLO | Unidad | EVENTO | 10
21.26 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE PAPEL HIGI?NICO | Unidad | EVENTO | 10
21.27 |  | PROVISI?N DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO | Unidad | EVENTO | 5
21.28 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO | Unidad | EVENTO | 5
21.29 |  | PROVISI?N DE DISPENSER DE JAB?N, INCLUYE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | Unidad | EVENTO | 5
21.30 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE JAB?N | Unidad | EVENTO | 5
22 | 72102201-003 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
22.1 |  | TRABAJOS PREVIOS
22.1.1 |  | DESMONTAJE Y DESCONEXI?N DE ARTEFACTOS DE ILUMINACI?N Y EQUIPOS EL?CTRICOS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
22.2 |  | DUCTOS, BANDEJAS Y ALIMENTADORES EL?CTRICOS
22.2.1 |  | PROVISI?N DE CABLE NYY 3(2X95 MM2) + 1(2X95MM2) + 50 MM2 T, PARA LA ALIMENTACI?N DEL TABLERO PRINCIPAL (TP) | Metro lineal | EVENTO | 130
22.2.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 3(2X95 MM2) + 1(2X95MM2) + 50 MM2 T | Metro lineal | EVENTO | 130
22.2.3 |  | PROVISI?N DE CABLE NYY 4X25MM2 + 10MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL DE AYUDANTIA (TS-AYUDANTIA) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP) | Metro lineal | EVENTO | 34
22.2.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 4X25 MM2 +10 MM2 T | Metro lineal | EVENTO | 34
22.2.5 |  | PROVISI?N DE CABLE NYY 4X35MM2 + 10MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL DE GIRADURIA (TS-GIRADURIA) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP) | Metro lineal | EVENTO | 17
22.2.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 4X35 MM2 + 10 MM2 T | Metro lineal | EVENTO | 17
22.2.7 |  | PROVISI?N DE CABLE NYY 2X6MM2 + 6MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL UPS (TS-UPS) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP) | Metro lineal | EVENTO | 10
22.2.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 2X6 MM2 + 6 MM2 T | Metro lineal | EVENTO | 10
22.2.9 |  | PROVISI?N DE CA?O PEAD DE 4", INCLUYE EXCAVACI?N, REGISTROS, PROTECCI?N MEC?NICA DESDE DE LA LIMITADORA HASTA EL TABLERO PRINCIPAL | Metro lineal | EVENTO | 130
22.2.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CA?O PEAD DE 4", INCLUYE EXCAVACI?N, CONSTRUCCI?N DE REGISTROS | Metro lineal | EVENTO | 130
22.2.11 |  | PROVISI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 200X50 MM X 3M, PARA ALIMENTADORES EL?CTRICOS | Unidad | EVENTO | 14
22.2.12 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 200X50 MM X 3 M | Unidad | EVENTO | 14
22.2.13 |  | PROVISI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 150X50 MM X 3M, PARA ALIMENTADORES EL?CTRICOS | Unidad | EVENTO | 24
22.2.14 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BANDEJAS RANURADA DE 150X50 MM X 3 M | Unidad | EVENTO | 24
22.3 |  | TABLEROS EL?CTRICOS
22.3.1 |  | PROVISI?N DE GABINETE MET?LICO DE ADOSAR 60X50X25CM, PARA EL TABLERO PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1
22.3.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE GABINETE MET?LICO DE ADOSAR | Unidad | EVENTO | 1
22.3.3 |  | PROVISI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 12 M?DULOS, CON SUS RESPECTIVOS DISYUNTORES DE CORTE Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL UPS | Unidad | EVENTO | 1
22.3.4 |  | MANO DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR | Unidad | EVENTO | 1
22.3.5 |  | PROVISI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 48 M?DULOS CON BARRA FN+T, CON SUS RESPECTIVOS DE CORTES Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL AYUDANT?A | Unidad | EVENTO | 1
22.3.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 48 M?DULOS | Unidad | EVENTO | 1
22.3.7 |  | PROVISI?N DE TABLERO METALICE DE EMBUTIR DE 60 M?DULOS CON BARRA FN+T CON SUS RESPECTIVOS DISYUNTORES DE CORTE Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL GIRADURIA | Unidad | EVENTO | 1
22.3.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 60 MODELOS | Unidad | EVENTO | 1
22.4 |  | BOCAS EL?CTRICAS SECTOR GIRADURIA
22.4.1 |  | BOCAS DE ILUMINACI?N | Unidad | EVENTO | 56
22.4.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE ILUMINACI?N | Unidad | EVENTO | 56
22.4.3 |  | BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO ( 4 TOMAS UNIVERSALES) | Unidad | EVENTO | 27
22.4.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO | Unidad | EVENTO | 27
22.4.5 |  | BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS | Unidad | EVENTO | 1
22.4.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS | Unidad | EVENTO | 1
22.4.7 |  | BOCAS DE TOMA TIPO SHUKO | Unidad | EVENTO | 3
22.4.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE TOMA TIPO SHUKO | Unidad | EVENTO | 3
22.4.9 |  | BOCA DE TERMOCALEF?N | Unidad | EVENTO | 1
22.4.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE TERMOCALEFON | Unidad | EVENTO | 1
22.4.11 |  | BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS | Unidad | EVENTO | 7
22.4.12 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS | Unidad | EVENTO | 7
22.5 |  | BOCAS EL?CTRICAS SECTOR AYUDANT?A
22.5.1 |  | BOCAS DE ILUMINACI?N | Unidad | EVENTO | 53
22.5.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE ILUMINACI?N | Unidad | EVENTO | 53
22.5.3 |  | BOCA DE ILUMINACI?N EXTERIOR | Unidad | EVENTO | 3
22.5.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ILUMINACI?N EXTERIOR | Unidad | EVENTO | 3
22.5.5 |  | BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO (4 TOMAS UNIVERSALES) | Unidad | EVENTO | 5
22.5.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO | Unidad | EVENTO | 5
22.5.7 |  | BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS | Unidad | EVENTO | 9
22.5.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS | Unidad | EVENTO | 9
22.5.9 |  | BOCAS DE TOMA TIPO SHUKO | Unidad | EVENTO | 6
22.5.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE TOMA TIPO SHUKO | Unidad | EVENTO | 6
22.5.11 |  | BOCA DE TERMOCALEF?N | Unidad | EVENTO | 2
22.5.12 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE TERMOCALEFON | Unidad | EVENTO | 2
22.5.13 |  | BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE MONOF?SICOS | Unidad | EVENTO | 5
22.5.14 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE MONOF?SICOS | Unidad | EVENTO | 5
22.5.15 |  | BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS | Unidad | EVENTO | 5
22.5.16 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS | Unidad | EVENTO | 5
22.5.17 |  | BOCA DE SECAMANOS | Unidad | EVENTO | 2
22.5.18 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE SECAMANOS | Unidad | EVENTO | 2
22.6 |  | ARTEFACTOS DE ILUMINACI?N
22.6.1 |  | PROVISI?N DE PANEL LED CUADRADO DE 60X60 CM - 48W 6500K | Unidad | EVENTO | 102
22.6.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE PANEL LED CUADRADO DE 60X60 CM | Unidad | EVENTO | 102
22.6.3 |  | PROVISI?N DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W - 4500K | Unidad | EVENTO | 5
22.6.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W | Unidad | EVENTO | 5
22.6.5 |  | PROVISI?N DE AP ABIERTO DE 250W, INCLUYE BRAZO PARA AP DE 2"X1.5 M | Unidad | EVENTO | 3
22.6.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE AP ABIERTO DE 250 W | Unidad | EVENTO | 3
22.6.7 |  | PROVISI?N DE ARTEFACTO LED TUBULAR DE 36W - 6500 K | Unidad | EVENTO | 2
22.6.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE ARTEFACTOS LED TUBULAR DE 36 W | Unidad | EVENTO | 2
23 | 81111804-004 | INSTALACIÓN DE SEÑALES DÉBILES. INCLUYE 10 AP, PUNTOS DE RED, RACK Y 2 SWITCH | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
23.1 |  | PROVISI?N DE ACCESS POINT | Unidad | EVENTO | 10
23.2 |  | INSTALACI?N DE ACCESS POINT | Unidad | EVENTO | 10
23.3 |  | PROVISI?N DE PUNTOS DE RED | Unidad | EVENTO | 60
23.4 |  | INSTALACI?N DE PUNTOS DE RED | Unidad | EVENTO | 60
23.5 |  | PROVISI?N DE RACK CON SUS ACCESORIOS | Unidad | EVENTO | 1
23.6 |  | INSTALACI?N DE RACK CON SUS ACCESORIOS | Unidad | EVENTO | 1
23.7 |  | PROVISI?N DE SWITCH POE DE 48 PUERTOS | Unidad | EVENTO | 2
23.8 |  | INSTALACI?N DE SWITCH POE DE 48 PUERTOS | Unidad | EVENTO | 2
24 | 72101509-001 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
24.1 |  | BOCAS DE SENSORES Y ALARMAS
24.1.1 |  | BOCA DE DETECTOR DE HUMO CALOR | Unidad | EVENTO | 26
24.1.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE DETECTOR DE HUMO CALOR | Unidad | EVENTO | 26
24.1.3 |  | BOCA DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad | EVENTO | 3
24.1.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad | EVENTO | 3
24.1.5 |  | BOCAS DE ALARMA AUDIO VISUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.1.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE ALARMA AUDIO VISUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.1.7 |  | BOCAS DE PULSADOR MANUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.1.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PULSADOR MANUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.1.9 |  | BOCA DE ILUMINACI?N DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 19
24.1.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ILUMINACI?N DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 19
24.1.11 |  | BOCA DE CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 9
24.1.12 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 9
24.2 |  | PROVISI?N E INSTALACI?N DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
24.2.1 |  | PROVISI?N DE DETECTOR DE HUMO/CALOR | Unidad | EVENTO | 26
24.2.2 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE DETECTOR DE HUMO/CALOR | Unidad | EVENTO | 26
24.2.3 |  | PROVISI?N DE SENSOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad | EVENTO | 3
24.2.4 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE SENSOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad | EVENTO | 3
24.2.5 |  | PROVISI?N DE ALARMA AUDIO VISUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.2.6 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE ALARMA AUDIOVISUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.2.7 |  | PROVISI?N DE PULSADOR MANUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.2.8 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE PULSADOR MANUAL | Unidad | EVENTO | 5
24.2.9 |  | PROVISI?N DE ILUMINACI?N DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 19
24.2.10 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE ILUMINACI?N DE EMERGENCIA | Unidad | EVENTO | 19
24.2.11 |  | PROVISI?N DE SE?AL?TICA CARTEL DE SALIDA | Unidad | EVENTO | 9
24.2.12 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE SE?AL?TICA CARTEL DE SALIDA | Unidad | EVENTO | 9
24.2.13 |  | PROVISI?N DE PANEL CENTRAL DE ALARMA DSC 08 ZONAS EXPANDIBLE A 32 ZONAS CON GABINETE, TRAFO, BATER?A Y TECLADO. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.14 |  | MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE PANEL CENTRA DE ALARMA | Unidad | EVENTO | 1
24.2.15 |  | EXTINTOR DE 6 KG PQS CON CANASTILLA | Unidad | EVENTO | 10
24.2.16 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE EXTINTOR DE 6 KG | Unidad | EVENTO | 10
25 | 82101502-001 | SEÑALÉTICAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
25.1 |  | SE?ALES INTERIORES. ADOSADO A PARED. IDENTIFICADOR DE ?REAS | Unidad | EVENTO | 25
25.2 |  | MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE SE?ALES INTERIORES | Unidad | EVENTO | 25
26 | 70111703-001 | JARDINERÍA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
26.1 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO, PROVISI?N DE ABONO Y C?SPED | Metros cuadrados | EVENTO | 360
26.2 |  | MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DE TERRENO, COLOCACI?N DE ABONO Y C?SPED | Metros cuadrados | EVENTO | 360
27 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
27.1 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]