## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 408678
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 12000 BTU, Frio/calor | Unidad | EVENTO | 12
1.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | EVENTO | 12
1.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | EVENTO | 12
1.3 |  | limpieza y lubricaciónde turbina y paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 12
1.4 |  | Mano de Obra por Servicios Realizados | Unidad | EVENTO | 12
2 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 18000 BTU, Frio/calor | Unidad | EVENTO | 20
2.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | EVENTO | 20
2.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | EVENTO | 20
2.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta del ventilador | Unidad | EVENTO | 20
2.4 |  | Mano de Obra por Servicios Realizados | Unidad | EVENTO | 20
3 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 24000 BTU, Frio/calor | Unidad | EVENTO | 12
3.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | EVENTO | 12
3.2 |  | Limpieza del filtro y careta | Unidad | EVENTO | 12
3.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 12
3.4 |  | Mano de Obra por Servicios Realizados | Unidad | EVENTO | 12
4 | 72102305-001 | Mantenimiento de Acondicionadores de Aire Split, de 36000 BTU, Frio/calor | Unidad | EVENTO | 10
4.1 |  | Limpieza de condensador | Unidad | EVENTO | 10
4.2 |  | Cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad | EVENTO | 10
4.3 |  | Limpieza y lubricación de turbina y paleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 10
4.4 |  | Limpieza de evaporador | Unidad | EVENTO | 10
4.5 |  | Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt. | Unidad | EVENTO | 10
4.6 |  | Provisión y cambio de capacitador de marcha del ventilador | Unidad | EVENTO | 10
4.7 |  | Rebobinado de motor ventilador del Evaporador 3 velocidades | Unidad | EVENTO | 10
4.8 |  | Provisión y cambio de olaca electronica con control frio/calor | Unidad | EVENTO | 10
4.9 |  | Cambio de filtro de gas 1/4 | Unidad | EVENTO | 10
4.10 |  | Provisión y cambio de filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 10
4.11 |  | Provisión e instalación de circuito Electrico monofásico , colocación de llave T.M. Cable de 2x4mm2 hasta 20ml | Unidad | EVENTO | 10
4.12 |  | Adaptación de ruleman al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de tornería | Unidad | EVENTO | 10
4.13 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con valvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 10
4.14 |  | Provisión y cambio de Robinete de Baja Presión con válvula de Servicio | Unidad | EVENTO | 10
4.15 |  | Provisión y cambio de aislación térmica | Unidad | EVENTO | 10
4.16 |  | Provisión y cambio de protector térmico | Unidad | EVENTO | 10
4.17 |  | Provisión y cambio de capacitador de Arranque | Unidad | EVENTO | 10
4.18 |  | Provisión y cambio de cañeria de cobre alta y baja con aislación térmica | Unidad | EVENTO | 10
4.19 |  | Provisión y cambio de valvula de expansión | Unidad | EVENTO | 10
4.20 |  | Sustitución de cableado de interconexiión eléctrica, unidad interior/exterior.con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro | Unidad | EVENTO | 10
4.21 |  | Provisión y cambio de transformador 220volts 24 wats 2 amp. | Unidad | EVENTO | 10
4.22 |  | Provisión y carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos por Kilo | Unidad | EVENTO | 10
4.23 |  | Detección de perdida de gas con Nitrogeno, soldadura y cierre | Unidad | EVENTO | 10
4.24 |  | Limpieza de drenaje | Unidad | EVENTO | 10
4.25 |  | Mano de Obra por Servicios Realizados | Unidad | EVENTO | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]