## items
Ítems del llamado Adquisición de Sensores Varios para Fábrica Vallemí con ID: 409698
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 41111926-9999 | SENSOR INDUCTIVO 1N30-50HT-230EXT-T-5-PS-M Característica técnica: sensor inductivo 1N30-50HT-230EXT-T-5-PS-M sensor M50 50mm diámetro Alcance nominal 30mm PNP NO Rango temperatura 230 grados 5mts cable tensión 24v dc 3 hilos | Unidad | UNIDAD | No | 20
2 | 41111926-9999 | SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON INTEGRADOR Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tipo: XSAV11373EX. - Tensión De Alimentación: 10?.58V DC. - Numero de hilos: 3(Tres). - Tipo de señal de salida: PNP Discreta, NO, DC. - Indicación de estado de salida : LED. | Unidad | UNIDAD | No | 10
3 | 41111926-9999 | SENSOR PROXIMIDAD INDUCTIVO NJ10-30GK-SN Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación, posicion de valvulas en zona con peligro de explosion. | Unidad | UNIDAD | No | 10
4 | 41111926-9999 | SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON INTEGRADOR Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tipo: XSAV11801EX. - Tensión De Alimentación: 20?264VAC/DC. - Numero de hilos: 2(dos). - Señal de salida: Discreto SPST, NO,AC/DC. - Indicación de estado de salida : LED. | Unidad | UNIDAD | No | 10
5 | 41111926-9999 | DETECTOR DE PROXIMIDAD Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tensión De Alimentación: 10?.24V DC. - Numero de hilos: 3(Tres). - Tipo de señal de salida: PNP Discreta, NO, DC. - Indicación de estado de salida : LED. | Unidad | UNIDAD | No | 30
6 | 41111926-9999 | SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNETICO CON INTEGRADOR (caja electrónica remota). Características Técnicas - Aplicación: En elevador de cangilones metálicos para monitoreo de velocidad y desalineación de cangilones. - Tipo: de Sensor, HTAS1V34 - Forma: Cilíndrico. | Unidad | UNIDAD | No | 4
7 | 39121528-999 | SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO8071604 TIPO:SOLICAP S FTI77. MODELO: FTI77 -A -2 -B -AC -BT1 -4 -3 -A -3 -A. | Unidad | UNIDAD | No | 10
8 | 41111926-9999 | SENSOR ULTRASONICO SALIDA ANALOGICA P43 SENSOR ULTRASONICO CON SALIDA ANALOGICA. Características Técnicas - Aplicación: Medición de posición. | Unidad | UNIDAD | No | 6
9 | 23151603-995 | SENSOR PRESIÓN HIDRAULICO PMP131-A1101A73 0-250BAR Trasmisor de Presión PMP131-A1101A73 sensor para medicion presion hidraulico con display. Detalles: Valor inferior del rango: 0 bar Valor superior del rango: 250 bar tension 12 a 30 volts dc salida 4-20 ma | Unidad | UNIDAD | No | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]