## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Horno Incinerador. con ID: 410271
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO INCINERADOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73161514-001 | Mantenimiento General incluido repuestos y accesorios | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Chequeo limpieza regulaci?n de transformador, electrodo, buj?a de ignici?n de llamas | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Limpieza de pulverizador, pico inyector y difusor | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Verificaci?n y regulaci?n de bombas de combustible y electrov?lvulas con sus ca?er?as | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Verificaci?n de selenoide de combusti?n | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Limpieza de sensor QBR fotoel?ctrico detector de llamas | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Verificaci?n y regulaci?n del pist?n de d?mper regulador de caudal de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Chequeo del motor el?ctrico y mediciones del mismo | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Cambio del filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Chequeo y limpieza del sensor de temperatura termocupla, medici?n | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Ajustes de borneras de conexiones el?ctricas del panel de control y equipamientos | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Pintura de chimenea | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Verificaci?n y ajustes de Electroductos | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Medici?n y chequeo de selector de sensor de c?maras 1 y 2. | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Verificaci?n y Limpieza de refractario | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Verificaci?n y Lubricaci?n de rulemanes, motor ventilador. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Verificaci?n e inspecci?n de buj?as de inyecci?n. | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Verificaci?n del estado del difusor de llamas, mantenimiento del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Limpieza y pintura del tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Limpieza general del equipo interno y externo. | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | Certificaci?n de An?lisis de Emisiones en Chimenea de Incinerador. An?lisis de las dioxinas y furanos de las emisiones del Horno Incinerador s/ Ley 836/80 C?digo Sanitario y Ley 5211/4 de Calidad del Aire. | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Bombas de Combustible completas c/ electrov?lvulas | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.23 |  | Sensor QBR detector de llamas | Unidad | EVENTO | 1
1.24 |  | Transformador y Buj?as incandescentes | Unidad | EVENTO | 1
1.25 |  | Controladores de Temperaturas | Unidad | EVENTO | 1
1.26 |  | Pico inyector de combustible y difusor | Unidad | EVENTO | 1
1.27 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]