## items
Ítems del llamado Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción con ID: 410600
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion- CALLE GRAL JOSE EDUVIGIS DIAZ Y MAYOR RUFINO PAMPLIEGA | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
1.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 3.651
1.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m,sobre la calle Gral Diaz e/ Coronel Martinez y Pampliega y sobre la calle Pampliega e/ Gral Diaz y Nuestra Señora de la Concepcion | Metros cuadrados | 3.651
1.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la viviendas | Metro lineal | 480
1.6 |  | Construccion de acantarilla de H° A° de 0,50 diametro cm Segun plano | Metro lineal | 36
1.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion Calle Petereby y Avda Gualberto Carduz y calle sin nombre | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
2.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 880
2.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m,lomada según fiscalizacion sobre las calles: `Petereby salida Av. Gualberto Carduz.y calle sin Nombre | Metros cuadrados | 880
2.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la viviendas | Metro lineal | 100
2.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion-Calle Musicos del chaco e/ teniente semidei e/Dmas salesiana y Avda Gualberto Carduz | Costo por Mil | 1
3.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
3.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 2.527
3.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m,lomada según fiscalizacion sobre las calles: Musicos del chaco, Teniente Semidei e/ Damas Salesianas y Av. Gualberto Carduz. | Metros cuadrados | 2.527
3.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la viviendas | Metro lineal | 175
3.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion- Calle Benigno Villa e/ avda Dr. Eligio Ayala y Carretera del chaco | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
4.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
4.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.808
4.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m, sobre las calle Benigno Villa e/ Avda Dr Eligio Ayala y Carretera del Chaco | Metros cuadrados | 1.808
4.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 332
4.6 |  | Cambio total de cañeria de Agua coriente | Unidad Medida Global | 1
4.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion-Calle Calo Groso Sosa Desde avda Walberto Carduz | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
5.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
5.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.100
5.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 7,50 m, sobre la calle Calo Grosso Sosa desde Avda walberto Carduz | Metros cuadrados | 1.100
5.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 180
5.6 |  | Alcantrillado de Hormigon Armado de cruce calle d=0,60 cm con cabecera de piedra bruta | Metro lineal | 16
5.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion-Calle Isabel Sanabria E/ Ytororo y Gaspar Rodriguez de Francias | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
6.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
6.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 900
6.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m, sobre las calle Isabel Sanabria e/ Ytororo yGaspar Rodriguez de Francia | Metros cuadrados | 900
6.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 180
6.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131701-004 | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S° SOBRE LA CALLE INT RG MATINEZ Y CAPITAN LOMBARDO | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
7.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
7.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.150
7.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m, sobre las calle Isabel Sanabria e/ Ytororo yGaspar Rodriguez de Francia | Metros cuadrados | 1.150
7.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 120
7.6 |  | Construccion de acantarilla de H° A° de 0,60 diametro cm Segun plano | Metro lineal | 10
7.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
8 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepcion-Calle Isabel Sanabria desde ytororo hasta la avda Boqueron | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 585
8.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
8.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Isabel Sanabria desde Ytororo Hasta la Avenida Boqueron | Metros cúbicos | 219
8.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 59
8.5 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 10
8.6 |  | Aceso a Vivienda | Metros cúbicos | 4
8.7 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 683
8.8 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
9 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepcion-Calle Arasa desde Avda Pinedo hasta Gillermo Romaniach | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Cartel de Obras Segun Especificaciones tecnica | Unidad | 2
9.2 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 480
9.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Arasa desde la Avenida Pinedo Haasta guillermo Romaniach en el Barrio Villa Alta | Metros cúbicos | 180
9.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 48
9.5 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 10
9.6 |  | Aceso a Vivienda | Metros cúbicos | 4
9.7 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 552
9.8 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
10 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepcion-CALLE YEGROS Y HUMAITA - BARRIO SAN FRANCISCO CIUDAD DE CONCEPCION | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 400
10.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
10.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Fatima fraccion San Francisco | Metros cúbicos | 150
10.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 40
10.5 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL | Metros cúbicos | 5
10.6 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 6
10.7 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 448
10.8 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
11 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepcion - CALLE MUSICOS DEL CHACO E/ AVDA WALBERTO CARDUZ | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 256
11.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
11.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Musicos del Chaco | Metros cúbicos | 96
11.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 26
11.5 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 15
11.6 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 245
11.7 |  | Losa de hormigon en frente al colegio y vivienda puente de acceso vehicular, e: 0,12cm | Metros cuadrados | 7
11.8 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131702-001 | CONSTRUCION DE PUENTE - ASENTAMIENTO PALO SANTO - AQUINO CUE | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 22
12.2 |  | Construccion de piso de hormigon simple para armadura de hierro | Metros cúbicos | 6
12.3 |  | Construccion de puente de HªAº según Plano(incluye limpieza final de obra) | Metros cúbicos | 18
12.4 |  | cargamento de cabecera con ripio y compactacion | Metros cúbicos | 160
12.5 |  | cartel de obras | Unidad | 4
13 | 72102304-005 | CONSTRUCCCION DE CANALIZACIÓN - CALLE JUAN DE ZALAZAR E/ AVDA RIO APA Y MOSEÑOR ANIBAL MARICEVICH - VALLEMI | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 493
13.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
13.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Juan de Salazar | Metros cúbicos | 185
13.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 49
13.5 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL | Metros cúbicos | 11
13.6 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 3
13.7 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 484
13.8 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131701-004 | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S°- San Roque Gonzalez de san tacruz e/ avda capitan bozano y calle sin nombre- VALLEMI | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
14.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.629
14.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle San Roque Gonzalez | Metros cuadrados | 1.629
14.5 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131701-004 | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S° - Calle Moseñor Anibal Maricevich e/ enfermera del chaco y paz del chaco - CIUDAD DE LORETO | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
15.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
15.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.500
15.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle Anibal Maricevich | Metros cuadrados | 1.500
15.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 260
15.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131701-004 | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO DE H° S° - CALLE Lic. Florinda Arce de Paez e/ avda Nuestra señora de loreto y Mcal Jose Felix estigarribia - CIUDAD DE LORETO | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
16.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
16.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 3.365
16.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle Lic. Florinda de Paez | Metros cuadrados | 3.365
16.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 520
16.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131701-004 | Calle Nuestra Señora Ciudad de Loreto y salida a la comunidad villa don Bosco | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
17.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
17.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.600
17.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 8,00m, sobre la calle Nuestra Señora de Loreto Salida de | Unidad Medida Global | 1.600
17.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 320
17.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131702-001 | PUENTE PIKYSRY EN LA COMUNIDAD HUGUA PO¨i -DISTRITO DE LORETO | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Cartel de obras sugun especificaciones técnicas | Unidad | 2
18.2 |  | Limpieza y preparación del terreno. | Unidad Medida Global | 1
18.3 |  | Construccion Muro de cabecera de piedra bruta colocada para apoyo de viga transversal y longitudinal con espesor 2 m variable según plano(INCLUYE EXCAVACION CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA) cm y armadura según calculo. | Metros cúbicos | 138
18.4 |  | Viga de apoyo en H°A°. | Metros cúbicos | 4
18.5 |  | Viga longitudinal de H°A° sobre apoyo. | Metros cúbicos | 5
18.6 |  | Losa de H°A° con espesor de 20 cm. + varanda de H°A° | Metros cúbicos | 7
18.7 |  | Guarda rueda de H°A° con espesor de 20 cm. | Metros cúbicos | 1
18.8 |  | Varanda de Proteccion con guarda Rueda | Unidad | 2
18.9 |  | Limpieza final y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131701-004 | Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Ybu Yau-CALLE MARISCAL ESTIGARIBIA - BARRIO SAN JUAN | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
19.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
19.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cuadrados | 1.430
19.4 |  | Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle Mariscal Estigarribai de Barrio San Juan | Metros cuadrados | 1.430
19.5 |  | Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la vivienda | Metro lineal | 180
19.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
20 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Yby Yau-CALLE MARISCAL ESTIGARIBIA - BARRIO SAN JUAN | Costo por Mil | 1
20.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 352
20.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 2
20.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Mariscal Estigarribia - Barrios San Juan | Costo por Mil | 132
20.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 35
20.5 |  | Acceso a Viviendas | Metros cúbicos | 1
20.6 |  | Terminacion con ladrillo comun 2 hiladas 0,30 | Metro lineal | 440
20.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
21 | 82101502-004 | CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO DE 13 X 24 m. COMUNIDAD POTRERITO -CIUDAD DE CONCEPCION | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Cartel de Obras según especificaciones. | Unidad Medida Global | 1
21.2 |  | Replanteo y marcación de obra. | Metros cuadrados | 312
21.3 |  | Relleno y compactación manual. | Metros cúbicos | 66
21.4 |  | Zapata de H°A°. | Metros cúbicos | 4
21.5 |  | Viga de Fundación para zapatas. | Metros cúbicos | 7
21.6 |  | Carga de Hormigón para columna reticulada. | Metros cúbicos | 8
21.7 |  | Rampa de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 2
21.8 |  | Contrapiso de hormigón y cascotes h: 7cm cm. | Metros cuadrados | 312
21.9 |  | Carpeta de regularización para piso cerámico. | Metros cuadrados | 312
21.10 |  | Colocación de piso cerámico PI4. Antideslizante. | Metros cuadrados | 312
21.11 |  | Revoque de columnas y vigas encandenado. | Metros cuadrados | 115
21.12 |  | Pintura de columna y vigas con enduido. Color cemento. | Metros cuadrados | 115
21.13 |  | Montaje de techo con chapa tipo trapezoidal Nro. 26 con cabriada metálica según especificaciones y columna reticulada con viga riostra. | Metros cuadrados | 359
21.14 |  | Desague pluvial tipo canleta de chapa Nro.26 con desarrollo Nro 35 pintado color gris grafito. | Metro lineal | 48
21.15 |  | Bajada para desgue pluvial de caño de 150 mm en PVC pintado color gris grafito. | Metro lineal | 50
21.16 |  | Instalaciones electricas: Incluye pilastra de mamposteria para acometido, Llaves TM, cable tipo taller de "2x1" Artefactos de reflectores 10 de 60w. Tomada simple doble, interruptor. | Unidad Medida Global | 1
21.17 |  | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1
22 | 72101703-011 | REPARACION Y REVOQUE DE MURALLA EXISTENTE - COMUNIDAD POTRERITO -CIUDAD DE CONCEPCION | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Reparacion parcial de muralla | Unidad Medida Global | 1
22.2 |  | Pintura de muralla al latex | Unidad Medida Global | 1
22.3 |  | revoque de muralla existente ambas cara | Metros cuadrados | 98
22.4 |  | Porton de acceso de de 5,00m doble hoja | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | Construcción de Baño Sexado -COMUNIDAD POTRERITO -CIUDAD DE CONCEPCION | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Replanteo, Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 21
23.2 |  | Exc. Y carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 4
23.3 |  | Encadenado Hº Aº inferior ( 15 x 30) | Metros cúbicos | 2
23.4 |  | Mampostería de nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 9
23.5 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 6
23.6 |  | Aislación Asfáltica de Muros, Horizontal | Metro lineal | 35
23.7 |  | Mampostería de elevación de 0,15 para revocar ladrillos Común | Metros cuadrados | 26
23.8 |  | Mampostería de elevación de 0,15 visto a una cara ladrillos Visto 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 70
23.9 |  | Techo: de Teja y Tejuelon tradicional con tirantes de HªAºde 2x6 | Metros cuadrados | 27
23.10 |  | Revoque- Interior y exterior | Metros cuadrados | 48
23.11 |  | Contrapiso de Ho de cascote 7 cm | Metros cuadrados | 21
23.12 |  | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 21
23.13 |  | Piso Cerámico P14 | Metros cuadrados | 21
23.13 |  | Aberturas de madera Puerta placa de 0,60x 1,8 tipo de Abril incluye marco y herraje | Unidad | 5
23.14 |  | Aberturas de madera Puerta de 0,70x2,10, incluye marco y cerraduras | Unidad | 2
23.15 |  | Ventanas tipo Balancín de 0,40x0,40 SSHH | Unidad | 2
23.16 |  | Pintura de paredes interior y exterior al látex | Metros cuadrados | 153
23.17 |  | Pintura de Abertura. Madera C/Barniz | Metros cuadrados | 10
23.18 |  | Revestimiento de Azulejos Blancos h=1,20 | Metros cuadrados | 40
23.19 |  | Guarda Obra de 0,50 de ancho | Metro lineal | 21
23.20 |  | Instalación Eléctrica. Incluye alimentación al tablero | Unidad Medida Global | 1
23.21 |  | Instalación Eléctrica. Incluye conexiones y cableado | Unidad Medida Global | 1
23.22 |  | Inst. Sanitaria: Agua corriente- desagüe cloacal-cámara de inspección-Espejo y Artefactos Sanitarios | Unidad Medida Global | 1
23.23 |  | Int.Sanitaria: Cámara Séptica 0,7x1,50 | Unidad Medida Global | 1
23.24 |  | Inst. Sanitaria: Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalización | Unidad Medida Global | 1
23.25 |  | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE TINGLADO COMUNIDAD ISLA TUYU - DISTRITO DE PASO BARRETO | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Cartel identificatorio de obra (1.40m x2,00m ) | Unidad Medida Global | 1
24.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 200
24.3 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 40
24.4 |  | Zapata de hormigón armado | Costo por Mil | 5
24.5 |  | Viga de fundación hormigón armado | Metros cúbicos | 4,5
24.6 |  | Columna reticulada con carga de H°. | Metros cúbicos | 3
24.7 |  | Rampa de Hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
24.8 |  | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 200
24.9 |  | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 200
24.10 |  | Colocación de piso cerámica PI4 | Metros cuadrados | 200
24.11 |  | Revoque ( cemento - cal - arena ) 1-2-8 | Metros cuadrados | 50
24.12 |  | Pintura al latex acrilico | Metros cuadrados | 50
24.13 |  | Cubierta de estructura metálica y montaje de columna | Metros cuadrados | 242
24.14 |  | Canaleta de chapa galvanizada Nro 26. | Metro lineal | 42
24.15 |  | Tubo debajda de 100 ml | Metro lineal | 30
24.16 |  | Instalaciones electricas incluye pilastra de mamposteria para acometida, llave tm cable tipo taller de 2*1 artefactos de 8 reflectores lew de 65 wastt + tomada simple, interrptores | Unidad Medida Global | 1
24.17 |  | Limpieza periódica y final | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO ISLA TUYU | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | c-Replanteo | Metros cuadrados | 17
25.2 |  | b-Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 17
25.3 |  | c-Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1
25.4 |  | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 4
25.5 |  | a-Encadenado H°A° inferior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 1
25.6 |  | b-Encadenado H°A° superior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 1
25.7 |  | a-De 0,30 | Metros cuadrados | 8
25.8 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 5
25.9 |  | a-0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 10
25.10 |  | a- De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 29
25.11 |  | b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 39
25.12 |  | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 25
25.13 |  | a-Interior y exterior | Metros cuadrados | 93
25.14 |  | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 15
25.15 |  | CARPETA DE NIVELACION | Metros cuadrados | 15
25.16 |  | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14 | Metros cuadrados | 15
25.17 |  | a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero | Unidad | 2
25.18 |  | b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60 | Unidad | 3
25.19 |  | a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH | Metros cuadrados | 1
25.20 |  | c-De revoque 1:3 (cemento -arena) | Metro lineal | 8
25.21 |  | a- De paredes exteriior al látex | Metros cuadrados | 86
25.22 |  | b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex | Metros cuadrados | 25
25.23 |  | c-Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 9
25.24 |  | d)Pintura exterior al latex con color, visto | Metros cuadrados | 41
25.25 |  | e-De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1
25.26 |  | f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 14
25.27 |  | a-Azulejos blancos h= 1,20 | Metros cuadrados | 29
25.28 |  | Vidrios | Metros cuadrados | 1
25.29 |  | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm. | Metro lineal | 14
25.30 |  | Guarda Obra de 0.50 de ancho | Metro lineal | 18
25.31 |  | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
25.32 |  | a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios | Unidad Medida Global | 1
25.33 |  | b- Camara Septica 0,7 x 1,50 | Unidad Medida Global | 1
25.34 |  | c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion | Unidad Medida Global | 1
25.35 |  | Limpieza periódica y final | Metros cuadrados | 16
26 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO- PASO BARRETO -CIUDAD DE PASO BARRETO | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Replanteo, Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 21
26.2 |  | Exc. Y carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 4
26.3 |  | Encadenado Hº Aº inferior ( 15 x 30) | Metros cúbicos | 2
26.4 |  | Mampostería de nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 9
26.5 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 7
26.6 |  | Aislación Asfáltica de Muros, Horizontal | Metro lineal | 35
26.7 |  | Mampostería de elevación de 0,15 para revocar ladrillos Común | Metros cuadrados | 70
26.8 |  | Mampostería de elevación de 0,15 visto a una cara ladrillos Visto 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 26
26.9 |  | Techo: de Teja y Tejuelon tradicional con tirantes de HªAºde 2x6 | Metros cuadrados | 27
26.10 |  | Revoque- Interior y exterior | Metros cuadrados | 48
26.11 |  | Contrapiso de Ho de cascote 7 cm | Metros cuadrados | 21
26.12 |  | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 21
26.13 |  | Piso Cerámico P14 | Metros cuadrados | 21
26.14 |  | Aberturas de madera Puerta placa de 0,60x 1,8 tipo de Abril incluye marco y herraje | Unidad | 5
26.15 |  | Aberturas de madera Puerta de 0,70x2,10, incluye marco y cerraduras | Unidad | 2
26.16 |  | Ventanas tipo Balancín de 0,40x0,40 SSHH | Unidad | 2
26.17 |  | Pintura de paredes interior y exterior al látex | Metros cuadrados | 153
26.18 |  | Pintura de Abertura. Madera C/Barniz | Metros cuadrados | 10
26.19 |  | Revestimiento de Azulejos Blancos h=1,20 | Metros cuadrados | 40
26.20 |  | Guarda Obra de 0,50 de ancho | Metro lineal | 21
26.21 |  | Instalación Eléctrica. Incluye alimentación al tablero | Unidad Medida Global | 1
26.22 |  | Instalación Eléctrica. Incluye conexiones y cableado | Unidad Medida Global | 1
26.23 |  | Inst. Sanitaria: Agua corriente- desagüe cloacal-cámara de inspección-Espejo y Artefactos Sanitarios | Unidad Medida Global | 1
26.24 |  | Int.Sanitaria: Cámara Séptica 0,7x1,50 | Unidad Medida Global | 1
26.25 |  | Inst. Sanitaria: Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalización | Unidad Medida Global | 1
26.26 |  | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
27 | 72131601-007 | CONSTRUCCION TINGLADO OBISPADO 16*29M - CIUDAD DE CONCEPCION | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Cartel de obras, según especificaciones técnicas. | Unidad | 1
27.2 |  | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 464
27.3 |  | Relleno y compactación manual sector escenario. | Metros cúbicos | 84
27.4 |  | Zapata de H°A°, incluye escavación. | Metros cúbicos | 8
27.5 |  | Viga de fundación H°A° | Metros cúbicos | 7
27.6 |  | Pilar de H°A°, incluye fuste. | Metros cúbicos | 7
27.7 |  | Viga superior en H°A°. | Metros cúbicos | 4
27.8 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 cm. Sector de escenario. | Metros cuadrados | 70
27.9 |  | Techo metálico en chapa tipo trapezoidal con cabriada en perfilería. Incluye cruceta de 16 mm. Pendiente 13%. | Metros cuadrados | 507
27.10 |  | Revoque de nivelación. | Metros cuadrados | 70
27.11 |  | Pintura exterior de nivelación. | Metros cuadrados | 70
27.12 |  | Revoque de vigas y pilares. | Metros cuadrados | 140
27.13 |  | Pintura al latex de viga y pilares. | Metros cuadrados | 140
27.14 |  | Contrapiso de H°y C° sector escenario. | Metros cuadrados | 145
27.15 |  | Carpeta para colocación de piso cerámico. | Metros cuadrados | 464
27.16 |  | Piso cerámico PI.4 Antideslizante. | Metros cuadrados | 464
27.17 |  | Rampa para accesibilidad. | Unidad Medida Global | 1
27.18 |  | Escalera para acceso a escenario, incluye piso para cada escalón. | Unidad Medida Global | 1
27.19 |  | Desague pluvial en chapa N° 28. Pintado con bajada. | Metro lineal | 140
27.20 |  | Instalación electrica. Cable tipo taller 2x16, reflectores led de 250 w 8 unidades. .Acometida con llave. | Unidad Medida Global | 1
27.21 |  | Limpieza periodica y final de la obra. | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS - EN EL CENTRO PARROQUIAL - CIUDAD DE YBY YAU | Unidad Medida Global | 1
28.1 |  | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125
28.2 |  | b- Replanteo | Metros cuadrados | 125
28.3 |  | c- Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1
28.4 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 24
28.5 |  | a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 3
28.6 |  | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 4
28.7 |  | c-Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 2
28.8 |  | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 6
28.9 |  | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 13
28.10 |  | c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 1
28.11 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46
28.12 |  | guarda obra de Hº | Metro lineal | 45
28.13 |  | a- De paredes Aislacion asfaltica | Metros cuadrados | 11
28.14 |  | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 7
28.15 |  | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 7
28.16 |  | d- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos visto VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 52
28.17 |  | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 14
28.18 |  | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 69
28.19 |  | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 32
28.20 |  | a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metro lineal | 11
28.21 |  | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 169
28.22 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 122
28.23 |  | b- De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 30
28.24 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 115
28.25 |  | Carpeta de nivelacion para piso ceramico | Metros cuadrados | 115
28.26 |  | Piso de ceramica antideslizante PI4 | Metros cuadrados | 115
28.27 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 67
28.28 |  | a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2
28.29 |  | b- Ventanas tipo balancines | Costo por Mil | 21
28.30 |  | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 52
28.31 |  | a- De paredes al látex | Metros cuadrados | 122
28.32 |  | b- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 20
28.33 |  | c- De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 30
28.34 |  | d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 21
28.35 |  | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 170
28.36 |  | f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 149
28.37 |  | g- De puerta de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 11
28.38 |  | h- De tirantes al latex | Metros cuadrados | 99
28.39 |  | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 44
28.40 |  | porta cortina con cortinado | Unidad | 8
28.41 |  | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 44
28.42 |  | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 4
28.43 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 2
28.44 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8
28.45 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 20
28.46 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12
28.47 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8
28.48 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24
28.49 |  | Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores | Unidad | 68
28.50 |  | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4
28.51 |  | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 8
28.52 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 4
28.53 |  | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1
28.54 |  | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 2
28.55 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 2
28.56 |  | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 8
28.57 |  | Aire acondicionado de 18,000BTU ecologica con circuito diferenciado con llave TM de 25 Amp | Unidad Medida Global | 2
28.58 |  | Rampa | Unidad Medida Global | 1
28.59 |  | a- Pizarrones | Unidad | 2
28.60 |  | Limpieza final | Metros cuadrados | 125
28.61 |  | Vidrios | Metros cuadrados | 21
29 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial - Distrito de Concepcion, Comunidad de San Blas | Unidad Medida Global | 1
29.1 |  | Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia. | Metros cúbicos | 384
29.2 |  | cartel de obras | Unidad | 2
29.3 |  | Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Isabel Sanabria | Metros cúbicos | 144
29.4 |  | Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial. | Metros cúbicos | 39
29.5 |  | Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm | Metros cúbicos | 12
29.6 |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | Metros cúbicos | 7
29.7 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
30 | 72131701-017 | Construccion de alcantariilado tubolar de 0,80cm H°A° con cabecera de piedra bruta en las comunidades Cañada La Paz, Jhugua Guazu distrito de Loreto y San roque Distrito yby yau | Unidad Medida Global | 1
30.1 |  | Trabajo Preliminares | Unidad Medida Global | 1
30.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 7
30.3 |  | Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía | Metros cúbicos | 33,6
30.4 |  | Construccion de base Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 10cm. Ancho promedio 1,00m, | Metros cuadrados | 42
30.5 |  | Construccion de acantarilla de H° A° de 0,80 diametro cm Segun plano con cabecera de piedra bruta | Metro lineal | 42
30.6 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 42
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]