## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER MARCA TLC - PLURIANUAL con ID: 411756
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER MARCA TLC - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917073. Cod. Pat. 12008-22-69-0246 | Unidad | EVENTO | 3
2 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917072. Cod. Pat. 12008-22-69-0245 | Unidad | EVENTO | 3
3 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917076. Cod. Pat. 12008-22-69-0244 | Unidad | EVENTO | 3
4 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917071. Cod. Pat. 12008-22-69-0243 | Unidad | EVENTO | 3
5 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917075. Cod. Pat. 12008-22-69-0242 | Unidad | EVENTO | 3
6 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917074. Cod. Pat. 12008-22-69-0241 | Unidad | EVENTO | 3
7 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad de Tratamiento de aire, de 2720 m3/h, c/ ductos y damper. Serie 917077. Cod. Pat. 12008-22-69-0240 | Unidad | EVENTO | 3
8 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Secundaria 2 HP, c/ cañeria y accesorios.Serie: 12F415030009 Cod. Pat. 12008-22-69-0239 | Unidad | EVENTO | 3
9 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Secundaria 2 HP, c/ cañeria y accesorios. Cod. Pat. 12008-22-69-0238 | Unidad | EVENTO | 3
10 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Secundaria 2 HP, c/ cañeria y accesorios. Cod. Pat. 12008-22-69-0237 | Unidad | EVENTO | 3
11 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Secundaria 2 HP, c/ cañeria y accesorios. Serie: 12F415030003 Cod. Pat. 12008-22-69-0236 | Unidad | EVENTO | 3
12 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Primaria 5.5 HP, c/ cañeria y accesorios. Serie: 20150108002. Cod. Pat. 12008-22-69-0235 | Unidad | EVENTO | 3
13 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Circuito de Agua y Motobomba Primaria 5.5 HP, c/ cañeria y accesorios. Serie: 20150108011. Cod. Pat. 12008-22-69-0234 | Unidad | EVENTO | 3
14 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Tanque de Expansión a Diafragma c/ valvulas y accesorios, color blanco. Cod. Pat. 12008-22-69-0233 | Unidad | EVENTO | 3
15 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Tanque Pulmon con aislamiento termico c/ valvulas y accesorios, color plateado. Cod. Pat. 12008-22-69-0232 | Unidad | EVENTO | 3
16 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad Enfriadora de Agua de 25 TR. (Chillers). Cod. Pat. 12008-22-69-0231 | Unidad | EVENTO | 3
17 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad Enfriadora de Agua de 25 TR. (Chillers). Cod. Pat. 12008-22-69-0230 | Unidad | EVENTO | 3
18 | 72102305-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Unidad Enfriadora de Agua de 25 TR. (Chillers). Cod. Pat. 12008-22-69-0229 | Unidad | EVENTO | 3
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER MARCA TLC - PLURIANUAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 310.497.375 Máximo: 620.994.749 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Limpieza de la unidad evaporadora con hidrolavadora | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza de la unidad evaporadora con hidrolavadora | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtros doble tela filtrante | Unidad | EVENTO | 1
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de filtros doble tela filtrante | Unidad | EVENTO | 1
5 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtros EPA | Unidad | EVENTO | 1
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de filtros EPA | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72102305-001 | Provisión y colocación de marco metalico nuevo lado succión | Unidad | EVENTO | 1
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de marco metálico nuevo lado succión | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72102305-001 | Provisión y colocación de marco metalico nuevo lado expulsión de flujo | Unidad | EVENTO | 1
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de marco metalico nuevo lado expulsión de flujo | Unidad | EVENTO | 1
11 | 72102305-001 | Limpieza de ductos | Unidad | EVENTO | 1
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza de ductos | Unidad | EVENTO | 1
13 | 72102305-001 | Limpieza de turbina de succión | Unidad | EVENTO | 1
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza de turbina de succión | Unidad | EVENTO | 1
15 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | Unidad | EVENTO | 1
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Reparación de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 1
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llaves TM | Unidad | EVENTO | 1
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de llaves TM | Unidad | EVENTO | 1
19 | 72102305-001 | Provisión y cambio de Transformador. | Unidad | EVENTO | 1
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de Transformador. | Unidad | EVENTO | 1
21 | 72102305-001 | Desmontaje y mantenimiento de bomba. | Unidad | EVENTO | 1
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Desmontaje y mantenimiento de bomba. | Unidad | EVENTO | 1
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sello mecánico | Unidad | EVENTO | 1
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de sello mecanico | Unidad | EVENTO | 1
25 | 72102305-001 | Provisión y cambio de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1
27 | 72102305-001 | Pintura del equipo | Unidad | EVENTO | 1
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Pintura del equipo | Unidad | EVENTO | 1
29 | 72102305-001 | Provisión y cambio de valvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de válvula de servicio | Unidad | EVENTO | 1
31 | 72102305-001 | Provisión y cambio de valvula de cierre | Unidad | EVENTO | 1
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de valvula de cierre | Unidad | EVENTO | 1
33 | 72102305-001 | Provisión y cambio de manómetro de control de presión | Unidad | EVENTO | 1
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de manómetro de control de presión | Unidad | EVENTO | 1
35 | 72102305-001 | Provisión y colocación de base metálica de 10 cm para soporte de tuberia | Unidad | EVENTO | 1
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de base metálica de 10 cm para soporte de tuberia | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72102305-001 | Rebobinado de motor electrico | Unidad | EVENTO | 1
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Rebobinado de motor electrico | Unidad | EVENTO | 1
39 | 72102305-001 | Reparación de tablero de arranque | Unidad | EVENTO | 1
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Reparación de tablero de arranque | Unidad | EVENTO | 1
41 | 72102305-001 | Reparacion de protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Reparacion de protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
43 | 72102305-001 | Limpieza interna del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza interna del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
45 | 72102305-001 | Provisión y cambio de valvula de aire con regulación | Unidad | EVENTO | 1
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de valvula de aire con regulación | Unidad | EVENTO | 1
47 | 72102305-001 | Pintura del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Pintura del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
49 | 72102305-001 | Limpieza interna del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza interna del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
51 | 72102305-001 | Aislamiento termico a nuevo del tanque | Unidad | EVENTO | 1
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Aislamiento termico a nuevo del tanque | Unidad | EVENTO | 1
53 | 72102305-001 | Provisión y cambio de control de nivel | Unidad | EVENTO | 1
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de control de nivel | Unidad | EVENTO | 1
55 | 72102305-001 | Provisión y colocación de soportes de cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la colocación de soportes de cañería de agua. | Unidad | EVENTO | 1
57 | 72102305-001 | Pintura del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Pintura del tanque. | Unidad | EVENTO | 1
59 | 72102305-001 | Presurización del sistema de refrigeración. | Unidad | EVENTO | 1
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Presurización del sistema de refrigeración. | Unidad | EVENTO | 1
61 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro secador | Unidad | EVENTO | 1
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de filtro secador | Unidad | EVENTO | 1
63 | 72102305-001 | Aislación del sistema de tuberia | Unidad | EVENTO | 1
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Aislación del sistema de tuberia | Unidad | EVENTO | 1
65 | 72102305-001 | Limpieza de todos los componentes | Unidad | EVENTO | 1
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza de todos los componentes | Unidad | EVENTO | 1
67 | 72102305-001 | Limpieza de la unidad condensadora | Unidad | EVENTO | 1
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Limpieza de la unidad condensadora | Unidad | EVENTO | 1
69 | 72102305-001 | Testeo del sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Testeo del sistema electrico | Unidad | EVENTO | 1
71 | 72102305-001 | Rebobinado del motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Rebobinado del motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
73 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de comandos | Unidad | EVENTO | 1
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de sensor de comandos | Unidad | EVENTO | 1
75 | 72102305-001 | Reparación del tablero electrico de Fuerza y Mando | Unidad | EVENTO | 1
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra del Reparación del tablero electrico de Fuerza y Mando | Unidad | EVENTO | 1
77 | 72102305-001 | Reparación del Controlador de Temperatura (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra de la Reparación del Controlador de Temperatura (PLC) | Unidad | EVENTO | 1
79 | 72102305-001 | Provisión y cambio de manometro | Unidad | EVENTO | 1
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de manómetro | Unidad | EVENTO | 1
81 | 72102305-001 | Provisión y cambio de valvulas de servicios | Unidad | EVENTO | 1
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de valvulas de servicios | Unidad | EVENTO | 1
83 | 72102305-001 | Provisión y cambio de sensor de alta temperatura | Unidad | EVENTO | 1
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de sensor de alta temperatura | Unidad | EVENTO | 1
85 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactores trifásicos | Unidad | EVENTO | 1
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de contactores trifásicos | Unidad | EVENTO | 1
87 | 80111613-9999 | Provisión y cambio de rele falta de fase | Unidad | EVENTO | 1
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra del cambio de rele falta de fase. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]