## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 412571
LOTE NRO: 1
lote1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Servicio de Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | INERT NEBULISER 9400/9000 THERMO | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Drain Tube (2 meters) THERMO | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Over pressure discs (pk of 5) THERMO THERMO | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | AA Spray Chamber Standard O-ring Kit THERMO | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | SP9 SEAL Thermo | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | "Servicio de Mantenimiento preventivo de Espectrofotómetro de Absorción Atómica Módulo Horno Kit de insumos necesarios: -Normal coated cuvettes" | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Contact Cones - Zeeman Furnace THERMO | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Autosampler capillary tips | Metros | EVENTO | 1
1.10 |  | Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Polypropylene Reagent Cups (Pk of 50) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Argon Tubing (3m) | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Manganese. Concentration 0.02000µg/mL. Mn. 125mL Bottle | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Kit de insumos necesarios para mantenimiento preventivo VP100 Vapor Generation Accessory Kit de insumos necesarios: - Plumbing kit | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | PEEK Connector Spares Kit ThermoFisher | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | MEMBRANE DIA 47 PTFE - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | SPARE PERISTALTIC PUMP TUBING - Thermofisher VP100 | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | T CELL (pair) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | 15 cm Mercury Vapour Cell - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | **Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Servicio de Mantenimiento de Espectrofotómetro de Absorción Atómica iCE 3300 Cód. Patrimonio 18-12-1-237. Módulo Llama Kit de insumos necesarios: - Nebuliser capillary tubing | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | INERT NEBULISER 9400/9000 THERMO | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Drain Tube (2 Metres) THERMO | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Over pressure discs (pk of 5) THERMO | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | AA Spray Chamber Standard O-ring Kit THERMO | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | SP9 SEAL THERMO | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Solución personalizada en 5% v/v HNO3 | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | **Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Calibración de Espectrofotómetro Ultravioleta | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | *Calificación PQ | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | **Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
4 | 81101706-001 | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Servicio de Mantenimiento y Calificación de Cromatógrafo Gaseoso | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | SEPTA 11mm | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Graphite Ferrule 0.1-0.32 Pk 10 Batch P10-A116 | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Filter Carrier Line THERMO | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Filter Split Line THERMO | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | FOCUS LINER FOR AGILENT,4MMID, 78.5MM, PK 5 | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Liner seal SSL THERMO | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | O-ring internal Body Head THERMO | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | O-ring external Body Head THERMO | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | SSL MANIFOLD ORING | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | FID Ceramic Flame Jet - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | ? GC Fid Test Mix | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | **Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Servicio de mantenimiento Preventivo, calibración y calificación de Espectrofotómetro | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Calificación PQ | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | iS5 IR Source Assembly | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
lote2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para bomba de UPLC modelo QSM. Cod. Waters 201000233
1.1.1 |  | Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. | Unidad | EVENTO | 7
1.1.2 |  | FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK) | Unidad | EVENTO | 4
1.1.3 |  | ASSY, MIXER, 100uL, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.4 |  | SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. | Unidad | EVENTO | 2
1.1.5 |  | ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.6 |  | ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.7 |  | FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. | Unidad | EVENTO | 4
1.1.8 |  | .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.9 |  | .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.10 |  | PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.11 |  | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
1.1.12 |  | ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
1.1.13 |  | FILTER, AIR, DOOR. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.14 |  | 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. | Unidad | EVENTO | 3
1.1.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 4
1.1.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
1.1.17 |  | O-RING, 2-016, PTFE. | Unidad | EVENTO | 2
1.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para inyector de UPLC modelo FTN. Cod. Waters 201000234
1.2.1 |  | CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.2 |  | AIR FILTER, SIDE PANEL. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.3 |  | SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. | Unidad | EVENTO | 2
1.2.4 |  | GUIDE, SAMPLE NEEDLE. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.5 |  | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.6 |  | FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. | Unidad | EVENTO | 2
1.2.7 |  | SYRINGE, 100 ul, HP. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.8 |  | Needle, 15uL SS w/ Guide. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.9 |  | ASSY, SEAT PORT, .004 ID. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.10 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. | Unidad |  | 1
1.2.11 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.12 |  | LABEL,PM KITS,996,486. | Unidad | EVENTO | 1
1.2.13 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para bomba de UPLC modelo QSM. Cod waters 201000233
2.1.1 |  | Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. | Unidad | EVENTO | 7
2.1.2 |  | FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). | Unidad | EVENTO | 4
2.1.3 |  | ASSY, MIXER, 100uL, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.4 |  | SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. | Unidad | EVENTO | 2
2.1.5 |  | ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM | Unidad | EVENTO | 1
2.1.6 |  | ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.7 |  | FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. | Unidad | EVENTO | 4
2.1.8 |  | 0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2 | Unidad | EVENTO | 1
2.1.9 |  | 0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.10 |  | PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.11 |  | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
2.1.12 |  | ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
2.1.13 |  | FILTER, AIR, DOOR. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.14 |  | 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. | Unidad | EVENTO | 3
2.1.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE | Unidad | EVENTO | 4
2.1.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
2.1.17 |  | O-RING, 2-016, PTFE. | Unidad | EVENTO | 2
2.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para inyector de UPLC modelo FTN. Cod. Waters 201000234
2.2.1 |  | CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.2 |  | AIR FILTER, SIDE PANEL. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.3 |  | SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10 | Unidad | EVENTO | 2
2.2.4 |  | GUIDE, SAMPLE NEEDLE. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.5 |  | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT | Unidad | EVENTO | 1
2.2.6 |  | FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. | Unidad | EVENTO | 2
2.2.7 |  | SYRINGE, 100 ul, HP | Unidad | EVENTO | 1
2.2.8 |  | Needle, 15uL SS w/ Guide. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.9 |  | ASSY, SEAT PORT, .004 ID. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.10 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.11 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
2.2.12 |  | LABEL,PM KITS,996,486 | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Kit de mantenimiento preventivo para detector de UPLC modelo TUV. Cod. Waters 201000273
2.3.1 |  | LABEL, PM | Unidad | EVENTO | 1
2.3.2 |  | BOX, SHIPPING, PM KITS | Unidad | EVENTO | 1
2.3.3 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 1
2.3.4 |  | PERFORMANCE PLUS HB DEUTERIUM LAMP ASSY | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Carro robotico de la aguja del inyector. Cod Waters 700005225 | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Mano de obra por mantenimiento correctivo, reinstalacion y configuracion de Sist. Empower | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para bomba de UPLC modelo QSM. Cod. Waters 201000233
3.1.1 |  | Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. | Unidad | EVENTO | 7
3.1.2 |  | FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). | Unidad | EVENTO | 4
3.1.3 |  | ASSY, MIXER, 100uL, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.4 |  | SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. | Unidad | EVENTO | 2
3.1.5 |  | ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.6 |  | ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.7 |  | FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. | Unidad | EVENTO | 4
3.1.8 |  | .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.9 |  | .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.10 |  | PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.11 |  | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
3.1.12 |  | ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
3.1.13 |  | FILTER, AIR, DOOR. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.14 |  | 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. | Unidad | EVENTO | 3
3.1.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 4
3.1.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
3.1.17 |  | O-RING, 2-016, PTFE. | Unidad | EVENTO | 2
3.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para inyector de UPLC modelo FTN. Cod. Waters 201000234
3.2.1 |  | CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.2 |  | AIR FILTER, SIDE PANEL. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.3 |  | SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. | Unidad | EVENTO | 2
3.2.4 |  | GUIDE, SAMPLE NEEDLE. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.5 |  | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.6 |  | FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.7 |  | SYRINGE, 100 ul, HP. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.8 |  | Needle, 15uL SS w/ Guide. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.9 |  | ASSY, SEAT PORT, .004 ID. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.10 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.11 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
3.2.12 |  | LABEL,PM KITS,996,486. | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Kit de mantenimiento preventivo para detector de UPLC modelo TUV. Cod. Waters 201000273
3.3.1 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
3.3.2 |  | BOX, SHIPPING, PM KITS. | Unidad | EVENTO | 1
3.3.3 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 1
3.3.4 |  | PERFORMANCE PLUS HB DEUTERIUM LAMP ASSY. | Unidad | EVENTO | 1
3.3.5 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para HPLC Alliance 2695. Cod Waters:WAT270944
4.1.1 |  | PERFORMANCE PLUS SAPPHIRE CV CART (2). | Unidad | EVENTO | 2
4.1.2 |  | 3X4 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. | Unidad | EVENTO | 16
4.1.3 |  | 5X5 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. | Unidad | EVENTO | 4
4.1.4 |  | 7X8 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.5 |  | 3X4, AUTOBAG, CRITICAL CLEAN. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.6 |  | NEEDLE WASH RETAINER. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.7 |  | PERFPLUS AUTOSAMPLER NEEDLE | Unidad | EVENTO | 1
4.1.8 |  | FERRULE, INJECTOR NEEDLE. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.9 |  | FILTER, NEEDLE WASH, LOWER 5/PK. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.10 |  | ASSY, DIFFUSER. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.11 |  | Tubing, PTFE, thin wall 2". | Unidad | EVENTO | 1,25
4.1.12 |  | BAG, PLAS. 4 X 6 ZIP LOCK. | Unidad | EVENTO | 2
4.1.13 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 2
4.1.14 |  | COMP SCREW SS 10/PK. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.15 |  | SCREW, COMPRESSION. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.16 |  | ASSY, SOLVENT FILTER. | Unidad | EVENTO | 4
4.1.17 |  | TUBE, CUT SEALWASH INJECTOR. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.18 |  | SPACER UPPER SEALWASH INJECTOR. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.19 |  | SEAL, PKG (2). | Unidad | EVENTO | 2
4.1.20 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.21 |  | NEEDLE WASH FILTERS 10/PK. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.22 |  | SYRINGE, 250 uL W/SHRINK WRAP PLUNGER. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.23 |  | WASHER, .180 X .059 X .020, PTFE. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.24 |  | BATTERY, BUTTON CELL, LITHIUM. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.25 |  | FILTER INSERT ASSY 5/PK. | Unidad | EVENTO | 1
4.1.26 |  | PLUNGER, SEAL WASH, PKG (2), 2690. | Unidad | EVENTO | 2
4.1.27 |  | SEAL, FACE, PKG (4), 2690. | Unidad | EVENTO | 4
4.1.28 |  | PerformancePLUS Alliance Plunger Assy. | Unidad | EVENTO | 2
4.1.29 |  | Wash Tube Seal 4/pk. | Unidad | EVENTO | 5
4.1.30 |  | SEAL, PLUNGER, PKG (2), 2690. | Unidad | EVENTO | 2
4.1.31 |  | SEAL, FACE, SEALWASH, PKG (1), 2690. | Unidad | EVENTO | 2
4.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para detector HPLC 2998 Cod. Waters 201000281
4.2.1 |  | ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KIT. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.2 |  | Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.3 |  | BOX, SHIPPING, PM KITS. | Tonelada | EVENTO | 1
4.2.4 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
4.2.5 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema HPLC | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para bomba de UPLC modelo QSM. Cod. Waters 201000233
5.1.1 |  | Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. | Unidad | EVENTO | 7
5.1.2 |  | FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK) | Unidad | EVENTO | 4
5.1.3 |  | ASSY, MIXER, 100uL, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.4 |  | SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST | Unidad | EVENTO | 2
5.1.5 |  | ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM | Unidad | EVENTO | 1
5.1.6 |  | ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.7 |  | FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. | Unidad | EVENTO | 4
5.1.8 |  | 0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.9 |  | 0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2 | Unidad | EVENTO | 1
5.1.10 |  | PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2 | Unidad | EVENTO | 1
5.1.11 |  | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK) | Unidad | EVENTO | 1
5.1.12 |  | ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK) | Unidad | EVENTO | 1
5.1.13 |  | FILTER, AIR, DOOR. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.14 |  | 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. | Unidad | EVENTO | 3
5.1.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 4
5.1.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
5.1.17 |  | O-RING, 2-016, PTFE | Unidad | EVENTO | 2
5.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para inyector de UPLC modelo FTN. Cod. Waters 201000234
5.2.1 |  | CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.2 |  | AIR FILTER, SIDE PANEL | Unidad | EVENTO | 1
5.2.3 |  | SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. | Unidad | EVENTO | 2
5.2.4 |  | GUIDE, SAMPLE NEEDLE | Unidad | EVENTO | 1
5.2.5 |  | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT | Unidad | EVENTO | 1
5.2.6 |  | FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE | Unidad | EVENTO | 2
5.2.7 |  | SYRINGE, 100 ul, HP | Unidad | EVENTO | 1
5.2.8 |  | Needle, 15uL SS w/ Guide | Unidad | EVENTO | 1
5.2.9 |  | ASSY, SEAT PORT, .004 ID | Unidad | EVENTO | 1
5.2.10 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2 | Unidad | EVENTO | 1
5.2.11 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
5.2.12 |  | LABEL,PM KITS,996,486. | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Kit de mantenimiento preventivo para detector UPLC midelo FLR Cod. Waters 201000193
5.3.1 |  | ASSY, HG-XE LAMP AND HOLDER | Unidad | EVENTO | 1
5.3.2 |  | BOX, SHIPPING, LAMP PACK | Unidad | EVENTO | 1
5.3.3 |  | : LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 1
5.3.4 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
5.3.5 |  | LABEL,PM KITS,1 | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Kit de mantenimiento preventivo para bomba de UPLC modelo QSM. Cod. Waters 201000233
6.1.1 |  | Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. | Unidad | EVENTO | 7
6.1.2 |  | FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). | Unidad | EVENTO | 4
6.1.3 |  | ASSY, MIXER, 100uL, QSM | Unidad | EVENTO | 1
6.1.4 |  | SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST | Unidad | EVENTO | 2
6.1.5 |  | ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.6 |  | ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.7 |  | FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK | Unidad | EVENTO | 4
6.1.8 |  | .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.9 |  | .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.10 |  | PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.11 |  | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). | Unidad | EVENTO | 1
6.1.12 |  | ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK) | Unidad | EVENTO | 1
6.1.13 |  | FILTER, AIR, DOOR. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.14 |  | 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000 | Unidad | EVENTO | 3
6.1.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 4
6.1.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
6.1.17 |  | O-RING, 2-016, PTFE. | Unidad | EVENTO | 2
6.2 |  | Kit de mantenimiento preventivo para inyector de UPLC modelo FTN. Cod. Waters 201000234
6.2.1 |  | CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.2 |  | AIR FILTER, SIDE PANEL. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.3 |  | SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10 | Unidad | EVENTO | 2
6.2.4 |  | GUIDE, SAMPLE NEEDLE. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.5 |  | SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.6 |  | FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. | Unidad | EVENTO | 2
6.2.7 |  | SYRINGE, 100 ul, HP. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.8 |  | Needle, 15uL SS w/ Guide. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.9 |  | ASSY, SEAT PORT, .004 ID. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.10 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.11 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
6.2.12 |  | LABEL,PM KITS,996,486. | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Kit de mantenimiento preventivo para detector MS/MS TQ DETECTOR Cod. Waters 201000216
6.3.1 |  | OIL RESERVOIR PMO63265T. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.2 |  | TUBE FUSED SILICA 375X75 1M. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.3 |  | LCZ/ZMD LAPPING FILM. | Unidad | EVENTO | 2
6.3.4 |  | OIL, DEMISTER. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.5 |  | CARTRIDGE HEATER. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.6 |  | SAMPLE CONE 0,5 DIA. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.7 |  | FILTER,LOWER, 2545. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.8 |  | FILTER, AIR, CHASSIS. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.9 |  | AIR FILTER. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.10 |  | OUTER API SOURCE SERVICE KIT. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.11 |  | INNER API SOURCE SERVICE KIT. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.12 |  | ESI Probe Service Kit. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.13 |  | Synthetic Vacuum Pump Oil (1L). | Unidad | EVENTO | 1
6.3.14 |  | BOX, SHIPPING, PCB, 17 X 10 X 4. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.15 |  | LABEL, BLANK W/ADHESIVE. | Unidad | EVENTO | 1
6.3.16 |  | LABEL, PM. | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Kit de soluciones mantenimiento preventivo para detector MS/MS TQ DETECTOR Cod. Waters 700003093
6.4.1 |  | Kit Box, Logo, InfoldHingedLid, Small. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.2 |  | Kit Module 5-20mL 1/23/140/195/4. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.3 |  | Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.4 |  | Kit Tamper Seal, Logo 2". | Unidad | EVENTO | 1
6.4.5 |  | Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.6 |  | Standard Kit Piece 700003093-1. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.7 |  | Standard Kit Piece 700003093-2. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.8 |  | Standard Kit Piece 700003093-3. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.9 |  | Standard Kit 2 Piece 700003093-4. | Unidad | EVENTO | 2
6.4.10 |  | Standard Kit Piece 700003093-5. | Unidad | EVENTO | 1
6.4.11 |  | Standard Kit Piece 700003093-6. | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC + detector MS/MS | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Bomba de Vacío (Assy, Vacuum Roughing Pump) Catálogo Waters: 186003887 | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Mano de obra por mantenimiento correctivo, limpieza de cuadrupolos de detector MS/MS | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
lote3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Reactivo requerido para la realización de la verificación, determinación de linealidad y precision: Reactivo Orange G | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
lote4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento correctivo del Microscopio marca Zeiss Modelo Axio | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171605-001 | Componentes de actualización | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171605-001 | condensador universal acromático-aplanático | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171605-001 | Objetivo EC Plan-Neofluar 63x/1,25 | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171605-001 | Objetivo EC Plan-Neofluar 100x/1,30 | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171605-001 | Módulo condensador | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171605-001 | Anillo de objetivo ACR | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171605-001 | Anillo de objetivo ACR | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171605-001 | Corredera DIC EC PN 63x1,25 III, CA 63x/1,2 W III | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]