## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HPLC - PROYECTO CONACYT SERT20-54 con ID: 413702
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Mantenimiento Preventivo que incluye validación del sistema cromatográfico y generación de carpeta OQ y PQ de HPLC manual | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | PM Kit de bomba 1525 | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | PM kit de bomba inyector Rheodyne | Unidad | UNIDAD | 1
1.3 |  | PM Kit de detector 996/2996 | Unidad | UNIDAD | 1
1.4 |  | Solución de exactitud de long. De onda | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | Solución de Kit de linealidad | Unidad | UNIDAD | 1
1.6 |  | Solución de PQ | Unidad | UNIDAD | 1
1.7 |  | Batería para UPS | Unidad | UNIDAD | 23
1.8 |  | Mano de Obra | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171605-001 | Mantenimiento Preventivo que incluye validación del sistema cromatográfico y generación de carpeta OQ y PQ de HPLC automático | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | PM Kit Modulo 2690/2695 | Unidad | UNIDAD | 1
2.2 |  | PM Kit de detector 2998 | Unidad | UNIDAD | 1
2.3 |  | Solución de exactitud de long. De onda | Unidad | UNIDAD | 1
2.4 |  | Solución de Kit de linealidad | Unidad | UNIDAD | 1
2.5 |  | Solución de PQ | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Batería para UPS | Unidad | UNIDAD | 23
2.7 |  | Mano de Obra | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]