## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACETE MUNICIPAL DE LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY DISTRITO ALTO PARANÁ con ID: 414058
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 6
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Demolición de muro sobre losa | Metros cuadrados | 35
2.2 |  | Demolición de carpeta sobre losa | Metros cuadrados | 367
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Vallado de seguridad de obra ( bandeja) | Metros cuadrados | 95
3.2 |  | Limpieza y retiro de escombro | Metros cuadrados | 800
4 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Casilla Obrador | Metros cuadrados | 36
5 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Replanteo y marcacion de Obra | Metros cuadrados | 425
6 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | De 0,30 m | Metros cuadrados | 88,32
7 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Aislación Asfáltica de Paredes | Metro lineal | 220
8 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | De elevación de ladrillo común de 0,20 | Metros cuadrados | 706
8.2 |  | Envarillado Bajo Abertura º 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 45
8.3 |  | Mamposteriade ladrillo común de 0,20 para cantero en fachada según diseño | Metros cuadrados | 3,5
9 | 72101607-006 | Revoque de pared | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Paredes interior y exterior, pilares y vigas a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 1.511
9.2 |  | Revoque de losa a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 425
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 370
10.2 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 370
10.3 |  | Porcelanato Pulido | Metros cuadrados | 370
11 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 280
12 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil Angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura | Metros cuadrados | 411
12.2 |  | Yeso de espesor 7 mm | Metros cuadrados | 411
13 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | " Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,80 x 2,10 " | Unidad | 5
13.2 |  | " Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,70 x 2,10 " | Unidad | 2
13.3 |  | " Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 0,90 x 2,10 " | Unidad | 11
13.4 |  | " Puerta con marcos de cedro tipo placa contra marco (interior y exterior) incluye pintura poliuretano (color a elegir según fiscalización) herrajes y cerradura tipo copa. Dimensiones 3,00 x 2,50 " | Unidad | 1
14 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 55
14.2 |  | Puerta vidrio para box 0,60 x 2,00 con perfileria de aluminio | Unidad | 6
14.3 |  | Ventana fija de cristal templado 10mm con carpinteria metalica | Metros cuadrados | 49
15 | 72131701-029 | Construccion de Portico | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Construccion de Portico en fachada principal, revestiminto de mamposteria para base de letras corporeas (colocacion de letras existente) y de cantero con ACM. Incluye estructura metalica interna. A ser deficida según fiscalizacion | Unidad | 1
16 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26 | Metros cuadrados | 452,5
17 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Excavación | Metros cúbicos | 17,5
17.2 |  | Registro de mamposteria laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 40x40 con regilla de carilla conformada 10mm c/3cm. Con marco de perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable | Unidad | 8
17.3 |  | Bajada caño de3 pvc de 100 revestido con mamposteria revocado | Metro lineal | 60
17.4 |  | Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo | Metro lineal | 35
17.5 |  | Rejilla de hierro de varilla conformada 10mm c/3cm. Con marco de perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable | Metro lineal | 35
18 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Canaleta Embutida | Metro lineal | 66
19 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Instalación de Agua corriente interno | Metro lineal | 90
20 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Instalacion de granito en mesada y divisor de sanirario para mijitorio | Metros cuadrados | 8,5
21 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Retiro de Paiver existente para excavacion de pozo | Unidad | 1
21.2 |  | Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m | Unidad | 1
22 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m | Unidad | 1
23 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Desagüe Cloacal | Unidad Medida Global | 4
24 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Porcelanato piso pared | Metros cuadrados | 139
25 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Instalacion de agua fria en baño completo | Unidad | 9
25.2 |  | Provisión y Colocación de Inodoros sisterna baja | Unidad | 9
25.3 |  | Provisión y Colocación de Mingitorios | Unidad | 4
26 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Lavatorio de mano sobre mesada (según detalle de plano) Incluye bachas, Canillas metalica cromada, etc. | Unidad | 7
26.2 |  | Pileta doble bacha para lavadero con conexiones y canilla metalica cromada | Unidad Medida Global | 1
27 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Espejo biselado | Metros cuadrados | 4,5
28 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
28.1 |  | Acometida eléctrica | Unidad Medida Global | 1
28.2 |  | Tablero general | Unidad | 1
28.3 |  | Tablero seccional TS1 | Unidad | 1
28.4 |  | Boca de luces | Unidad | 85
28.5 |  | Boca de toma corriente | Unidad | 72
28.6 |  | Circuitos para aire acondicionado embutido y desague | Unidad | 11
28.7 |  | Circuitos para circuito cerrado | Unidad | 8
29 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
29.1 |  | Artefactos eléctricos Led a ser definida por la fiscalización | Unidad | 85
29.2 |  | Provisión y colocación de Aire acondicionado de 12.000 Btu ' | Unidad | 8
29.3 |  | Provisión y colocación de Aire acondicionado de 36.000 Btu | Unidad | 3
29.4 |  | Provisión y colocación de camara de seguridad | Unidad | 8
30 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
30.1 |  | Pared látex interior y exterior,vigas y pilares con sellador, enduido y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 1.511
30.2 |  | Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos(construccion existente) | Metros cuadrados | 268
30.3 |  | Texturado en paredes | Metros cuadrados | 52
30.4 |  | Pintura de Yeso con sellador, enduido y pintura a dos mano | Metros cuadrados | 411
31 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad | Unidad Medida Global | 1
31.1 |  | Provision y colocacion de baranda de caño galvanizado (Según diseño) | Metro lineal | 8
32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad Medida Global | 1
32.1 |  | Retiro de cielorrazo de planta baja y arreglo de terminacion | Unidad Medida Global | 1
33 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
33.1 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 425
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]