## items
Ítems del llamado REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL PASEO CENTRAL AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA con ID: 414104
LOTE NRO: 1
REFACCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Preparación de Obra - Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético. | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Obrador | Metros cuadrados | 14
3 | 72131601-002 | Vallado protección de obra | Metro lineal | 14
4 | 72103003-001 | Construcción existente Demoliciones de tejas sin recuperación | Metros cuadrados | 207,03
5 | 72103003-001 | Demolición de baño existente | Unidad Medida Global | 1
6 | 72103003-001 | Demolición de puerta frontal | Unidad | 2
7 | 72103003-001 | Demolición de revoque en mal estado | Metros cuadrados | 40
8 | 72101510-9998 | Desmonte de artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
9 | 72103003-001 | Desmonte de piso en mal estado | Metros cuadrados | 35
10 | 72103003-001 | Demolición de pared para Abertura | Metros cuadrados | 6
11 | 72131601-007 | Techo: Cambio de tejas prensados a máquina, color uniforme | Metros cuadrados | 207,03
12 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta (Submuración) | Metros cúbicos | 6
13 | 72131601-999 | Adintelamiento de mampostería | Metro lineal | 25
14 | 72131601-999 | Envarillado de pared en zonas de rajadura | Metro lineal | 20
15 | 72131601-009 | Reposición de pisos hundidos tipo baldosa | Metros cuadrados | 20
16 | 72101510-006 | Desagüe Pluvial: Canaletas colgante y bajada desarrollo 33 cm. Chapa 26 | Metro lineal | 21,6
17 | 72131601-9974 | Construcción a ejecutar Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-003 | MAMPOSTERÍA: Cimiento de piedra bruta - Incluye excavación | Metros cúbicos | 11,41
19 | 72131601-005 | Pared de nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 16,3
20 | 72131601-005 | Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 101,84
21 | 72131601-005 | Pared de elevación de 0,15 m. de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 103
22 | 72131601-006 | Aislación de Pared 0,15 | Metro lineal | 36,2
23 | 72131601-007 | TECHO: Techo de tejas con tejuelones y tirantes de Ho Ao (parte nueva) | Metros cuadrados | 56,7
24 | 72131601-008 | Revoque: De paredes | Metros cuadrados | 345,8
25 | 72131601-009 | PISOS: Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 49,8
26 | 72131601-009 | Carpeta alisada para piso | Metros cuadrados | 49,8
27 | 72131601-009 | Piso tipo porcelanato | Metros cuadrados | 49,8
28 | 72131601-009 | Reposición de piso calcáreo | Metros cuadrados | 35
29 | 72131601-009 | Zócalo Tipo porcelanato | Metro lineal | 38,3
30 | 72131601-008 | BAÑOS: Revoque para asiento de azulejos | Metros cuadrados | 51,04
31 | 72102503-001 | Azulejos - H = 2,15 m. | Centimetros cuadrados | 51,04
32 | 72131601-011 | Instalación cloacal. De baño hasta el primer registro | Unidad | 3
33 | 72131601-011 | Registro cloacal 40 x 40 cm | Unidad | 5
34 | 72131601-011 | Caños PVC de 100 mm | Metro lineal | 22,6
35 | 72131601-011 | Cámara séptica 0,70 x 1,50 m | Unidad | 1
36 | 72131601-011 | Pozo absorbente 2,00 x 2,50 m | Unidad | 1
37 | 72131601-011 | Instalación sanitaria. Caños y accesorios de agua corriente fría para baño | Unidad | 3
38 | 72101510-9998 | ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS: Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta. | Unidad | 1
39 | 72101510-9998 | Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta. 1 Mingitorio | Unidad | 1
40 | 72101510-9998 | Provisión e instalación de artefactos y griferías: 1 lavatorio con pedestal. 1 inodoro cisterna alta. | Unidad | 1
41 | 72101510-006 | DESAGÜE PLUVIAL: Canaleta embutida, desarrollo 0,60 m. | Metro lineal | 12
42 | 72101510-006 | Bajada para canaleta embutida | Metro lineal | 6
43 | 72131601-010 | Abertura de vidrio templado. Puerta de 1,80 x 2,20 m. deslizante | Unidad Medida Global | 2
44 | 72102602-004 | Vidrio de paños fijos | Metros cuadrados | 7,4
45 | 72131601-010 | Abertura de madera: Puerta 0,80 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos) | Unidad | 6
46 | 72131601-010 | Puerta 0,70 x 2,10 m. (Incluye marcos y contramarcos) | Unidad | 1
47 | 72131601-010 | Abertura Metálica: Balancín 1,20 x 1,40 m | Unidad | 1
48 | 72131601-010 | Balancín 0,60 x 0,40 m | Unidad | 3
49 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 2,4
50 | 72101601-002 | General Cielo raso PVC | Metros cuadrados | 111,17
51 | 72131601-001 | Instalación eléctrica: acometida hasta el tablero general | Unidad Medida Global | 1
52 | 72101601-002 | Instalación de tablero de 15 AG con barra de fase y neutro | Unidad Medida Global | 1
53 | 72101601-002 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 22
55 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 16
56 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 7
57 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de aire acondicionado- Sin Artefactos | Unidad | 5
58 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación para cielo raso | Unidad | 16
59 | 72131601-001 | Provisión y colocación de apliques de pared | Unidad | 3
60 | 72131601-001 | Ventilador de techo de 56" de 5 velocidades | Unidad | 7
61 | 72131601-001 | Registro eléctrico de 30 x 30 cms | Unidad | 2
62 | 72131601-012 | Pinturas: De techo. De tejuelones y tirantes de H° A° al agua | Metros cuadrados | 24,63
63 | 72131601-012 | De paredes al agua. Interior y exterior. | Metros cuadrados | 345
64 | 72131601-012 | De aberturas de madera sintética | Unidad | 7
65 | 72131601-012 | De aberturas metálicas de madera | Unidad | 14
66 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 12
67 | 72131601-009 | Frente Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 30
68 | 72131601-009 | Piso pre elaborado exterior de hormigón | Metros cuadrados | 30
69 | 72131701-029 | Pórtico metálico según diseño | Unidad Medida Global | 1
70 | 82101502-004 | Letra corpórea | Unidad Medida Global | 1
71 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
REFACCION DEL PASEO CENTRAL AVDA. MARISCAL ESTIGARRIBIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de obra con logo de la Municipalidad. Medidas 1,20 x 1,60m. Estructura metálica con soportes de caño cuadrado de 40x60mm. Bastidor y trasversal con caño cuadrado de 30x30mm. Chapa Nº 16 y logo ploteado según modelo. Soporte fijados con Hº Aº | Unidad | 1
2 | 72131601-9974 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 1.112
3 | 70111503-002 | Retiro y destronque de arboles de hovenia | Unidad | 8
4 | 72131601-004 | Retiro y reposición de cordones de Hº Aº. Nuevos de 0,10 x 0,40 x 0,50 m | Metro lineal | 859,8
5 | 72153507-002 | Retiro de piso existente | Metros cuadrados | 803,8
6 | 72153507-002 | Retiro de canteros de mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 89,6
7 | 72151911-001 | Piso de adoquines de Hormigón tipo Paver con decoraciones de colores | Metros cuadrados | 803,8
8 | 72131601-001 | Colocación de Farolas tipo plaza. Caño negro de 2". Farolas de estilo colonial según modelo. Focos led de luz calidad. Base de Hº de 0,20 x0,20 x0,50, con caja de conexión | Unidad | 20
9 | 70111713-998 | Colocación de bancos tipo plaza. Según detalle y especificaciones técnicas | Unidad | 4
10 | 70111713-9997 | Colocación de basureros con doble recipiente. Indicando para residuos orgánicos y reciclables | Unidad | 8
11 | 72131601-001 | Tablero general | Unidad | 1
12 | 72131601-001 | Tendido de alimentación para farolas. Subterráneos con cable tipo NYY. En electroductos, fosa con arena lavada y tapa de ladrillos comunes | Metro lineal | 640
13 | 72131601-013 | Limpieza para entrega | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]