## items
Ítems del llamado OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 415464
LOTE NRO: 1
Construcción de un Aula con Galería en la Escuela Básica N° 509 - Domingo Robledo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos preliminares y preparación de la obra | Unidad | 1
1.1 |  | a- Replanteo | Metros cuadrados | 52,5
1.2 |  | b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103001-001 | Desmontes | Unidad | 1
2.1 |  | a- De techo y pared existente (casilla de madera) | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | b- Demolición de viga exitente en alero | Unidad Medida Global | 1
2.3 |  | c- Desmonte y perfilado de suelo natural, apisonado | Unidad Medida Global | 1
3 | 72141511-002 | Excavación y cimiento con PBC. | Unidad | 1
3.1 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 6,35
3.2 |  | a- Excavación para zapatas aisladas | Metros cúbicos | 2,96
4 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado: | Unidad | 1
4.1 |  | a- Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 2,5
4.2 |  | b- Vigas y dado de H° A° (cumbrera) | Metros cúbicos | 0,6
4.3 |  | c- Encadenados de H° A° 13x27cm. (Sup. e Inf.) | Metros cúbicos | 1,85
4.4 |  | d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx30cm) | Metros cúbicos | 0,4
4.5 |  | e-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 2,2
5 | 72101703-003 | Muros de nivelación : | Unidad | 1
5.1 |  | a- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 12
6 | 72102003-001 | Relleno | Unidad | 1
6.1 |  | Relleno y apisonado con zapito compactadora a máquina. | Metros cúbicos | 32,47
7 | 72131601-006 | Aislación asfáltica : | Unidad | 1
7.1 |  | a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ hidrofúgo | Metros cuadrados | 12,6
8 | 72101703-003 | Muros de elevación | Unidad | 1
8.1 |  | a- de 0,15 de lad. Común Prensados para revocar | Metros cuadrados | 124
8.2 |  | b- de 0,15 de lad. Común Prensados una cara vista | Metros cuadrados | 45
8.3 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas) | Metro lineal | 9,1
9 | 72131601-007 | Techo | Unidad | 1
9.1 |  | De tejas francesas s/ tejuelón c/membrana asfáltico pegado de 5 mm s/estructuras de viguetas de Hº Aº prefabricadas. (similar al aula contigua) | Metros cuadrados | 75
10 | 72101607-006 | Revoques | Unidad | 1
10.1 |  | a- De viga cumbrera de H° A° a 3 capas impermeable + 2 capas. | Metros cuadrados | 6,6
10.2 |  | b- De paredes interiores y exteriores a 3 capas impermeable ext- int | Metros cuadrados | 248
11 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1
11.1 |  | a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor c/ nucleo de HºAº 4 Ø de 6 mm. | Metro lineal | 7
12 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad | 1
12.1 |  | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.), aulas, galería. | Metros cuadrados | 63
13 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
13.1 |  | a-Piso de granito reconstituido pulido color gris oscuro 0,30x0,30 patinado, encerado y lustrado(en Aula) | Metros cuadrados | 40
13.2 |  | b- Pulido, encerado y lustrado de piso granito existente (Aula contigua) | Metros cuadrados | 40
13.3 |  | c- Piso cerámico antideslizante de primera 0,50x0,50(en galería), mostrar a la fiscalización para aprobación. | Metros cuadrados | 23
14 | 72101607-005 | Zócalos | Unidad | 1
14.1 |  | Zócalo de granito reconstituido 0,10x0,30 color gris | Metro lineal | 25
14.2 |  | Zócalo de granito 0,10x0,30 (en galeria) | Metro lineal | 14
15 | 72131601-010 | Aberturas metálicas | Unidad | 1
15.1 |  | a-Ventana corrediza de 1.50mts x 1.20mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 8 mm incoloro. | Unidad | 5
15.2 |  | b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje con manija con pasadores verticales tipo tranca y de primera calidad) | Unidad | 1
16 | 72131601-012 | Pinturas : antibacterial | Unidad | 1
16.1 |  | a- De paredes al látex interior y exterior con enduído color a fijar por la fiscalización | Metros cuadrados | 248
16.2 |  | b- De viga cumbrera al látex con enduído | Metros cuadrados | 6,6
16.3 |  | c- De aberturas metálicas con pintura sintética color gris | Metros cuadrados | 5,5
16.4 |  | d- techo en tirante color gris y tejuelon color cerámico | Metros cuadrados | 75
17 | 72101510-005 | Desague Pluvial | Unidad | 1
17.1 |  | a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,55 m.soportes con grampas de planchuela 5/8"x3/16(cada 1.00m) en su desarrollo total ,soldados en uniones de canaleta. dentro de la cubierta debe ir a 10 cm por debajo de la membrana. | Metro lineal | 28
17.2 |  | b- Desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla y chapa expandida. La fiscalización dara el detalle | Metro lineal | 45
18 | 72131601-9984 | Rampa con ranuras tipo espina de pez de mampostería, contrapiso, alisado, pintura para piso c/ baranda pintado color gris oscuro | Unidad Medida Global | 1
19 | 72102003-001 | Vereda baldosón de Hormigón unión de los tres pabellones, la fiscalización dará los planos | Unidad Medida Global | 1
20 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel. ) | Unidad | 1
20.1 |  | a- Provisión e instalación de alimentación subterranea con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal ( Incluye excavación, caño electroducto, otros) | Metro lineal | 90
20.2 |  | b- Provisión e instalación de tablero seccional plastico de embutir (Incluye disyuntores termomagneticos e diferencial según esquema unifilar, tambien TM 3x63A) | Unidad | 1
20.3 |  | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas,cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 8
20.4 |  | d- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado) | Unidad | 4
20.5 |  | e- Provisión y montaje de artefactos tipo colgante de policarbonato con lampara led de 50W, luz fria incluyen bocas,ducteado con altillamas,cableados. | Unidad | 9
20.6 |  | f- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula(Zona pasillo y baño) | Unidad | 4
20.7 |  | g- instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con terminación de caja conexión con tapa ciega blanco) tambien incluye un caño pvc pasante para el desague del Aire y interructor bipolar. | Unidad | 2
20.8 |  | h-Instalación de registro de mamposteria 40x40x55cm ( Incluye tapa de HºAº) | Unidad | 4
21 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
22 | 72101511-9999 | Provisión de ventilador y aire acondicionados | Unidad | 1
22.1 |  | a- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico pintado, hasta altura correspondiente según especificaciones técnicas). | Unidad | 4
22.2 |  | b- Provisión y colocación de aires acondicionados de 24.000 BTU | Unidad | 2
23 | 72102204-001 | Provisión de cámaras de seguridad | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha. | Unidad Medida Global | 1
23.2 |  | Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video. | Unidad | 8
24 | 44111905-003 | Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Construcción de tres aulas - planta baja - Escuela N° 640 "San Isidro" , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | a- Vallado Perimetral: cinta de precaución postes de madera | Unidad | 1
1.2 |  | b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. | Unidad | 1
1.3 |  | c- Replanteo | Metros cuadrados | 209,25
2 | 72103001-001 | Desmonte, cambios y limpiezas | Unidad | 1
2.1 |  | a- Traslado de basurero existentes. | Unidad | 1
2.2 |  | b- Limpieza de canales de desagues pluviales existentes. | Unidad | 12
2.3 |  | c- Ampliación de canaletas existentes del patio polideportivo( todos los que sean necesarios) | Metro lineal | 20
2.4 |  | e- Limpieza de desagüe pluvial existente y con colocación de rejilla en patio existente (ver detalle). | Metro lineal | 42
3 | 72141511-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 2,7
4 | 72141511-002 | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 74,58
5 | 72102003-001 | Estructura de H° A° : la fiscalización dará los planos estructurales | Unidad | 1
5.1 |  | a-Zapata de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 17,4
5.2 |  | c-Pilares de Hormigon Armado 20x20 | Metros cúbicos | 2
5.3 |  | c-Pilares de Hormigon Armado 30x30 | Metros cúbicos | 8
5.4 |  | c-Pilares de Hormigon Armado 30x20 | Metros cúbicos | 1,5
5.5 |  | d- Vigas de Hormigon Armado inferior y superior | Metros cúbicos | 20,2
5.6 |  | e- Losa de H° A° elaborado impermeable de 12 cm | Metros cúbicos | 24
5.7 |  | f- Voladizo de H°A° | Metros cúbicos | 2,75
6 | 72102504-002 | Muro de Contencion CPB | Metros cúbicos | 9
7 | 72131601-003 | Carga de tierra a construir apisonado con zapito maquina compactadora, se rechazará el trabajo si no se realiza con maq.comp. | Metros cúbicos | 69,85
8 | 72131601-006 | Aislación asfaltica e impermeable: | Unidad | 1
8.1 |  | a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 47,7
8.2 |  | b- De losa con impermeabilizante en pasta asfáltico 2 manos reforzado con trama elástica y contrapiso de 7 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre losa. | Metros cuadrados | 254,25
9 | 72101703-003 | Muro de nivelación: a- De 0,30 cm. | Unidad | 1
10 | 72131601-005 | Mampostería de elevación : | Unidad | 1
10.1 |  | a- De 0,30 visto a una cara de Lad. Comunes Prensados | Metros cuadrados | 95,84
10.2 |  | b- De 0,20 visto a una cara de Lad. Comunes Prensados | Metros cuadrados | 110,23
10.3 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 38
10.4 |  | d- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | Metro lineal | 195
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | a-De pilares y vigas de Hormigon Armado a tres capas con hidrófugos y macizado. | Metros cuadrados | 58
11.2 |  | b- Revoque impermeable en paredes Interiores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). Y recuadro de ventanas. | Metros cuadrados | 168
11.3 |  | c- A tres capas y filtrado para cielorraso con hidrofugo (losa). | Metros cuadrados | 235,5
11.4 |  | d- Goterón tipo cementicio | Metro lineal | 85,3
11.5 |  | a- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). | Metros cuadrados | 78,5
12 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad | 1
12.1 |  | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.), aulas, galería | Metros cuadrados | 235,58
12.2 |  | b- De hormigón de cascotes empastonado de 7 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre losa de H°A°. P.A, galería y aulas. | Metros cuadrados | 254
12.3 |  | c- Alisado de cemento en losa impermeable con junta de con junta de dilatación de 2x2 m. | Metros cuadrados | 254
13 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
13.1 |  | a-Piso de Granito Reconstituído 30x30 cm color rojo con más fondos de piedritas blancas Pulido, Patinado y encerado. (en aulas y galerías),la fiscalización presentará la muestra. | Metros cuadrados | 210,15
14 | 72101607-005 | Zócalos | Unidad | 1
14.1 |  | c-Zócalo Granito Reconstituido 10x30 cm Pulido, encerado y lustrado. (en aulas y galerías) | Metro lineal | 114,8
15 | 72101703-002 | Vereda Guarda Obra ancho 1,40 m. con junta c/ 1m. | Unidad | 1
15.1 |  | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural | Metros cuadrados | 95,5
15.2 |  | b- Alisado de Cemento | Metros cuadrados | 95,5
16 | 72101903-001 | Provisión y colocación de Carpintería Metálica. | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje con manija con pasadores verticales tipo tranca y de primera calidad) | Unidad | 3
16.2 |  | Aberturas tipo ventana 2,00 x1,20 de aluminio corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático uñera, con vidrios templados de 8 mm gris sellado con silicona con perforaciones para desague de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación. | Unidad | 6
16.3 |  | c-Aberturas tipo ventana 3,50 x1,20 de aluminio corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático, con vidrios templados de 8 mm gris sellado (Conforme a EETT y cómputo métrico) | Unidad | 6
16.4 |  | Protección caño galvanizado de 2" 1 1/2 planchuela, malla de 25x25 con alambre n° 14 pintado color a definir por la fiscalización. | Metros cuadrados | 27
17 | 72102602-008 | Alfeizar de ventana | Metro lineal | 40,2
18 | 72131601-012 | Pinturas: | Unidad | 1
18.1 |  | a-Impermeable en pared exterior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 78,5
18.2 |  | b-Impermeable en pared interior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 168
18.3 |  | c- Vigas y pilares impermeable, sellador + 2 manos. | Metros cuadrados | 58
18.4 |  | d-de cielorraso tipo losa color blanco 2 manos con enduído | Metros cuadrados | 235,5
18.5 |  | e- De ladrillos vistos con antimoho color cerámico 2 manos | Metros cuadrados | 88,84
18.6 |  | f- Puerta y marco metálicas con antióxido y sintético, pintura de color gris oscuro. | Metros cuadrados | 15,3
18.7 |  | g- Canaleta de Bajadas horizontal y vertical con antioxido, sintético de color gris ocuro. | Metro lineal | 73,6
19 | 72101510-005 | Instalación Pluvial | Unidad | 1
19.1 |  | a- Colocación de canaletas de chapa galv. Nº24 desarrollo 55, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16" cada (1,20 m. en canaleta) soldado en las uniones que tome todo la canaleta y (1,50 m. en bajada) solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 48
19.2 |  | b- registro Boca de desagüe pluvial con rejlla para losa | Unidad | 7
20 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad | 1
20.1 |  | a- Provisión e instalación de alimentación subterranea con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal ( Incluye excavación, caño electroducto, otros) | Metro lineal | 85
20.2 |  | b- Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano) | Unidad Medida Global | 1
20.3 |  | d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 18
20.4 |  | e- Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm, e27 (incluye lampara led 50W 6500k) | Unidad | 24
20.5 |  | f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k ( Encendido por fotocelula) | Unidad | 8
20.6 |  | h- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado) | Unidad | 12
20.7 |  | j- Provisión de registro de manposteria 40x40x55cm ( Incluye tapa de HºAº) | Unidad | 5
20.8 |  | Provisión e instalación de cableado preensamblado 4x16mm2 ( Conexión para para el tablero seccional) | Metro lineal | 64
20.9 |  | k- Provisión de cableado multifilar 4x6mm2 en caño electroducto pvc ( Conexión para tablero seccional) | Metro lineal | 56
20.10 |  | l- Provisión e instalación de AP1 con lampara led de 80w 6500K ( Incluye cableado independiente desde el TS, encendido por fotocelula) | Unidad | 3
20.11 |  | Ll- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (Conforme a EETT y Cómputo Métrico) | Unidad | 3
21 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad | 1
22 | 72101511-9999 | PROVISIÓN DE VENTILADOR Y AIRE ACONDICIONADOS | Unidad | 1
22.1 |  | a- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente) | Unidad | 12
22.2 |  | b- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial) | Unidad | 3
23 | 72102204-001 | PROVISIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | Unidad | 1
23.1 |  | Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha. | Unidad Medida Global | 1
23.2 |  | Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video. | Unidad | 8
24 | 44111905-003 | Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. | Unidad | 3
Precio Total
LOTE NRO: 3
Construcciones generales para un bloque de 6 Aulas c/Galerías, techo, inst. eléctrica, desagüe pluvial (Planta Baja y Alta) y reparación de Aula existente. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | a-Limpieza y preparación de Obra | Metros cuadrados | 309
1.2 |  | b-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera, letrero señalización adecuada de hombres trabajando prohibido pasar. | Unidad | 1
1.3 |  | c-Cartel de Obra 2 m. x 1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. | Unidad | 1
1.4 |  | d-Replanteo de obras | Metros cuadrados | 400,33
2 | 72103001-001 | Desmonte y Demolición: | Unidad | 1
2.1 |  | a-Tejas francesas, y estructuras existente | Metros cuadrados | 260
2.2 |  | b-Cielorraso, soporte e instal. eléctrica | Metros cuadrados | 130
2.3 |  | c-Pilares en galería y vigas (existente) | Unidad | 7
2.4 |  | d- Demolición de Pared 0,15 | Metros cuadrados | 245
2.5 |  | e- Retiro de aberturas metálicas | Unidad | 9
2.6 |  | f- Desmonte de Árbol hasta la raíz. | Unidad | 3
2.7 |  | g- Desmontes menores | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | h- desmonte de suelo natural para piso de patio y apisonado a máquina compactadora | Metros cuadrados | 240
2.9 |  | i- Demolición de escenario existente (8,00m x 5,45m) | Unidad Medida Global | 1
3 | 72141511-002 | Excavación | Unidad | 1
3.1 |  | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 80,98
4 | 72102003-001 | Estructura de H° A° (elaborado impermeable en vigas y losas): | Unidad | 1
4.1 |  | a-Zapata de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 17,4
4.2 |  | c-Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30 -0,20x0,20-0,30x0,20. | Metros cúbicos | 11,82
4.3 |  | d- Vigas de Hormigón Armado (Inf. y Sup.) | Metros cúbicos | 24,1
4.4 |  | e- Losa de 12 cm Ho Ao impermeable elaborado. | Metros cúbicos | 23,25
4.5 |  | f-Escalera de HºAº | Metros cúbicos | 3,4
5 | 72101703-003 | Muros de nivelación : | Unidad | 1
5.1 |  | a- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 18
6 | 72131601-006 | Aislación asfáltica : | Unidad | 1
6.1 |  | a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 47,7
7 | 72101703-003 | Muros de elevación : | Unidad | 1
7.1 |  | a- De 0,30 prensado visto a una cara de Lad. común prensados. | Metros cuadrados | 198,1
7.2 |  | b- De 0,15 prensado visto a una cara de Lad. Común prensados. | Metros cuadrados | 310
7.3 |  | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 32
7.4 |  | d- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | Metro lineal | 168
7.5 |  | e- Construcción de escenario con dado de H°A°, mamp. de 0,30 m, revocado imperm y a 2 capas, con rampa c/ barandas y escalera (Conforme a E.E.T.T y computo métrico) | Unidad Medida Global | 1
7.6 |  | f- Construcción de cantero | Unidad | 3
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
8.1 |  | a-De pilares de Hormigón Armado | Metros cuadrados | 85
8.2 |  | b- Revoque impermeable en paredes Interiores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). | Metros cuadrados | 366,1
8.3 |  | c- A dos capas y filtrado para cielorraso y vigas. | Metros cuadrados | 250
8.4 |  | d- Goterón tipo cementicio. | Metro lineal | 27
8.5 |  | e- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). Sobre nivel de dintel. | Metros cuadrados | 160
9 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad | 1
9.1 |  | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.), aulas, galería y depósito. | Metros cuadrados | 215
9.2 |  | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.), aulas, galería y depósito. | Metros cuadrados | 182
10 | 72131601-009 | Piso multiuso en Patio | Metros cuadrados | 1
10.1 |  | a- de hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 envarillado Ø 4,2 | Metros cuadrados | 240
10.2 |  | b-Alisado de cemento con junta de dilatación 3x3 m | Metros cuadrados | 240
10.3 |  | c-Reparación de piso existente en patio con junta de dilatación 3x3 m. | Metros cuadrados | 630
11 | 72131601-009 | Guarda obras | Unidad | 1
11.1 |  | a- contrapiso de 10 cm con bordes de ladrillo común de 0,15 m , alisado de cemento con junta de dilatación cada 3.00 m. con pintura acrílico exterior. | Metros cuadrados | 60
12 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
12.1 |  | a-Piso de Granito Reconstituído 30x30 cm color rojo con más fondos de piedritas blancas Pulido y Patinado y encerado. (en aulas, escalera y galerías)la fiscalización dará la muestra. | Metros cuadrados | 397
12.2 |  | b-Zócalo Granito Reconstituido 10x30 cm Pulido, encerado y lustrado. (en aulas,depósito y galerías) | Metro lineal | 232
13 | 72101903-001 | Provisión y colocación de Carpintería Metálica. | Unidad | 1
13.1 |  | a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje con manija con pasadores verticales tipo tranca y de primera calidad) | Unidad | 6
13.2 |  | b- Aberturas tipo ventana 1,50x1,20 de aluminio corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático (Conforme a EETT y compúto métrico) | Unidad | 24
13.3 |  | c- Aberturas tipo ventana 1,00x1,20 de aluminio corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático,(Conforme a EETT y compúto métrico) | Unidad | 1
13.4 |  | d- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje con manija con pasadores verticales tipo tranca y de primera calidad) | Unidad | 1
13.5 |  | e-Rejas 1,50x1,20 de caños de 40 perimetralmente y 4 caños de manera horizontal con chapa expansiva para las ventanas en planta baja, pintado. La fiscalización dará el detalle. | Metros cuadrados | 23,4
13.6 |  | f- Baranda metálica en galería. Caño circular de 50 ø pasamano, 40x40 de bajo y caño circular 7/8 cada 10 cm. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. La fiscalización dará el detalle const. | Metros cuadrados | 48,8
14 | 72102602-008 | Alfeizar | Unidad | 1
14.1 |  | Alfeizar de ventana | Metro lineal | 140
15 | 72131601-007 | Techo de chapa primer piso (Obra Nueva) | Unidad | 1
15.1 |  | a-Techo de chapa N° 26 zinc trapezoidal 20 % pend. (Color rojo cerámico)y membrana doble Aluminio 10 mm o similar, bajo chapa, s/malla tensora de alambre (15cmx15cm) y estructura metálica, incluye cumbrera de chapa (mismo material), en aulas, escaleras y galerías. | Metros cuadrados | 255
15.2 |  | b- Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm simil madera exterior(galeria p.a, escalera y aleros) y blanco interior aulas, con caño negro estructural de 40x40mm. (escalera, aulas y galerías). (Conforme a EETT y compúto métrico) | Metros cuadrados | 219
15.3 |  | c- Cenefa o Babetas de chapa Nº26 desarrollo 100 cm | Metro lineal | 30
16 | 72101510-005 | Instalación Pluvial | Unidad | 1
16.1 |  | a- Colocación de canaletas de chapa galv. Nº24 desarrollo 55, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16" cada (1,20 m. en canaleta) soldado en las uniones que tome todo la canaleta y (1,50 m. en bajada) solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 120
16.2 |  | b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto en patio c/ rejilla metálica varilla Ø 12 liso y angulo 1x3/16. (ancho 30 cm.) ladrillo común 0,15 revocado a 2 capas imperm. En las 3 caras. La fiscalización proveerá el detalle. | Metro lineal | 120
17 | 72131601-007 | Reparación de un Aula existente. | Unidad | 1
17.1 |  | a-Techo de chapa zinc trapezoidal 20 % pend. (Color rojo cerámico)y membrana Asfaltica 3 mm o similar, bajo chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye alfajias para clavadores de chapa.) (Un Aula). | Metros cuadrados | 76
17.2 |  | b- Colocación de canaleta de chapa galv. Nº24 desarrollo 55, soporte con grampas de planchuela 5/8"x3/16" cada (1,20 m. en canaleta) soldado en las uniones que tome todo la canaleta y (1,50 m. en bajada) solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 30
17.3 |  | c- Puerta metálica de 1,30 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad) | Unidad | 1
17.4 |  | d- Aberturas tipo ventana 1,50x1,20 de aluminio anodizado color fosco corredizas de 2 hojas, (Conforme a EETT y compúto métrico) | Unidad | 5
18 | 72131601-012 | Pinturas | Unidad | 1
18.1 |  | a- Pintura de paredes interiores con sellador, enduido, pintura al látex color arena, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.(Incluye viga existente). | Metros cuadrados | 125
18.2 |  | b- Pintura impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base con resina acrilica (Premium). | Metros cuadrados | 120
18.3 |  | c- Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80
18.4 |  | d- Pintura de abertura metálica con antioxido, sintético de color gris oscuro. (Puertas dobles y rejas). | Metros cuadrados | 10
18.5 |  | e-Pintura para pisos existentes (Pabellon existente) | Metros cuadrados | 586
18.6 |  | f- Alisado de cemento impermeable con junta de dilatación de 2x2 m. (guarda obra). | Metros cuadrados | 31
18.7 |  | g-Viga y pared en laterales revocado | Metros cuadrados | 20
18.8 |  | h- Cenefa o Babetas de chapa Nº26 desarrollo 100 cm | Metro lineal | 20
18.9 |  | i- Desmonte con recuperación de Tejas francesas. | Metros cuadrados | 76
19 | 72131601-012 | Pinturas : Obra nueva La fiscalización aprobará el color de la pintur | Unidad | 1
19.1 |  | a- De paredes interiores con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 366,1
19.2 |  | b- De paredes exteriores con sellador, enduido, pintura al látex color arena, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 160
19.3 |  | c- De Losas y vigas al látex, enduído sellador + 2 manos. | Metros cuadrados | 250
19.4 |  | d- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro.(Puertas dobles y rejas P.B.) | Metros cuadrados | 55
19.5 |  | e- De Ladrillos vistos pintura impermeable con antimoho 2 manos. | Metros cuadrados | 170
19.6 |  | f- De pilares en galería texturado para exterior color gris o marrón oscuro. | Metros cuadrados | 85
19.7 |  | g- Canaletas y Bajadas con antioxido, sintético de color grafito oscuro. | Metro lineal | 78
19.8 |  | h- De barandas metálicas con antioxido, sintético de color grafito oscuro. | Metro lineal | 33
19.9 |  | i- De piso en patio color a definir | Metros cuadrados | 870
19.10 |  | j- De paredes interiores con sellador, enduido, pintura al látex color arena, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. Pabellón existente | Metros cuadrados | 585
19.11 |  | k- De paredes exteriores con sellador, enduido, pintura al látex color arena, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. Pabellón existente | Metros cuadrados | 320
19.12 |  | L- De pilares en galería texturado para exterior color gris oscuro. | Metros cuadrados | 32
20 | 72131601-011 | Instalación sanitaria y agua cte. | Unidad | 1
20.1 |  | Instalación completa sanitaria y agua cte. de lavamanos a pedal metálico con su grifería correspondiente. | Unidad | 4
21 | 72131601-9984 | Reparación | Unidad | 1
21.1 |  | Reparación de Cerco perimetral y portón de acceso. | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-9984 | Rampa | Unidad | 1
22.1 |  | De acuerdo a nivel de suelo natural y nivel de piso terminado, pendiente mínima 7% a 10% con baranda metálica. Piso de goma antideslizante sobre carpeta. | Unidad | 1
23 | 72131601-001 | ELECTRICIDAD Reparación de un Aula existente. | Unidad | 1
23.1 |  | i- Provisión e instalación de ducto pvc gris 32mm con cableado multifilar 2X6mm2 desde TG (Incluye cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, soporte, codos pvc, otros) | Metro lineal | 20
23.2 |  | j- Provisión e instalación de tablero metal 12 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
23.3 |  | k- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ( (incluye ducteado embutido 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 9
23.4 |  | L- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc) | Unidad | 4
23.5 |  | p- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 6
23.6 |  | q- Provisión y montaje de artefactos acanalado 2X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto PVC 32mm gris, cajas de conexión, estructura de caño blanco para soporte tipo colgante. | Unidad | 9
23.7 |  | s- Provisión e instalación de cable multifilar 4x4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado (Incluye ducto pvc gris 32mm, cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, codos pvc, otros) | Unidad | 1
24 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (Obra Nueva) | Unidad | 1
24.1 |  | Provisión e instalación pilastra con acometida 4X25mm2 preensamblado ( Incluye, caño gal 2" 6m curva, aislador roldana1x1, jabalina de 2,40m) Según norma ANDE | Unidad Medida Global | 1
24.2 |  | Solicitud de abastecimiento de energía eléctrica (firma de caratula) para pedido de medidor y contrato de potencia en la ANDE | Unidad Medida Global | 1
24.3 |  | Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable nyy 4x10mm2 ( Incluye excavación 50cm profundidad, caño electroducto PVC 2", canal subterráneo Norma ANDE) | Metro lineal | 104
24.4 |  | Reconexión de los tableros existentes con alimentación multifilar 4x6mm2 ( en TS para cada bloque) | Unidad | 2
24.5 |  | Provisión e instalación de tablero metal 36 módulos con barra RST+N+T embutido (Incluye llaves termomagnéticas, terminales, diferencial, puesta a tierra con jabalina de 2.40m. Ver esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
24.6 |  | Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko en cocina) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas,cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste) | Unidad | 39
24.7 |  | Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado) | Unidad | 24
24.8 |  | e- Provisión e instalación de colgante de policarbonato 41cm, e27 (incluye lampara led 50W 6500k) | Unidad | 24
24.9 |  | Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula(Zona pasillo) | Unidad | 21
24.10 |  | Desmontaje y posterior montaje de Aire Acondicionado de 18.000BTU (Incluye mantenimiento de los equipos) | Unidad | 3
24.11 |  | Provisión de registro de mampostería 40x40x55cm ( Incluye tapa de HºAº) | Unidad | 7
24.12 |  | Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24000BTU. (Conforme a EETT y computo métrico) | Unidad | 6
24.13 |  | Provisión e instalación de equipo AP led 100W 6500K encendido por fotocélula (incluye columna de H°A° 9M y alimentación aérea con cable preensamblado). | Unidad | 3
24.14 |  | Provisión e instalación de proyector led 500W 6500K encendido por llaves independientes (incluye tablero externo). | Unidad | 6
25 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
26 | 72102201-9997 | PROVISIÓN DE VENTILADOR Y AIRE ACONDICIONADOS | Unidad | 1
26.1 |  | a- Provisión y montaje de Aire Acondicionado de 24.000BTU | Unidad | 1
26.2 |  | b- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico pintado, hasta altura correspondiente según especificaciones técnicas) | Unidad | 4
26.3 |  | Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente) | Unidad | 24
26.4 |  | Provisión y colocación de Aires Acondicionados de 24.000BTU | Unidad | 6
27 | 72102204-001 | PROVISIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | Unidad | 1
27.1 |  | Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha. | Unidad Medida Global | 1
27.2 |  | Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video. | Unidad | 8
28 | 44111905-003 | Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. | Unidad | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]