## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO MEC DE 5,80 X 6,80 - ESCUELA BÁSICA Nº 2271 SANTO TOMÁS, BARRIAL 1RA. LÍNEA con ID: 416122
Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Preparacion de la obra a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7
2 | 72131601-002 | Preparacion de la obra b- Replanteo | Metros cuadrados | 63,7
3 | 72131601-9976 | Preparacion de la obra c- Letrero de Obra | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-003 | Preparacion de la obra d-Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14
5 | 72131601-004 | Estructura HºAº a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,23
6 | 72131601-004 | Estructura HºAº b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,17
7 | 72131601-004 | Estructura Hºaº c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-003 | Muro de Nivelacion a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 3,6
9 | 72131601-003 | Muro de Nivelacion b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 7,5
10 | 72131601-003 | Muro de Nivelacion c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 0,6
11 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3
12 | 72131601-006 | Aislacion Asfaltica a- De paredes | Metros cuadrados | 6,4
13 | 72131601-005 | Muro de elevacion a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4
14 | 72131601-005 | Muro de elevacion b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,5
15 | 72131601-005 | Muro de elevacion c- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5
16 | 72131601-005 | Muro de elevacion d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 31,8
17 | 72131601-004 | Muro de elevacion e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16
18 | 72131601-015 | Pilares a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes | Metro lineal | 6,6
19 | 72131601-007 | Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | Metros cuadrados | 90,5
20 | 72131601-007 | Techo b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A° | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-008 | Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61
22 | 72131601-008 | Revoques b- De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 16
23 | 72131601-008 | Revoques c- Lineal en balancines | Metro lineal | 38,8
24 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 0,07 | Metros cuadrados | 58
25 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 58
26 | 72131601-009 | Piso de mosaico granitico | Metros cuadrados | 58
27 | 72131601-005 | Zocalo mosaico granitico | Metro lineal | 34
28 | 72131601-010 | Aberturas metalicas a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | Aberturas metalicas b- Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 10,3
30 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 25,8
31 | 72131601-012 | Pintura a- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 61
32 | 72131601-012 | Pintura b- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 11,9
33 | 72131601-012 | Pintura c- De viga cumbrera y galerìa | Metros cuadrados | 16
34 | 72131601-012 | Pintura d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,3
35 | 72131601-012 | Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 109
36 | 72131601-012 | Pintura f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80
37 | 72131601-012 | Pintura g- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5
38 | 72131601-012 | Pintura h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 53,4
39 | 72131601-012 | Pintura i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 23
40 | 72131601-010 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 10,3
41 | 72131601-9976 | Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23
42 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Instalación del tablero TS10 de 10 AG. (12 bocas) | Unidad | 12
43 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Instalación de tableros de comando TC (12 bocas) | Unidad | 12
44 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV. (8 bocas) | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de luces (10 bocas) | Unidad | 10
46 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de tomas (6 bocas) | Unidad | 6
47 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos de ventiladores (8 bocas) | Unidad | 8
48 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Alimentación de los circuitos del TC (12 bocas) | Unidad | 12
49 | 72131601-001 | Instalacion electrica-Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores (34 bocas) | Unidad | 34
50 | 72131601-001 | Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2
51 | 72131601-001 | Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4
52 | 72131601-001 | Artefactos electricos-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2
53 | 72131601-001 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1
54 | 72131601-001 | Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1
55 | 72131601-001 | Artefactos electricos-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1
56 | 72131601-001 | Instalación Artefactos electricos-Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4
57 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-005 | Construcción de Pizarrón | Unidad | 1
59 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]