## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL MH con ID: 416710
SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL MH , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102801-001 | Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros -Pluviales, eléctricos, cloacales, etc-.. | Unidad | UNIDAD | 4
2 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET. | Unidad | UNIDAD | 4
3 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos led de 18 watt. | Unidad | UNIDAD | 20
4 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 20
5 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt. | Unidad | UNIDAD | 7
6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt | Unidad | UNIDAD | 7
7 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 24
8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 24
9 | 72102801-001 | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 35
10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 35
11 | 72102801-001 | Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 25
12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 25
13 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 52
14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 52
15 | 72102801-001 | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales. | Unidad | UNIDAD | 4
16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | UNIDAD | 4
17 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 18
18 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | UNIDAD | 18
19 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de puertas placas (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm). | Unidad | UNIDAD | 2
20 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm) | Unidad | UNIDAD | 2
21 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 580
22 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 580
23 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 480
24 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 480
25 | 72102801-001 | Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 440
26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso | Metros cuadrados | UNIDAD | 440
27 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 156
28 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 156
29 | 72102801-001 | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
30 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
31 | 72102801-001 | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 4
32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 4
33 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 2
34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 2
35 | 72102801-001 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior. | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 72102801-001 | Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
39 | 72102801-001 | Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 2
40 | 80111613-9999 | Mano de obra de destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 2
41 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cisterna alta de plástico. | Unidad | UNIDAD | 3
42 | 80111613-9999 | Mano de obra Provisión y cambio de cisterna alta de plástico. | Unidad | UNIDAD | 3
43 | 72102801-001 | Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | UNIDAD | 2
44 | 80111613-9999 | Mano de obra Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | UNIDAD | 2
45 | 72102801-001 | Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). | Unidad | UNIDAD | 7
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). | Unidad | UNIDAD | 7
47 | 72102801-001 | Provisión y cambio de bajada para cisterna alta. | Unidad | UNIDAD | 1
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y cambio de bajada para cisterna alta. | Unidad | UNIDAD | 1
49 | 72102801-001 | Provisión y cambio de focos para spot. | Unidad | UNIDAD | 9
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y cambio de focos para spot. | Unidad | UNIDAD | 9
51 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos led de 18 watt. | Unidad | UNIDAD | 12
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y colocación de tubos led de 18 watt. | Unidad | UNIDAD | 12
53 | 72102801-001 | Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave. | Unidad | UNIDAD | 17
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave. | Unidad | UNIDAD | 17
55 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
57 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
59 | 72102801-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de, Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de, Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
61 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
63 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
65 | 72102801-001 | Demolición de Mampostería de 0,15m. | Metros cuadrados | UNIDAD | 47
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra Demolición de Mampostería de 0,15m. | Metros cuadrados | UNIDAD | 47
67 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 18
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 18
69 | 72102801-001 | Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
71 | 72102801-001 | Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido. | Unidad | UNIDAD | 1
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido. | Unidad | UNIDAD | 1
73 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 215
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 215
75 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 320
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 320
77 | 72102801-001 | Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 150
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 150
79 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior con enduido. | Metros cuadrados | UNIDAD | 125
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Látex para interior con enduido. | Metros cuadrados | UNIDAD | 125
81 | 72102801-001 | Pintura epoxi. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,5
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura epoxi. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,5
83 | 72102801-001 | Pintura texturada. | Metros cuadrados | UNIDAD | 45
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura texturada. | Metros cuadrados | UNIDAD | 45
85 | 72102801-001 | Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón | Unidad | UNIDAD | 1
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón | Unidad | UNIDAD | 1
87 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 5
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 5
89 | 72102801-001 | Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10). | Unidad | UNIDAD | 1
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10). | Unidad | UNIDAD | 1
91 | 72102801-001 | Bujes. | Unidad | UNIDAD | 5
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bujes | Unidad | UNIDAD | 5
93 | 72102801-001 | Zócalo superior. | Unidad | UNIDAD | 5
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra Zócalo superior. | Unidad | UNIDAD | 5
95 | 72102801-001 | Zócalo inferior. | Unidad | UNIDAD | 5
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra Zócalo inferior. | Unidad | UNIDAD | 5
97 | 72102801-001 | Cerradura para puerta batiente. | Unidad | UNIDAD | 1
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cerradura para puerta batiente. | Unidad | UNIDAD | 1
99 | 72102801-001 | Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
101 | 70111503-001 | Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos. | Unidad | UNIDAD | 1
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos. | Unidad | UNIDAD | 1
103 | 72102801-001 | Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET. | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET. | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
105 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm. | Metro lineal | UNIDAD | 1,6
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm. | Metro lineal | UNIDAD | 1,6
107 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt. | Unidad | UNIDAD | 11
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt. | Unidad | UNIDAD | 11
109 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de fotocélula. | Unidad | UNIDAD | 2
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Provisión, cambio y colocación de fotocélula. | Unidad | UNIDAD | 2
111 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 50
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 50
113 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
115 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
116 | 80111613-9999 | Mano de ObraProvisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
117 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
119 | 72102801-001 | Contrapiso de cascote apisonado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra Contrapiso de cascote apisonado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
121 | 72102801-001 | Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
123 | 72102801-001 | Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido. | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido. | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
125 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 340
126 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 340
127 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 560
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 560
129 | 72102801-001 | Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 130
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 130
131 | 72102801-001 | Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón | Unidad | UNIDAD | 1
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón | Unidad | UNIDAD | 1
133 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 4
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 4
135 | 70111503-001 | Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos. | Unidad | UNIDAD | 3
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos. | Unidad | UNIDAD | 3
137 | 72102801-001 | Provisión y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | UNIDAD | 4
138 | 80111613-9999 | Mano de Obra, Provisión y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | UNIDAD | 4
139 | 72102801-001 | Provisión y cambio de tapa de inodoro | Unidad | UNIDAD | 3
140 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro | Unidad | UNIDAD | 3
141 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cisterna alta de plástico. | Unidad | UNIDAD | 4
142 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico. | Unidad | UNIDAD | 4
143 | 72102801-001 | Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | UNIDAD | 4
144 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | UNIDAD | 4
145 | 24111810-9998 | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros. | Unidad | UNIDAD | 1
146 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros. | Unidad | UNIDAD | 1
147 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 20
148 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 20
149 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
150 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
151 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
152 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
153 | 72102801-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de Tejuelitas, cartón y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | UNIDAD | 28
154 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de,Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | UNIDAD | 28
155 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 10
156 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 10
157 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta). | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
158 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
159 | 72102801-001 | Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
160 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
161 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 30
162 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 30
163 | 72102801-001 | Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas). | Metros cuadrados | UNIDAD | 120
164 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas) | Metros cuadrados | UNIDAD | 120
165 | 72102801-001 | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 32
166 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 32
167 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
168 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
169 | 72102801-001 | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales. | Unidad | UNIDAD | 4
170 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | UNIDAD | 4
171 | 72102801-001 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 10
172 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm | Metro lineal | UNIDAD | 10
173 | 72102801-001 | Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas. | Unidad | UNIDAD | 6
174 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas | Unidad | UNIDAD | 6
175 | 72102801-001 | Provisión y colocación de revestimiento de placas antihumedad. | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
176 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
177 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 650
178 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 650
179 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 540
180 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 540
181 | 72102801-001 | Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
182 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso | Metros cuadrados | UNIDAD | 60
183 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 68
184 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 68
185 | 72102801-001 | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
186 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
187 | 72102801-001 | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
188 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
189 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 2
190 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 2
191 | 72102801-001 | Pasador chico. | Unidad | UNIDAD | 2
192 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pasador chico | Unidad | UNIDAD | 2
193 | 72102801-001 | Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
194 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
195 | 72102801-001 | Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos. | Unidad | UNIDAD | 6
196 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos. | Unidad | UNIDAD | 6
197 | 72102801-001 | Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 4
198 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 4
199 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt. | Unidad | UNIDAD | 7
200 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt | Unidad | UNIDAD | 7
201 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de fotocélula. | Unidad | UNIDAD | 1
202 | 80111613-9999 | MANO DE Provisión, cambio y colocación de fotocélula. | Unidad | UNIDAD | 1
203 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
204 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
205 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
206 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
207 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
208 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
209 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
210 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
211 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,48
212 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,48
213 | 72102801-001 | Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir. | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
214 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
215 | 72102801-001 | Demolición de piso y contrapiso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 2
216 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | UNIDAD | 2
217 | 72102801-001 | Revestido de Azulejos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
218 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
219 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 720
220 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 720
221 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 650
222 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 650
223 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 54
224 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 54
225 | 72102801-001 | Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos. | Unidad | UNIDAD | 1
226 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos | Unidad | UNIDAD | 1
227 | 72102801-001 | Cambio de cadenas del motor. | Unidad | UNIDAD | 1
228 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de cadenas del motor | Unidad | UNIDAD | 1
229 | 72102801-001 | Cambio de poleas. | Unidad | UNIDAD | 1
230 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de poleas | Unidad | UNIDAD | 1
231 | 72102801-001 | Cambio de piñón. | Unidad | UNIDAD | 1
232 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de piñón | Unidad | UNIDAD | 1
233 | 72102801-001 | Cambio de cremalleras. | Unidad | UNIDAD | 1
234 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de cremalleras | Unidad | UNIDAD | 1
235 | 72102801-001 | Cambio de correa de motor. | Unidad | UNIDAD | 1
236 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de correa de motor | Unidad | UNIDAD | 1
237 | 72102801-001 | Cambio de fines de curso. | Unidad | UNIDAD | 1
238 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de fines de curso | Unidad | UNIDAD | 1
239 | 72102801-001 | Cambio de contrapesos. | Unidad | UNIDAD | 1
240 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de contrapesos | Unidad | UNIDAD | 1
241 | 72102801-001 | Cambio de soporte motor. | Unidad | UNIDAD | 1
242 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de soporte motor | Unidad | UNIDAD | 1
243 | 72102801-001 | Cambio de engranaje del motor. | Unidad | UNIDAD | 1
244 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de engranaje del motor | Unidad | UNIDAD | 1
245 | 72102801-001 | Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor. | Unidad | UNIDAD | 1
246 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor | Unidad | UNIDAD | 1
247 | 72102801-001 | Cambio de ruedas del portón. | Unidad | UNIDAD | 1
248 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de ruedas del portón | Unidad | UNIDAD | 1
249 | 72102801-001 | Reparación del portón en casos de presencia de óxido. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8,4
250 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido | Metros cuadrados | UNIDAD | 8,4
251 | 72102801-001 | Pintura completa del portón con tratamiento anti oxido y pintura. | Unidad | UNIDAD | 1
252 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura | Unidad | UNIDAD | 1
253 | 72102801-001 | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 3
254 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 3
255 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 1
256 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 1
257 | 72102801-001 | Cerradura para puerta batiente. | Unidad | UNIDAD | 1
258 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente | Unidad | UNIDAD | 1
259 | 70111503-001 | Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos. | Unidad | UNIDAD | 3
260 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos | Unidad | UNIDAD | 3
261 | 72102801-001 | Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 2
262 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 2
263 | 72102801-001 | Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente. | Unidad | UNIDAD | 1
264 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente. | Unidad | UNIDAD | 1
265 | 72102801-001 | Provisión y colocación de desengrasador. | Unidad | UNIDAD | 1
266 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de desengrasador. | Unidad | UNIDAD | 1
267 | 72102801-001 | Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos. | Unidad | UNIDAD | 4
268 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos. | Unidad | UNIDAD | 4
269 | 24111810-9998 | Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 500 litros | Unidad | UNIDAD | 1
270 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros | Unidad | UNIDAD | 1
271 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 42
272 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 42
273 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4. | Metro lineal | UNIDAD | 12
274 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4. | Metro lineal | UNIDAD | 12
275 | 72102801-001 | Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 5
276 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 5
277 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos led de 18 watt . | Unidad | UNIDAD | 15
278 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt . | Unidad | UNIDAD | 15
279 | 72102801-001 | Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave. | Unidad | UNIDAD | 2
280 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave. | Unidad | UNIDAD | 2
281 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 100
282 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 1
283 | 72102801-001 | Provisión y cambio de llave de punto y toma. | Unidad | UNIDAD | 4
284 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de punto y toma. | Unidad | UNIDAD | 4
285 | 72102801-001 | Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU. | Unidad | UNIDAD | 3
286 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU | Unidad | UNIDAD | 3
287 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 78
288 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 78
289 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
290 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
291 | 72102801-001 | Provisión y cambio de perfilería metálica para cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
292 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
293 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta). | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
294 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
295 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta). | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
296 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
297 | 72102801-001 | Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
298 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
299 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
300 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
301 | 72102801-001 | Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
302 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
303 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
304 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
305 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
306 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5
307 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
308 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
309 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
310 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
311 | 72102801-001 | Demolición de cielorraso existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
312 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente | Metros cuadrados | UNIDAD | 20
313 | 72102801-001 | Revestido de Azulejos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
314 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
315 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad). | Unidad | UNIDAD | 2
316 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad) | Unidad | UNIDAD | 2
317 | 72102801-001 | Ajustes de puertas existentes (placas y tableros). | Unidad | UNIDAD | 7
318 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros) | Unidad | UNIDAD | 7
319 | 72102801-001 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,64
320 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
321 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 290
322 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 290
323 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 265
324 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 265
325 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
326 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
327 | 72102801-001 | Pintura al barniz. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
328 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura al barniz | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
329 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 2
330 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 2
331 | 72102801-001 | Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,64
332 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
333 | 72102801-001 | Bujes. | Unidad | UNIDAD | 2
334 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Bujes | Unidad | UNIDAD | 2
335 | 72102801-001 | Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4,2
336 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
337 | 72102801-001 | Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
338 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
339 | 72102801-001 | Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 12
340 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 12
341 | 72102801-001 | Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 2
342 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2. | Unidad | UNIDAD | 2
343 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 6
344 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 6
345 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4. | Metro lineal | UNIDAD | 6
346 | 80111613-9999 | Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4. | Metro lineal | UNIDAD | 6
347 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1. | Metro lineal | UNIDAD | 6
348 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1. | Metro lineal | UNIDAD | 6
349 | 24111810-9998 | Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros. | Unidad | UNIDAD | 1
350 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros | Unidad | UNIDAD | 1
351 | 72102801-001 | Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU. | Unidad | UNIDAD | 5
352 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU | Unidad | UNIDAD | 5
353 | 72102801-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales) | Metros cuadrados | UNIDAD | 83
354 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 83
355 | 72102801-001 | Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
356 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
357 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 19
358 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 19
359 | 72102801-001 | Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
360 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
361 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
362 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
363 | 72102801-001 | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales. | Unidad | UNIDAD | 5
364 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | UNIDAD | 5
365 | 72102801-001 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 20
366 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm | Metro lineal | UNIDAD | 20
367 | 72102801-001 | Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera). | Unidad | UNIDAD | 2
368 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera) | Unidad | UNIDAD | 2
369 | 72102801-001 | Demolición de piso y contrapiso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
370 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
371 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
372 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
373 | 72102801-001 | Demolición de mampara de eucatec o melamina. | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
374 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de Mampara de eucatec o melamina. | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
375 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad). | Unidad | UNIDAD | 1
376 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad) | Unidad | UNIDAD | 1
377 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 750
378 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 750
379 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 680
380 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 680
381 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 142
382 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 142
383 | 72102801-001 | Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos. | Unidad | UNIDAD | 1
384 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos | Unidad | UNIDAD | 1
385 | 72102801-001 | Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo. | Unidad | UNIDAD | 1
386 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo | Unidad | UNIDAD | 1
387 | 72102801-001 | Verificación de correas y tensado. | Unidad | UNIDAD | 1
388 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de correas y tensado | Unidad | UNIDAD | 1
389 | 72102801-001 | Verificación de cabos y tensado. | Unidad | UNIDAD | 1
390 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de cabos y tensado | Unidad | UNIDAD | 1
391 | 72102801-001 | Verificación de eje 47 del portón | Unidad | UNIDAD | 1
392 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de eje 47 del portón | Unidad | UNIDAD | 1
393 | 72102801-001 | Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón. | Unidad | UNIDAD | 1
394 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón | Unidad | UNIDAD | 1
395 | 72102801-001 | Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario). | Unidad | UNIDAD | 1
396 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario) | Unidad | UNIDAD | 1
397 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 2
398 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 2
399 | 72102801-001 | Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 2
400 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado | Metros cuadrados | UNIDAD | 2
401 | 72102801-001 | Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 10
402 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | UNIDAD | 10
403 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 40
404 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt . | Unidad | UNIDAD | 40
405 | 72102801-001 | Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 10
406 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales). | Metro lineal | UNIDAD | 10
407 | 72102801-001 | Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 2
408 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2 | Unidad | UNIDAD | 2
409 | 72102801-001 | Provisión y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | UNIDAD | 1
410 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | UNIDAD | 1
411 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cisterna alta de plástico. | Unidad | UNIDAD | 1
412 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico. | Unidad | UNIDAD | 1
413 | 72102801-001 | Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | UNIDAD | 2
414 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 2
415 | 72102801-001 | Limpieza y retiro de material del pozo ciego. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
416 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza y retiro de material del pozo ciego. | Unidad | UNIDAD | 1
417 | 72102801-001 | Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja). | Unidad | UNIDAD | 2
418 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja). | Unidad | UNIDAD | 2
419 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40 mm. | Metro lineal | UNIDAD | 6
420 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm. | Metro lineal | UNIDAD | 6
421 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 50 mm. | Metro lineal | UNIDAD | 6
422 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 50mm. | Metro lineal | UNIDAD | 6
423 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm. | Metro lineal | UNIDAD | 12
424 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm. | Metro lineal | UNIDAD | 12
425 | 72102801-001 | Provisión y cambio de bajada para cisterna alta. | Unidad | UNIDAD | 1
426 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de bajada para cisterna alta. | Unidad | UNIDAD | 1
427 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 12
428 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2. | Metro lineal | UNIDAD | 12
429 | 72102801-001 | Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 20
430 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos. | Unidad | UNIDAD | 20
431 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 100
432 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm. | Metro lineal | UNIDAD | 100
433 | 72102801-001 | Provisión y cambio de cableado de 2mm. | Metro lineal | UNIDAD | 100
434 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm. | Metro lineal | UNIDAD | 100
435 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | UNIDAD | 2
436 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | UNIDAD | 2
437 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | UNIDAD | 2
438 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | UNIDAD | 2
439 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 24
440 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas | Metros cuadrados | UNIDAD | 24
441 | 72102801-001 | Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
442 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
443 | 72102801-001 | Provisión y cambio de perfilería metálica para cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
444 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
445 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 12
446 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metro lineal | UNIDAD | 12
447 | 72102801-001 | Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta). | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
448 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
449 | 72102801-001 | Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
450 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
451 | 72102801-001 | Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
452 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
453 | 72102801-001 | Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 36
454 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio. | Metro lineal | UNIDAD | 36
455 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
456 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
457 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
458 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
459 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
460 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
461 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente. | Metro lineal | UNIDAD | 18
462 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente. | Metro lineal | UNIDAD | 18
463 | 72102801-001 | Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas 6 o 8), incluye revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados | UNIDAD | 9
464 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas 6 o 8), incluye revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados | UNIDAD | 9
465 | 72102801-001 | Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales. | Unidad | UNIDAD | 3
466 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales | Unidad | UNIDAD | 3
467 | 72102801-001 | Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas. | Unidad | UNIDAD | 12
468 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas | Unidad | UNIDAD | 12
469 | 72102801-001 | Demolición de piso y contrapiso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
470 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
471 | 72102801-001 | Demolición de Mampostería de 0,15m. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
472 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,15m | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
473 | 72102801-001 | Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
474 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | UNIDAD | 8
475 | 72102801-001 | Acarreo de escombro con retiro. | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
476 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro | Metros cúbicos | UNIDAD | 6
477 | 72102801-001 | Demolición de cielorraso existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
478 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
479 | 72102801-001 | Revoque de Cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
480 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Revoque de Cielorraso | Metros cuadrados | UNIDAD | 4
481 | 72102801-001 | Revestido de Azulejos. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
482 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
483 | 72102801-001 | Contrapiso de cascote apisonado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
484 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
485 | 72102801-001 | Carpeta de regularización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
486 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
487 | 72102801-001 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad). | Unidad | UNIDAD | 4
488 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad) | Unidad | UNIDAD | 4
489 | 72102801-001 | Ajustes de puertas existentes (placas y tableros). | Unidad | UNIDAD | 6
490 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros) | Unidad | UNIDAD | 6
491 | 72102801-001 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. | Metro lineal | UNIDAD | 2,4
492 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. | Metro lineal | UNIDAD | 2,4
493 | 72102801-001 | Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho). | Unidad | UNIDAD | 1
494 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho) | Unidad | UNIDAD | 1
495 | 72102801-001 | Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes). | Unidad | UNIDAD | 1
496 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes) | Unidad | UNIDAD | 1
497 | 72102801-001 | Contramarco de cedro según diseño. | Metro lineal | UNIDAD | 10
498 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Contramarco de cedro según diseño | Metro lineal | UNIDAD | 10
499 | 72102801-001 | Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja. | Unidad | UNIDAD | 2
500 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja | Unidad | UNIDAD | 2
501 | 72102801-001 | Pintura Látex para interior (con retoques de enduido). | Metros cuadrados | UNIDAD | 420
502 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 420
503 | 72102801-001 | Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior). | Metros cuadrados | UNIDAD | 380
504 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior) | Metros cuadrados | UNIDAD | 380
505 | 72102801-001 | Pintura Látex de cielorraso. | Metros cuadrados | UNIDAD | 190
506 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso | Metros cuadrados | UNIDAD | 190
507 | 72102801-001 | Pintura sintética (color a definir). | Metros cuadrados | UNIDAD | 54
508 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir) | Metros cuadrados | UNIDAD | 54
509 | 72102801-001 | Pintura al barniz. | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
510 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Pintura al barniz | Metros cuadrados | UNIDAD | 18
511 | 72102801-001 | Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
512 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
513 | 72102801-001 | Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
514 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.) | Unidad | UNIDAD | 2
515 | 72102801-001 | Cambio de freno de Piso. | Unidad | UNIDAD | 2
516 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso | Unidad | UNIDAD | 2
517 | 72102801-001 | Pasador chico. | Unidad | UNIDAD | 2
518 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Instalacion de Pasador chico | Unidad | UNIDAD | 2
519 | 72102801-001 | Bujes. | Unidad | UNIDAD | 2
520 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA Instalación de Bujes | Unidad | UNIDAD | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]