## items
Ítems del llamado Ampliacion del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del Conjunto Habitacional Etapa II de Arroyo Pora-Plurianual con ID: 416946
Ampliacion del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del Conjunto Habitacional Etapa II de Arroyo Pora-Plurianual, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 184
1.2 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-007 | Demolición | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Demolición de techo con recuperación. | Metros cuadrados | 36
2.2 |  | Demolición de mamposteria con recuperacion | Metros cuadrados | 95
3 | 72131601-002 | Movimiento de suelo | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Excavaciones para cimiento de Piedra bruta, y nivelación (incluye galería) | Metros cúbicos | 26
3.2 |  | Relleno interior compactado | Metros cúbicos | 49
4 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Cimiento de Piedra bruta colocada en paredes (0,50x0,60) y pilares (0,60x0,60x0,60) | Metros cúbicos | 26
5 | 72131601-004 | Estructura de Hº Aº | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Encadenado inferior de Hº Aº de 13 x 20 cm. | Metro lineal | 63
5.2 |  | Encadenado superior de Hº Aº de 13 x 20 cm. | Metro lineal | 63
6 | 72131601-005 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Nivelación de ladrillo comunes de 30 cm. | Metros cuadrados | 13
7 | 72131601-006 | Aislación Hidrófuga | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Aislación Hidrófuga horizontal en U invertida | Metro lineal | 63
8 | 72131601-005 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Elevación de 0,30 de ladrillos comunes prensado una cara a la vista | Metros cuadrados | 121
8.2 |  | Pilares de mampostería de ladrillos comun prensado a la vista de 0,30 x 0.30 en galería | Metro lineal | 13
8.3 |  | Elevación de 0,15 de ladrillos comunes prensado una cara a la vista | Metros cuadrados | 64
9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Revoque de paredes interiores a una capa, fratazado y filtrado, espesor de 1,5 cm. | Metros cuadrados | 244
9.2 |  | Revoque tipo azotada impermeable exterior. | Metros cuadrados | 52
9.3 |  | Revoque exterior a una capa con hidrófugo. | Metros cuadrados | 52
10 | 72131601-007 | Mocheta en ventanas | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | En ventanas de 1.40 x 1.50 m | Metro lineal | 46,4
10.2 |  | En ventanas de 1.50 x 1.50 m | Metro lineal | 12
10.3 |  | En ventanas de 1.40 x 0.60 m | Metro lineal | 24
11 | 72131601-007 | Techo | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Techo de chapa de zinc Nº 26 sobre estuctura metálica con membrana aislante de 5 mm., según detalle. | Metros cuadrados | 173
11.2 |  | Techo de teja colonial sobre tejuelon y estuctura de madera según espesificaciones | Metros cuadrados | 54
12 | 72131601-007 | Cielorraso | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas. | Metros cuadrados | 94
12.2 |  | Cielorraso de machimbre de PVC en cantina y deposito | Metros cuadrados | 29
13 | 72131601-009 | Contrapiso, piso y zócalos | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes. Incluye galería | Metros cuadrados | 172
13.2 |  | Piso de baldosas de granito reconstituido | Metros cuadrados | 172
13.3 |  | Zócalo calcáreo granítico base gris (incluye pilares) | Metro lineal | 106
14 | 72131601-008 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Revestimiento de cerámica esmaltada sobre pileta en cantina | Metros cuadrados | 5
15 | 72102601-001 | Carpintería metálica | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Ventana tipo balancín colocada en aulas, de 1.40 x 1.50 m | Metros cuadrados | 17
15.2 |  | Ventana tipo balancín colocada en aulas, de 1.50 x 1.50 m | Metros cuadrados | 4,5
15.3 |  | Ventana tipo balancín colocada en aulas, de 1.40 x 0.60 m | Metros cuadrados | 5
15.4 |  | Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 39
15.5 |  | Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 18
15.6 |  | Cenefas de chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 24
15.7 |  | Viga de ángulos metálicos (galería) de 15x30 cm. | Metro lineal | 14,1
15.8 |  | Viga cumbrera de ángulos metálicos de 15x50 cm. | Metro lineal | 14,1
16 | 72102601-001 | Carpintería de madera | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Puerta tablero de Cedro 5 cm- 0,90 x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 2
16.2 |  | Puerta tablero de Cedro 5 cm- 1,20 x2,10 m doble hoja (0,60 cada hoja), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 2
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Costo por Mil | 1
17.1 |  | Barnizado de cielorraso de madera. | Metros cuadrados | 94
17.2 |  | Pintura de canaletas aéreas, cenefas y bajadas con esmalte sintético. | Metro lineal | 81
17.3 |  | Pintura Látex interior | Metros cuadrados | 244
17.4 |  | Pintura exterior | Metros cuadrados | 147
17.5 |  | Pintura de balancines metálicos con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 26,5
17.6 |  | Pintura de abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 18
18 | 72153002-001 | Vidrios | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Vidrios de 3 mm colocados | Metros cuadrados | 14,4
19 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Artefacto de luz tipo LED de 30 x 30 | Unidad | 16
19.2 |  | Artefacto de luz tipo LED exterior | Unidad | 9
19.3 |  | Bocas de tomas y luces en aulas, cantina y deposito | Unidad | 23
19.4 |  | Ventiladores de techo colocados | Unidad | 8
19.5 |  | Tablero seccional, según especificaciones | Unidad | 1
19.6 |  | Extensión de línea desde tablero existente. | Metro lineal | 15
20 | 72101510-9998 | Instalación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Instalación completa de agua fría en cantina | Unidad Medida Global | 1
20.2 |  | Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨ | Metro lineal | 50
21 | 72101510-9998 | Instalación de desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Instalación completa de desague cloacal incluye desengrasador | Unidad | 1
21.2 |  | Extención de desague cloacal hasta cámara séptica existente | Metro lineal | 50
22 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Alisada de cemento en caminero frente a cantina y despósito | Metros cuadrados | 15
22.2 |  | Pileta con mesada en cantina | Metros cuadrados | 3
23 | 55121717-001 | Placas | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve. | Unidad | 1
24 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 184
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]