## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL con ID: 416998
POLIDEPORTIVO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9975 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza del terreno | Unidad | 1
1.2 |  | Replanteo y marcación total de la obra. | Unidad | 1
1.3 |  | Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal, instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Cartel de Obra (3mx2m) de estructura metalica, chapa lona con imagen calidad fotografica y pedestal de 1,5 m. | Unidad | 1
1.5 |  | Vallado de obra armado y desarmado | Metros cuadrados | 400
1.6 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 150
1.7 |  | Demolicion de HºAº escalera, viga y columna | Metros cúbicos | 20
1.8 |  | Demolicion de mamposteria | Metros cuadrados | 500
1.9 |  | Demolicion y desmantelado de contrapiso | Metros cuadrados | 1.500
1.10 |  | "Transporte y retiro de material sobrante hasta una distancia de 3 km" | Metros cúbicos | 50
1.11 |  | Pilares y Columnas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 10
1.12 |  | Viga intermedia | Metros cúbicos | 6
1.13 |  | Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo H=7,5 metros | Metros cúbicos | 22
1.14 |  | Losa de H° A° | Metros cuadrados | 60
1.15 |  | Gradería de H° A° | Metros cúbicos | 6
1.16 |  | Escaleras de H° A° | Metros cúbicos | 7
1.17 |  | Pista Deportiva Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 y 8 mm de diámetro cada 20 cm en ambas direcciones, con tratamiento de pavicrom y alisado con helicóptero. | Metros cuadrados | 1.200
1.18 |  | Fachada frontal y lateral según plano | Unidad Medida Global | 1
1.19 |  | C.O. Calculo estructural de HºAº existente y cobertura metalica | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Techo de chapa, c/estructura metalica plegada montada con cubierta de chapa trapezoidal galvanizada nro 27 | Metros cuadrados | 1.785
1.21 |  | Refuerzo de estructura de tubos rectangulares de 100mm x 100 mm con soportes para luminica y estructura de tablero de basquet | Metro lineal | 240
1.22 |  | Cenefa de estructura metalica con chapas pintadas | Metros cuadrados | 210
1.23 |  | Relleno y compactación, c/arena gorda | Metros cúbicos | 35
1.24 |  | Mamposteria de ladrillo de 0,15 | Metros cuadrados | 750
1.25 |  | Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 | Metro lineal | 40
1.26 |  | Envarillado sobre abertura 2 Ø 8 | Metro lineal | 100
1.27 |  | Horizontal, c/aislante y asfalto líquido | Metros cuadrados | 120
1.28 |  | Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido | Metros cuadrados | 96
1.29 |  | Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts. | Metro lineal | 260
1.30 |  | Rejillas de piso abierto 40x40 | Unidad | 22
1.31 |  | Rejillas de piso cerrado 40x40 | Unidad | 10
1.32 |  | Canaletas aéreas, chapa 24, reforzada, 50 cm de desarrollo | Metro lineal | 100
1.33 |  | Caño de bajada, caño PVC de 100 | Metro lineal | 180
1.34 |  | Contrapiso de Hº simple de cascores 10 cm | Metros cuadrados | 750
1.35 |  | Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm | Metros cuadrados | 750
1.36 |  | Baldosa cerámica | Metros cuadrados | 750
1.37 |  | Junta de dilatación - 6.00x5.00 | Metros cuadrados | 750
1.38 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 645
1.39 |  | Aberturas metalicas de Acceso - Portón metálico, chapa doblada | Unidad | 3
1.40 |  | Puerta metálica, chapa doblada, Salida de Emergencia | Unidad | 4
1.41 |  | Puerta metálica de chapa doblada c/ cerradura Yale int y ext | Unidad | 22
1.42 |  | Puerta metálica de chapa doblada c/ cerradura para sanitarios | Unidad | 16
1.43 |  | Ventanas de vidrio blindex interno y externo incluye herrajes | Metros cuadrados | 35
1.44 |  | Ventana metalica superior | Unidad | 20
1.45 |  | Toma corriente universal | Unidad | 103
1.46 |  | Puntos | Unidad | 21
1.47 |  | Panel led adosados interiores 18W | Unidad | 43
1.48 |  | Luminaria con foco led adosada al techo 20 W | Unidad | 5
1.49 |  | Reflector led interperie adosado a la pared 20 W | Unidad | 13
1.50 |  | Reflector led interperie adosado a la pared 15 W | Unidad | 5
1.51 |  | Luminaria con foco led adosada al techo 35 W | Unidad | 4
1.52 |  | Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W | Unidad | 9
1.53 |  | Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario) | Unidad | 4
1.54 |  | Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista) | Unidad | 28
1.55 |  | Termocalefon, y accesorios. | Unidad | 5
1.56 |  | Motobomba 1 HP - Instalado | Unidad | 1
1.57 |  | Acometida Trifásica - cables de 35 mm | Metro lineal | 190
1.58 |  | Tablero General | Unidad | 1
1.59 |  | Tablero Seccional | Unidad | 4
1.60 |  | Provision e intalacion de transformador de 100 kva | Unidad | 1
1.61 |  | Acometida subterránea 4P de 3/4" | Metro lineal | 25
1.62 |  | Distribucion subterránea 4P de 3/4" | Metro lineal | 69
1.63 |  | Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4" | Unidad | 1
1.64 |  | Caños pvc de 1/2" | Unidad | 145
1.65 |  | Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina | Unidad | 1
1.66 |  | Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exterior | Unidad | 5
1.67 |  | Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas. | Unidad | 9
1.68 |  | Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas. | Unidad | 33
1.69 |  | Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico | Unidad | 4
1.70 |  | Instalación de agua cte., baños y vestuarios | Unidad | 31
1.71 |  | Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo) | Metro lineal | 150
1.72 |  | Caños pvc 50 mm. | Metro lineal | 30
1.73 |  | Caños pvc 40 mm. | Metro lineal | 60
1.74 |  | R.P.S. 15x15 | Unidad | 20
1.75 |  | Mingitorio | Unidad | 8
1.76 |  | C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80 | Unidad | 10
1.77 |  | Cámara séptica, c/tapa de HºAº | Unidad | 4
1.78 |  | Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios | Unidad | 16
1.79 |  | Mesada con doble bacha | Unidad | 4
1.80 |  | Lavatorio p/ mano sanitarios | Unidad | 14
1.81 |  | Espejos p/baños | Unidad | 14
1.82 |  | Ducha frio/caliente | Unidad | 8
1.83 |  | Bancos para vestuarios | Unidad | 8
1.84 |  | Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo | Unidad | 16
1.85 |  | Construcción de Pozo Absorbente. | Unidad | 4
1.86 |  | Revoques de pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario ) | Metros cuadrados | 700
1.87 |  | Revoque de pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento) | Metros cuadrados | 170
1.88 |  | Revoque de losas | Metros cuadrados | 180
1.89 |  | De pilares, vigas | Metros cuadrados | 480
1.90 |  | De gradería, escaleras , y muros de gradas | Metros cuadrados | 600
1.91 |  | De pared, y vigas en Acceso | Metros cuadrados | 48
1.92 |  | De pared, exterior | Metros cuadrados | 110
1.93 |  | Pintura de pared, a 2 capas | Metros cuadrados | 700
1.94 |  | Pintura de pared, a 2 capas | Metros cuadrados | 700
1.95 |  | Pintura de pilares y vigas, al látex | Metros cuadrados | 480
1.96 |  | Pintura de pared vista, a silicona | Metros cuadrados | 1.860
1.97 |  | Pintura de aberturas, sintética | Metros cuadrados | 220
1.98 |  | Pintura de cenefas tipo texturada | Metros cuadrados | 260
1.99 |  | Pintura de pared, y vigas en Acceso | Metros cuadrados | 48
1.100 |  | Pintura de pared, exterior | Metros cuadrados | 110
1.101 |  | Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi | Metros cuadrados | 850
1.102 |  | Azulejado de baños, vestuarios | Metros cuadrados | 250
1.103 |  | Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00 | Unidad | 2
1.104 |  | Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca" | Unidad | 2
1.105 |  | Red de nylon p/arcos | Unidad | 2
1.106 |  | Red de nylon p/volleybol | Unidad | 2
1.107 |  | Jirafa de Basquet hidraulico plegable y movil con tablero de vidrio y aro rebatible | Unidad | 2
1.108 |  | Red colgante tras los arcos | Unidad | 2
1.109 |  | Mesada de cantina terminacion granito | Unidad Medida Global | 1
1.110 |  | Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes. | Unidad | 1
1.111 |  | Letras corporeas inoxidable y luces led | Unidad | 1
1.112 |  | Cartel de 0,40 x 0,60 | Unidad | 1
1.113 |  | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
1.114 |  | Adoquinado estacionamiento con tratamiento de suelo | Metros cuadrados | 400
1.115 |  | Baranda de protección de caño cuadrado 2 niveles dentro del coliseo | Metro lineal | 130
1.116 |  | Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas | Unidad | 19
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]