## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE) con ID: 417278
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-002 | ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMPAÑÍA SAN RAMON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO | Unidad | 1
1.1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 |  | Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO. | Metros cuadrados | 4.038,99
1.1.2 |  | Limpieza, desbroce con maquinas | Unidad Medida Global | 1
1.1.3 |  | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios | Metros cuadrados | 720
1.1.4 |  | Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO
1.2.1 |  | Preparación de terreno para caja de empedrado. | Metros cuadrados | 4.038,99
1.2.2 |  | Relleno y compactación de suelo base | Metros cúbicos | 807,8
1.3 |  | CORDÓN DE HORMIGON
1.3.1 |  | Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) | Metro lineal | 119
1.3.2 |  | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | Metro lineal | 1.047,02
1.4 |  | PAVIMENTACION PETREA
1.4.1 |  | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %) | Metros cuadrados | 4.038,99
1.4.2 |  | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | 4.038,99
1.4.3 |  | Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | 4.038,99
1.4.4 |  | Relleno lateral de contension de cordon | Metros cúbicos | 240
1.5 |  | Construcción de canal a cielo abierto de PBC
1.5.1 |  | Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40, INCLUYE LA BASE DE 0,20 | Metros cúbicos | 92,96
1.5.2 |  | Excavación para canal | Metros cúbicos | 92,96
1.5.3 |  | Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope | Metros cúbicos | 4,17
1.5.4 |  | Relleno lateral de contención de canal con la misma tierrr de desmonte y apisnado, y empastado | Metros cúbicos | 92,96
1.5.5 |  | Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros | Metro lineal | 3
1.5.6 |  | Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO
1.6.1 |  | BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION | Metros cúbicos | 14,79
1.6.2 |  | BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION | Metros cúbicos | 7,34
1.6.3 |  | TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3 | Metros cúbicos | 3,63
1.6.4 |  | Vigas de hormigon armado apoyo de losa | Metros cúbicos | 1,04
1.6.5 |  | Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE | Metros cúbicos | 9,6
1.6.6 |  | Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES CONAMURI DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA | Unidad | 1
2.1 |  | Preparación de Obra
2.1.1 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 60,64
2.1.2 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 2,32
2.2 |  | Estructura de HºAº:
2.2.1 |  | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 1,32
2.2.2 |  | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 1,03
2.2.3 |  | Pilares de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,49
2.3 |  | Muros de Nivelación h: 0,50m
2.3.1 |  | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 2,58
2.3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 21,5
2.4 |  | Aislación asfáltica de muros:
2.4.1 |  | a- De paredes | Metros cuadrados | 3,87
2.5 |  | Muros de Elevación:
2.5.1 |  | b- De 0,15m para revocar LADRILLOS HUECOS | Metros cuadrados | 18,46
2.5.2 |  | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 13,5
2.6 |  | Pilares
2.6.1 |  | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 3
2.7 |  | Techo
2.7.1 |  | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio | Metros cuadrados | 27,43
2.8 |  | Revoques:
2.8.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 36,92
2.9 |  | Solados
2.9.1 |  | Contrapiso de Hº de CASCOTILLOS , SALON, GALERIA Y | Metros cuadrados | 63,69
2.9.2 |  | Contrapiso de CASCOTILLOS , CAMINERO DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 32,69
2.9.3 |  | Piso MOSAICO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS , PULIDO | Metros cuadrados | 61,69
2.9.4 |  | CAMINERO DE Ho.Ao | Metros cuadrados | 30,69
2.9.5 |  | Zócalo Calcareo | Metro lineal | 29,73
2.9.6 |  | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 15
2.10 |  | Aberturas metálicas:
2.10.1 |  | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1,30*0,5 | Metros cuadrados | 1,3
2.10.2 |  | Puerta corrediza metalica con rieles superiro e inferior, cerraduras, con chapa doble, marco de 50mm, 3,35 metros x2,42 | Unidad | 8,11
2.10.3 |  | Puerta metalica tipo rejas de 3, 50 x 2.00 de dos hojas de abrir. Ca;os metalicos de 2mm, de 20 x 30 | Unidad | 7
2.11 |  | Pintura
2.11.1 |  | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 36,92
2.11.2 |  | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 36,92
2.11.3 |  | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 32,82
2.11.4 |  | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 27,43
2.11.5 |  | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 1,3
2.12 |  | Instlacion electrica
2.12.1 |  | Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. | Unidad Medida Global | 1
2.12.2 |  | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes adosados al muro (1 x 40) y tres tomas en el salon; cantidad 4 y tomas cuatro unidades; en galeria 1x40 y tomas sobre mesada, 2 unidades y 2 ventiladores. | Unidad Medida Global | 1
2.12.3 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1
2.12.4 |  | Cartel de obra y plancha de granito | Unidad Medida Global | 1
2.13 |  | Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas
2.13.1 |  | Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. ( para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20 | Metros cúbicos | 0,32
2.13.2 |  | Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00 | Metros cuadrados | 0,36
2.13.3 |  | Muro de piedra bruta colocada, | Metros cúbicos | 1,89
2.13.4 |  | Nivelaciòn de ladrillos armada | Metros cuadrados | 3
2.13.5 |  | Aislacion hidrofuga | Metros cuadrados | 1,8
2.13.6 |  | Envarillado de mamposteria | Metro lineal | 12
2.13.7 |  | Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm | Metros cuadrados | 10,5
2.13.8 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado | Unidad | 11,5
2.13.9 |  | Revoque de muro, con hidrofugo | Metros cuadrados | 21
2.13.10 |  | Pintura a latex, previ base a la cal | Metros cuadrados | 23
2.13.11 |  | Pintura de Rejas metalicas previo tratamiento antioxido | Metros cuadrados | 21
2.13.12 |  | Pilares de hormigon 0,30x0,30 x 2 mas zapatas paar porton metalico | Metros cúbicos | 0,65
3 | 72131601-001 | ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1
3.1 |  | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 185,5
3.2 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 60
3.3 |  | Zapata de HºAº 1,00x1,00 | Metros cúbicos | 6,5
3.4 |  | Columnas de HºAº | Metros cúbicos | 6,2
3.5 |  | Viga Cadena inferior 15x30 | Metro lineal | 63
3.6 |  | Viga Cadena medio 15x30 | Metro lineal | 54
3.7 |  | Viga Cadena superior | Metro lineal | 54
3.8 |  | Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m. | Metros cuadrados | 25
3.9 |  | Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m. | Metros cuadrados | 320
3.10 |  | Aislacion horizontal | Metro lineal | 63
3.11 |  | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 13
3.12 |  | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 185,5
3.13 |  | Carpeta para piso ceramico | Metros cuadrados | 185,5
3.14 |  | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 640
3.15 |  | Techo de chapa sobre estructura metalica, CON MEMBRANA TERMICA TIPO ISOLAN | Metros cuadrados | 203
3.16 |  | Piso ceramico ESMALTADO PI5 DE ALTO TRANSITO | Metros cuadrados | 185,5
3.17 |  | Zocalo del mismo piso | Metro lineal | 54
3.18 |  | Azulejado en areas humedas | Metros cuadrados | 32
3.19 |  | Desague cloacal, camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
3.20 |  | Inst. de agua corriente | Unidad | 2
3.21 |  | Artefactos sanitarios y griferias | Unidad | 2
3.22 |  | Inst. Electrica, INLCUYE ARTEFACTO, TABLEROS, CAJA D ELLAVES, T V, AA | Unidad Medida Global | 1
3.23 |  | Carpinteria de madera (puertas de baño) | Unidad Medida Global | 1
3.24 |  | Puerta metalica | Unidad Medida Global | 1
3.25 |  | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS (puerta de acceso ) CON CARPINTERIA DE ALUMNIO DE 2X 2,4, CERRADURAS, FRENO HIDRULICO, MANIJON | Unidad | 1
3.26 |  | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO ( ventanas de sanitarios 40X60) | Unidad | 2
3.27 |  | Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO ( ventanas de SALON DE 1,30 X 0,65) | Metros cuadrados | 2,54
3.28 |  | Pintura de paredes al latex, PREVIA PREPARACION A BASE DE CAL | Metros cuadrados | 640
3.29 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
3.30 |  | CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES PARA EL FRENTE DEMOCRATICO POR EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1
4.1 |  | Preparación de Obra
4.1.1 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 100
4.1.2 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 8,76
4.2 |  | Estructura de HºAº:
4.2.1 |  | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 2,85
4.2.2 |  | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 5,53
4.3 |  | Muros de Nivelación h: 0,50m
4.3.1 |  | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 11,72
4.3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,36
4.4 |  | Aislación asfáltica de muros:
4.4.1 |  | a- De paredes | Metros cuadrados | 27,67
4.5 |  | Muros de Elevación:
4.5.1 |  | b- De 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 148,36
4.5.2 |  | e- De 0,30m revocada a ambas caras | Metros cuadrados | 34,3
4.5.3 |  | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 45
4.6 |  | Pilares
4.6.1 |  | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 3
4.7 |  | Techo
4.7.1 |  | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio | Metros cuadrados | 134
4.8 |  | Revoques:
4.8.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 365,32
4.9 |  | Solados
4.9.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 114,75
4.9.2 |  | Piso de Baldosa Calcarea gris | Metros cuadrados | 112,75
4.9.3 |  | Zócalo Calcareo | Metro lineal | 55,5
4.9.4 |  | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 26,35
4.9.5 |  | Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta | Metros cuadrados | 2
4.10 |  | Aberturas de madera:
4.10.1 |  | a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3
4.11 |  | Aberturas metálicas:
4.11.1 |  | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1 | Unidad | 8
4.11.2 |  | a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 2
4.11.3 |  | a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3
4.11.4 |  | a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1
4.12 |  | Pintura
4.12.1 |  | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 365,32
4.12.2 |  | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 365,32
4.12.3 |  | c- De pilares metalicos | Unidad | 3
4.12.4 |  | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 24,64
4.12.5 |  | d- De abertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 11,34
4.12.6 |  | e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado | Metro lineal | 56,88
4.12.7 |  | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 134
4.13 |  | Revestimientos
4.13.1 |  | a- azulejo | Metros cuadrados | 8
4.13.2 |  | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 10
4.14 |  | Desagüe Pluvial:
4.14.1 |  | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 43,26
4.15 |  | Instlacion electrica
4.15.1 |  | Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy | Unidad Medida Global | 1
4.15.2 |  | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes con planchelas y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio aplique con toma y punto; en coicna un clgante 2x40 y tomas sobre mesada | Unidad Medida Global | 1
4.15.3 |  | ACOMETIDA | Unidad Medida Global | 1
4.16 |  | Instalación Sanitaria
4.16.1 |  | Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos | Unidad Medida Global | 1
4.16.2 |  | Desagüe Cloacal de baño completo , 1 registro desengrasador para cocina y su desague , mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50 | Unidad Medida Global | 1
4.16.3 |  | Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos. | Unidad Medida Global | 1
4.16.4 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-001 | ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO CENTRO COMUNITARIO ESTERO BELLACO DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1
5.1 |  | Preparación de la obra
5.1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Unidad Medida Global | 1
5.1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 347,25
5.1.3 |  | Excavación y carga de Cimiento con PBC | Metros cúbicos | 21,12
5.2 |  | Estructura de H°A°
5.2.1 |  | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 7,02
5.2.2 |  | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 5,08
5.2.3 |  | Encadenado inferior de H°A° | Metros cúbicos | 7,92
5.3 |  | MAMPOSTERIA DE ELEVACION
5.3.1 |  | Muros de 0,15cm de ladrillos HUECOS, con revoque interior hidróugo | Metros cuadrados | 79,55
5.3.2 |  | Mamposteria de ladrillos convocó | Metros cuadrados | 17,94
5.4 |  | Piso baldosas calcareas 25x25
5.4.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes 10cm | Metros cuadrados | 335,89
5.4.2 |  | Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo | Metros cúbicos | 50,38
5.4.3 |  | Piso baldosas calcareas 25x25cm | Metros cuadrados | 335,89
5.4.4 |  | Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°26 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antióxido y aislante termico con membrana poliuretaica con laminas de alumimio | Metros cuadrados | 360
5.4.5 |  | Revoque interior | Metros cuadrados | 440
5.4.6 |  | Construcción de dos sanitarios incluyen desagues, cámara séptica y pozo ciego, equipamientos, insatlaciones hidraúlicas | Unidad | 2
5.4.7 |  | Revestido de azulejos | Metros cuadrados | 36
5.4.8 |  | Instalaciones eléctricas, incluyen tableros, acometida, artefactos de iluminación | Unidad Medida Global | 1
5.4.9 |  | Aberturas metálicas de 1,30 x2,00, puertas inlcuyen marcos, cerraduras y hojas metalicas | Unidad | 4
5.4.10 |  | Aberturas metálicas de 1,00 x0,4tipo balancin | Unidad | 3
5.4.11 |  | cartel de obra y plancha de granito | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-001 | ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE QUINCHO CON SANITARIO EN EL CLUB A LAS 7 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1
6.1 |  | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 60
6.2 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 25
6.3 |  | Zapata | Metros cúbicos | 1
6.4 |  | Columnas | Metros cúbicos | 0,7
6.5 |  | Encadenado inferior | Metro lineal | 55
6.6 |  | Encadenado superior | Metro lineal | 65
6.7 |  | Cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 18
6.8 |  | Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m. | Metros cuadrados | 35
6.9 |  | Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m. | Metros cuadrados | 200
6.10 |  | Pilar de ladrillo comun | Metro lineal | 8,25
6.11 |  | Aislacion horizontal | Metro lineal | 55
6.12 |  | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 60
6.13 |  | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 400
6.14 |  | Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 66
6.15 |  | Piso baldosa calcarea | Metros cuadrados | 60
6.16 |  | Zocalo | Metro lineal | 40
6.17 |  | Azulejo | Metros cuadrados | 100
6.18 |  | Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
6.19 |  | Pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
6.20 |  | Camara septica | Unidad Medida Global | 1
6.21 |  | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
6.22 |  | Artefactos sanitarios y griferias | Unidad Medida Global | 1
6.23 |  | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
6.24 |  | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 400
6.25 |  | Carpinteria de madera (puertas) | Unidad Medida Global | 1
6.26 |  | Aberturas de vidrio templado (ventanas) | Unidad Medida Global | 1
6.27 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-001 | ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1
7.1 |  | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 44,41
7.2 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 76,13
7.3 |  | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 160,3
7.4 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 773,01
7.5 |  | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 253,75
7.6 |  | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 253,75
7.7 |  | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 287
7.8 |  | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.372
7.9 |  | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 216,3
7.10 |  | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 216,3
7.11 |  | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 56
7.12 |  | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 10,5
7.13 |  | P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 7
7.14 |  | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 14
7.15 |  | V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m) | Unidad | 14
7.16 |  | V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m) | Unidad | 7
7.17 |  | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín | Metros cuadrados | 39,2
7.18 |  | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 7
7.19 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 7
7.20 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 7
7.21 |  | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 14
7.22 |  | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 49
7.23 |  | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 49
7.24 |  | Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas | Unidad | 7
7.25 |  | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 7
7.26 |  | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 70
7.27 |  | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 7
7.28 |  | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 7
7.29 |  | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 7
7.30 |  | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 7
7.31 |  | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 7
7.32 |  | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido | Unidad | 7
7.33 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.33.1 |  | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 7
7.33.2 |  | Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 63
7.33.3 |  | Tablero Principal | Unidad | 7
7.34 |  | Instalacion Bocas de:
7.34.1 |  | Luces | Unidad | 42
7.34.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 49
7.34.3 |  | Duchas Eléctricas | Unidad | 7
7.35 |  | Artefactos de Iluminación
7.35.1 |  | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 14
7.35.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 42
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 READECUACION CENTRO COMUNITARIO DE TAÑARANDY Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1
1.1 |  | PREPARACIÓN DE OBRAS
1.1.1 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 184,9
1.1.2 |  | Excavación para cimientos | Metros cúbicos | 13,1
1.1.3 |  | Demolición de techo de tejas zona frente de capilla | Metros cuadrados | 26,7
1.1.4 |  | Demolición de piso de ladrillo zona frente de capilla | Metros cuadrados | 16,3
1.1.5 |  | Demolición de pilares de mampostería zona frente de capilla | Metros cuadrados | 17
1.2 |  | CIMIENTOS
1.2.1 |  | Con PBC (60x60) cm | Metros cúbicos | 3,13
1.3 |  | MAMPOSTERÌA DE NIVELACIÒN
1.3.1 |  | De 0,30 m con ladrillo común 5 hiladas | Metros cuadrados | 1,64
1.4 |  | ESTRUCTURA DE H°A°
1.4.1 |  | Hormigón ciclópeo 75x75 cm | Metros cúbicos | 1,69
1.4.2 |  | Zapatas de H°A° fck=18Mpa dimensiones indicadas en planos | Metros cúbicos | 7,69
1.4.3 |  | Tronco de H°A° dimensiones indicadas en planos | Metros cúbicos | 0,57
1.4.4 |  | Pilares de H°A° fck=21MPa (30x50) cm | Metros cúbicos | 5,4
1.4.5 |  | Pilares de H°A° fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,42
1.4.6 |  | Viga encadenado inferior fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 0,58
1.4.7 |  | Viga encadenado inferior fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,6
1.4.8 |  | Viga encadenado intermedio fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 2,49
1.4.9 |  | Viga encadenado intermedio fck=21MPa (15x30) cm | Metros cúbicos | 0,27
1.4.10 |  | Viga encadenado superior fck=21MPa (30x30) cm | Metros cúbicos | 0,58
1.4.11 |  | Cúpula piramidal e=10cm | Metros cúbicos | 0,77
1.4.12 |  | Losa 10cm fck=21MPa | Metros cúbicos | 0,96
1.5 |  | MUROS DE ELEVACIÓN
1.5.1 |  | Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes para revocar. | Metros cuadrados | 43,08
1.5.2 |  | Pilar de mampostería con alma de H°A° | Metros cuadrados | 12,7
1.6 |  | REVOQUES
1.6.1 |  | Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo | Metros cuadrados | 216
1.6.2 |  | Moldura según diseño | Metro lineal | 60
1.7 |  | Techo
1.7.1 |  | De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera | Metros cuadrados | 26
1.8 |  | CONTRAPISOS
1.8.1 |  | Relleno y apisonado | Metros cúbicos | 3,75
1.8.2 |  | Contrapiso de hormigón de cascote 10cm | Metros cuadrados | 25
1.9 |  | PISOS
1.9.1 |  | Piso layota 28x28cm galerías y atrio | Metros cuadrados | 60,6
1.10 |  | ZÓCALOS
1.10.1 |  | Zócalo de layota 28x28cm galerías y atrio | Metro lineal | 53
1.11 |  | PINTURA EXTERIOR
1.11.1 |  | De paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 194
1.11.2 |  | De aberturas de madera con barniz | Unidad Medida Global | 1
1.11.3 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización) | Unidad Medida Global | 1
1.11.4 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 READECUACION CENTRO COMUNITARIO TAÑARANDY BLOQUE B DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO | Unidad | 1
2.1 |  | PREPARACIÓN DE OBRAS
2.1.1 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 102
2.1.2 |  | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 120
2.1.3 |  | Retiro de aberturas | Unidad | 6
2.1.4 |  | Demolición de techo de tejas y maderamen | Metros cuadrados | 124
2.1.5 |  | Demolición de pared 0,15 | Metros cuadrados | 40
2.1.6 |  | Demolición de pilares de mampostería | Metros cuadrados | 7
2.2 |  | CIMIENTOS
2.2.1 |  | Excavación para cimientos | Metros cúbicos | 7,2
2.2.2 |  | Con PBC (30x50) cm | Metros cúbicos | 2,1
2.2.3 |  | Con PBC (60x60) cm | Metros cúbicos | 5,04
2.3 |  | MAMPOSTERÌA DE NIVELACIÒN
2.3.1 |  | De 0,30 m con ladrillo común 3 hiladas | Metros cuadrados | 5,6
2.4 |  | AISLACIÓN HIDRÓFUGA
2.4.1 |  | Aislación horizontal 0.15m con asfalto | Metro lineal | 14
2.5 |  | MUROS DE ELEVACIÓN
2.5.1 |  | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes para revocar. | Metros cuadrados | 50,4
2.5.2 |  | Pilar de mampostería 40x40cm con alma de H°A° | Metros cuadrados | 7
2.5.3 |  | Envarillado de muros sobre y bajo aberturas | Metro lineal | 52
2.6 |  | REVOQUES
2.6.1 |  | Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo | Metros cuadrados | 316,45
2.7 |  | Techo
2.7.1 |  | De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera con viga cumbrera de madera 4x8" | Metros cuadrados | 112
2.8 |  | CONTRAPISOS
2.8.1 |  | Relleno y apisonado | Metros cúbicos | 18,6
2.8.2 |  | Contrapiso de hormigón de cascote 10cm | Metros cuadrados | 93
2.9 |  | REVESTIMIENTOS
2.9.1 |  | Revestimiento de azulejos 20x20cm h=2,10m en baños incluye azotada base | Metros cuadrados | 15,54
2.10 |  | PISOS
2.10.1 |  | Piso cerámico esmaltado Almeida 20x30cm con carpeta de base, de alto transito de 60x60 | Metros cuadrados | 60,6
2.11 |  | ZÓCALOS
2.11.1 |  | Zócalo de cerámica esmaltada Almeida 20x30cm | Metro lineal | 66,2
2.12 |  | PUERTAS
2.12.1 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,80x2,10 | Unidad | 2
2.12.2 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,70x2,10 | Unidad | 1
2.12.3 |  | Puerta de abrir, dos módulos de vidrio templado 10mm, 2 hojas. 1,30x2,10, con fl=reno hidraulico, manijos, cerraduras | Unidad | 2
2.13 |  | VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS
2.13.1 |  | Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,50x1,10 m | Unidad | 3
2.13.2 |  | Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,00x1,10 m | Unidad | 1
2.13.3 |  | Ventana proyectante 0,60x0,40m | Unidad | 1
2.14 |  | PINTURA
2.14.1 |  | De paredes revocadas al látex | Metros cuadrados | 300,91
2.14.2 |  | De aberturas de madera con barniz | Unidad Medida Global | 1
2.14.3 |  | PROVISION e instlacion de agua corriente | Unidad | 2
2.14.4 |  | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS | Unidad | 2
2.14.5 |  | DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL, inlcuye camra septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
2.14.6 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización) | Unidad Medida Global | 1
2.14.7 |  | Construccion de muralla, perimetral, con ladrillos huecos, revocados y balaustres, con pilares cada 2 metrso y balaustres, altura 1,50 | Metro lineal | 100
2.14.8 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-001 | Item N° 3 Construcción de Vestuarios Club 19 de Marzo de la ciudad de San Ignacio | Unidad | 1
3.1 |  | Obrador e instalacion en obras | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 300
3.3 |  | Ciemiento de Pbc | Metros cúbicos | 30,24
3.4 |  | Nivelacion de o,30 | Metro lineal | 126
3.5 |  | Aislacion hotizontal | Metro lineal | 109
3.6 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 490
3.7 |  | Revoque | Metros cuadrados | 980
3.8 |  | Contrapiso | Metros cuadrados | 300
3.9 |  | Piso PORCELANATO | Metros cuadrados | 300
3.10 |  | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 100
3.11 |  | Aberturas
3.11.1 |  | Puertas | Metros cuadrados | 29,4
3.11.2 |  | Ventanas vidrios templados | Metros cuadrados | 19
3.12 |  | Pintura
3.12.1 |  | De paredes | Metros cuadrados | 800
3.12.2 |  | De trecho | Metros cuadrados | 300
3.12.3 |  | De aberturas | Metros cuadrados | 58,8
3.13 |  | Instalacion sanitaria
3.13.1 |  | Agua corriente alimentacion de artefactos | Unidad | 51
3.13.2 |  | Desague de artefactos | Unidad | 48
3.14 |  | Artefactos
3.14.1 |  | Lavatorios | Unidad | 12
3.14.2 |  | Inodoros | Unidad | 7
3.14.3 |  | Migitorios | Unidad | 7
3.14.4 |  | Duchas con mezcladora | Unidad | 22
3.14.5 |  | Termocalefones | Unidad | 3
3.14.6 |  | Cañerias exteriores, registros, camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
3.15 |  | Instalacion electrica
3.15.1 |  | Acometida | Unidad Medida Global | 1
3.15.2 |  | Tableros | Unidad | 1
3.15.3 |  | Circuitos Termocalefones | Unidad | 3
3.15.4 |  | Cicuitos Luces y tomas | Unidad | 90
3.15.5 |  | Circuitos ventiladores | Unidad | 10
3.17 |  | Artefactos
3.17.1 |  | Luces Led de 30 ww | Unidad | 50
3.17.2 |  | Limpieza periodica y final de la obra | Unidad Medida Global | 1
3.17.3 |  | CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA UNP DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | 1
4.1 |  | Preparación de obra
4.1.1 |  | a-Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 330,28
4.1.2 |  | Relleno, esparcido y compactacion por capas | Metros cúbicos | 99,08
4.2 |  | Estructuras H°A°
4.2.1 |  | Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 6,26
4.2.2 |  | d-Pilares | Metros cúbicos | 7,42
4.2.3 |  | g-Viga SUPERIOR e inferior | Metros cúbicos | 7,92
4.2.4 |  | Viga Canalon | Metros cúbicos | 5,11
4.2.5 |  | Cimiento de P>BC | Metros cúbicos | 16,04
4.3 |  | Mampostería
4.3.1 |  | b-Elevación 0.15 de ladrillos huecos de 6 tubos(1-2-8), REVOCADO AMBAS CARAS | Metros cuadrados | 295,03
4.3.2 |  | Mamposteria de 0,30 como nivelación | Metros cuadrados | 10,39
4.3.3 |  | Mamposteria armada de 0,60 como nivelación | Metros cuadrados | 16,39
4.3.4 |  | Mamposteria de elevación de 0,45 de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 14
4.3.5 |  | d-envarillado | Metro lineal | 239,49
4.4 |  | Aislación hidrófuga
4.4.1 |  | a-Horizontal pared 015(1-3) LONG MAMP TOTAL | Metro lineal | 50,63
4.5 |  | Techos Metálico con Estructura de Hierro
4.5.1 |  | Fabricación y colocación de estruct. metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal | Metros cuadrados | 338,75
4.6 |  | Revoques
4.6.1 |  | a-Pared interior y exterior con hidrofugo a una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 629,57
4.7 |  | Contrapiso
4.7.1 |  | a-Cascotes int. 0,05 m DE REGULARIZACION (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 286,48
4.8 |  | Piso
4.8.1 |  | Piso de granito reconstituido base gris con piedras mezcladas en negro, rojo, gris | Metros cuadrados | 286,48
4.9 |  | Zócalo
4.9.1 |  | zocalo de GRANITO RECONSTITUIDO | Metro lineal | 114,25
4.10 |  | Aberturas de vidrios templados
4.10.1 |  | Ventanas corrediza de 1,50x1,10, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros | Metros cuadrados | 8,25
4.10.2 |  | Ventanas corrediza de 0,40 x 0,60, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros | Metros cuadrados | 0,48
4.11 |  | Carpinteria de madera
4.11.1 |  | Puertas de madera tipo placas, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,10 | Unidad | 2
4.11.2 |  | Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,11 | Unidad | 4
4.11.3 |  | Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 2,1 x 2,12 | Unidad | 2
4.12 |  | Desagüe Pluvial
4.12.1 |  | a-Canaleta moldurada Des 50cm chapa No 24 techo de Chapas, incluye bajadas | Metro lineal | 73
4.12.2 |  | Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm, en el encuentro de las chapas con la mamposteria | Metro lineal | 84,6
4.12.3 |  | h-Cañería PVC 100 , inlcuye excavacion y conexión | Metro lineal | 101
4.12.4 |  | j-Registro con rejilla 40 x 40 | Unidad | 15
4.12.5 |  | Desague pluvial de equipos de aire | Unidad | 9
4.13 |  | Pinturas
4.13.1 |  | a-Muro exterior interior látex sintético, con base sellador y enduido | Metros cuadrados | 629,57
4.13.2 |  | o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido | Metro lineal | 151,6
4.14 |  | Instalaciones hidrosanitarias
4.14.1 |  | Instalaciones hidraulicas Y SANITARIAS de piletas de lavado y sanitarios | Unidad | 4
4.14.2 |  | artefactos provision y colocacion | Unidad Medida Global | 1
4.14.3 |  | Camara septica 2,50 m x 1,30 | Unidad | 1
4.14.4 |  | Registros de 0,40x0,40 | Unidad | 4
4.14.5 |  | Registros de 0,60x0,60 | Unidad | 2
4.14.6 |  | Acometida con caño de 1", inlcuye dos llaves de paso, registro y excavacion | Metro lineal | 20
4.14.7 |  | Provision y colocacion de mesada d egranito con una bachas de acero inoxidable | Metros cuadrados | 4,13
4.15 |  | Revestimiento
4.15.1 |  | Revestido de azulejos en sanitarios, | Metros cuadrados | 22,5
4.15.2 |  | Revestido con porcelanato | Metros cuadrados | 4
4.16 |  | Varios
4.16.1 |  | t-Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 264
4.17 |  | Instalación eléctrica
4.17.1 |  | Tablero seccional | Unidad | 3
4.17.2 |  | Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm | Unidad | 3
4.17.3 |  | Provisión de materiales e instalación de línea principal subterránea de 0,70m de profundidad con protección mecánica, en electroducto rígido 1 1/2" con cableado de 4x16mm2+1x6mm2. Hasta 15 m del tablero | Metros | 15
4.17.4 |  | Provisión y colocación embutida de tablero metálico principal para 24 TM | Unidad | 1
4.17.5 |  | Provisión de materiales e instalación en tablero principal de protecciones de la instalación: con 1 llave de corte principal tripolar y 6 circuitos unipolares | Unidad | 6
4.17.6 |  | Provisión de materiales e instalación en tablero de seguridad de protecciones: 1 disyuntor diferencial tetrapolar y 4 dps unipolares | Unidad | 1
4.17.7 |  | Provisión y colocación embutida en pared y subterráneo, de electroductos | Metros | 58
4.17.8 |  | Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales, AA | Unidad | 19
4.17.9 |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 60x60 | Unidad | 24
4.17.10 |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 30x30 | Unidad | 2
4.17.11 |  | provision y colocacion de lamaparas con luces led, tipo faroles de adosar exteriores | Unidad | 15
5 | 72131601-001 | ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | 1
5.1 |  | Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 102
5.2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO
5.2.1 |  | Excavacion | Metros cúbicos | 34
5.2.2 |  | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 50
5.3 |  | FUNDACION
5.3.1 |  | Zapatas de hormigon armado | Metros cúbicos | 4,5
5.3.2 |  | Cimiento de Piedra bruta 0,45 x 0,50 | Metros cúbicos | 6
5.4 |  | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
5.4.1 |  | Viga encadenado inferior | Metro lineal | 53
5.4.2 |  | Pilares de 0,15 x 0,40 | Metros cúbicos | 3
5.4.3 |  | Viga superior | Metros cuadrados | 5,4
5.4.4 |  | Losas | Metros cúbicos | 13,5
5.5 |  | MAMPOSTERIA
5.5.1 |  | De nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 50
5.5.2 |  | De mamposteria de 0.15 una cara a la vista de ladrillo de maquina semi prensado (tipo charito) | Metros cuadrados | 55
5.5.3 |  | De elevacion de 0,15 (comun) | Metros cuadrados | 289,5
5.6 |  | AISLACION HIDROFUGA
5.6.1 |  | De mamposteria de 0.15 | Metro lineal | 45,7
5.6.2 |  | De mamposteria de 0.30 | Metro lineal | 17
5.6.3 |  | De losa | Metros cuadrados | 140
5.7 |  | REVOQUES
5.7.1 |  | Exterior | Metros cuadrados | 64
5.7.2 |  | Interior | Metros cuadrados | 280
5.7.3 |  | De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas | Metro lineal | 28
5.8 |  | CIELO RASO
5.8.1 |  | desmontable de 0,60x0,60m de yeso acartonado con perfileria de aluminio) | Metros cuadrados | 40
5.9 |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS
5.9.1 |  | Contrapiso de cascotes esp 10cm | Metros cuadrados | 95
5.9.2 |  | Carpeta Base porcelanato | Metros cúbicos | 95
5.10 |  | PISOS
5.10.1 |  | Mozaico granitico | Metros cuadrados | 62
5.10.2 |  | Porcelanato | Metros cuadrados | 25
5.11 |  | ZOCALOS
5.11.1 |  | De granito | Metro lineal | 42
5.11.2 |  | De porcelanato | Metro lineal | 25
5.12 |  | Desague Cloacal
5.12.1 |  | Registro de 40 x 40 con tapa de Ho | Unidad | 2
5.12.2 |  | Pozo ciego 1,50 x 3,00 c/ tapa de Ho | Unidad | 1
5.12.3 |  | Camara Septica 1,00 x 1,60 x 1,20 c/ tapa de Ho | Unidad | 1
5.12.4 |  | Desague cloacal completo de baño | Unidad Medida Global | 1
5.12.5 |  | Desague clocal pileta laboratorio | Unidad Medida Global | 1
5.12.6 |  | Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | 1
5.13 |  | AGUA FRIA
5.13.1 |  | Cañeria de 3/4" | Metro lineal | 24
5.13.2 |  | llave de paso de 3/4" cromada con campana | Unidad | 2
5.13.3 |  | Inst agua fria baño | Unidad Medida Global | 1
5.13.4 |  | Inst agua fria pileta laboratorio | Unidad Medida Global | 1
5.14 |  | griferia y accesorios
5.14.1 |  | Inodoro con todos los accesorios, cisterna baja | Unidad | 1
5.14.2 |  | bachas de embutir en mesada con todos los accesorios | Unidad | 1
5.14.3 |  | Pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia de pico movil con todos los accesorios | Unidad | 1
5.14.4 |  | Llave de paso de 1/2" cromada con campana | Unidad | 2
5.14.5 |  | Pulsador para bacha | Unidad | 1
5.14.6 |  | accesorios porta rollo de papel | Unidad | 1
5.14.7 |  | Accesorios basureros de inox de 0,70 m de altura | Unidad | 1
5.14.8 |  | Accesorios jabonera cromada | Unidad | 1
5.14.9 |  | Accesorios; Dispenser de jabón líquido | Unidad | 1
5.14.10 |  | Ganchos para colgar en baño cromados | Unidad | 1
5.14.11 |  | Canilla para bacha en laboratorio | Unidad | 1
5.14.12 |  | DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1
5.14.13 |  | Rejillas de 40x40 | Unidad | 4
5.14.14 |  | Bajadas pluviales con caños de 100mm | Metro lineal | 24
5.14.15 |  | Bandeja de bajadas pluvilaes incluye aislacion con membrana | Unidad | 4
5.15 |  | INSTALACION ELECTRICA
5.15.1 |  | Provision e instalacion de tablero de mbutir metalico para 3 TM de corte unipolar de 20A , 2 llaves unipolares | Unidad | 1
5.15.2 |  | Registros 30x30 | Unidad | 1
5.15.3 |  | Provision de materiales y preparacion de bocas de toma y luces (incluye eectroducto y cableado desde el tablero seccional) | Unidad | 20
5.15.4 |  | Boca de aire acondicionado trifasico. Unidad interior y exterior. No incluye cañeria de cobre | Unidad | 4
5.16 |  | Colocación de luminarias
5.16.1 |  | Artefacto:Tipo cuadrangular led de 60x60 cm de embutir tipo plafon | Unidad | 13
5.16.2 |  | Artefacto led tubular 18W IP20 luz fria | Unidad | 5
5.16.3 |  | Artefacto: tipo circular led | Unidad | 2
5.16.4 |  | Artefacto: Tipo aplique por pared | Unidad | 2
5.16.5 |  | Artefacto: Tomacorriente alto | Unidad | 10
5.16.6 |  | Artefacto: Toma corriente a baja altura h=0,60m (con tierra) | Unidad | 2
5.17 |  | CARPINTERIA DE MADERA
5.17.1 |  | Puerta placa vaiven (doble) con mirilla de vidrio | Unidad | 1
5.17.2 |  | Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 2
5.17.3 |  | Puerta placa 0,60 x 2,10 | Unidad | 2
5.17.4 |  | CARPINTERIA DE METAL | Unidad Medida Global | 1
5.17.5 |  | Balancines de 1,50 x 1,50 | Unidad | 4
5.17.6 |  | Balancines de 0,60 X 0,40 | Unidad | 2
5.18 |  | PINTURA
5.18.1 |  | Al latex exterior | Metros cuadrados | 90
5.18.2 |  | Al latex interior | Metros cuadrados | 280
5.18.3 |  | Al barniz para aberturas | Metros cuadrados | 24
5.18.4 |  | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cuadrados | 60
5.18.5 |  | Al esmalte para aberturas de metal | Metros cuadrados | 5
5.18.6 |  | Al latex para cielo raso | Metros cuadrados | 100
5.19 |  | REVESTIMIENTOS
5.19.1 |  | De azulejos | Metros cuadrados | 72
5.19.2 |  | De porcelanato en laboratorio | Metros cuadrados | 11,5
5.20 |  | VIDRIOS
5.20.1 |  | doble de 3mm | Metros cuadrados | 9,5
5.21 |  | MARMOL Y GRANITO
5.21.1 |  | Mesada de granito natural incluye zocalo y pollera (color a definir) | Metros cuadrados | 4,5
5.22 |  | LIMPIEZA FINAL
5.22.1 |  | limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-001 | ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1
6.1 |  | CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 44,41
6.2 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 76,13
6.3 |  | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 160,3
6.4 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 773,01
6.5 |  | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 253,75
6.6 |  | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 253,75
6.7 |  | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 287
6.8 |  | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.372
6.9 |  | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 216,3
6.10 |  | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 216,3
6.11 |  | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 56
6.12 |  | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 10,5
6.13 |  | P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 7
6.14 |  | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 14
6.15 |  | V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m) | Unidad | 14
6.16 |  | V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m) | Unidad | 7
6.17 |  | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín | Metros cuadrados | 39,2
6.18 |  | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 7
6.19 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 7
6.20 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 7
6.21 |  | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 14
6.22 |  | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 49
6.23 |  | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 49
6.24 |  | Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas | Unidad | 7
6.25 |  | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 7
6.26 |  | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 70
6.27 |  | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 7
6.28 |  | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 7
6.29 |  | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 7
6.30 |  | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 7
6.31 |  | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 7
6.32 |  | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido | Unidad | 7
6.33 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.33.1 |  | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 7
6.33.2 |  | Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 63
6.33.3 |  | Tablero Principal | Unidad | 7
6.34 |  | Instalacion Bocas de:
6.34.1 |  | Luces | Unidad | 42
6.34.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 49
6.34.3 |  | Duchas Eléctricas | Unidad | 7
6.35 |  | Artefactos de Iluminación
6.35.1 |  | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 14
6.35.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 42
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM N° 1 CONSTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL CLUB DE PESCA DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1
1.1 |  | CONSTRUCCION DE DOS QUINCHOS DE 6,00 X 4,00m, LADO IZQUIERDO y DERECHO
1.1.1 |  | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 3,7
1.1.2 |  | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 10,56
1.1.3 |  | Aislacion horizontal | Metro lineal | 17,6
1.1.4 |  | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos | Metros cuadrados | 98,56
1.1.5 |  | Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m inferior y superior | Metro lineal | 35,2
1.1.6 |  | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm | Metros cuadrados | 65,86
1.1.7 |  | Piso CERAMICA ESMALTADA 30 x 30 cm, con contrapiso Y CARPETA | Metros cuadrados | 48
1.1.8 |  | Instalacion de 4 parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios | Unidad | 4
1.1.9 |  | Instalacion electrica, ilcuye acometida, 3 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes adosado al techo, mas tres tomas, iluminacion por pilares dos unidades | Unidad | 16
1.1.10 |  | Relleno y apisonado con material suelto | Metros cúbicos | 8
1.1.11 |  | Pinturas de ladrillos vistos con siliconas | Metros cuadrados | 98,56
1.1.12 |  | Pinturas de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 15
1.1.13 |  | Instlacion de agua fria en pileta d elavado | Unidad | 1
1.1.14 |  | Instalacion sanitaria en pileta de lavado | Unidad | 1
1.1.15 |  | provision y colocacion de pileta dos bachas de acero inoxidable con desengrasador | Unidad | 1
1.1.16 |  | construccion de mesada de hormigon armado llaneado de 0.005 cm de espesor | Unidad | 1
1.2 |  | BAÑOS SEXADOS LADO IZQUIERDO
1.2.1 |  | Construccion de baños sexados | Metros cuadrados | 24
1.2.2 |  | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 5,04
1.2.3 |  | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 8,55
1.2.4 |  | Aislacion horizontal | Metro lineal | 21,57
1.2.5 |  | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos EXTERIOR | Metros cuadrados | 64,71
1.2.6 |  | Encadenado superior e inferior0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m | Metro lineal | 57
1.2.7 |  | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm | Metros cuadrados | 22,28
1.3 |  | INSTALACIONES
1.3.1 |  | DESAGUE CLOACAL | Unidad Medida Global | 1
1.3.2 |  | Instalación de agua corriente, inlcuyen llaves de paso, acometida, agua corriente fria | Unidad Medida Global | 1
1.3.3 |  | PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS, INLCUYEN CONEXIONES CROMADAS, ACCESORIOS, REJILLAS DE CJAS SIFONADAS, DESENGRASADORES, JABONERAS DE LOSA Y PORTAROLLOS DE LOSA, CISTERNA ALTA, ESPEJOS | Unidad | 7
1.3.4 |  | REVOQUE CON HIDROFUGO SANITARIO 1:3 | Metros cuadrados | 33,75
1.3.5 |  | REVESTIMIENTO CON AZULEJOS | Metros cuadrados | 33,75
1.3.6 |  | TRATAMIENTO DE LADRILLOS CON SILICONA , PREVIA LIMPIEZA | Metros cuadrados | 45,27
1.3.7 |  | REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO 1>2<17 INTERIOR | Metros cuadrados | 11,76
1.3.8 |  | PINTURA | Metros cuadrados | 11,76
1.3.9 |  | Colocacion de dos pilares metalicos de caño cuadrado de 10x10cm, espesor 2mm. Con base de ho.AO. 0,60x 0,60 | Unidad Medida Global | 1
1.3.10 |  | Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80 x 2,10, inlcuido marco del mismo material y contramarcos, cerraduras y pasadores., pintada | Unidad | 2
1.3.11 |  | construccion de puetas para boxes de 1,80 x 0,70, vai ven, con pasadores, marco y contramarco, de madera tipo placa, barnizada | Unidad | 3
1.3.12 |  | Colocaion de piso cermaico esmaltado de alto transito, inlcuye zocalo en galeria, mas carpeta para piso | Metros cuadrados | 19,6
1.3.13 |  | Instalacion electrica, acometida, luces y tomas | Unidad | 10
1.3.14 |  | Ventanas balancines de 40x60 | Unidad | 4
1.3.15 |  | Envarillado de mamposteria, con dos fe del 8, dos hiladas de ladrilllos cada 1 metro | Metro lineal | 114
1.4 |  | QUINCHO LADO DERECHO LADO DERECHO 12 x 6m
1.4.1 |  | Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml | Metros cúbicos | 12
1.4.2 |  | Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun | Metros cuadrados | 16
1.4.3 |  | Aislacion horizontal | Metro lineal | 42
1.4.4 |  | Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos | Metros cuadrados | 80
1.4.5 |  | Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m | Metro lineal | 32
1.4.6 |  | Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas | Metros cuadrados | 72
1.4.7 |  | Piso de layota 30 x 30 cm, con contrapiso | Metros cuadrados | 72
1.4.8 |  | Instalacion de parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios | Unidad | 1
1.4.9 |  | Instalacion electrica | Unidad | 20
1.4.10 |  | Relleno y apisonado con material suelto | Metros cúbicos | 10
1.4.11 |  | Pozo ciego y camara septica | Unidad | 1
1.4.12 |  | Revestidos con azulejos | Metros cuadrados | 36
1.4.13 |  | Juego de baño completo | Unidad | 2
1.4.14 |  | Pinturas de ladrillos vistos con siliconas | Metros cuadrados | 172
1.4.15 |  | Pinturas de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 15
1.4.16 |  | Limpieza de obra. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1
2.1 |  | Preparación de Obra
2.1.1 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 139,03
2.1.2 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 11,46
2.2 |  | Estructura de HºAº:
2.2.1 |  | a- Zapatas y Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 3,85
2.2.2 |  | b- Vigas inferores, superiores | Metros cúbicos | 7,24
2.3 |  | Muros de Nivelación h: 0,50m
2.3.1 |  | b- De 0,30m armada | Metros cuadrados | 32,72
2.3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,36
2.4 |  | Aislación asfáltica de muros:
2.4.1 |  | a- De paredes | Metros cuadrados | 36,22
2.5 |  | Muros de Elevación:
2.5.1 |  | b- De 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 184,36
2.5.2 |  | e- De 0,30m revocada a ambas caras | Metros cuadrados | 34,3
2.5.3 |  | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 57
2.6 |  | Pilares
2.6.1 |  | b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle | Unidad | 5
2.7 |  | Techo
2.7.1 |  | c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio | Metros cuadrados | 168,55
2.8 |  | Revoques:
2.8.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 437,32
2.9 |  | Solados
2.9.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 144,75
2.9.2 |  | Piso ceramico esmaltado de alto transito, incluye carpeta | Metros cuadrados | 142,75
2.9.3 |  | Zócalo ceramico esmaltado | Metro lineal | 79,5
2.9.4 |  | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metros cuadrados | 32,35
2.9.5 |  | Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta | Metros cuadrados | 6
2.10 |  | Aberturas de madera:
2.10.1 |  | a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 3
2.11 |  | Aberturas metálicas:
2.11.1 |  | a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1 | Unidad | 8
2.11.2 |  | a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 2
2.11.3 |  | a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 5
2.11.4 |  | a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1
2.12 |  | Pintura
2.12.1 |  | a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex | Metros cuadrados | 437,32
2.12.2 |  | a- De paredes a latex | Metros cuadrados | 437,32
2.12.3 |  | c- De pilares metalicos | Unidad | 5
2.12.4 |  | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 24,64
2.12.5 |  | d- De abertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 11,34
2.12.6 |  | e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado | Metro lineal | 62,88
2.12.7 |  | Pintura de techo metalico con base de antioxido | Metros cuadrados | 168,55
2.13 |  | Revestimientos
2.13.1 |  | a- azulejo | Metros cuadrados | 13
2.13.2 |  | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 10
2.14 |  | Desagüe Pluvial:
2.14.1 |  | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 49,26
2.15 |  | Instlacion electrica
2.15.1 |  | Tableros( tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy | Unidad Medida Global | 1
2.15.2 |  | Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio un aplique con toma y punto; en coicna un clgante 2x40 y tomas sobre mesada, | Unidad Medida Global | 1
2.15.3 |  | ACOMETIDA | Unidad Medida Global | 1
2.16 |  | Instalación Sanitaria
2.16.1 |  | Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos | Unidad | 2
2.16.2 |  | Desagüe Cloacal de baño completo, un registro desengrasador para cocina y su desague, un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, 2 registrso de 0,40 x 0,50 | Unidad Medida Global | 2
2.16.3 |  | Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos. | Unidad Medida Global | 1
2.16.4 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros | Unidad Medida Global | 1
2.16.5 |  | Cartel de obra y plancha de grarnito | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-001 | ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA COMPAÑÍA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS | Unidad | 1
3.1 |  | Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmontes varios, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro. | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Replanteo de Obra | Metros cuadrados | 92,89
3.3 |  | Suminitro de agua y energía electrica | Unidad | 1
3.4 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 38,52
3.5 |  | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 20,24
3.6 |  | a- Para fundaciones | Metros cúbicos | 20,24
3.7 |  | Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm | Metros cúbicos | 3,37
3.8 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m | Metros cuadrados | 17,68
3.9 |  | a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS | Metro lineal | 58,95
3.10 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 262,04
3.11 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común visto prensado, a revocar una cara | Metros cuadrados | 57,96
3.12 |  | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 8mm | Metro lineal | 74,79
3.13 |  | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de viga reticulada | Metro lineal | 74,79
3.14 |  | "De chapas termoacústica colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm.,sobre estructura metálica, PREPINTADA EN COLOR CERAMICO, INLCUYE TAPA Y BABETA, CORREAS Y CABRIADAS, INLCUYE PILARES METALICOS " | Metros cuadrados | 100,33
3.15 |  | Losita de Ho. Ao., en fachada, incluye, viga, pilar de Ho. Ao. Zapata de 0,60x0,60, Y DE 0,40 X0,40 X0,50 DE COLUMNAS DE METAL | Metros cúbicos | 4,59
3.16 |  | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 582,04
3.17 |  | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 102,36
3.18 |  | a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60) | Metros cuadrados | 61,24
3.19 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 61,24
3.20 |  | a- Zócalo, PORCELANATO | Metros cuadrados | 97,23
3.21 |  | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 52,06
3.22 |  | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 1,5
3.23 |  | P_ Puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura | Unidad | 4
3.24 |  | P_ Puerta placa de baño de 0,70x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura | Unidad | 2
3.25 |  | P_ Puerta principal con carpinteria de aluminio de 0,90x2,10m, incluye CERRADURAS Y MANIJON, DE VIDRIOS TEMAPLADOS Y FERFIL DE ALUMINIO. 10mm | Unidad | 1
3.26 |  | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m | Unidad | 1
3.27 |  | V1 - Ventana perfil d ealuminio y vidrios templados de 8mm(1,00x1,00m) | Metros cuadrados | 4
3.28 |  | V3 - Ventana de perfil de aluminio con vidrios templados (0,60x0,40m). Espesor de 8mm | Unidad | 0,48
3.29 |  | V - Ventana perfil de aluminio(1,00x0,50m), con vidrios templados ahumados de 8mm | Unidad | 3
3.30 |  | Puerta plegadiza con carpinteria de aluminio y vidrios templados de 10mm, en area de comedor | Metros cuadrados | 5,5
3.31 |  | Pintura de paredes a la vista con silicona | Metros cuadrados | 12
3.32 |  | Pintura de paredes a LATEX exterior e interior con enduido | Metros cuadrados | 582,04
3.33 |  | Pintura de paredes texturadas en el exterior fachada principal, color a definir | Metros cuadrados | 20,5
3.34 |  | Pintura de aberturas metálicas al sintético | Metros cuadrados | 11,36
3.35 |  | Pintura de aberturas metálicas al barniz | Metros cuadrados | 20,16
3.36 |  | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 2
3.37 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 1
3.38 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 1
3.39 |  | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 4
3.40 |  | Registros de 30x30cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 3
3.41 |  | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 16
3.42 |  | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 15
3.43 |  | Cámara Séptica de 1,00x1,60x1,20 y Prof: 1,40m, de dos tapas | Unidad | 1
3.44 |  | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 1
3.45 |  | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño de 1" | Metro lineal | 20
3.46 |  | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 2
3.47 |  | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 1
3.48 |  | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 1
3.49 |  | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 2
3.50 |  | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 1
3.51 |  | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido, incluye accesorios | Unidad | 1
3.52 |  | Tablero Principal con llaves europeas | Unidad Medida Global | 1
3.53 |  | Luces | Unidad | 16
3.54 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 13
3.55 |  | Duchas Eléctricas | Unidad | 2
3.56 |  | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 7
3.57 |  | Tomacorrientes comunes en exteriores | Unidad | 2
3.58 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1
3.59 |  | Desagüe pluvial
3.59.1 |  | a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 26,96
3.59.2 |  | b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente | Metro lineal | 25
3.59.3 |  | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60 | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-001 | ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAÑOS Y CABINA DE TRANSMISIÓN EN EL CLUB SAN JOSÉ MI DE AYOLAS MISIONES | Unidad | 1
4.1 |  | Construcción de Graderias
4.1.1 |  | Movilización, replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1
4.1.2 |  | Cimiento PBC de 0.50 x 0.50 incluye excavación | Metros cúbicos | 19
4.1.3 |  | Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes | Metros cuadrados | 1.872
4.1.4 |  | Mamposteria 0.30cm con ladrillo común, enrrazado | Metros cuadrados | 113
4.1.5 |  | Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias | Metros cúbicos | 19,6
4.1.6 |  | Provisión y colocación de barandas metalicas de 1.20cm de altura | Metro lineal | 60
4.1.7 |  | Pinturas de barandas | Unidad Medida Global | 1
4.2 |  | Construcción de Cabinas de Transmisión y Sanitarios
4.2.1 |  | Cimiento de PBC de 0.50 x 0.50 incluye excabación | Metros cúbicos | 6,81
4.2.2 |  | Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes | Metros cuadrados | 10,23
4.2.3 |  | Aislación 0.15cm | Metro lineal | 22,7
4.2.4 |  | Manposterias 0.15 con ladrillos comun para revocar | Metros cuadrados | 134,6
4.2.5 |  | Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias | Metros cúbicos | 2,4
4.2.6 |  | Escalera de Hº Aº de 19 escalones | Unidad | 19
4.2.7 |  | Zapatas y pilares HºAº | Metros cúbicos | 1,9
4.2.8 |  | Revoques | Metros cuadrados | 229
4.2.9 |  | Techo con chapas de zinc sobre estructuras metalicas | Metros cuadrados | 24,5
4.2.10 |  | Instalaciones electricas | Unidad | 9
4.2.11 |  | Pozo ciego y camara septica | Unidad Medida Global | 1
4.2.12 |  | Revestidos con azulejos | Metros cuadrados | 46
4.2.13 |  | Artefactos sanitarios 4 inodoros, 2migitorios y 2 piletas | Unidad | 8
4.2.14 |  | Instalaciones hidraulicas | Unidad Medida Global | 1
4.2.15 |  | Instalaciones de desagues cloacales | Unidad Medida Global | 1
4.2.16 |  | Pinturas latex exterior | Metros cuadrados | 152
4.2.17 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-001 | ITEM N° 5 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COMPAÑIA DE CORATEI DE LA CIUDAD DE AYOLAS | Unidad | 1
5.1 |  | Desmonte de techo existente | Metros cuadrados | 215
5.2 |  | Provisión y colocación de chapa termoacústica | Metros cuadrados | 215
5.3 |  | Provisión y colocación de revestido | Metros cuadrados | 30
5.4 |  | Provisión y colocación de canaletas | Metro lineal | 60
5.5 |  | Pintura interior, incluye reparación con enduido | Metros cuadrados | 165
5.6 |  | Pintura exterior, incluye reparación con enduido | Metros cuadrados | 150
5.7 |  | Pintura sintética en canaletas | Metro lineal | 165
5.8 |  | Demolición de piso existente | Metros cuadrados | 105
5.9 |  | Contrapiso y carpeta | Metros cuadrados | 105
5.10 |  | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 105
5.11 |  | Provisión y colocación de zócalo cerámico | Metro lineal | 50
5.12 |  | Desmonte de ventana y recuadro | Unidad Medida Global | 4
5.13 |  | Provisión y colocación de ventana tipo blindex | Unidad | 4
5.14 |  | Provisión y colocación de puerta de blindex | Unidad | 1
5.15 |  | Reacondicionamiento eléctrico | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-001 | Item N° 6 Construcción de 3 Salas para SNPP Sede Ayolas | Unidad | 1
6.1 |  | Trabajos Preliminares
6.1.1 |  | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 221,5
6.1.2 |  | Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas | Unidad Medida Global | 1
6.1.3 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 221,5
6.2 |  | Fundación
6.2.1 |  | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación | Metros cúbicos | 21,96
6.2.2 |  | Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m h: 30cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 8,81
6.3 |  | Movimiento de Suelo
6.3.1 |  | Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra | Metros cúbicos | 77,53
6.4 |  | Hormigón Armado
6.4.1 |  | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 6,28
6.4.2 |  | Viga de HºAº | Metros cúbicos | 6,39
6.5 |  | Nivelación y Aislación
6.5.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | Metros cuadrados | 21,3
6.5.2 |  | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | Metros cuadrados | 31,95
6.6 |  | Mampostería
6.6.1 |  | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 86,4
6.6.2 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 51
6.6.3 |  | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | 40
6.7 |  | Techo
6.7.1 |  | Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich sobre estructura metálica, incluye 5 pilares metálicos en galería | Metros cuadrados | 250,48
6.8 |  | Revoque
6.8.1 |  | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 274,8
6.9 |  | Contrapiso y Pisos
6.9.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 271,98
6.9.2 |  | Piso de granito reconstituido | Metros cuadrados | 210
6.9.3 |  | Zócalo Granito | Metro lineal | 115,1
6.9.4 |  | Guarda Obra 0,60m en piso alisado de cemento | Metros cuadrados | 61,98
6.10 |  | Aberturas Metálicas
6.10.1 |  | Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura | Unidad | 4
6.10.2 |  | Ventanas metálica tipo balancin | Metros cuadrados | 40,5
6.11 |  | Pintura
6.11.1 |  | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra | Metros cuadrados | 274,8
6.11.2 |  | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 101,16
6.11.3 |  | Pintura de pintura de techo con pintura sintética | Metros cuadrados | 250,48
6.11.4 |  | Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético | Metro lineal | 83
6.12 |  | Revestimiento y Mesada
6.12.1 |  | Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra | Metros cuadrados | 3,72
6.12.2 |  | Mesada de granito incluye zócalo y pollera | Metros cuadrados | 3
6.13 |  | Vidrios y Espejos
6.13.1 |  | Vidrios de 4mm | Metros cuadrados | 40,5
6.14 |  | Desagüe Pluvial
6.14.1 |  | Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms. | Metro lineal | 83
6.15 |  | Instalación de Agua Corriente
6.15.1 |  | Alimentación de Agua corriente con caño de soldable de 3/4" | Metro lineal | 30
6.15.2 |  | Instalación de Agua Corriente frío en Pileta de Cocina | Unidad | 2
6.16 |  | Instalación de Desagüe Cloacal
6.16.1 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina incluye desengrasador cañerías de PVC de 100mm, 50mm y 40mm color blanco, cañerías de ventilación hasta el primer registro | Unidad | 2
6.16.2 |  | Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos | Metro lineal | 40
6.16.3 |  | Registros de Inspección del Desagüe Cloacal con doble tapa de HºAº | Unidad | 6
6.17 |  | Artefactos Sanitarios
6.17.1 |  | Provisión y colocación de bacha en acero inoxidable para mesada de granito, incluye grifería canilla pico movil | Unidad Medida Global | 1
6.17.2 |  | Alimentación del TP al TS subterranea con cable preemsambaldo | Unidad Medida Global | 1
6.17.3 |  | Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas. | Unidad | 1
6.17.4 |  | Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas | Unidad | 7
6.17.5 |  | Boca de luz | Unidad | 43
6.17.6 |  | Boca de tomacorriente normal y PC | Unidad | 36
6.17.7 |  | Boca de tomacorriente especiales | Unidad | 30
6.17.8 |  | Boca para Aire Acondicionado. | Unidad | 8
6.17.9 |  | Boca de Ventilador de techo | Unidad | 8
6.17.10 |  | Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado | Unidad | 2
6.17.11 |  | Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo. | Unidad | 36
6.17.12 |  | Provisión y Colocaciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula | Unidad | 7
6.17.13 |  | Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica. | Unidad Medida Global | 1
6.17.14 |  | Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox. | Unidad | 5
6.18 |  | TRABAJOS DE TERMINACION
6.18.1 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-001 | ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | Unidad | 1
7.1 |  | CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 63,44
7.2 |  | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA | Metros cuadrados | 108,75
7.3 |  | Aislación horizontal de paredes | Metro lineal | 229
7.4 |  | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 1.104,3
7.5 |  | Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm | Metro lineal | 362,5
7.6 |  | Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes | Metro lineal | 362,5
7.7 |  | Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio | Metros cuadrados | 410
7.8 |  | Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa | Metros cuadrados | 1.960
7.9 |  | Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo | Metros cuadrados | 309
7.10 |  | Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento | Metros cuadrados | 309
7.11 |  | Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m. | Metros cuadrados | 80
7.12 |  | Revestimientos en cocina y lavadero | Metros cuadrados | 15
7.13 |  | P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura | Unidad | 10
7.14 |  | P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle | Unidad | 20
7.15 |  | V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m) | Unidad | 20
7.16 |  | V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m) | Unidad | 10
7.17 |  | Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín | Metros cuadrados | 56
7.18 |  | Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación. | Unidad | 10
7.19 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon | Unidad | 10
7.20 |  | Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón | Unidad | 10
7.21 |  | Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°, | Unidad | 20
7.22 |  | Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras. | Metro lineal | 70
7.23 |  | Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño. | Metro lineal | 70
7.24 |  | Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas | Unidad | 10
7.25 |  | Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m | Unidad | 10
7.26 |  | Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño | Metro lineal | 100
7.27 |  | Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio | Unidad | 10
7.28 |  | Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo | Unidad | 10
7.29 |  | Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc | Unidad | 10
7.30 |  | Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso. | Unidad | 10
7.31 |  | Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable | Unidad | 10
7.32 |  | Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido | Unidad | 10
7.33 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.33.1 |  | Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios | Unidad | 10
7.33.2 |  | Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal | Metro lineal | 90
7.33.3 |  | Tablero Principal | Unidad | 10
7.34 |  | Instalacion Bocas de:
7.34.1 |  | Luces | Unidad | 60
7.34.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 70
7.34.3 |  | Duchas Eléctricas | Unidad | 10
7.35 |  | Artefactos de Iluminación
7.35.1 |  | Aplique de pared de 1x60W | Unidad | 20
7.35.2 |  | Tomacorrientes comunes | Unidad | 60
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]