## items
Ítems del llamado Construccion de un bloque de aulas y sanitarios en el Colegio Nacional Gral. Bernardino Caballero de Arroyo Porá, ad referendum con ID: 417989
Construccion de un bloque de aulas y sanitarios en el Colegio Nacional Gral. Bernardino Caballero de Arroyo Porá, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 326
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 326
3 | 72131601-002 | Obrador | Metros cuadrados | 20
4 | 82101502-004 | Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m) | Unidad | 1
5 | 72141511-001 | Excavación para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 37
6 | 72102905-001 | Relleno interior compactado (incluye rampas inclusivas) | Metros cúbicos | 67
7 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra bruta colocada en paredes de 30cm (0,50x0,60 m), paredes de 15cm (0,40m x 0,60m) y pilares (0,60x0,60x0,60 m). | Metros cúbicos | 37
8 | 72131601-004 | Encadenado inferior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm. | Metros | 129,6
9 | 72131601-004 | Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm. | Metros | 123,1
10 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30cm. | Metros | 83,5
11 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 15cm. | Metros | 44,3
12 | 72141102-001 | De nivelación de 0,30m | Metros cuadrados | 43
13 | 72131601-002 | Elevación de 0,30m una cara a la vista, aparejo tipo capuchino. | Metros cuadrados | 116,5
14 | 72131601-002 | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar. | Metros cuadrados | 232,5
15 | 72131601-002 | Elevación de 0,15 m con ladrillo laminado. | Metros cuadrados | 48,96
16 | 72131601-002 | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar. | Metros cuadrados | 47,9
17 | 72131601-015 | Pilares de ladrillos vistos de 0,40m x 0,40m en galería. | Metros | 24
18 | 72101607-006 | Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes. | Metros cuadrados | 780,1
19 | 72131601-008 | Revoque de mochetas en ventanas. | Metros | 139
20 | 72131601-007 | Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones. | Metros cuadrados | 311
21 | 72131601-007 | Viga metálica (15x60) para cumbrera. | Metros | 29,6
22 | 72131601-007 | Viga metálica (15x30) para apoyo de tirantes. | Metros | 29,6
23 | 72131601-9976 | Cenefas de chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metros | 21
24 | 72131601-007 | Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios. | Metros cuadrados | 191,3
25 | 72131601-007 | Cielorraso de machimbre de PVC en galería. | Metros cuadrados | 74
26 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm (incluye rampas para desnivel). | Metros cuadrados | 271
27 | 72131601-009 | Carpeta base para piso cerámico (incluye rampas para desnivel). | Metros cuadrados | 271
28 | 72152504-001 | Piso de baldosas de cerámica esmaltada (incluye rampas para desnivel). | Metros cuadrados | 271
29 | 72101607-005 | Zócalo calcáreo granítico base gris (Incluye pilares) | Metros | 193
30 | 72131601-009 | Piso de hormigón en masa en patio | Metros cuadrados | 90
31 | 72101607-002 | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios. | Metros cuadrados | 110
32 | 72102602-004 | Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. | Metros cuadrados | 50
33 | 72102602-005 | Puerta tablero de Cedro doble hoja, 1,20m x 2,10 m. (P01). Según especificaciones, incluye marcos, contramarcos y herrajes. | Unidad | 3
34 | 72102602-005 | Puerta placa vaivén, una hoja, de 0,70m x 1,90 m(P02), según especificaciones. | Unidad | 5
35 | 72102602-005 | Puerta placa de 0,70m x 2,10m (P 03), según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. | Unidad | 2
36 | 72102602-005 | Puerta batiente de 0,90m x 2,10m (P04), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. | Unidad | 1
37 | 72102602-005 | Puerta tablero de Cedro de 0,90m x 2,10 m (P05), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. | Unidad | 2
38 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 1,50m x 1,70m (V01) | Metros cuadrados | 45,9
39 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 0,60m x 0,40m (V02) | Metros cuadrados | 0,48
40 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 1,25m x 0,60m (V03) | Metros cuadrados | 0,75
41 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 1,50m x 0,40m (V04) | Metros cuadrados | 0,6
42 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 2,80m x 0,40m (V05) | Metros cuadrados | 1,12
43 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 2,50m x 0,40m (V06) | Metros cuadrados | 1
44 | 72131601-012 | Pintura Látex para paredes revocadas. | Metros cuadrados | 780,1
45 | 72131601-012 | Pintura de balanncines metálicos con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 50
46 | 72131601-012 | Pintura de canaletas aéreas, bajadas y cenefas metálicas. | Metros | 110
47 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto con pintura siliconada trasparente brillante para exterior. (Incluye pilares) | Metros cuadrados | 199
48 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso de machimbre de pino de primera con barniz. | Metros cuadrados | 191,3
49 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera al barniz (incluye marcos y contramarcos). | Metros cuadrados | 46
50 | 72102201-015 | Registro eléctrico de 40x40x70. | Unidad | 3
51 | 72102201-016 | Línea eléctrica subterránea, cables 4x16 mm en electroducto de 1'' | Metros | 76,5
52 | 72102201-015 | Tablero general. | Unidad | 1
53 | 72102201-9998 | Bocas para toma corriente y luces. | Unidad | 52
54 | 72102201-9998 | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar. | Unidad | 46
55 | 72102201-9997 | Ventiladores de techo colocados, según especificaciones. | Unidad | 12
56 | 72102201-015 | Registro 60x60x60 cm. | Unidad | 3
57 | 72101510-007 | Desagüe cloacal de baño para damas, hasta el primer registro | Unidad | 1
58 | 72101510-007 | Desagüe cloacal de baño para caballeros, hasta el primer registro | Unidad | 1
59 | 72101510-007 | Desagüe cloacal de baño para discapacitado, hasta el primer registro | Unidad | 1
60 | 72101510-007 | Desagüe cloacal de baño para profesores, hasta el primer registro. | Unidad | 1
61 | 72102303-003 | Cámara séptica, según especificaciones. | Unidad | 1
62 | 72102303-002 | Pozo absorbente, según especificaciones. | Unidad | 1
63 | 72101603-002 | Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metros | 59,2
64 | 72101603-9999 | Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm. | Metros | 29,1
65 | 72101510-006 | Registro de desague pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla. | Unidad | 5
66 | 72101510-005 | Caño PVC de 100mm, calce y colchón de arena. | Metros | 44
67 | 72101510-005 | Canal de desagüe pluvial con rejilla. | Metros | 30
68 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios colocados en baño para damas. | Unidad | 1
69 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros. | Unidad | 1
70 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios colocados en baño discapacitado. | Unidad | 1
71 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios colocados en baño de profesores. | Unidad | 1
72 | 72101510-998 | Instalación de agua fría en baño para damas. | Unidad | 1
73 | 72101510-998 | Instalación de agua fría en baño para caballeros. | Unidad | 1
74 | 72101510-998 | Instalación de agua fría en baño discapacitado. | Unidad | 1
75 | 72101510-998 | Instalación de agua fría en baño de profesores. | Unidad | 1
76 | 72101510-998 | Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨ | Metros | 50
77 | 72102602-011 | Pizarrón Acrílico de 3,60m x 1,20m. | Unidad | 3
78 | 73121602-007 | Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve. | Unidad | 1
79 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 326
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]