## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SALÓN MULTIUSO, COCINA COMEDOR Y OTROS DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL DEL IPTA con ID: 418940
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparaci?n de terreno (Mano de Obra) | Metros cuadrados | 286,45
1.2 |  | Replanteo (Mano de Obra) | Metros cuadrados | 286,42
1.3 |  | Relleno y compactaci?n | Metros cúbicos | 63
1.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
1.5 |  | Desmonte de la Edificacion siniestrada (paredes, pisos,estructura de techo, pilares y otros), con maquinarias pesadas y retiro de escombros del sitio. | Unidad | 1
1.6 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
2 | 72131601-004 | FUNDACION | Unidad | 1
2.1 |  | Platea de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 54,21
2.2 |  | Pilares de Hormigon de D=0,30 x 2,80m | Metros cúbicos | 3,39
2.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
3 | 72131601-006 | AISLACION | Unidad | 1
3.1 |  | Aislacion horizontal y vertical con revoque aislado y asfalto s?lido | Metro lineal | 109,35
3.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
4 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenado superior (18x27) | Metro lineal | 109,35
4.2 |  | Nivelaci?n 0,30 | Metros cuadrados | 20,24
4.3 |  | Muro de borde de galeria 0,30 | Metros cuadrados | 34,57
4.4 |  | Mamposter?a de elevaci?n de ladrillo hueco 0.2 exterior | Metros cuadrados | 191,88
4.5 |  | Mamposter?a de elevaci?n de ladrillo hueco 0.15 | Metros cuadrados | 206,6
4.6 |  | Sardinel de ladrillos laminados de 0,3, seg?n plano | Metro lineal | 57
4.7 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
5 | 72131601-007 | COBERTURA | Unidad | 1
5.1 |  | Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica perfil conformado frio plegados, paredes 2mm, contravigas 10x20 (4"x8") de refuerzo y tirantes 5x12,5 (2"x5") . | Metros cuadrados | 312,01
5.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
6 | 72131601-009 | CONTRAPISO | Unidad | 1
6.1 |  | Contrapiso de cascote h = 7 cm | Metros cuadrados | 271,03
6.2 |  | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo guarda obra y pergolado | Metros cuadrados | 95,47
6.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
7 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
7.1 |  | Piso ceramico PI5 | Metros cuadrados | 271,03
7.2 |  | Piso ceramico | Metros cuadrados | 13,6
7.3 |  | Alisada de concreto (1:3) ancho: 0,80 mts c/ junta cada 1,50 mts - esp= 3 cm, term. fratachado | Metros cuadrados | 95,47
7.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
8 | 72131601-009 | ZÓCALO | Unidad | 1
8.1 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 220,15
8.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
9 | 72131601-008 | REVOQUE | Unidad | 1
9.1 |  | Revoque interior y exterior de pared a una capa filtrada, previa azotada (1:3) | Metros cuadrados | 794
9.2 |  | Revoque perimetral de nivelacion con hidrofugo | Metro lineal | 25
9.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
10 | 72101607-002 | REVESTIMIENTO | Unidad | 1
10.1 |  | Revestimiento de azulejo tipo piso pared | Metros cuadrados | 56,4
10.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
11 | 72131601-010 | ABERTURAS DE MADERA: (se deberá incluir marco, contra marco, herrajes, cerraduras y accesorios) | Unidad | 1
11.1 |  | .- Puerta placa (0,80 x 2,10) | Unidad | 5
11.2 |  | .- Puerta placa (0,70 x 2,10) | Unidad | 6
11.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
12 | 72131601-010 | ABERTURAS VIDRIADAS TEMPLADAS (se deberá incluir: contramarcos, herrajes y accesorios) | Unidad | 1
12.1 |  | Provision y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,6x1,0) | Unidad | 10
12.2 |  | Provisi?n y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,3x2,1) | Unidad | 2
12.3 |  | Provisi?n y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,3x0,4) | Unidad | 3
12.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
13 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
13.1 |  | De pared interior revocado al l?tex con sellador | Metros cuadrados | 794
13.2 |  | De sardinel visto a la silicona | Metro lineal | 57
13.3 |  | De muro de nivelacion al latex | Metros cuadrados | 25
13.4 |  | De abertura de madera al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 27
13.5 |  | De estructura metalica de techo al sintetico | Metros cuadrados | 312,01
13.6 |  | De pilares de ladrillo laminado a la silicona | Unidad | 16
13.7 |  | De canaleta y ca?os de bajada al esmalte sint?tico | Metro lineal | 123
13.8 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
14 | 72101510-005 | INSTALACIÓN SANITARIA | Unidad | 1
14.1 |  | Canaleta moldurada en chapa de zinc N?24, desarrollo 40 | Metro lineal | 36,5
14.2 |  | Ca?os de bajada en chapa de zinc N? 24 | Metro lineal | 38
14.3 |  | Boca de desague 30x30x30 de mamposteria de ladrillo comun. Incluye rejilla de hierro | Unidad | 12
14.4 |  | Ca?o PVC 150mm | Metro lineal | 120
14.5 |  | Aljibe de fibra de vidrio diametro 2,20- prof. 3.04 m, bajo nivel de tierra. Incluye excavacion para colocacion de tanque, calce de mamposteria inferior y en los costados y accesorios | Unidad | 3
14.6 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
15 | 72101510-006 | DESAGUE CLOACAL(se recomienda identificar el tipo de suelo) | Unidad | 1
15.1 |  | .- Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1
15.2 |  | .- C?mara s?ptica 1.50 x 1.00 x 1.50 profundidad. | Unidad | 1
15.3 |  | .- C?mara de inspecci?n 60 x 60 | Unidad | 1
15.4 |  | .- C?mara de inspecci?n 40 x 40 | Unidad | 3
15.5 |  | .- Desengrasador redondo N? 70, 250 x 172 x 50 mm. | Unidad | 1
15.6 |  | .- Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | Unidad | 7
15.7 |  | .- Ca?eria PVC ? 100 mm | Metro lineal | 24
15.8 |  | .- Ca?erias de absorci?n perforado PVC ? 100 mm | Metro lineal | 18
15.9 |  | .- Ca?eria PVC ? 50 mm | Metro lineal | 24
15.10 |  | .- Ca?o de ventilaci?n PVC ? 40 mm | Metro lineal | 16
15.11 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
16 | 72131601-011 | AGUA CORRIENTE | Unidad | 1
16.1 |  | .'- Ca?eria PVC ? 1" incluye acometida | Metro lineal | 35
16.2 |  | .'- Ca?eria PVC ? 3/4" | Metro lineal | 24
16.3 |  | .'- Ca?eria PVC ? 1/2" | Metro lineal | 20
16.4 |  | .'- Llave de paso tipo exclusa ? 3/4" | Unidad | 2
16.5 |  | .'- Llave de paso ? 1/2"cromada, con campana | Unidad | 6
16.6 |  | .'- Canilla de patio ? 1/2" | Unidad | 4
16.7 |  | Canilla Cromada de ?1/2" p/ Lavatorio | Unidad | 10
16.8 |  | .'- Canilla cromada de pico movil frio (?rea cocina) | Unidad | 2
16.9 |  | .- Registro 30 x 30 | Unidad | 2
16.10 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
17 | 72131601-011 | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 1
17.1 |  | Inodoro con cisterna alta. Incluye tubo de baja de embutir para cisterna, tapa de inodoro y accesorios | Unidad | 4
17.2 |  | Inodoro para personas con capacidades especiale con cisterna alta. Incluye tubo de baja de embutir para cisterna, tapa de inodoro y accesorios | Unidad | 1
17.3 |  | Barra metalica para personas de capacidades especiales | Unidad | 1
17.4 |  | Lavatorio de losa con pedestal | Unidad | 6
17.5 |  | Porta rollo de losa | Unidad | 1
17.6 |  | Espejo 30x 45 cm | Unidad | 6
17.7 |  | Perchas de losa | Unidad | 8
17.8 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
18 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad | 1
18.1 |  | .-Acometida electrica desde instalacion existente con cable preesamblado 4x16 | Metro lineal | 120
18.2 |  | - Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 70
18.3 |  | .- Boca para acondicionador de aire y tomas especiales | Unidad | 11
18.4 |  | a) Tipo Farol 18 W | Unidad | 14
18.5 |  | b) Tipo spots 2 x 26 W | Unidad | 18
18.6 |  | .- 1 x 10 amper | Unidad | 5
18.7 |  | .- 1 x 25 amper | Unidad | 6
18.8 |  | .-1x16 amper | Unidad | 3
18.9 |  | .- 3 x 20 amper | Unidad | 2
18.10 |  | .- 3 x 60 amper | Unidad | 1
18.11 |  | Tablero seccional para 8 lugares | Unidad | 1
18.12 |  | .- Tablero general con barra neutro para 20 lugares | Unidad | 1
18.13 |  | Disyuntor Diferencial para llave TM de 3x30 | Unidad | 1
18.14 |  | Columna de Hormigon prefabricado 750m/150 para alumbrado publico | Unidad | 4
18.15 |  | Equipo completo de Alumbrado Publico, Incluye brazo, cableado ny accesorios en columnas | Unidad | 4
18.16 |  | Provision y montajede electrobomba de 2hp con tanque hidroneumatico, Incluye instalacion electrica | Unidad | 3
18.17 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
19 | 40101701-002 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1
19.1 |  | Equipo de Aire Acondicionado Split F/C de 12.000 BTU - Cocina Comedor - Sal?n Multiuso. | Unidad | 5
19.2 |  | Equipo de Aire Acondicionado Split F/C de 18.000 BTU - Palier. | Unidad | 1
19.3 |  | Equipo de Aire Acondicionado Split F/C de 36.000 BTU - Sal?n multiuso. | Unidad | 1
20 | 72131601-014 | VARIOS | Unidad | 1
20.1 |  | Escalera de acceso de pelda?os con mamposteria de ladrillo comun, muros de borde revocados , huellas y contrahuella revestidas con layota esmaltada | Unidad | 1
20.2 |  | Provision e instalacion Pergolado de madera de 42.3 m2, con todos sus elementos componentes seg?n plano | Unidad | 42,3
20.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
21 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES (provision y colocacion con accesorios) | Unidad | 1
21.1 |  | Detector de Humo-Calor | Unidad | 10
21.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
22 | 72131601-013 | Limpieza Final | Unidad | 1
23 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
23.1 |  | Limpieza y preparaci?n de terreno | Metros cuadrados | 286,02
23.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 286,02
23.3 |  | Relleno y compactaci?n | Metros cúbicos | 99
23.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
24 | 72131601-004 | FUNDACION | Unidad | 1
24.1 |  | Platea de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 51,51
24.2 |  | Pilares de Hormigon de D=0,30 x 2,80m | Metros cúbicos | 3,39
24.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
25 | 72131601-006 | AISLACION | Unidad | 1
25.1 |  | Aislaci?n horizontal y vertical con revoque aislado con hidrofugo (1:3) y pintura asfaltica. | Metro lineal | 96,7
25.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
26 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA | Unidad | 1
26.1 |  | Encadenado superior (18x27) | Metro lineal | 96,7
26.2 |  | Nivelaci?n 0,30 | Metros cuadrados | 19,34
26.3 |  | Muro de borde de galeria 0,30 | Metros cuadrados | 13,5
26.4 |  | Mamposter?a de elevaci?n de ladrillo hueco 0.15 | Metros cuadrados | 130,2
26.5 |  | Mamposter?a de elevaci?n de ladrillo hueco 0.2 | Metros cuadrados | 211,75
26.6 |  | Sardinel de ladrillos laminados de 0,3, seg?n plano | Metro lineal | 60,5
26.7 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
27 | 72131601-007 | COBERTURA | Unidad | 1
27.1 |  | Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica perfil conformado frio plegados, paredes 2mm, contravigas 10x20 (4"x8") de refuerzo y tirantes 5x12,5 (2"x5") . | Metros cuadrados | 299,95
27.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
28 | 72131601-009 | CONTRAPISO | Unidad | 1
28.1 |  | Contrapiso de cascote h = 7 cm | Metros cuadrados | 257,54
28.2 |  | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo guarda obra y pergolado | Metros cuadrados | 74,61
28.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
29 | 72131601-009 | PISOS | Unidad | 1
29.1 |  | Piso ceramico PEI5 | Metros cuadrados | 242,54
29.2 |  | Piso ceramico Tipo Piso-Pared PEI5 en sanitarios | Metros cuadrados | 15
29.3 |  | Alisada de concreto (1:3) ancho: 0,80 mts c/ junta cada 1,50 mts - esp= 3 cm, term. fratachado | Metros cuadrados | 74,61
29.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
30 | 72131601-009 | ZOCALO | Unidad | 1
30.1 |  | Z?calo ceramico | Metro lineal | 100
30.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
31 | 72131601-008 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | Unidad | 1
31.1 |  | Revoque de paredes a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm. Previa azotada 1:3 | Metros cuadrados | 680,5
31.2 |  | Revestimiento de azulejo tipo piso pared en SS.HH. - (incluye revoque de base) | Metros cuadrados | 50
31.3 |  | Revestimiento de azulejo blanco 15x15 en sector de piletas de cocina - (incluye revoque de base) | Metros cuadrados | 50
31.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
32 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA (incluye Provision y coloc de contramarco, herrajes, cerraduras y accesorios) | Unidad | 1
32.1 |  | Puerta placa de Cedro (0,90x2,10) incluye herrajes, cerraduras contramarco, etc. | Unidad | 5
32.2 |  | Puerta placa de Cedro (0,70x2,10) incluye herrajes, cerraduras contramarco, etc. | Unidad | 5
32.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
33 | 72131601-010 | ABERTURAS VIDRIADAS TEMPLADAS (se deberá incluir: contramarcos, herrajes y accesorios) | Unidad | 1
33.1 |  | Provision y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,6x1,0) | Unidad | 4
33.2 |  | Provisi?n y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,3x2,1) | Unidad | 2
33.3 |  | Provisi?n y coloc. De Ventana de vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,3x0,4) | Unidad | 5
33.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
34 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
34.1 |  | De paredes revocadas Int/ext al l?tex c/sellador | Metros cuadrados | 680,5
34.2 |  | De Aberturas de madera al esmalte Sintetico previa fenoina | Metros cuadrados | 33,6
34.3 |  | De estructura metalica de techo al sintetico (incluye cabriadas) previa limpieza | Metros cuadrados | 387,7
34.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
35 | 72101510-005 | INSTALACIÓN SANITARIA | Unidad | 1
35.1 |  | Canaleta moldurada en chapa de zinc N?24, desarrollo 40 | Metro lineal | 48,1
35.2 |  | Ca?os de bajada en chapa de zinc N? 24 | Metro lineal | 25,6
35.3 |  | Boca de desague 30x30x30 de mamposteria de ladrillo comun. Incluye rejilla de hierro | Unidad | 8
35.4 |  | Ca?o PVC 150mm | Metro lineal | 83
35.5 |  | Aljibe de fibra de vidrio diametro 2,5, prof. 2.25m, bajo nivel de tierra. Incluye excavacion para colocacion de tanque, calce de mamposteria inferior y en los costados y accesorios | Unidad | 2
35.6 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
36 | 72131601-011 | AGUA CORRIENTE (provision y coloc con accesorios) | Unidad | 1
36.1 |  | Ca?eria PVC? 3/4 incluye acometida | Unidad | 24
36.2 |  | Llave de paso Cromado ? 3/4" v?lvula c/camp | Unidad | 1
36.3 |  | Canilla Cromada de ?1/2" p/ Lavatorio | Unidad | 5
36.4 |  | Canilla de bronce de patio con pico p/ manguera | Unidad | 3
36.5 |  | Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento | Unidad | 1
36.6 |  | Ca?o PVC 3/4" roscable | Metro lineal | 12
36.7 |  | Ca?o PVC 1/2" roscable | Metro lineal | 12
36.8 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
37 | 72101510-006 | DESAGUE CLOACAL (provision y colocacion con accesorios) | Unidad | 1
37.1 |  | Ca?o PVC 100 mm | Metro lineal | 30
37.2 |  | Ca?o PVC 75 mm | Metro lineal | 6
37.3 |  | Ca?o PVC 50 mm (ca?o de ventilacion embutido en la mamposteria) | Metro lineal | 12
37.4 |  | Rejilla de piso sifonada 15x15 (tapa metalica) | Unidad | 4
37.5 |  | Registro cloacal 60x60 cm | Unidad | 2
37.6 |  | C?mara S?ptica de 1,30x1,65x1,10 m (medida util), limpieza y puesta en funcionamiento | Unidad | 1
37.7 |  | Pozo absorbente de 2,00x,00 m (medida util), limpieza y puesta en funcionamiento | Unidad | 1
37.8 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | ARTEFACTOS SANITARIOS (provision y colocacion con accesorios) | Unidad | 1
38.1 |  | Inodoro con cisterna alta. Incluye tubo de baja de embutir para cisterna, tapa de inodoro y accesorios | Unidad | 4
38.2 |  | Inodoro para personas con capacidades especiale con cisterna alta. Incluye tubo de baja de embutir para cisterna, tapa de inodoro y accesorios | Unidad | 1
38.3 |  | Barra metalica para personas de capacidades especiales | Unidad | 1
38.4 |  | Lavatorio con pedestal - tama?o grande | Unidad | 5
38.5 |  | Portarrolo | Unidad | 5
38.6 |  | Media jabonera de embutir | Unidad | 2
38.7 |  | Tohallero | Unidad | 1
38.8 |  | Perchas dobles | Unidad | 1
38.9 |  | Espejo (Float de 3 mm.) 30x45 | Unidad | 5
38.10 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
39 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA (provision y colocacion con accesorios) | Unidad | 1
39.1 |  | Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto existente | Unidad | 60
39.2 |  | Boca de tomas especiales con puesta a tierra | Unidad | 3
39.3 |  | a) Tipo Farol 18 W | Unidad | 17
39.4 |  | b) Tipo spots 2 x 26 W | Unidad | 15
39.5 |  | Provision y coloc de Vent de Techo Motor Pesado 220 V, paleta met?lica de 56" y caja metalica de 7 velocidades | Unidad | 9
39.6 |  | Tablero general con rielera y barra para neutro p/8 llaves tipo europeo | Unidad | 1
39.7 |  | b.- 3 x 30amp. | Unidad | 1
39.8 |  | c.- 1 x 10amp | Unidad | 3
39.9 |  | e.- 1 x 25amp | Unidad | 2
39.10 |  | Disyuntor Diferencial para llave TM de 3x30 | Unidad | 1
39.11 |  | Columna de Hormigon prefabricado 750m/150 para alumbrado publico | Unidad | 4
39.12 |  | Equipo completo de Alumbrado Publico, Incluye brazo, cableado ny accesorios en columnas | Unidad | 4
39.13 |  | Provision y montajede electrobomba de 2hp con tanque hidroneumatico, Incluye instalacion electrica | Unidad | 2
39.14 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
40 | 92121702-002 | INSTALACIONES ESPECIALES (provision y colocacion con accesorios) | Unidad | 1
40.1 |  | Detector de Humo-Calor | Unidad | 10
40.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
41 | 72131601-005 | VARIOS | Unidad | 1
41.1 |  | Mesada de Ho A? sobre soporte de mamposteria, con bacha de acero inoxidable. Azulejado y cantonera metalica | Metro lineal | 2,55
41.2 |  | Mesada de granito con borde redondeado y baya para pileta de acero inoxidable. Incluye colocacion de soporte de hierro en L, zocalo con moldura y pecho paloma, mueble inferior con estante y puerta de cedro | Metro lineal | 7,9
41.3 |  | Alacena revestida de f?rmica,con sus correspondientes accesorios de 1,00 ml | Metro lineal | 6,9
41.4 |  | Provision e instalacion Pergolado de madera de 30.7 m2, con todos sus elementos componentes seg?n plano | Metros cuadrados | 30,7
42 | 72102303-998 | Tanque Tipo Copa capacidad de 10m3 | Unidad | 1
42.1 |  | Movilizaci?n (Mano de Obra) | Unidad | 1
42.2 |  | Limpieza y replanteo (Mano de Obra) | Unidad | 1
42.3 |  | Excavaci?n (Mano de Obra) | Metros cúbicos | 4
42.4 |  | Relleno y compactaci?n de la excavaci?n (Mano de Obra) | Metros cúbicos | 2
42.5 |  | Fundaci?n de Hormigon Ciclopeo | Metros cúbicos | 3,74
42.6 |  | Fundacion de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 1,2
42.7 |  | Mano de obra de Fundacion de Hormigon Ciclopeo y Armado | Unidad | 1
42.8 |  | Provisi?n y montaje del tanque metalico de 10 m3 | Unidad | 1
42.9 |  | Mano de obra de la provision y montaje del tanque metalico de 10m3 | Unidad | 1
42.10 |  | Construcci?n de registros de mamposter?a 0,50 x 0,50 x 0,50 c/ tapa H?A?, e=0,07mts | Unidad | 3
42.11 |  | Mano de obra de registro de mamposter?a 0,50x0,50x0,50 c/tapa H?A? | Unidad | 3
42.12 |  | Pintura del letrero por el tanque metalico | Unidad | 1
42.13 |  | Mano de Obra de pintura del letrero para el tanque metalico | Unidad | 1
42.14 |  | Relleno, compactaci?n y limpieza bajo tanque, con empastado | Unidad | 1
42.15 |  | Mano de obra del relleno, compactacion, limpieza bajo tanque, empastado | Unidad | 1
42.16 |  | Ca?eria PVC? de distribucion incluye accesorios | Metro lineal | 150
43 | 83101504-996 | Caseta de Operaciones | Unidad | 1
43.1 |  | Caseta de Operaciones | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | Provision y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra | Unidad | 1
44.1 |  | Extension de linea electrican Media Tension Monofasica | Metros | 500
44.2 |  | Provision y Montaje de Acometida y Puesto de Entrega MT con Transformador monofasico 15KVA | Unidad | 1
44.3 |  | Provision y colocacion de jabalinas de cobre diametro de 5/8" x 240mts. | Unidad | 4
44.4 |  | Provision y colocacion de cable desnudo de 35mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra | Metros | 12
44.5 |  | Provisi?n y colocaci?n de cable desnudo de 50 mm?. | Metros | 12
44.6 |  | Soldadura isot?rmica entre jabalina con cable desnudo. | Unidad | 4
44.7 |  | Provisi?n y Montaje del Tablero Met?lico Externo para la Limitadora y Medidor - Incluye la alimentaci?n al Tablero General | Unidad | 1
44.8 |  | Poste de Palma de 7m | Unidad | 8
44.9 |  | Alimentaci?n el?ctrica cable 2 x 1 mm2 | Metro lineal | 24
44.10 |  | Alimentaci?n el?ctrica cable telef?nico | Metro lineal | 400
44.11 |  | Accesorios(boyas, abrazaderas, ca?os PVC, retenes) | Unidad | 1
44.12 |  | Mano de obra | Unidad | 1
45 | 72131601-013 | Limpieza Final | Unidad | 1
46 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
46.1 |  | Desmonte de ventana (1x1,20) (mano de obra) | Unidad | 1
46.2 |  | Demonte de piso de hormigon (mano de obra) | Metro lineal | 12
46.3 |  | Desmonte de pared de 0.15 para abertura (2,00x2,1) y (1x1.2)m(mano de obra) | Metros cuadrados | 3,75
46.4 |  | Desmonte de brete tipo tanden de madera (mano de obra) | Metro lineal | 11,8
47 | 72131601-005 | ALBAÑILERIA | Unidad | 1
47.1 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillo comun paredes , ajuste en mamposteria, recogidas de techo, etc. | Metros cuadrados | 10
47.2 |  | Envarillado de paredes | Metro lineal | 8
47.3 |  | Refuerzo de paredes con dintel de H?A? | Metro lineal | 3
47.4 |  | Construccion de contrapiso bajo canalon e=7cm | Metro lineal | 18,1
47.5 |  | Provision y colocacion de canalon de hormigon de 30 cm de ancho y 20cm de profundidad con pend 2% . Incluye rejilla de hierro ? 10 con perfil de hierro en L en los bordes en toda su extension | Metro lineal | 12
47.6 |  | Provision y colocacion de piso ceramico en SS.HH. Incluye base para azulejos. | Metros cuadrados | 6,75
47.7 |  | Provision y colocacion de Azulejos en paredes de sala de leche, sector interno, base de brete, en SS,HH y sobre mesadas. Incluye base para azulejos. | Metros cuadrados | 104
47.8 |  | Revoque a una capa filtrada con hidrofugo | Metros cuadrados | 100
47.9 |  | Piso de hormigon 10cm. Incluye contrapiso de cascote y juntas de dilatacion y cordon de borde | Metros cuadrados | 35
47.10 |  | Guarda Obra de baldoson de hormigon prefabricado,incluye muro de borde relleno contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 18
47.11 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
48 | 72131601-010 | PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS | Unidad | 1
48.1 |  | Puerta Metalicica de chapa doblada (2x2.1), incluye marco, contramarco, herrajes, cerradura, etc | Unidad | 1
48.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
49 | 72101601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO | Unidad | 1
49.1 |  | Cielorraso de PVC. Incluye estructura de sujecion de cielorrasos | Metros cuadrados | 14,25
49.2 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
50 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA (AGUA CORRIENTE / DESAGUE CLOACAL) | Unidad | 1
50.1 |  | Ca?o de PVC de 1/2" | Metro lineal | 12
50.2 |  | Provision e instalacion de canilla de patio de 1/2" para limpieza | Unidad | 2
50.3 |  | Instalacion de agua corriente en SSHH completo | Unidad | 1
50.4 |  | Instalacion de agua fria para pileta de laboratorio. | Unidad | 3
50.5 |  | Desague cloacal para SSHH completo | Unidad | 1
50.6 |  | Desague cloacal completo para pileta s incluye desengrasador | Unidad | 2
50.7 |  | Rejilla de Piso Sifonada | Unidad | 2
50.8 |  | Registro (40x40) | Unidad | 2
50.9 |  | Ca?o PVC 75mm | Metro lineal | 12
50.10 |  | Ca?o PVC 100mm para desague cloacal | Metro lineal | 30
50.11 |  | Limpieza y puesta en funcionamiento de estercolero | Unidad | 1
50.12 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
51 | 72131601-005 | VARIOS | Unidad | 1
51.1 |  | Provision y colocacion de juego de ba?o ceramico completo con cisterna alta. | Unidad | 1
51.2 |  | Mesada de granito de 2.32 y 1.51 m con borde redondeado y doble bacha para pileta de acero inoxidable, Incluye colocacion de zocalo con moldura y pecho paloma, mueble inferior con estantes y puertas de cedro, canilla de acero inoxidabe de pico alto | Metro lineal | 5,9
51.3 |  | Provision y colocacion de piletas de acero inoxidable con escurridero. Incluye canilla de acero inoxidable de pico alto | Unidad | 1
51.4 |  | Tanque enfriador para leche con capacidad de 1500 lts. De acero inoxidable, con unidad de frio de prferencia monofasica de 50 a 60 Hz que no supere 1,7 de longuitud, con agitador de velocidad lenta, continua y automaticaalida de leche con empalme macho de acero inoxidable. | Unidad | 1
51.5 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
52 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
52.1 |  | Tablero electrico con llaves termomagneticas seg?n estudio de cargas | Unidad | 1
52.2 |  | Acondicionamiento de las Instalaciones electricas, incluye cableado, artefactos y accesorios nuevos. | Unidad | 1
52.3 |  | Boca de luces, tomas y ventilador de techo (incluye colocacion de electroducto, cableado de 2 y 4 mm de acuerdo a cargas desde el tablero principal) | Unidad | 35
52.4 |  | Artefacto de iluminacion con portafoco, foco LED tipo E40 de 60 W, en el interior y exterior | Unidad | 16
52.5 |  | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 4
52.6 |  | Circuito independiente para Enfriadora de leche. Incluye linea embutida cableado 4mm, caja pa lave TM, Lave TM 25A, puesta a tierra con jabalina , accesorios varios. Etc. | Unidad | 1
52.7 |  | Circuitos independientes para tomas especiales con puesta a tierra. Llave toma corriente mas tapa. Incluye electruducto, cableado de 4 y 6 mm de acuerdo a carga) | Unidad | 5
52.8 |  | Circuito independiente para Ducha Electric. Incluye linea embutida cableado 4mm, caja pa lave TM, Lave TM 25A, puesta a tierra con jabalina , Ducha Electrica, accesorios varios. Etc. | Unidad | 1
52.9 |  | Poste de Palma 6 m | Unidad | 2
52.10 |  | Prensa | Unidad | 10
52.11 |  | Jabalina de cobre | Unidad | 2
52.12 |  | Cable multifilar de 16mm | Metro lineal | 100
52.13 |  | Cable multifilar de 6mm | Metro lineal | 100
52.14 |  | Cable multifilar de 4 mm | Metro lineal | 100
52.15 |  | Cable multifilar de 2 mm | Metro lineal | 100
52.16 |  | Cable multifilar de 1mm | Metro lineal | 100
52.17 |  | Equipo completo de Alumbrado Publico | Unidad | 5
52.18 |  | Motor monofasico de 2hp incluye accesorios de instalacion | Unidad | 1
52.19 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
53 | 72131601-012 | SERVICIO DE PINTURA | Unidad | 1
53.1 |  | Pintura al latex de paredes de mamposteria | Metros cuadrados | 100
53.2 |  | Pintura sintetica de aberturas | Metros cuadrados | 27
53.3 |  | Pintura al esmalte sintetico de estructura de techo previo antioxido | Metros cuadrados | 150
53.4 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
54 | 72102601-9999 | CONSTRUCCIONES ESPECIALES | Unidad | 1
54.1 |  | Brete de madera de curupay tipo tanden de cuatro compartimientos, esta formado por postes de curupay 4x4" de 1.6 m de altura debiendo empotrarse 1m en dado hormigon anclados con varillas de hierro, tablones transversales de curupay 2x6" | Metro lineal | 11
54.2 |  | Medidor flaco par vacas | Unidad | 1
54.3 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
55 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL (mano de Obra) | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]