## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CLINICAS SOCIALES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD con ID: 419062
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Obrador (Traslado, montaje y desmontaje) | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Alquiler de Sanitario Portatil | Mes | 2
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Demolición de mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 de muros del exterior(para acceso principal) | Metros cuadrados | 12,18
2.2 |  | Demolicion de pilares de Ho Ao | Metro lineal | 54
2.3 |  | Desmontaje de mamparas divisorias de Eucatex | Metros cuadrados | 85
2.4 |  | Demolicion de piso de hormigon existente para instalaciones | Metros cuadrados | 56
2.5 |  | Desmontaje y Retiro de porton de acceso . | Unidad | 2
2.6 |  | Desmontaje de instalacion electrica existente | Unidad | 1
2.7 |  | Retiro de escombros: Acarreo de escombros, alquiler y carga de contenedor | Unidad | 1
3 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Reparacion de paredes con Revoque por montaje de instalaciones | Metros cuadrados | 16
3.2 |  | Revoque para base de azulejos | Metros cuadrados | 24,56
3.3 |  | Revoque de mochetas en aberturas | Metro lineal | 65,3
4 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Relleno y compactacion de zanjas de zapatas inutilizables | Metros cúbicos | 2,4
4.2 |  | Contrapiso de cascotes para regularizacion de superficie existente e=5cm | Metros cuadrados | 258,7
4.3 |  | Carpeta de cemento | Metros cuadrados | 258,7
4.4 |  | Provision y colocacion de pisos de ceramico blanco hielo-alto transito | Metros cuadrados | 258,7
5 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Zocalo ceramico blanco hielo-alto transito | Metro lineal | 217
6 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | De azulejos ceramicos color blanco mate para baños y entre mesadas y alacenas en kichenete, en consultorios y sala de esterilizacion. Medidas a definir | Metros cuadrados | 93,33
7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Reparacion y aislacion externa de techo metalico de chapa existente. Incluye limpieza de superficie y aplicación de material aislante tipo tapagoteras. | Metros cuadrados | 315,39
8 | 72152605-001 | Divisorias interiores de yeso-carton y cielorrasos. Mamparas Eucatex | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 240
8.2 |  | Mamparas divisorias tipo Eucatex. Color a definir, con estructura de aluminio. | Metros cuadrados | 302,1
8.3 |  | De tabiques separadores DURLOK con estructura de aluminio de 10 cm doble cara: 1 cara de yeso acartonado simple, otra cara de yeso acartonado resistente a la Humedad | Metros cuadrados | 120,55
8.4 |  | De tabiques separadores DURLOK con estructura de aluminio de 10 cm doble cara de yeso acartonado resistente a la Humedad | Metros cuadrados | 13,95
8.5 |  | Cielorraso de en placas DURLOK de yeso acartonado simple | Metros cuadrados | 240
8.6 |  | Cantoneras | Metro lineal | 48,8
8.7 |  | Junta de dilatacion | Metro lineal | 234,08
8.8 |  | Perforaciones para artefactos de iluminacion | Unidad | 65
9 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Puerta Eucatex con visor de vidrio. 0,90m x 2,10m. Herrajes cromados (2 visagras) y cerradura papaiz tipo sanatorio cromado normal. | Unidad | 8
9.2 |  | Puerta Eucatex con visor de vidrio. 0,90m x 2,10m. Herrajes cromados (2 visagras) y cerradura papaiz tipo sanatorio cromado normal. | Unidad | 4
9.3 |  | Puerta Placa de enchapado de madera terciada 3mm, marco de madera maciza 12,5cm de 0,80m x 2,10m. Herrajes cromados (2 visagras) y cerradura papaiz tipo sanatorio cromado normal. Acabado en lustre wengue mate. | Unidad | 3
10 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Puerta de cristal templado 10mm de 4,28cm x 2,60cm con herrajes cromados y freno Dorma. Barral cromado de 120 cm (Acceso Principal,) | Unidad | 1
10.2 |  | Puerta de cristal templado 10mm doble hoja de 1,50cm x 2,10cm con herrajes cromados y freno Dorma. Barral cromado de 40cm (Acceso a deposito de insumos) | Unidad | 1
10.3 |  | Ventana de Cristal templado 10mm de 1,50x0,40 con carpinteria de perfiles de aluminio | Unidad | 4
11 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Estructura metalica de soporte de divisorias y cielorraso | Metros cuadrados | 240
11.2 |  | Reacondicionamiento y montaje de portones corredizos existentes | Unidad | 2
12 | 72101510-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Cañeria de 32mm termofusion pn12 | Metro lineal | 48
12.2 |  | Llave de paso esferica 32mm termofusion | Unidad | 2
12.3 |  | Conexión de red nueva a proveedor de suministro | Unidad Medida Global | 2
13 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Boca agua fria para inodoro | Unidad | 1
13.2 |  | Boca agua fria para lavatorio | Unidad | 1
13.3 |  | Llave de paso 1/2" FV L20 con acople fusion | Unidad | 1
13.4 |  | Cañeria de 25mm termofusion pn12 | Metro lineal | 1
13.5 |  | Boca agua fria para pileta | Unidad | 18
13.6 |  | Boca agua fria para silla de odontologia | Unidad | 1
13.7 |  | Llave de paso 1/2" FV L20 con acople fusion | Unidad | 10
13.8 |  | Cañeria de 25mm termofusion pn12 | Metro lineal | 6
13.9 |  | Cañeria Ø 100mm pvc liviano red cloacal | Metro lineal | 48
13.10 |  | Tee de inspeccion Ø 100mm | Unidad | 2
13.11 |  | Conexión a camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 2
13.12 |  | Perforacion de viga para paso de cañeria | Unidad Medida Global | 6
13.13 |  | Boca desague cloacal para inodoro | Unidad Medida Global | 4
13.14 |  | Boca desague cloacal para lavatorio | Unidad Medida Global | 4
13.15 |  | Boca desague cloacal para caja sifonada | Unidad Medida Global | 4
13.16 |  | Boca desague cloacal para ventilacion cloacal | Unidad Medida Global | 4
13.17 |  | Cañeria Ø 50mm pvc liviano cloacal y ventilacion | Unidad Medida Global | 18
13.18 |  | Perforacion de viga para paso de cañeria | Unidad | 6
13.19 |  | Boca desague cloacal para pileta | Unidad | 9
13.20 |  | Boca desague cloacal para silla odontologica | Unidad | 1
13.21 |  | Boca desague cloacal para caja sifonada | Unidad | 9
13.22 |  | Boca desague cloacal para ventilacion cloacal | Unidad | 6
13.23 |  | Cañeria Ø 50mm pvc liviano cloacal y ventilacion | Metro lineal | 18
13.24 |  | Inodoro con cisterna | Unidad | 4
13.25 |  | Lavatorio | Unidad | 5
13.26 |  | Pileta | Unidad | 9
13.27 |  | Conexión silla odontologica | Unidad | 1
13.28 |  | Provision de inodoro CELITE SAVEIRO cisterna baja | Unidad | 4
13.29 |  | Provision de Canilla DOCOL | Unidad | 4
13.30 |  | Canillla DOCOL pico movil agua fria para piletas | Unidad | 9
13.31 |  | Provision de lavatorio CELITE SAVEIRO y pedestal | Unidad | 5
13.32 |  | Espejos para baños tipo float siliconado al muro con marco de aluminio perimetral 0,40x1,00m | Unidad | 4
13.33 |  | Provision de pileta de acero inoxidable TRAMONTINA simple | Unidad | 8
13.34 |  | Provision y colocacion de accesorios especiales para baños de discapacitados (barrales fijos, barrales revatibles) | Unidad | 4
13.35 |  | Pozo Ciego | Unidad | 1
13.36 |  | Camara Septica | Unidad | 1
13.37 |  | Registros cloacales 40x40 | Unidad | 8
13.38 |  | Registros cloacales 60x60 | Unidad | 1
14 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Acometida nueva y refuerzo de cable de 16 mm | Metro lineal | 20
14.2 |  | Colocacion y montaje de tablero general con circuito con disyuntor diferencial | Unidad | 1
14.3 |  | Colocacion de sistema de tierra con jabalina de 2 m tipo wessel | Unidad | 1
14.4 |  | Colocacion y conexión de tablero seccional para ups | Unidad | 1
14.5 |  | Bocas de iluminacion | Unidad | 73
14.6 |  | Bocas de tomas simples | Unidad | 60
14.7 |  | Bocas de tomas especiales tipo schuko | Unidad | 16
14.8 |  | Bocas para TV | Unidad | 20
14.9 |  | Provision y colocacion de panel led de embutir | Unidad | 57
14.10 |  | Provision y colocacion de panel de 24 w | Unidad | 9
14.11 |  | Provision y colocacion de artefactos de iluminacion colgantes | Unidad | 3
14.12 |  | Puesto para silla odontologia | Unidad | 1
14.13 |  | Circuitos especiales para camara de frio | Unidad | 3
14.14 |  | Circuitos de equipo de AA monofasico | Unidad | 9
14.15 |  | Circuitos de equipo de AA trifasico | Unidad | 4
14.16 |  | Bandejas para cañerias y cables | Unidad | 40
15 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Pintura de muros interiores y tabiques al latex interior color blanco hielo,Enduido interior incluido | Metros cuadrados | 319,95
15.2 |  | Pintura de puertas enchapadas interiores al sintetico mate opaco satinol color wengue | Metros cuadrados | 136,07
15.3 |  | Pintura cielorrasos de losas latex interior color blanco hielo,Enduido interior incluido | Metros cuadrados | 240
15.4 |  | Pintura de superficies metalicas en sintetico mate color grafito | Metros cuadrados | 240
16 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Limpieza durante el desarrollo | Unidad Medida Global | 1
16.2 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]