## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL con ID: 419263
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72121403-001 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR - ALBERDI | Unidad | 1
1 |  | Preparación de obra
1.1 |  | a- Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 330
1.2 |  | b- Remocion de construccion existente | Unidad | 1
2 |  | Movimiento de tierra
2.1 |  | a- Relleno apisonado H=0,30 | Metros cúbicos | 99
2.2 |  | b- Excavación cimemt Corrida Prof.1.20 | Metros cúbicos | 55,85
2.3 |  | c- Excavación de zapata | Metros cúbicos | 34,56
3 |  | Cimiento
3.1 |  | a- Piedra bruta blanca (1:2:10) | Metros cúbicos | 32,8
4 |  | Estructuras Ho.Ao 1:2:4
4.1 |  | a- Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm | Metro lineal | 80,25
4.2 |  | b- Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm | Metro lineal | 80,25
4.3 |  | c- Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm | Metro lineal | 97,3
4.4 |  | d- Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm | Metro lineal | 97,3
4.5 |  | e- Zapata | Metros cúbicos | 9,22
4.6 |  | f- Tronco | Metros cúbicos | 4,38
4.7 |  | g- Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería | Metros cúbicos | 0,72
4.8 |  | h- Vigas cargadas sobre mampostería | Metros cúbicos | 9,12
5 |  | Mampostería
5.1 |  | a- Elevación 015 común (1-2-10) | Metros cuadrados | 645,44
5.2 |  | b- Elevación 030 común (1-2-10) | Metros cuadrados | 46,03
5.3 |  | c- Ladrillejos sobre mamposteria | Metros cuadrados | 211,78
5.4 |  | d- Sardinel Laminado (1-1-6) | Metro lineal | 144,86
5.5 |  | e- Armada en dos niveles sobre aberturas | Metro lineal | 238
6 |  | Aislación
6.1 |  | a- Horizontal pared 015(1-3) | Metro lineal | 88
6.2 |  | b- Horizontal pared 030(1-3) | Metro lineal | 86
7 |  | Techos
7.1 |  | a- Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15% | Metros cuadrados | 337,74
8 |  | Revoques
8.1 |  | a- Pared interior dos capas | Metros cuadrados | 672,59
8.2 |  | b- Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) | Metros cuadrados | 80,85
8.3 |  | c- Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16) | Metros cuadrados | 23,46
8.4 |  | d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 94,56
8.5 |  | e- Revoque de vigas tres caras | Metros cuadrados | 170,24
9 |  | Contrapiso
9.1 |  | a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 240
9.2 |  | b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 113
10 |  | Piso
10.1 |  | a- Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m | Metros cuadrados | 243
10.2 |  | b- Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m | Metros cuadrados | 28
10.3 |  | c- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm | Metros cuadrados | 46
11 |  | Zócalo
11.1 |  | a- De mosaico granito | Metro lineal | 229
12 |  | Revestimiento
12.1 |  | a- Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminación SS H.H= 2,10 | Metros cuadrados | 53,34
12.2 |  | b- Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m | Metros cuadrados | 3,3
13 |  | Muebles con mesada de granito natural
13.1 |  | a- Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio y cocina | Metro lineal | 11,8
13.2 |  | b- Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm | Metro lineal | 2,1
14 |  | Aberturas de madera
14.1 |  | a- P. Placa 0,7x2,10 marco 015 | Unidad | 5
14.2 |  | b- P. Placa 0,9x2,10 marco 015 | Unidad | 5
14.3 |  | c- P. Placa 0,9x2,11 marco 030 | Unidad | 6
14.4 |  | d- P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 030 | Unidad | 1
15 |  | Aberturas con perfileria de aluminio
15.1 |  | a- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10 | Unidad | 12
15.2 |  | b- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0,60x0,40 | Unidad | 5
15.3 |  | c- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,20x1,10 | Unidad | 3
16 |  | Aberturas metalicas
16.1 |  | a- Puertas de accesos de 1,20x2,10 | Unidad | 2
16.2 |  | b- Puerta de servicio 0.90x2,10 | Unidad | 1
16.3 |  | c- Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10 | Unidad | 12
16.4 |  | d- Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10 | Unidad | 3
16.5 |  | e- Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40 | Unidad | 5
17 |  | Instalación agua corriente
17.1 |  | a- Griferias cromadas para lavatorios - frio solo | Unidad | 8
17.2 |  | b- Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil | Unidad | 6
17.3 |  | c- Para Autoclave en Sala de Procedimientos | Unidad | 1
17.4 |  | d- Canillas de patio de 1/2" | Unidad | 5
17.5 |  | e- Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2" | Unidad | 3
17.6 |  | f- Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 14
17.7 |  | g- Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico | Unidad | 1
17.8 |  | h- Instalacion de agua en Ducha Incluye llave de paso 1/2" | Unidad | 1
17.9 |  | i- Llave de paso 1/2" | Unidad | 13
17.10 |  | j- Cañeria PVC ? 3/4" | Metro lineal | 130
17.11 |  | k- Cañeria PVC ? 1/2" | Metro lineal | 50
17.12 |  | l- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido | Unidad | 1
18 |  | Desagüe cloacal
18.1 |  | a- Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio | Unidad | 3
18.2 |  | b- Para Piletas y Lavatorios | Unidad | 12
18.3 |  | c- Para Pileta de Cocina | Unidad | 1
18.4 |  | d- Para inodoro en Cuarto Septico | Unidad | 1
18.5 |  | e- Para ducha sanitaria | Unidad | 1
18.6 |  | f- Para autoclave | Unidad | 1
18.7 |  | g- Desengrasador | Unidad | 1
18.8 |  | h- Cámara inspección 040x040 | Unidad | 13
18.9 |  | i- Cámara inspección 060x060 | Unidad | 1
18.10 |  | j- Cañeria PVC ? 40mm | Metro lineal | 20
18.11 |  | k- Cañeria PVC ? 50mm | Metro lineal | 15
18.12 |  | l- Cañeria PVC ? 75mm | Metro lineal | 35
18.13 |  | m- Cañeria PVC ? 100mm | Metro lineal | 88,75
18.14 |  | n- Cámara séptica | Unidad | 1
18.15 |  | o- Pozo absorbente | Unidad | 1
19 |  | Artefactos Sanitarios
19.1 |  | a- Inodoro blanco cisterna de acople-Septico-Consultorio | Unidad | 2
19.2 |  | c- Inodoro blanco cisterna de acople( Sanitario para personas con capacidades diferentes) | Unidad | 2
19.3 |  | d- Lavatorio mediano suspendido | Unidad | 8
19.4 |  | f- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado) | Unidad | 4
19.5 |  | g- Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas | Unidad | 4
19.6 |  | h- Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas | Unidad | 2
19.7 |  | i- Accesorios de losa | Unidad | 3
19.8 |  | j- Dispenser de Jabon de adosar en pared | Unidad | 3
19.9 |  | k- Dispenser de Toalla de adosar en pared | Unidad | 3
20 |  | Desagüe Pluvial
20.1 |  | a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | Metro lineal | 52
20.2 |  | b- Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26 | Metro lineal | 10,3
20.3 |  | c- Bajada externa Des 040 | Metro lineal | 24
20.4 |  | d- Cañería PVC 100 marrón | Metro lineal | 92
20.5 |  | e- Cañería PVC 150 marrón¦ | Metro lineal | 50
20.6 |  | f- Rejilla pluvial 030x030 | Unidad | 8
20.7 |  | g- Rejilla pluvial 040x040 | Unidad | 2
20.8 |  | h- Rejilla pluvial 050x040 | Unidad | 1
21 |  | Instalación Eléctrica
21.1 |  | a- Bocas de luces | Unidad | 42
21.2 |  | b- Bocas de tomas monofásico | Unidad | 43
21.3 |  | c- Bocas de ventilador de techo | Unidad | 12
21.4 |  | d- Bocas de tomas especiales | Unidad | 11
21.5 |  | e- Línea para compresor de silla odontologica | Unidad | 1
21.6 |  | f- Línea para Termo Ducha Electrica | Unidad | 1
21.7 |  | g- Linea para split (solo cañería y caja) | Unidad | 8
21.8 |  | h- Equipo de Aire Acondicionado 12.000 BTU/H | Unidad | 8
21.9 |  | i- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w | Unidad | 7
21.10 |  | j- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w | Unidad | 11
21.11 |  | k- Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w | Unidad | 24
21.12 |  | l- Ventilador de techo | Unidad | 12
21.13 |  | m- Termo Ducha Electrica | Unidad | 1
21.14 |  | "n- Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A 10 llaves monofásicas de 25 A 1 llave de corte general 3x 40 A" | Unidad | 1
21.15 |  | o- Registro eléctrico | Unidad | 1
21.16 |  | p- Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" | Unidad | 1
21.17 |  | q- Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación | Metro lineal | 33,5
22 |  | Instalacion Prevencion Contra Incendios
22.1 |  | a- Extintor de 5kg-ABC | Unidad | 3
22.2 |  | b- Cartel luminoso de salida de emergencia | Unidad | 4
22.3 |  | c- Detector Autonomo | Unidad | 14
22.4 |  | d- Detector Termovelocimetrico | Unidad | 1
22.5 |  | e- Iluminacion de Emergencia | Unidad | 3
22.6 |  | f- Balde de arena | Unidad | 6
23 |  | Pinturas
23.1 |  | a- Pared exterior al agua | Metros cuadrados | 33,5
23.2 |  | b- Pared exterior revocolor | Metros cuadrados | 23,46
23.3 |  | c- Silicona para ladrillejos, previa limpieza | Metros cuadrados | 130,93
23.4 |  | d- Pared interior al latex vinilico, con enduido | Metros cuadrados | 672,59
23.5 |  | e- Pared interior ,epoxica area Urgencias | Metros cuadrados | 45,3
23.6 |  | f- Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m | Metros cuadrados | 30,8
23.7 |  | g- Pintura sintetica para Abertura de madera | Metros cuadrados | 62
23.8 |  | h- Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas | Metros cuadrados | 4
23.9 |  | i- pintura sintetica para Canaleta y bajada | Metro lineal | 119
24 |  | Varios
24.1 |  | a- Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15¦ | Unidad | 16
24.2 |  | b- Espejo tipo Float 0,50x0,60 m | Unidad | 3
24.3 |  | c- Limpieza Periódica y Final de Obra | Metros cuadrados | 330
25 |  | Obras Exteriores - Trabajos preliminares
25.1 |  | Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m | Unidad | 1
25.2 |  | Cartel de 0,40 x 0,60 | Unidad | 1
26 |  | Movimiento de suelo
26.1 |  | a- Desmonte para acceso | Metros cúbicos | 32,8
27 |  | Muralla frontal y tejido perimetral
27.1 |  | a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavación, nivelación, asilación hidrófuga | Metro lineal | 33
27.2 |  | b- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigón, nivelación de 30 cm. Altura total 2.50 mts, Incluye excavaciones, aislación, revocado, terminación y alambres de puas en la parte superior | Metro lineal | 120
28 |  | Pisos
28.1 |  | Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero. | Metros cuadrados | 400
29 |  | Instalación electrica
29.1 |  | Alumbrado público para patio | Unidad | 6
30 |  | Abertura metálica
30.1 |  | a-Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores | Metros cuadrados | 12,75
30.2 |  | b- Cartel identificador 0,8x4,0 con letras corporeas e imuninación led | Metros cuadrados | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]