## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL con ID: 419371
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Cartel de obra | Unidad | 1
1.3 |  | Obradores y Vallado de Obra | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Desbroce de terreno natural | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio específico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | 1
2.1 |  | Excavación de plataforma principal | Metros cúbicos | 1.856,25
2.2 |  | Excavacion para fundaciones | Metros cúbicos | 582,39
2.3 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 2.438,64
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
3.1 |  | Pilotes diametro Ø50cm | Metro lineal | 1.216
3.2 |  | Pilotes diametro Ø60cm | Metro lineal | 846
3.3 |  | Descabezado de pilotes | Unidad | 146
3.4 |  | Cabezales | Metros cúbicos | 56,1
3.5 |  | Cimiento de PBC bajo mamposterias | Metros cúbicos | 22,57
3.6 |  | Vigas de fundación | Metros cúbicos | 38,5
3.7 |  | Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m | Metros cúbicos | 128
3.8 |  | Columna de H°A° | Metros cúbicos | 184,01
3.9 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 248,38
3.10 |  | Escalera de H°A° | Metros cúbicos | 40,26
3.11 |  | Losa de H°A° e= 15 cm | Metros cúbicos | 109,76
3.12 |  | Gradería prefabricada de H°A° | Metros cúbicos | 188,66
3.13 |  | Vigueta de HºAº 0,15 x 0,30 m | Metros cúbicos | 23,25
4 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
4.1 |  | Estructura Metálica de techo, terminación antióxido gris + pintura sintética. Incluye vigas, correas, tensores, arriostramientos e insertos | Kilogramos | 128.648,52
4.2 |  | Techo de chapas termoacústicas de espesor de 50mm. Canaletas de chapa galvanizada | Metros cuadrados | 3.898,44
4.3 |  | Cerramiento de cenefa en aleros | Metros cuadrados | 339,87
4.4 |  | Malla antipajaros en perimetros de techo | Metros cuadrados | 209,69
5 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
5.1 |  | Aislación Asfáltica Horizontal | Metro lineal | 460,46
5.2 |  | Aislación hidrófuga losas de H°A° | Metros cuadrados | 866
6 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
6.1 |  | Mamposterias de nivelacion | Metros cuadrados | 17,21
6.2 |  | Mampostería de ladrillo hueco, de 0,30m | Metros cuadrados | 369,21
6.3 |  | Mampostería de ladrillo hueco, de 0.15m | Metros cuadrados | 3.303,78
6.4 |  | Mampostería de ladrillo hueco, de 0.10m | Metros cuadrados | 112,18
6.5 |  | Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m | Unidad | 128
6.6 |  | Envarillado de Mamposteria sobre aberturas | Metro lineal | 660
7 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
7.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes de espesor 7cm | Metros cuadrados | 821,31
7.2 |  | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 1.180,97
7.3 |  | Piso cerámico | Metros cuadrados | 1.180,97
7.4 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 797,82
7.5 |  | Piso de H°A°, pulido, e=12cm | Metros cuadrados | 1.408,55
7.6 |  | Piso de Hormigon de 15cm para pista deportiva, terminación con endurecedor superficial y allanado mecánico. Terminación "muy plana", según norma ACI 302.1R-04. | Metros cuadrados | 1.608,74
7.7 |  | Piso de madera laminada, desmontable para pista deportiva | Metros cuadrados | 990
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
8.1 |  | Azotada para base de revoque | Metros cuadrados | 4.758,48
8.2 |  | Revoque interior de mamposterias | Metros cuadrados | 4.722,22
8.3 |  | Revoque exterior de mamposterias con hidrofugo | Metros cuadrados | 1.386,55
8.4 |  | Revoque tipo salpicado en sanitarios | Metros cuadrados | 1.503
9 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Unidad | 1
9.1 |  | Revestimiento ceramico en cocina | Metros cuadrados | 325
9.2 |  | Revestimiento ceramico en sanitarios | Metros cuadrados | 1.650
10 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Unidad | 1
10.1 |  | Mamparas Eucatex | Metros cuadrados | 14,5
10.2 |  | Puertas Eucatex 0.60x1.80m | Unidad | 7
11 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
11.1 |  | Provisión y colocación de Puerta tablero de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja | Unidad | 9
11.2 |  | Provisión y colocación de Puerta placa doble hoja de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja | Unidad | 3
11.3 |  | Puerta batiente tipo placa de una hoja de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 11
11.4 |  | Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 54
11.5 |  | Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 2
11.6 |  | Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 9
11.7 |  | Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 11
11.8 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V01 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 1,00x1,00 | Unidad | 50
11.9 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V02 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 0,70x0,50 | Unidad | 44
11.10 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V03 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 1,00X1,00m según detalle | Unidad | 2
11.11 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V04 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle | Unidad | 2
11.12 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V05 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle | Unidad | 6
11.13 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V06 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 6,00X1,90m según detalle | Unidad | 2
11.14 |  | Provision y colocacion de ventana tipo V07 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,20m según detalle | Unidad | 6
11.15 |  | Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja | Unidad | 50
11.16 |  | Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja | Unidad | 2
11.17 |  | Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80 | Unidad | 2
11.18 |  | Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80 | Metro lineal | 110
12 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
12.1 |  | Alimentación y distribución de agua potable | Unidad Medida Global | 1
12.2 |  | Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 | Unidad | 4
12.3 |  | Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00 | Unidad | 2
12.4 |  | Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de Hº | Unidad | 10
12.5 |  | Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm | Unidad Medida Global | 1
12.6 |  | Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando | Unidad | 13
12.7 |  | Provisión y colocación Inodoros Deca Montecarlo | Unidad | 42
12.8 |  | Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes | Unidad | 2
12.9 |  | Provisión y colocación Mingitorio oval | Unidad | 28
12.10 |  | Provisión y colocación de bachas de embutir en mesada | Unidad | 36
12.11 |  | Provisión y colocación de Lavatorio para sanitarios para personas con capacidades diferentes | Unidad | 2
12.12 |  | Provisión y colocación de fregadero de acero inoxidable de embutir en mesada de cocinas de cantinas | Unidad | 6
12.13 |  | Provisión y colocación de Grifo para lavatorio de sanitario para personas con capacidades diferentes | Unidad | 2
12.14 |  | Provisión y colocación de Grifo para bachas de embutir en mesada de sanitarios | Unidad | 34
12.15 |  | Grifos en bachas de inox en cantinas | Unidad | 6
12.16 |  | Espejos en sanitarios | Metros cuadrados | 44,69
12.17 |  | Provisión y colocación de Jabonera de embutir en duchas de vestuarios | Unidad | 13
12.18 |  | Provisión y colocación de Portarollo de embutir en boxes de sanitarios | Unidad | 65
12.19 |  | Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes | Unidad | 2
12.20 |  | Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes | Unidad | 2
12.21 |  | Provision y colocacion de dispenser de jabon para sanitarios | Unidad | 39
12.22 |  | Provision y colocacion de dispenser de papel secamanos para sanitarios | Unidad | 27
12.23 |  | Provision y colocacion de percheros en puertas para sanitarios | Unidad | 75
12.24 |  | Provisión y colocación de tabiques de separación de mingitorios en sanitarios | Unidad | 45
12.25 |  | Provisión y colocación de Mesada de granito en sanitarios | Metros cuadrados | 23,7
12.26 |  | Canaleta superior de techo chapa n° 16 desarrollo de 97cm. | Metro lineal | 225,77
12.27 |  | Boqueta metalica con salida para tubo de 200mm | Unidad | 18
12.28 |  | Bajadas de desagues pluviales de 200 mm | Metro lineal | 216
13 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
13.1 |  | Baja con Nicho según reglamento de la ANDE | Unidad | 1
13.2 |  | Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética) | Unidad | 1
13.3 |  | Tablero seccional (incluye cableado) | Unidad | 24
13.4 |  | Toma corriente media altura (incluye cableado) | Unidad | 101
13.5 |  | Llave de punto y toma (incluye cableado) | Unidad | 57
13.6 |  | Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado) | Unidad | 78
13.7 |  | Bocas de luces administracion, tiendas y baños - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 137
13.8 |  | Bocas de luces accesos - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 16
13.9 |  | Bocas de tomas corrientes - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 78
13.10 |  | Tableros, elementos de protección, accesorios - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 2
13.11 |  | Alimentación a tableros - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 2
13.12 |  | Bocas para Humo/Calor - PCI - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 23
13.13 |  | Bocas de certeles de Salidas - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 34
13.14 |  | Bocas para luces de emergencias - area de tiendas y sanitarios | Unidad | 42
13.15 |  | Boca de luces - área de cantina y cocinas | Unidad | 60
13.16 |  | Bocas de tomas corrientes -área de cantina y cocinas | Unidad | 38
13.17 |  | Bocas de tomas especial cocina - área de cantina y cocinas | Unidad | 14
13.18 |  | Bocas de luces graderia publico - área de cantina y cocinas | Unidad | 66
13.19 |  | Tableros - área de cantina y cocinas | Unidad | 2
13.20 |  | Alimentacion a tableros - área de cantina y cocinas | Unidad | 2
13.21 |  | Bocas de termocalefon - área de cantina y cocinas | Unidad | 4
13.22 |  | Bocas para Humo/Calor - PCI - área de cantina y cocinas | Unidad | 7
13.23 |  | Bocas para termovelocimetrico - área de cantina y cocinas | Unidad | 6
13.24 |  | Bocas de cartel de salidas - área de cantina y cocinas | Unidad | 24
13.25 |  | Bocas de luces de emergencias - área de cantina y cocinas | Unidad | 38
13.26 |  | Bocas para sirenas - área de cantina y cocinas | Unidad | 2
13.27 |  | Boca de luces - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 32
13.28 |  | Bocas de tomas corrientes - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 16
13.29 |  | Bocas de A. A Monofasico - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 8
13.30 |  | Tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 2
13.31 |  | Alimentacion de tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 2
13.32 |  | Bocas para Humo/Calor - PCI - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 11
13.33 |  | Bocas para Audio visual - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 4
13.34 |  | Bocas para pulsador manual compuesto - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 4
13.35 |  | Bocas para cartele de salidas - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 10
13.36 |  | Bocas para luces de emergencias - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION | Unidad | 10
13.37 |  | Bocas de Iluminacion de Canchas - AREA CENTRAL - ILUMINACION DE CANCHAS | Unidad | 16
13.38 |  | Alimentacion a bomba de Agua - área de bombas de agua e incendio | Unidad | 1
13.39 |  | Alimentacion a bomba de Incendio - - área de bombas de agua e incendio | Unidad | 1
13.40 |  | Artefactos panel led de 40 x 40 | Unidad | 143
13.41 |  | Artefactos vapor de sodio de 250w | Unidad | 39
13.42 |  | Artrefactos tipo pantalla con lampara led | Unidad | 66
13.43 |  | Artefactos H.P.I.T. 400w | Unidad | 16
14 | 72101511-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado | Unidad | 1
14.1 |  | Provisión e instalación de sistema de A.A. | Unidad Medida Global | 1
15 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
15.1 |  | Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S | Unidad | 1
15.2 |  | Provisión e instalación de Bocas de Incendio Equipadas | Unidad | 10
15.3 |  | Manometro | Unidad | 10
15.4 |  | Llave mariposa 4" | Unidad | 1
15.5 |  | Caños AC DN 2 1/2" | Metro lineal | 49,94
15.6 |  | Caños AC DN 3" | Metro lineal | 166,19
15.7 |  | Caños AC DN 4" | Metro lineal | 37,73
15.8 |  | Caño PEAD 4" | Metro lineal | 53,15
15.9 |  | Transición AC- PEAD | Unidad | 2
15.10 |  | Bomba Principal 40 HP | Unidad | 1
15.11 |  | Bomba Jockey 1 HP | Unidad | 1
15.12 |  | Tanque Hidroneumático 100 L | Unidad | 1
15.13 |  | Colector de impulsion | Unidad | 1
15.14 |  | Tubería de retorno | Unidad | 1
15.15 |  | Colector de succión | Unidad | 1
15.16 |  | Tablero de automatización | Unidad | 1
15.17 |  | Extintor PQS ABC 4 kg | Unidad | 20
15.18 |  | Extintor PQS ABC 6 kg | Unidad | 6
15.19 |  | Extintor tipo Halógeno 4kg | Unidad | 4
15.20 |  | Cartel Indicador de Salida | Unidad | 20
15.21 |  | Luz de emergencia | Unidad | 45
15.22 |  | Luz de emergencia industrial | Unidad | 12
15.23 |  | Panel de alarma (incl. Fuente y batería) | Unidad | 1
15.24 |  | Alarma audio visual | Unidad | 16
15.25 |  | Pulsador manual | Unidad | 14
15.26 |  | Detector humo/calor | Unidad | 40
15.27 |  | Base para tanque | Unidad Medida Global | 1
15.28 |  | Tanque Copa 50 m3 (inl. Para rayo, boya, etc) | Unidad | 1
15.29 |  | Provisión e instalaciones hidráulica | Unidad Medida Global | 1
16 | 60121143-001 | Cartel luminoso | Unidad | 1
16.1 |  | Señaletica | Unidad Medida Global | 1
17 | 72153102-001 | Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores | Unidad | 1
17.1 |  | Provision y colocacion de vidrio doble de proteccion de sector de asientos de personas con capacidades diferentes según detalle | Metros cuadrados | 10
17.2 |  | Letras corporeas en fachadas principales de acceso | Unidad Medida Global | 1
17.3 |  | Arcos de futbol 5 vs 5 con redes | Unidad Medida Global | 1
17.4 |  | Tablero con aros para Basquetbol | Unidad Medida Global | 1
17.5 |  | Tablero de marcadores de resultados | Unidad Medida Global | 1
17.6 |  | Postes para voley, caños pintado de 2 1/2 de altura con redes | Unidad Medida Global | 1
17.7 |  | Butacas para publico | Unidad | 3.300
17.8 |  | Provision y colocacion de baranda metalica en perimetro de cancha | Metro lineal | 72,73
17.9 |  | Provision y colocacion de baranda metalica en acceso para personas con capacidades diferentes | Metro lineal | 61,49
17.10 |  | Provision y colocacion de casilleros para equipamiento de vestuarios de jugadores y árbitros | Unidad Medida Global | 1
17.11 |  | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 147,36
17.12 |  | Pintura de abertura metálica | Metros cuadrados | 70
17.13 |  | Pintura de cielorraso interior al latex con enduido | Metros cuadrados | 219,88
17.14 |  | Pintura al latex con enduido de mamposterias interiores | Metros cuadrados | 3.049,12
17.15 |  | Pintura al latex con enduido de mamposterias exteriores | Metros cuadrados | 1.111,26
17.16 |  | Pintura al latex con enduido de escalones de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 114,48
17.17 |  | Pintura de aberturas | Metros cuadrados | 120,6
17.18 |  | Pintura de graderias | Metros cuadrados | 3.327,42
17.19 |  | Pintura de canaletas y bajadas pluviales; | Metro lineal | 216
17.20 |  | Pintura de cancha | Metros cuadrados | 1.608,74
17.21 |  | Pintura al latex de mamposteria de ladrillos huecos de 0.10 para soporte de mesadas de sanitarios | Metros cuadrados | 15,07
17.22 |  | Tratamientos cementicios de H° A° | Metros cuadrados | 1.298,58
18 | 72102801-001 | Remodelacion /Readecuacion de edificio | Unidad | 1
18.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.000
18.2 |  | Nivelacion de terreno exterior | Metros cuadrados | 2.000
18.3 |  | Provision y colocacion de empastado | Metros cuadrados | 1.000
18.4 |  | Contrapiso y piso para vereda | Metros cuadrados | 1.000
18.5 |  | Estudio y Construcción de Fachada Perimetral. | Unidad Medida Global | 1
18.6 |  | Bocas de luces | Unidad | 39
18.7 |  | Provision y colocacion de columnas de 9/200 | Unidad | 36
18.8 |  | Provision de brazos para artefactos | Unidad | 39
18.9 |  | Pocas de iluminacion frente a tiendas | Unidad | 45
18.10 |  | Provisión y colocacion de un transformador de 200KVA | Unidad | 1
18.11 |  | Tablero General | Unidad | 1
18.12 |  | Alimentación al tablero general | Unidad | 1
18.13 |  | SIstema de Puesta a Tierra | Unidad | 1
18.14 |  | Provision y colocacion de un pararrayo doble sebado 70mts | Unidad | 1
19 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1
19.1 |  | Limpieza Final | Metros cuadrados | 4.120
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]