## items
Ítems del llamado REPARACIÓN GENERAL DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.023 con ID: 419625
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Demolición y retiro de techo de chapa existente - Bloque central | Metros cuadrados | 1.242,8
2 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Techo con Estruc. Metálica perfil "C" 3"X5", con chapa de galvanizada N°26 pend. 15% -en Bloque Central | Metros cuadrados | 1.160,34
2.2 |  | Retiro de chapa de techo existente - Bloque De Salud | Metros cuadrados | 85,7
2.3 |  | Colocacion de chapa de galvanizada sobre estructura existente con aislacion -en Bloque de Salud | Metros cuadrados | 85,7
3 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Cambio total de canaletas embutidas de chapa Nº 26 - Desarrollo de 50cm, pend. 1,5% -en Bloque Central | Metro lineal | 323,1
3.2 |  | Cambio total de canaletas Nº 26 - Desarrollo de 50cm, pend. 1,5% en bloque de salud | Metro lineal | 88,6
3.3 |  | Caño de 150mm p/ bajada de desagüe pluvial en bloq. principal | Metro lineal | 262,5
3.4 |  | Bandeja de bajada para desagüe de losa | Metro lineal | 35
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Registro 40x40 con rejilla | Unidad | 35
4.2 |  | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.20 | Metros cuadrados | 67,75
5 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Carpeta para piso de 5 cm con aislación hidrófuga p/ canalón | Metros cuadrados | 135,5
6 | 72101607-006 | Revoque de pared | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrofugo p/canalón | Metros cuadrados | 67,75
7 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Aislación Horizontal y Vertical de Canalón | Metros cuadrados | 203,25
7.2 |  | Aislación de Losa | Metros cuadrados | 222,3
8 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Demolición de piso - Acceso principal | Metros cuadrados | 87,6
8.2 |  | Demolición de piso -oficina de informatica P.A. | Metros cuadrados | 27
8.3 |  | Demolición de piso y azulejos en baños Planta baja | Metros cuadrados | 208,15
9 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Carpeta para piso - Acceso principal | Metros cuadrados | 87,6
9.2 |  | Carpeta para piso - en baños Planta baja | Metros cuadrados | 208,15
9.3 |  | Colocación de piso tipo porcelanato pulido - Acceso principal | Metros cuadrados | 87,6
9.4 |  | Colocación de piso y azulejos tipo ceramico alta resistencia piso pared en baños Planta baja | Metros cuadrados | 27
10 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | De paredes al látex exterior -Incluye reparación de fisuras finas | Metros cuadrados | 2.425,35
10.2 |  | De Cenefa y Alero al látex exterior - Incluye reparación de fisuras finas | Metros cuadrados | 604,7
10.3 |  | De paredes al látex interior - Incluye reparación de fisuras finas | Metros cuadrados | 11.172
11 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | De cielo raso al látex interior - Incluye reparación de fisuras finas | Metros cuadrados | 4.242,65
12 | 72101607-003 | Reparacion de pared | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Reparación de fisuras en paredes con refuerzo de varillas en "Z" | Metro lineal | 110,5
13 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Al barniz sobre aberturas de madera | Metros cuadrados | 932,3
13.2 |  | Al sintético sobre aberturas metálica | Metros cuadrados | 292,3
13.3 |  | Al sintético sobre canaletas, bajadas | Metro lineal | 674,2
14 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Reposición de vidrios faltantes en ventanas | Metros cuadrados | 17,4
15 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Remoción y reposición de Cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 158,85
16 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Provisión y colocación de puerta de eucatex de 0,80x2.10 | Unidad | 7
17 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Reparación de puerta vai-ven de 0,70x2.10 p/ box de baño incluye herrajes | Unidad | 26
18 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Reparación de tablero eléctrico | Unidad | 3
18.2 |  | Colocacion de Flourecentes y mantenimiento artefactos | Unidad | 692
18.3 |  | Cambio de Toma corriente común | Unidad | 492
19 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Mantenimiento de desagüe cloacal en baños | Unidad | 8
20 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Cambio de llave de paso | Unidad | 5
20.2 |  | Cambio de canilla para lavatorio de baño - incluye accesorios | Unidad | 3
20.3 |  | Cambio de canilla para lavatorio de baño con pulsador - incluye conexiones | Unidad | 5
20.4 |  | Provición e instalación de inodoros con cisterna Alta en baños (incluye tapa de inodoro y todos los accesorios) | Unidad | 8
20.5 |  | Juego de baño con cisterna alta | Unidad | 3
20.6 |  | Instalación de mesada de granito para cocina (incluye inst. hidrosanit. y desague con cañerias, desengrasador, grifo y accesorios) | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]